# 浅谈电气工程中供电系统的施工管理

广东律诚工程咨询有限公司528400

摘要：电气工程的发展离不开强大的供电系统的支持，电气工程的发展在近些年之所以取得了突破性的进展，这和供电系统的维护和完善是密不可分的，在未来电气工程技术要想有更大的突破性进展，那么突破口很有可能在供电系统当中这一块，因此加强供电系统的管理，必然会为以后的电气工程发展打下基础。本文以电气工程在供电系统当中的施工管理为依据，对供电系统在电气工程当中的运用进行阐述与分析。

关键词：电气工程；供电系统；施工管理

电气工程是一门汇总的科学，电气工程是现代科技中的核心学科和关键学科，电气工程的出现给民众的生活带来了翻天覆地的变化，计算机科学便隶属于电气工程，而计算机的出现使民众的生活更加便利，使不可能变为可能，这足以见得电气工程的重要性。于是供电系统的施工管理就越来越受重视，电力工程的施工管理不仅影响着工程的质量，也影响着投施工人员的积极性。因此有效控制施工便显得格外重要。除此以外，最重要的一个问题便是施工人员的生命安全。

1.1供电系统概况

供电系统是由电源系统和输配电线系统组成的产生电能并供应和输送给用电设备的系统。供电系统相当于整个城市的活力源泉，给世界源源不断的带来光明。供电系统有四个特性，最重要的是安全性，安全性是指供电系统必须保障用电安全，避免发生双重事故的特性；灵活性即操作方便，电力系统对现在的居民来讲至关重要，一旦出现问题需要及时处理，而处理过程不宜过长；供电合理性与供电安全性息息相关，合理性与安全性相辅相成，互相作用与对方；可持续性亦称发展性，世界是瞬息万变的，供电系统不可能一成不变，为了顺应时代发展潮流，供电系统需要有较强的发展性。综述，供电系统未来还有很长一段路要走，电力系统对于我国有着至关重要的作用所以一定要控制好电力系统的施工过程，这不仅关系着施工人员的生命，更关系着百姓的安全。

1.2存在的问题

不同的供电系统也有着不同的适用范围，供电系统依适用范围分为：矿山供电系统、城市供电系统、电力牵引供电系统、供电系统阻抗、供电系统谐波、星形连接、间谐波、飞机电气系统。但目前我国的供电系统差异性不太明显、偏远地区的供电系统不够完善，有些农村地区甚至连供电系统都没有，就供电系统这方面而言，城乡差距确实十分明显。除此以外，供电系统的配置不是十分合理，而且供电系统的可操作性、灵活性没有充分的保障，不论是哪里，每个地区多多少少电路都会出现问题，哪里都会出现断电的可能，但是如果供电系统长期出现问题，整个地区的人民生活便会出现紊乱，甚至出现安全隐患，而安全问题是涉及人民切身利益的，关系着每个人的生命安全，所以供电系统的安全性一定要有所保障。综述，目前我国的一小部分供电系统应用范围不够明确、供电系统不够完善、供电系统的不够灵活、可操作性不强、最重要的是部分地区安全性得不到根本的保障。

2电气工程中供电系统的施工管理措施

2.1推陈出新，强化技术手段

电气工程的技术在近些年之所以能够发展的如此迅速就是因为技术方面取得了一些重大的突破，在电气工程飞速发展的过程中取得了重大突破主要是其他方面，对于供电系统这一快来说，取得的突破性进展不是很明显，因此在笔者看来，供电系统要想取得一些重大的突破，就必须创新发展，提高技术手段，在进行施工和工作的时候，对于那些传统落后的工作观念应该予以摈弃，不断的推陈出新，杜绝出现施工过程中循规蹈矩的现象，只有这样供电系统在发展的时候才能够不断的注入新鲜血液。使得供电系统在发展过程中不断完善自身，不断找出自身的不足。这样一来才能够有效的促进整个供电系统的发展，从而从侧面提升电气工程的大发展。

2.2保障供电系统的施工安全

在对任何一项工程进行施工建造的时候，杜绝出现施工安全问题永远是第一位的，供电系统的施工也不例外，由于供电系统在进行工作的时候涉及到很多大功率的电气化设备，这些设备在进行工作的时候会产生强大的工作电流，虽然施工的时候都是在所有设备断电的情况下进行的，但即使是这样施工安全问题还是不容忽视的，同时由于供电系统的施工环境属于特殊的施工环境，因此人员在进行施工的时候也要保障施工人员的人身安全，对于施工人员要进行严格的施工培训和指导，同时在这些人员施工的过程中配发标准的施工防护工具从而最大化的保障施工人员的施工作业安全。

2.3管理科学化、系统化、合理化

管理本就是一门学问，系统化是指有一整套连续可行的方案使得客体能够维持秩序。管理系统化就是指管理人员需要采用合理、符合实际的一系列方法使得施工管理工作合乎常理，符合事物发展的规律，并对企业发展起到积极作用的系统化方案。管理的系统化需要企业投入一定的人力物力，但投入总是有回报的。管理系统化使得施工人员的工作有了约束、有了监督，这从外部度对施工人员的工作起到了监督作用，而相应的，有了外部的监督，施工人员也会更加认真严谨；管理科学化听起来十分高大上，但其实就是将理论搬到实际进行运用，也就是依据一定的逻辑经验理论，对电气工程中供电系统的施工进行管理；管理合理化自然是指管理人员对施工人员的管束需要合乎常情，不能违背道德。管理的科学化、系统化、合理化对电气工程中供电系统的施工管理有着重要的作用。

2.4提高人员素质

电气工程行业需要有一定专业技能的人才，人才是指具有一定的专业知识或专业技能，并可以通过自身实力为社会做出贡献的人。电气工程行业在职人员当中人员素质也是高低各异，行业内部可以定期组织考试培训，从外部施加压力使得员工不断提升自身素质，除此以外，企业还可以建立合理的奖罚制度，适当的褒奖或者惩处都可以激发员工的潜力。

2.5降低供电系统运作成本

在电气工程当中，供电系统虽为电气运作提供能源支持，但本身的供电系统在运作的时候消耗的能源也是非常巨大的，因此采取合理科学的手段进行能源降低就目前的科学手段来说是可行的，首先来说整个的供电系统在运作的时候消耗的能源是直接从外部的电能源获得动力的，因此在对供电系统进行改革时，突破点就在于这个外部耗能方面，既要降低外部耗能，又要保证整个供电系统的正常运行，就必须要优化整个内部的供电系统的运作，只有这样在进行外部能源供应的缩减之后，整个的运作才不会受到影响，在整个的优化过程中必须要以科学的施工优化理念为技术支持，只有这样才能在现有的科学技术手段当中实现内部运作的优化改良。

2.6保障供电系统的施工整体质量过关

对于施工搭建来说，最为重要的就是保证整个的施工建筑的质量过硬，甚至质量合格的标准要比一般施工建筑标准要高。首先供电系统的工作环境是非常特殊的，尤其是电气工程当中的供电系统当中，常年都是和一些大功率的电气设备打交道，因此对于施工建筑的质量进行高要求的标准，是十分有必要的，其次在施工的过程中要定期的对供电系统的搭建进行考察和质量的监控，这样做的原因其实是在施工的基础之上多了一层保障，确保施工过程当中的万无一失。

3结语

如今，电气工程已经渗透至多个领域，得到广泛应用。基于其技术含量较高等特征，供电系统的安装质量，决定了工程整体作用的发挥。如果系统施工管理力度不足，势必造成一定安全隐患，对具体的系统施工管理要点进行明确和研究是十分必要的。

参考文献

[1]孙乾.电气工程中供电系统的施工管理研究[J].河南科技，2015.

[2]刘江.对电气工程中供电系统的施工管理探究[J].信息化建设，2016.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4c5c3ea169740b6c91cd0c7c.html