# 变电站高压电气设备状态检修特征及方法栗国晋

国网晋城供电公司山西省晋城市048000

摘要：近些年，随着我国快速发展，电力成为人们离不开的一部分，变电站高压电气设备是整个电力的关键部分，状态检修在电力系统稳定、安全运行中发挥着至关重要的作用。本文通过总结变电站高压电气设备状态检修特征以及设备状态检修工作中存在的问题，分析了检修工作的改善策略，旨在为变电站高压电气设备状态检修工作提供理论指导。

关键词：变电站；高压电气设备；状态检修；方法

引言

当今时代，电能逐渐成为人们日常工作和生活不可或缺的重要能源，电力的发展和应用对提升生活水平和促进经济社会发展有着重要的意义。变电站是电力控制及分配的重要场所，变电站的运行情况直接关系到电力的安全、有效配置。但需要注意的是，变电站高压电气设备构成的复杂性较高，在运行的过程中，不可避免会存在故障的风险，这就需要做好状态检修工作。就目前来看，我国变电站高压电气设备状态检修工作尚存在一定问题。

1变电站高压电气设备状态检修的特征

1.1经济性

一般来说，状态检修在变电站高压电器设备故障发生前进行，在检修的过程中，并不会影响设备运行，同时能够有效预防设备故障，避免出现大范围、长时间停电问题，从而提高经济价值。

1.2可靠性

传统定期检修方式有着盲目性和随意性的缺点，在连续检修周期期间，难以及时发现故障，而状态检修则能够有效打破定期检修的局限性，从变电站高压电气设备运行情况着手，能够第一时间发现设备故障因素、故障位置等，检修效果优良，保证了变电站运行的可靠性。

1.3针对性

变电站高压电气设备状态检修的过程中，技术人员会分析设备运行环境、特点、结构状况和故障规律，以此为依据，检查高压电气设备是否出现故障，判断故障程度、位置等，从而针对性选择维修维护手段，大大提升了检修效率。

2变电站高压电气设备状态检修工作中存在的问题

2.1检修工作机制有待进一步完善

变电站高压电气设备工作状态直接影响整个电力系统的运行情况，因此，电力企业对于设备状态检修工作的要求也越来越高，这也对相关检修工作机制提出了更严格的要求。有的电力企业相关管理人员在变电站高压电气设备状态检修工作上缺乏管理意识，不注重检修工作，这是导致设备检修工作难以开展的根本原因，电力企业频频出现维修问题，甚至有些问题会被长时间忽略。除此之外，工作在一线的维修技术人员要意识到电气设备检修工作的重要性，工作上不能有“当一天和尚撞一天钟”的态度。

2.2检修技术人员综合素质有待提升

检修技术人员的专业水平和综合素质直接影响检修工作的质量，但有些企业为了降低人力资源成本，将检修工作交给专业水平低的员工完成，对设备状态检修工作的开展产生了恶劣影响。

2.3缺乏先进的状态检修技术

先进的技术手段是变电站高压电气设备状态检修工作的重要基础，但就目前来看，我国变电站高压电气设备状态检修工作起步较晚，尚未形成完整的技术体系，缺乏先进的检修技术，影响了部分检修模块工作的顺利开展，从而影响状态检修的有效性。

3变电站高压电气设备状态检修策略探析

3.1提高维修人员素质，改造设备质量

在电气设备进行大修期间，计划检修的管理模式不同于状态检修的管理模式，后者对维修人员的技术水平和故障分析能力提出了更高的要求。它需要维修人员具有较高的整体素质，这要求维修者不断更新自己的想法，根据实际情况的变化，不断增强自身技能。通过相应的技术培训，维修者可以及时掌握新的原则和设备，同时，还需要提供更好的技术平台，促使维修者有效掌握大量电气设备的工作原理和特点，准确分析设备故障，建立技术过硬，工作作风好，整体素质都较高的维修团队。为了更好地进行设备的维护，还需要做好设备的升级工作，提高检修的准确性，减少设备正式使用中问题的发生率。另外，监控设施、检测设备和维护设备应统一配置，保持设备的一致性，确保具体检修过程中能快速查找问题，方便数据的采集工作，为设备的维护提供更好的参数，以此达到最佳的检修效果。

3.2加强对状态检修的管理

变电站应当加强对状态检修的管理，建立健全相关管理制度和标准规范，保证检修工作有制可依。变电站应当详细分析和记录高压电气设备的状况，积极维护设备保证其良好性能，在此基础上开展科学的状态检修工作。在管理过程中，要建立健全高压电气设备管理制度和状态检修管理制度，提升状态检修工作的规范化和科学性，同时要制定详细的检修计划，将状态检修、定期检修和计划检修相结合，三管齐下，提升变电站运行的稳定性。

3.3变电站电气设备状态的数字化检修

科学技术的不断发展，数字化系统在电力系统的应用也越来越广泛。当前已有许多电力企业在变电站电气设备检修工作中应用数字化技术。但前提需要结合专业的检修技术，数字化检修具有先进性可行性，可以通过网络进行设备间的二次连接，一次设备的智能化状态，以及光纤数字代替电缆控制、强电模拟信号。以数字化技术为基础可以共享资源信息，构建更为完善的电力设备监督管理体制。

3.4开展技术经济分析，建立维修制度

在线监测电容设备，通过测量介质损耗、电容电流、电压等参数，以及氧化锌避雷器的电流和功耗参数，同时将所安装的容性设备绝缘和同一个变电站的相同设备绝缘进行比较。在状态检修系统下，上述检测将会更有针对性，基于诊断意见的强制维护取代了过去的盲目和无根据的维护，从而减少不必要的维护，提高针对性，节省大量维护成本。同时，还需建立相应的维修制度，合理的状态维修制度应该涉及以下几个内容：首先，根据设备的实际运行情况，坚决实施改修必修的对策，以避免定期维护系统的缺点，提高维护效果以及实际生产效率，使其安全系数大大提高，目前，该对策已在发达国家得到广泛应用。其次 一些重要技术为监测手段的快速发展以及绩效的提高带来了可能，它为我国状态检修系统得以广泛实施提供了有利的条件，因此，供电部门要起到引导作用，对状态维修系统进行积极测试，并认真总结。最后 状态维修相当复杂。因此，谨慎是特别重要的，不管时间面涉及多广，维修者都需要对设备的运行记录和维护记录进行详细统计，并进行仔细分析和探索，以此做出合理的状态维修准备。

3.5故障诊断

变电站高压电气设备状态检修故障诊断过程有两种形式，分别为动态诊断和静态诊断。其中应用最多的诊断方式是静态诊断，动态诊断工作需要检修人员对电气设备的状态进行全方位的分析，了解其实际性能情况制定诊断方案。除此之外，检修人员还要对诊断方案进行选择，以便为检修工作打下良好的基础，保障整个电力系统的稳定性。

结语

综合以上观点来看，经济和社会不断进步，科学技术力量的不断雄厚，强化变电站高压电气设备状态检修工作是保障工业、农业以及人们日常生活用电的基础条件。变电站最基础、最重要的组成单元就是高压电气设备，因此，设备的运行状态和变电站的安全性、稳定性和可靠性直接相关。本文结合当前高压电气设备状态检修工作的特征以及检修工作中存在的问题，基于实施维修、故障诊断以及在线监测三个环节，提出了相应的改善策略，以保障电力系统的安全稳定性。

参考文献

[1]宗跃辉.变电站高压电气设备状态检修的现状及其发展[J].中国科技纵横,2013，(21):115.

[2]杨璐.变电站高压电气设备状态检修特征及方法[J].煤,2018(4).

[3]陈建武.变电站高压电气设备状态检修的相关问题研究[J].建筑工程技术与设计,2016(19).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4c7e11cb2293e6b7856c49a6.html