# 空中风测量论文-吴亚雄

导读:本文包含了空中风测量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:图像,模式识别,DSP,空中风测量

### 空中风测量论文文献综述

吴亚雄[1]（2009）在《基于DSP的空中风测量系统研究与实现》一文中研究指出空中风的测量在气象和军事上有着十分重要的意义,当前低空测风的主要方法是释放探空气球,假定气球在垂直方向上升速固定,采用一个光学测风经纬仪跟踪气球,得到其运动轨迹,由此推算空中风情况,这种方法在测量原理上和实际操作中都存在较大的误差。为了提高测量的准确度和自动化程度,本文提出了一种基于DSP的空中风测量系统,它使用两套DSP系统自动识别跟踪气球,采用双目叁维重构方法得出气球的运动轨迹,具有较强的理论研究意义和重要的应用价值。本文根据图像处理与模式识别的需要,设计并实现了一套基于TI TMS320C642的DSP空中风测量系统。其硬件平台集视频采集与输出、图像处理、网络通信、云台电机控制、角度感应、无线数据传输等功能为一体,是一套完整的图像识别跟踪平台。软件系统以DSP/BIOS和IOM驱动为基础,使用RF5参考框架设计,通过消息队列和邮箱协调各任务间的调度与通信,对图像处理和识别算法进行了XDAIS标准封装。本文在研究各种模式识别算法的基础上,提出了一种基于链码的快速圆形识别方法。该方法分两步进行,首先在PC机上进行特征选择和学习训练,以颜色和纹理信息为识别特征,运用分支定界法进行特征选择,使用Fisher法获得分类判据;然后在DSP上进行识别分类,使用Fisher判据识别出气球中心区域,通过区域生长补充边沿部分,遍历目标区域得到外边界链码,检查链码是否符合标准圆的两个性质,若符合,再通过拟合确定气球目标,并得出球心坐标和半径。实验证明该方法能准确识别出气球并满足处理器的处理要求。针对该测量系统的自动聚焦和云台电机控制,本文在分析了各种聚焦评价函数的性能后,选用梯度向量平方法作为自动聚焦的依据;使用PID策略控制直流电机的运转方向和转速,实时跟踪气球。最后,本文根据TMS320C642 DSP的内核结构及程序优化方法,设计实现了提出的识别算法,对纹理计算和聚焦评价函数等算法实现进行了优化。实验评估数据表明,该系统达到了实时识别跟踪和测量的要求。(本文来源于《国防科学技术大学》期刊2009-12-01）

彭光平,许屏,陈枫[2]（2009）在《KXP84型加速度计在空中风测量中的应用》一文中研究指出介绍了KXP84型加速度计的性能特点、组成结构及测量原理,设计了一种基于该型传感器的空中风测量模块,并建立了利用加速度计测量空中风的数学模型。同时,对重要的数据处理方法作了简单的公式推导。(本文来源于《气象水文海洋仪器》期刊2009年01期）

### 空中风测量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

介绍了KXP84型加速度计的性能特点、组成结构及测量原理,设计了一种基于该型传感器的空中风测量模块,并建立了利用加速度计测量空中风的数学模型。同时,对重要的数据处理方法作了简单的公式推导。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 空中风测量论文参考文献

[1].吴亚雄.基于DSP的空中风测量系统研究与实现[D].国防科学技术大学.2009

[2].彭光平,许屏,陈枫.KXP84型加速度计在空中风测量中的应用[J].气象水文海洋仪器.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4d0f848609079175c0636d13.html