# 建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术分析罗风雷

身份证号码：32081119680821XXXX

摘要：作为建筑工程中的结构工程，剪力墙结构由于其特性在建筑工程中得到广泛使用。这项结构中有多个施工环节，对施工技术的要求较高，而且要注意施工的每个环节，一旦其中的某一环节出现故障，直接会影响到建筑工程的总体质量。剪力墙结构在建筑工程中的使用的时间较长，但在施工过程中仍然会产生许多问题，产生这些问题的原因是施工人员未能按照规定来进行施工。本文侧重对建筑工程中的框剪结构中的施工技术的现状进行分析，并且介绍了施工技术，为建筑工程中的框剪结构中施工技术的提升指明前进的方向。

关键词：建筑工程；框架剪力墙；结构施工；技术分析

中图分类号：TU765文献标识码：A

1导言

建筑行业的兴起与的发展除了要满足大众对其基本功能的需求，还应该要保证基本的质量以及使用效果。在科学技术不断发展的今天，各种新型的材料以及技术逐渐都替代了传统的工艺，并且被应用到了各项工程施工过程中。根据最近几年该行业的发展情况能够发现这些新型的技术以及工艺都获得了良好的应用效果，其中框架剪力墙效果最为显著，它除了能够确保结构的稳固性之外，还能够有效减少成本的投入，因此对于整个行业来说具有极为重要的现实意义。

2框架剪力墙结构的概况

2.1框架剪力墙结构的介绍

框架剪力墙结构，又可以称为框剪结构，而框架和剪力墙则是其主要构成。其主要是运用钢接和胶接的连接方式，将梁和柱作为连接的主体，并且在它们互相组合之后就成为了一种承重的体系结构。这项体系结构可以合理布置一定数量的剪力墙结构，在框架结构中灵活的运用空间，进而使不同建筑的功能要求得到满足；此项结构能够充分的发挥剪力墙的作用，又具备极大的侧向刚度，因此能够充分的抵抗建筑的变形。当前，框架剪力墙因为具有良好的使用效果，因此在建筑施工中得到广泛的应用，并且应用的范围也日益增加。

2.2框架剪力墙结构的优点

框架剪力墙结构的优势集中体现在抗震性强、受力状况以及刚度这三个方面。框架剪力墙结构如果发生类似于弯曲变形的情况是由于受力状况的不同而导致的。值得注意的是，结构发生变形是属于弯剪型曲线的。在抗震方面，框架剪力墙结构也有着一定的优势，而其抗震等级主要受到框架刚度与剪力墙刚度的影响。在刚度特性方面，框架剪力墙结构的受力性能与纯框架结构相差无几。

3施工技术

3.1放线测量

在该结构技术当中对其实施放线测量的时候应该要将建筑本身的设计图纸作为基本的参考依据，与此同时还应该要详细掌握其中测量仪器的使用方式，然后才能够实施正确的测量。在实施测量的时候通常都会使用到经纬仪以及全站仪等这些比较先进的测量设备，因此应该要提前准备好。在具体测量的时候还要注意轴线控制网，依照真实的测量结果进行数据的标注，另外还需要对其最终的测量结果实施详细的检查与核对，确保测量结果的精准性。通常主体结构施工在整个楼层之中建立起来轴线控制网，其具体的控制点应该要在保持在4个以上。在放线的时候应该要使用双线控制，具体的定位线以及控制线之间的距离应该要以30厘米的引测为依据；只有在周边方正线以及轴线和墙柱控制线都实施混凝土浇筑之后才能够实施引测。

3.2模板施工

在对其模板进行施工的过程中其主要的工作内容就是要确保施工当中支撑体基本的稳固性。该模板与其它的模板支撑体系有所差异，在该模板之中其支撑体系引入了碗扣架，并且使用到了相应的计算工具，将详细的施工材料参数等计算出来。在详细施工的时候也要对其施工材料实施测量，比如，在高层建筑的建设过程中，其第一层的建筑高度通常都是5.8米，然后就会在该高度处的碗扣架设立一个水平的剪刀撑，各个剪刀撑之间的距离通常都要隔四排，并与立杆相互连接。在顶板模板未开始施工之前一定要制定出来详细科学合理的安装方案。具体的方案还需要给有关人员进行审核，并且在审核完成之后还应该要让有关监管人员进行签字，同意之后才能够实施具体的建设任务。顶板的砼通常在施工未开始之前其现场的每一个监管部门都应该要详细检查支撑，并且只有在保证检查结果具备一定的合格性之后才能够开始进行施工。

3.3钢筋施工

在该结构的具体施工技术当中对钢筋进行施工也是非常重要的一项内容，再加上钢筋本身也是非常重要的一种建筑施工材料，因此这就更加体现出了钢筋施工的重要性。在具体的施工技术当中选择的钢筋一定要与实际的施工标准相互吻合，另外在选定钢筋之后还应该要对其进行详细的试验，并出具试验报告。在对钢筋进行的搭接施工的时候应该要注意要确保钢筋的长度、具体搭接的位置以及详细的焊接方式都是要与该结构的施工标准相互一致，这样能够保证最终的施工结果可以满足基本的施工质量标准。于此同时在扎绑钢筋的时候其受力钢筋还应该要使用到砂浆垫块，这样能够有效确保主钢筋保护层的厚度。

在对该结构实施详细施工的时候其钢筋的搭接技术主要包含有绑扎搭接以及电渣压力焊接两种技术。在施工的时候应该要以实际的工程状况为依据选择合适的技术。在具体搭接的时候还应该要按照制定好的施工方案以及规定好的施工技术标准实施，这样最终才可以确保工程的品质。在实施扎绑的时候应该要将该结构本身的情况结合进去，并选择合理的扎绑工艺，实施科学的扎绑，以确保基本的稳固性，由此保证结构工程品质。

3.4混凝土施工

有关砼的施工是整个结构当中最重要的一项组成部分，通常该步骤都是在模板施工以及钢筋扎绑施工完成之后才进行的，是结构施工当中最重要的一项环节。在该结构之中对其墙柱浇筑砼之前应该要先将其底部使用一定标准下的无石子砂浆填筑起来，并在浇筑的时候使用分层浇筑以及振捣施工的方式。具体的浇筑厚度和浇筑的顺序都应该要严格依照施工要求进行。在实施梁板砼浇筑的时候，使用到的浇筑方为同时浇筑，在整个过程中应该要先对梁实施浇筑，然后再把梁与板共同浇筑。最后还应该要对其实施养护，确保工程品质。

该项施工是其结构之中的重点，但同时也是难点，在浇筑的施工时候要求都极为严格，因此有关人员应该要负责认真，不得马虎。其中所使用到的原材料要从正规厂家购买，种类以及标号都不能出现异常；砂石料也要与施工规范相符合，在配置的时候要先实验，要求合格之后才能够进行详细配比；浇筑完成之后要将其刮平打实并注重对后期的养护工作，因为具体养护工作具有一定的系统性及专业性，所以应该要让专业人员参与进来并负责。

3.5隔墙施工技术

建筑工程中的内隔墙施工，可以美化建筑物，但必须保证在不影响基础墙体承重性的情况下进行。具体的施工措施如下：①要对内隔墙进行合理的选材，应该要选择一些抗震效果良好、性价比高的材料，并且需要对内阁墙进行小型的空心砌块，更好的美化建筑的内部空间；②采用合理的作业方法。相较于基础构建的施工，内隔墙施工的难度相对较低，施工更为便捷简单，但内隔墙的整体外观与施工质量对业主的选择与房屋的价格有着直接的影响。因此，在进行内隔墙的设计与施工环节中，必须要加强其设计的科学性与合理性。

结束语

该结构将剪力墙与框架之间的优势集为一身，具有极强的稳定性，在详细施工的时候具体技术一定要严格依照相应的施工规范及标准进行，并对过程加强控制，确保最终结构的稳固性及安全性，确保整体工程的品质。

参考文献：

[1]喻衍宝.论建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术[J].居业，2018（11）：96+99.

[2]张金保.建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术分析[J].现代物业（中旬刊），2018（11）：203.

[3]马丽.对建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术的几点探讨[J].居业，2018（08）：79-80.

[4]张文.分析房屋建筑工程框架剪力墙结构施工技术[J].居舍，2018（22）：97.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4d30643f2d11e5ac25033ac1.html