# 议电力调度自动化系统中一体化技术的应用

（大连供电公司辽宁大连116000）

摘要：随着我国科学技术的不断发展，电网也开始进行了改革与创新，这促进了我国电力行业的快速发展，也提高了电网改造的要求。因此，在实际工作中要做好电力调度自动化系统的研究工作，进而满足电力系统的发展需求，同时还要建立出一体化的发展平台，从而促进我国社会经济实现快速的发展。本文对电力调度自动化系统中一体化技术的应用进行了简要分析，仅供参考。

关键词：电力调度；自动化系统；一体化技术；应用

1电力调度自动化系统的特点

电力调度自动化系统是以计算机为核心的控制系统和远动技术，它包括数据采集与监控、安全分析、状态估计、在线负荷预测、自动发电控制、经济调度控制等功能，是电力系统综合自动化的重要部分，它可以帮助电网调度员提高运行管理水平，使电力系统随时处于安全、经济运行状态，保证向用户提供优质电能。

基于电力调度自动化系统的功能特点，其内部结构复杂，需要采集大量繁复的数据信息，来实现电力系统的实时监测和控制。在实际应用过程中电力调度自动化系统需要对大量来自不同方面的数据和各类资源特性进行有效地整合，以确保调度自动化系统操作者工作的正确性、高效性。因此要求电力调度自动化系统中各类软件的配置都具有很强的灵活性，并且能够通过合理的组合方式来切实提升电网运行的稳定性；同时还可以通过中间件来实现各系统和软件之间的衔接互连，使其从单一的系统逐渐演变成多元化的系统，来达成系统中的资源共享，实现电力系统一体化这一目标。

2电力调度自动化系统中一体化技术的重要意义

2.1能较大程度地提升电力调度自动化系统的运行效率

一体化技术可以在信息系统的实时监控下，实现对电力调度的深层管理，更加全面地了解和掌控系统运行情况，通过对自动化系统运行的实际情况的把握，合理安排调度工作，使得各个环节的工作实现效率最大化，从而提高电力调度自动化系统的整体运行效率，满足人们对于电力的需求。

2.2能优化电力调度自动化系统

一体化技术可以使得电力调度自动化系统更加智能化，加强对电力的自主控制功能，提高电力调度自动化系统的管理水平，减少系统运行损耗，为推动我国电力行业发展奠定良好的的技术基础。

3电力调度自动化系统中一体化技术的应用

3.1平台和接口趋向一体化

随着大运行体系的提出，调控一体化技术支持系统的构建和实施，使调度自动化系统平台和接口趋向一体化。如地区广域分布式数据采集模式，统一了调度自动化平台，由上级地区调度机构部署系统数据处理、分析和应用功能，下级调度机构利用系统的远程工作站实现所辖厂站自动化信息绘图建模、自动化信息分区维护和生产调度。通过更新设备和技术改造，实现平台统一，模型共享，统一维护，高度集成。同时，一方面尽可能使用标准数据接口来连接不同的系统或功能模块，以此实现对电网数据的有效管理，并使这些信息资源得以快速高效地传输到电力调度系统中来。另一方面尽可能确保各系统接口的开放性或借助中间件的衔接，使各系统间的接口日益趋向一体化，以此来进一步推动电网调度实现高效自动化这一目的。

3.2系统图模库数据一体化

在电力调度自动化系统一体化技术的运用过程中，实现了数据的统一采集、模型的统一维护、权限的一体化管理、人机的一体化展示，这使得自动化系统趋向于统一、合理。尤其在系统图模库一体化运用中，实现了绘图建模工作各部分的统一。使其可以在同一图形、同一资源的基础上实现高级应用、五防、保信等不同功能的应用；其次，数据录入和维护一体化功能的实现，也在很大程度上提高了数据库维护的效率，大幅减少了运维人员的系统维护工作量，提高了数据维护的可靠性，进一步保障了调度自动化系统的安全、稳定运行。

3.3功能一体化

功能一体化已经在当前的电力系统中得到了初步完善，它将调度机构多套独立的系统安全集成为一体化平台和实时监控预警、调度计划、安全校核、调度管理等四大类应用，使之能够纵向安全贯通各级调度，支撑调度业务的一体化运作，具体应用包括：电网实时监控与智能告警、电网自动控制、计划分析与评估、检修计划、在线安全稳定分析、调度运行辅助决策、调度员培训模拟等功能。一体化技术在电力调度自动化系统中的有效运用，实现了图库信息资源和操作界面的资源共享；实现了配置成本的最小化和配置效率的全面提升，使电网运行人员能够更快地收集到各级电力系统反馈的电网实际运行信息，较大程度上避免了调度自动化系统数据和实际运行数据因不同步产生的误差，在系统正确反应实际运行数据的基础上，通过监控和分析，得出适合当前电网的最佳运行状态，从而使运行人员能够及时处理电网运行过程中出现的故障，提高电网事故处理效率、变电倒闸操作效率，实现电网高效、优质运行。调度自动化系统功能一体化对于提升电力调度智能化，提高调度驾驭大电网的能力起到了较好的促进作用。

4电力调度自动化系统一体化技术应用发展中需要注意的问题

1）电力调度自动化系统是由大量的硬件配合组装而成，而且需要全天不间断的运行保证人们正常生活和工作的电力供应，长时间不间断的运行以及一些外部因素会导致加快电力调度自动化系统设备老化，影响系统的正常运行，同时在建立系统的时候要认真谨慎，任何错误都有可能埋下安全隐患，增加安全事故发生的几率。

2）电网模型的多变性要求电力调度自动化系统在构建时要不断增加变电站，并对变电站进行完善改造，这就需要相关工作人员认真的对电力调度自动化系统的信息和电网模型的信息进行整合记录，方便技术人员能够及时发现系统运行中出现的问题，较少电力调度自动化系统中存在的安全隐患。

3）电力调度工作的效率和质量的提高对于电力调度自动化系统的集中控制有着较高的要求，需要电网模拟系统和系统信息数据库保持一致，因此在电力调度自动化系统中应用一体化技术时，要确保电力调度系统中信息数据库和电网模拟系统数据库信息保持准确无误，从而提高电力调度自动化系统的完善性。

5电力调度自动化系统中一体化技术创新发展策略

5.1提高电力调度自动化系统的运行管理水平

首先要建立健全相关的管理制度，实现电力调度管理的规范化、制度化，明确各个岗位员工的职责，确保工作保质保量的完成；其次，要对电力调度自动化系统设备的老化和损耗情况进行全面监控，及时进行设备更新、替换和维护。

5.2加强技术人员队伍建设

电力公司需要定期对相关工作人员进行技术培训，提高工作人员的理论和技术水平，进一步保障电力调度自动化系统的有效运行，同时，工作人员也要积极自主的完善自身知识体系，学习和掌握最新的技术知识，提高自身实际操作能力。

5.3增强电力调度自动化系统的智能化功能

一体化技术的应用要求电力调度自动化系统更加智能化，相关技术人员要紧密结合当前的先进技术进一步提高电力调度自动化系统的智能化，完善电力调度信息管理系统，从而提高电力调度自动化系统的工作效率。

5.4加强负荷管理

电力公司要充分利用一体化技术在电力调度自动化系统的应用，对电网系统进行科学全面的负荷管理，保证电力调度自动化系统的有效运行，提高系统运行的准确性。

结语

综上所述，为满足社会可持续发展和人们正常生活和工作的需要，电力调度自动化系统中一体化技术的不断创新和完善对于推动我国电力行业发展有着重要作用。

参考文献

[1]张仁志.一体化技术在电力调度自动化系统中的运用[J].中国高新技术企业，2015.

[2]黄永明.研究一体化技术在电力调度自动化系统的应用及价值[J].通讯世界，2015.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4d52fece857529930287a3d1.html