# 接地性能论文-董政,王小朋,牛丽丽,刘常军,金卫军

导读:本文包含了接地性能论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:干式变压器,相间短路,接地铜屏蔽层,散热

### 接地性能论文文献综述

董政,王小朋,牛丽丽,刘常军,金卫军[1]（2019）在《带接地铜屏蔽层的干式变压器性能分析》一文中研究指出某220 kV变电站相继发生两起35 kV站用干式变压器相间短路跳闸事故,发生事故的站用变均为采用接地铜屏蔽层的新结构干式变压器。对这种干式变压器的性能进行研究,并分析了其他新型结构干式变压器的优缺点。(本文来源于《电工技术》期刊2019年21期）

夏军,潘秀宝,黄道春,阮江军,全万霖[2]（2019）在《扩径石墨基柔性接地材料接地性能及其实际工程应用》一文中研究指出为了研究扩径石墨基柔性接地材料和常见金属接地材料在接地特性上的差异性,为扩径石墨基柔性接地材料的实际应用提供理论支撑,以典型杆塔地网小模型为例采用仿真建模计算的方法研究了不同土壤电阻率和外延射线长度对接地材料工频接地特性的影响,并开展了实际的工频、冲击接地模拟试验得到了扩径石墨基柔性接地材料的冲击系数;最后在实际的典型杆塔地网中采用同沟敷设的设计方案对扩径石墨基柔性接地材料进行了实际的工程应用。研究结果表明:相同土壤电阻率条件下,扩径石墨基柔性接地材料地网的工频接地电阻值比碳钢和锰铜地网低10%～20%;地网达到相同工频接地电阻值的条件下,其单根外延射线的长度分别能降低12. 26%和11. 43%;该材料的实测冲击系数为0. 840;实际工程的典型应用案例也印证了扩径石墨基柔性接地材料的接地工程应用的可靠性。(本文来源于《电瓷避雷器》期刊2019年05期）

刘德友,务孔永,李伟性,袁文俊,廖鹏[3]（2019）在《带状柔性石墨接地体制备及阻抗性能研究》一文中研究指出与圆柱形石墨和块状石墨相比,带状柔性石墨接地体具有加工工序简单、加工周期短、石墨资源浪费量较少的特点,在电力行业得到了广泛应用。为了准确获得带状柔性石墨接地体的阻抗性能和分析带状柔性石墨接地体的制备对其阻抗性能的影响,提出带状柔性石墨接地体制备及阻抗性能研究。研究带状柔性石墨接地体生产过程中的高温膨化、碾压成膜、添加粘结剂、添加玻纤、剪切成条、编织成线等控制,实现带状柔性石墨接地体的制备。利用Keysight E4990A型阻抗分析仪,分析不同品质、不同横截面积、不同长度以及不同温度状态的带状柔性石墨接地体阻抗性能,完成了对提出的带状柔性石墨接地体的制备及阻抗性能研究。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年09期）

李鸿泽,陈杰,张廼龙,胡丽斌,谭笑[4]（2019）在《金属护套接地失效时电缆支架对电缆电气性能影响》一文中研究指出通过建立用于对比的二维和叁维电缆模型,用有限元静电场方法分析了两种模型下不同电缆支架对电缆各组成部分的电位和电场分布的影响。对比结果表明,二维电缆模型使电缆支架无限长的做法是错误的,同时也自证了叁维模型的客观准确。金属护套接地失效时,其上感应电压相当大,支架材质影响甚微;复合材料电缆支架会造成电缆外护套压降超过其绝缘水平;不同支架材质,外护套中电场强度畸变严重的位置也不同;钢结构支架会造成外护套中电场强度异常增大,严重危及电缆的安全。复合材料电缆支架的综合性能优于钢结构电缆支架。(本文来源于《电线电缆》期刊2019年04期）

李小鹏,滕予非,宋新尧,李世龙,罗荣森[5]（2019）在《高压直流接地极线路阻抗监视系统断线故障时动作性能评估》一文中研究指出高压直流接地极线路阻抗监视系统用于监测接地极线路运行状态。阻抗监视系统的动作性能直接影响着对接地极线路运行状态的实时感知。通过理论分析,推导了接地极线路在双回线断线和单回线断线故障情况下,阻抗监视系统测得的阻抗结果。通过不同故障位置的阻抗结果遍历,分析了不同断线故障情况下阻抗监视系统的动作性能。分析结果显示,在单回线断线故障时,在特定的接地极线路长度下,阻抗监视系统容易发生拒动。(本文来源于《四川电力技术》期刊2019年04期）

邢子康,申永军,李向红[6]（2019）在《接地式叁要素型动力吸振器性能分析》一文中研究指出利用固定点理论优化接地类型的动力吸振器得到的结果可能不是全局最优参数,在选择其他参数时主系统可以获得更小的振幅,接地类型动力吸振器的优化问题值得进一步研究.因此,以一种接地式叁要素型动力吸振器为对象,通过研究系统参数变化对固定点位置与主系统最大振幅的影响,得到了此吸振器的局部最优参数并分析了它的性能.首先建立了此系统模型的运动微分方程,得到了主系统振幅放大因子,发现系统存在3个与阻尼无关的固定点.固定点中幅值较大点随系统参数变化的趋势可以代表最大振幅随系统参数变化的趋势,因此利用盛金公式得到了固定点幅值的表达式.为了更加精确,进一步使用数值算法得到了最大振幅与系统参数的关系图,发现系统中存在局部最优参数.通过对比接地式吸振器与接地叁要素型吸振器的最大振幅随系统参数变化的趋势,得到了接地式叁要素型吸振器的局部最优参数,并发现当固有频率比小于局部最优频率比时,接地式叁要素型吸振器模型主系统的最大振幅要远小于接地式动力吸振器模型.(本文来源于《力学学报》期刊2019年05期）

王国林,陈幸鹏,周海超[7]（2019）在《接地特性参数对轮胎抓地性能的影响研究》一文中研究指出为从轮胎接地特性的角度来评价轮胎干-湿抓地性能,以10条不同厂家生产的205/55R16型子午线轮胎作为研究对象,将轮胎总体接地区域划分为胎肩区、过渡区和中心区3个分区,通过轮胎接地试验获取其接地特性参数,并采用相关分析法筛选出与干-湿抓地性能相关性较高的接地特性参数,再利用主成分法揭示了各接地参数与干-湿抓地性能之间的定量关系。结果表明,基于轮胎接地特性参数表征干-湿抓地性能的回归方程拟合效果良好,研究结果对高性能轮胎结构设计具有良好的指导作用。(本文来源于《汽车工程》期刊2019年06期）

钱一婷[8]（2019）在《无内胎载重子午线轮胎冠部及接地性能分析与优化》一文中研究指出子午线轮胎以其性能优势逐步替代了斜交轮胎,无内胎子午线轮胎凭借其优异的高速安全性和节能经济性已然成为市场的主流发展趋势。虽然经过了多年研究,国内外无内胎子午线轮胎技术仍然存在很多亟待解决的难点问题,例如如何提升其冠部耐久性和接地性能。本文借助有限元分析手段,对无内胎轮胎进行了优化设计研究。针对轮胎传统结构设计流程存在的弊端,介绍了辅以有限元分析技术的现代轮胎结构设计方法,并对轮胎复合材料本构模型的选取进行了探讨,阐述了无内胎轮胎仿真建模方法,在此基础上,进行了轮胎结构优化,实现了提高轮胎性能的目的。以245/70R17.5无内胎轮胎为研究对象,通过调整带束层结构/材料、冠部材料布置、内外轮廓等设计变量,形成不同设计方案,通过有限元分析对比相关参数(外缘尺寸、肩部剪力与应变能密度、骨架材料拉应力等),并进行室内耐久测试验证。研究表明:无内胎的轮廓设计对其冠部性能影响最大,肩部与平衡轴之间的外轮廓和肩部对应的内轮廓是优化重点,轮廓设计最优方案的冠部耐久性能提升了34.5%;带束层材料复合结构的调整所带来的优化空间有限;工作层宽度减窄不利于冠部优化;工作层材料的调整对冠部影响较小;有限元分析参数中肩部应变能密度、肩部剪应力和带束层拉应力可作为重要判据。利用数值模拟分析了冠弧、冠厚、肩冠比、内轮廓等设计变量对普通公制系列和宽基无内胎规格接地印迹和压力分布的影响,并进行成品轮胎接地印迹测试。研究表明:对于普通公制系列规格,采用中间为小半径的两段冠弧设计,改善了印迹中间内凹的问题;对于宽断面规格,采用肩部为小半径的两段冠弧设计,改善了印迹边缘反翘的问题,且合适的中间冠弧、肩部对应内轮廓曲线是优化压力分布的重点,着合宽度、平衡轴位置的影响较小;有限元分析结果中接地压力分布云图、矩形系数和锥形系数可以作为重要判据。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2019-06-01）

郎君,申永军,杨绍普[9]（2019）在《半主动控制接地式动力吸振器参数优化及性能比较》一文中研究指出将半主动开关型控制策略应用到接地式动力吸振器中,并进行性能分析和参数优化.首先,利用平均法求得两种半主动接地式动力吸振器的近似解析解,并与相应数值解对比,验证了解析解的正确性与高精度.然后,对两种半主动控制接地式动力吸振器进行参数优化,获得系统最优控制结果和对应最优参数,确定了半主动控制最优控制策略,对影响优化结果的叁个关键参数进行了特性分析.最后,和另外两种传统吸振器对比,用随机激励进一步验证了半主动开关位移-速度控制策略(On-off DBG)最为有效.(本文来源于《动力学与控制学报》期刊2019年02期）

李文君,杨巍巍,李传荣[10]（2019）在《接地装置冲击特性对线路避雷器性能影响分析》一文中研究指出输电线路安装避雷器是有效的防雷措施,但是有必要合理分析杆塔接地装置冲击特性对避雷器性能的影响。利用EMTP软件搭建220 kV输电线路模型,考虑杆塔接地装置的冲击特性,分析线路安装避雷器的防护效果,计算避雷器吸收的能量,预测避雷器的运行寿命,讨论土壤电阻率对线路避雷器运行寿命的影响。研究结果表明:考虑接地装置冲击特性后,避雷器残压和波形持续时间均小于未考虑冲击特性情况;线路安装避雷器后反击耐雷水平得到大幅提升,50Ω·m土壤电阻率情况下提升幅度可达70%;考虑接地装置冲击特性后反击耐雷水平高于未考虑冲击特性情况,但两种情况下耐雷水平均随着土壤电阻率的增加而降低;考虑接地装置冲击特性后,避雷器吸收能量小于未考虑冲击特性情况,因此避雷器预期寿命高于未考虑情况,在2 000Ω·m土壤电阻率情况下,避雷器预期寿命仍可延长35%。避雷器预期寿命随着土壤电阻率的增大而显着减小,土壤电阻率从50Ω·m增大至2 000Ω·m时,考虑接地装置冲击特性后避雷器预期寿命也缩短了45. 6%。高土壤电阻率地区需要尽可能降低接地装置电阻以提升避雷器防护效果和运行寿命。(本文来源于《电瓷避雷器》期刊2019年01期）

### 接地性能论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了研究扩径石墨基柔性接地材料和常见金属接地材料在接地特性上的差异性,为扩径石墨基柔性接地材料的实际应用提供理论支撑,以典型杆塔地网小模型为例采用仿真建模计算的方法研究了不同土壤电阻率和外延射线长度对接地材料工频接地特性的影响,并开展了实际的工频、冲击接地模拟试验得到了扩径石墨基柔性接地材料的冲击系数;最后在实际的典型杆塔地网中采用同沟敷设的设计方案对扩径石墨基柔性接地材料进行了实际的工程应用。研究结果表明:相同土壤电阻率条件下,扩径石墨基柔性接地材料地网的工频接地电阻值比碳钢和锰铜地网低10%～20%;地网达到相同工频接地电阻值的条件下,其单根外延射线的长度分别能降低12. 26%和11. 43%;该材料的实测冲击系数为0. 840;实际工程的典型应用案例也印证了扩径石墨基柔性接地材料的接地工程应用的可靠性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 接地性能论文参考文献

[1].董政,王小朋,牛丽丽,刘常军,金卫军.带接地铜屏蔽层的干式变压器性能分析[J].电工技术.2019

[2].夏军,潘秀宝,黄道春,阮江军,全万霖.扩径石墨基柔性接地材料接地性能及其实际工程应用[J].电瓷避雷器.2019

[3].刘德友,务孔永,李伟性,袁文俊,廖鹏.带状柔性石墨接地体制备及阻抗性能研究[J].通信电源技术.2019

[4].李鸿泽,陈杰,张廼龙,胡丽斌,谭笑.金属护套接地失效时电缆支架对电缆电气性能影响[J].电线电缆.2019

[5].李小鹏,滕予非,宋新尧,李世龙,罗荣森.高压直流接地极线路阻抗监视系统断线故障时动作性能评估[J].四川电力技术.2019

[6].邢子康,申永军,李向红.接地式叁要素型动力吸振器性能分析[J].力学学报.2019

[7].王国林,陈幸鹏,周海超.接地特性参数对轮胎抓地性能的影响研究[J].汽车工程.2019

[8].钱一婷.无内胎载重子午线轮胎冠部及接地性能分析与优化[D].哈尔滨工业大学.2019

[9].郎君,申永军,杨绍普.半主动控制接地式动力吸振器参数优化及性能比较[J].动力学与控制学报.2019

[10].李文君,杨巍巍,李传荣.接地装置冲击特性对线路避雷器性能影响分析[J].电瓷避雷器.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4e512df9ee5602061c852744.html