# 供电系统电气工程施工常见问题分析及对策刘晋铮

身份证号码：35078119870618XXXX

摘要：在城市的发展中，处处离不开电能的需求，电力企业的重要性不言而喻。目前供电系统施工的水平虽然处于逐渐上升的阶段，但也无法否认供电系统施工团队也面临着巨大的压力，压力主要来源于施工团队的技能点与技术手段之间的矛盾。为了这一矛盾能够有效的解决，本文旨在详细的探讨供电系统施工工程中存在的问题，并通过问题的探讨提出相应的对策措施予以解决。

关键词：供电系统；电气工程；问题；对策

引言

随着电气科学技术的更新，促进了电气工程项目的新建和扩展。电气工程供电系统施工管理作为施工中的重要内容，对于电气工程安全系数的提升以及工程整体质量的提升起到非常重要的作用。要想提高电气工程供电系统的运行效率，就需要加强对供电系统的管理，开展有针对性的管理措施，进一步保证系统的安全运行。

1电气工程中供电系统施工的主要内容

1.1供电系统施工图纸的审核

为了让电气工程的顺利实施，施工团队会形成一定的施工细则来保障工作的顺利开展，这份细则则是施工图纸。施工图纸不仅仅是包含如何施工的步骤还包括施工时工作人员主要注意的技术事项。施工图纸是施工团队对施工工程和用户的需求有一个全面的了解之后，根据工程的范围划分的较为具体的、具有实际操作性的施工投射。如此说来，审核施工图纸就是技术人员对工作内容按一定的顺序进行的判断与审核。在图纸的审核工作之中，审核人员不仅需要注意工程是否具有可行性，还要考虑整个工程的资金运用是否具有合理性，并为工程的资金使用或者是工程工作人员的调配确立依据，确保工程事项有据可依。因此，施工图纸的审核需要工程管理人员和工程专业施工人员进行充分的协商之后，合理分派人和物，来保障工程达到最优水平的实际操作。

1.2供电系统施工质量

供电系统之所以能够为特定区域提供一定的能源使用，主要是通过设备的大量集中具有储存和输送能力。但就以目前的电能技术水平予以讨论，供电系统的维持需要更高的技术团队，让电能的转换能够满足生产生活中实际所需的电力需求，并且需要保证电能能源供应具有一定的稳定性。

2供电系统施工存在的问题

2.1材料设备的质量存在问题

对于施工的质量来说，施工材料的质量以及相关设备的质量对电气工程施工的质量也有着非常大的影响。如果相关的部门采用一些比较差的供电系统以及质量不够好的材料就会导致在进行施工的过程中对电气工程的质量造成非常严重的影响，严重的时候甚至会发生严重的工程事故。这其中最主要的原因就是在进行材料的进场的过程中，由于缺乏合理的管理体系就会导致一些劣质的材料进入到施工现场之中，很多时候一些电气工程的施工都是在比较偏僻的地方，所以在进行选材的时候，相关的施工部门就会极度不负责的就近选用一些劣质材料，从而对施工的质量埋下了严重的安全隐患。同时在一些线路的安装过程中，由于工作人员的责任意识不强，就会导致在安装的时候没有严格的按照相关的要求以及规范来进行安装，这样将会很大程度上影响供电系统的使用，同时这也是十分危险的，因为供电系统的电压是十分巨大的，已经达到了上万伏，这无疑是给人们的生命财产安全带来了严重的威胁。

2.2施工人员问题

施工团队由于缺少高水平的专业技术人员，以及工程的繁杂和为了赶工程的原因，许多电能企业会雇佣临时工，而这些临时工并没有接触到专业的工程项目的操作，同时也未接受到必须的电气工程施工方面的安全教育培训。这些临时工大多数接受的是很浅显的岗位培训，甚至没有岗前培训而根据自己工作的经验直接施工，不仅影响整个工程项目的技能水准，严重的还会影响工程施工细则。而且供电系统的施工不能完全按要求施工，会对今后的用户体验有所影响，甚至引发更多的问题。因此电气工程的施工不仅需要高水平的技术人才，更需要对一线施工人员进行同等质量的培训，不仅需要培训电气施工的专业技能，也需要培训电气施工的安全知识。

2.3对于施工图纸的审核缺乏严谨性

施工图纸能够为整个工程的进行提供一定的数据参考，是整个施工过程的技术前提。相关工作人员在进行工程之前，必须明确图纸的设计是否能够遵循施工质量的要求与规范，是否符合保证施工设计最优化的标准。如果图纸内容具有一定切实可行性，可以有效的提升工程施工的效率以及工程的安全性，然而在我国电气工程施工过程中，最常见的问题就是施工管理人员无法全面掌握施工现场的状况，最终造成施工图纸无法满足实际工程的需求。另外，如果相关工作人员在施工图纸审核的过程中缺乏一定严谨性，没有结合实际的施工成本情况来优化具体施工过程，就会导致施工资源以及施工材料的浪费情况出现。

3电气工程中供电系统的施工管理对策

3.1加强施工图纸的审核

加强施工图纸的审核是保证后期施工安全的关键，因此，工程施工之前首先应该做好这方面的工作。根据施工质量标准要求审核图纸，看起是否符合施工要求，设计的图纸还需要满足合理化和最优化的要求。对于供电系统的施工图纸审核是一项专业性较强的工作，对于技术性要求也比较高，需要选择专业的工程管理人员担任这项工作。在审核图纸的过程中，一旦发现谋反的某方面的问题，需要将这些问题及时报告工程设计部门，方便他们对各项信息进行修改和完善，避免对电气系统施工进度造成延误，进而保障电气施工的整体质量。在进行施工图纸审核中，还需要加强施工成本的核查，在保证施工质量的基础上实现施工成本的最优化管理。

3.2谨慎选择施工材料

供电系统设备设置完成后，需要长时间的，持续性的检查与维修保养，保障设备在尚未拆除之前的状态能够平稳，不影响设备的正常工作与使用。而如何有效的保证设备的质量不仅需要设备安装工人的高要求与高素养之外，还需要保证施工材料的高标准与高质量。在电气工程的供电系统进行施工之前，施工材料的选择不能太过于企业原本的进货渠道，可以根据工程的要求对原材料的质量以及参数数据等进行严谨的审核之后进行选购，材料不能将就，不可以随便的用过去的主观因素管控之下的经验进行选择。如，变压器型号（干式、油浸）对于不同场所的要求：（1）油浸变压器的应用范围很广。可以在户内，也可以在户外。特别适合于户外。（2）干式变压器使用于户内。主要使用在特别重要的地方和有防火要求的高楼、医院、机场、车站、地铁、大超市及商店、剧院、学校等场所。（3）油浸变对环境没有特别的要求，当然不能有火险的地方。而干变对环境有些要求，如不能太潮湿、不能有太多的灰尘和污秽的场所。通风要良好等。

3.3培训相关的技术人员

决定着工程质量另一个至关重要的因素就是技术人员本身的技术水平。对于一个专业的技术人员来说，其不仅应该具备优秀的技术水平，同时还应该有较强的责任意识以及安全意识。管理人员应该积极地对施工的一些技术人员进行培训，保证这些技术人员在保证自身技术水平的前提之下也要认清自身所肩负的责任，同时还要规范自身的行为，保证工作环境的安全，坚决杜绝由于技术人员自身的原因造成安全事故的发生的情况。

结语

总而言之，供电系统电气工程施工所涵盖的工作是比较广泛的，相关的管理人员应该积极地采取相关的措施来改变目前施工过程中存在的问题，进而保证电气工程施工的质量，在遇到问题的时候，积极地采取相关的措施来解决，最大程度上保证施工的质量，从而保证供电系统在保证安全的前提下最大程度上发挥其优势。

参考文献

[1]冯毅文.供电系统电气工程施工常见问题及解决对策[J].企业技术开发（下半月）,2014(05):86,88.

[2]冯海雯,康小金.供电系统电气工程施工常见问题和解决对策探析[J].科技展望,2014(21):141.

[3]戴华.供电系统电气工程施工常见问题及解决对策分析[J].电子制作,2015(10):193.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4f368614700bfdc0d8cd0203.html