# 毕立俊：臭氧电磁氧化+炭砂滤池处理汽车园生产废水论文

## 本文主要研究内容

作者毕立俊,刘振,唐延东,孙璐艳（2019）在《臭氧电磁氧化+炭砂滤池处理汽车园生产废水》一文中研究指出：针对汽车园生产废水成分复杂、可生化性较差的特点,选择臭氧电磁高级催化氧化+炭砂滤池深度处理工艺进行处理。臭氧电磁高级催化氧化可降低色度和去除难降解有机物,介绍了炭砂滤池可通过滤层截留、活性炭吸附与生物降解的共同作用,有效去除SS、有机物和NH3-N等污染物。实际运行结果表明,采用臭氧电磁氧化+炭砂滤池技术,COD、NH3-N和SS去除率可达96.0%、97.1%和98.2%,出水COD≤20 mg/L,BOD5≤4 mg/L,SS、NH3-N、TP、TN的质量浓度分别≤4、≤1.0、≤0.3、≤10 mg/L,色度≤10 NTU,达到DB 12/599-2015排放要求。总处理成本0.76元/t。

## Abstract

zhen dui qi che yuan sheng chan fei shui cheng fen fu za 、ke sheng hua xing jiao cha de te dian ,shua ze chou yang dian ci gao ji cui hua yang hua +tan sha lv chi shen du chu li gong yi jin hang chu li 。chou yang dian ci gao ji cui hua yang hua ke jiang di se du he qu chu nan jiang jie you ji wu ,jie shao le tan sha lv chi ke tong guo lv ceng jie liu 、huo xing tan xi fu yu sheng wu jiang jie de gong tong zuo yong ,you xiao qu chu SS、you ji wu he NH3-Ndeng wu ran wu 。shi ji yun hang jie guo biao ming ,cai yong chou yang dian ci yang hua +tan sha lv chi ji shu ,COD、NH3-Nhe SSqu chu lv ke da 96.0%、97.1%he 98.2%,chu shui COD≤20 mg/L,BOD5≤4 mg/L,SS、NH3-N、TP、TNde zhi liang nong du fen bie ≤4、≤1.0、≤0.3、≤10 mg/L,se du ≤10 NTU,da dao DB 12/599-2015pai fang yao qiu 。zong chu li cheng ben 0.76yuan /t。

## 论文参考文献

- [1].市政污水处理中活性砂滤池的有效应用[J]. 何小燕,齐引玉.  工程建设与设计.2019(23)

- [2].活性砂滤池在污水处理厂深度处理中的应用[J]. 陈志平,杨健雄,张甜甜,林培真,罗建标.  中国给水排水.2014(20)

- [3].快速沉淀—连续砂滤法治理电泳漆废水[J]. 张仲燕.  工业水处理.1987(06)

- [4].曝气生物滤池/活性砂滤池用于印染废水深度处理[J]. 董倩倩,刘振法,杨静远,何乾妹,彭亚东.  中国给水排水.2016(16)

- [5].小型炭砂滤池在应急污染处理中的试验研究[J]. 赵胜勇,杨晓刚.  河南化工.2012(09)

- [6].生物预处理后续工艺中炭砂滤池性能研究[J]. 王健,陆少鸣.  环境工程.2009(S1)

- [7].活性砂滤池在污水处理工程中的应用[J]. 陈华东,苟晓东,尹秀贞.  资源节约与环保.2016(08)

- [8].复合絮凝剂与活性砂滤池协同深度处理印染废水研究及应用[J]. 董倩倩,刘振法,王纪代,何乾妹.  河北工业科技.2014(02)

- [9].活性砂滤池运行中常见问题分析及对策——以徐州市某污水处理厂为例[J]. 龚立,陈璐.  环境保护与循环经济.2018(09)

- [10].连续砂滤池在低水温条件下的反硝化脱氮效果[J]. 谭明,袁蕴俭,刘用林,孙国玉,徐刚.  环境工程.2014(04)

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自水处理技术的毕立俊,刘振,唐延东,孙璐艳，发表于刊物水处理技术2019年05期论文，是一篇关于汽车生产废水论文,臭氧电磁催化高级氧化论文,炭砂滤池论文,水处理技术2019年05期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自水处理技术2019年05期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4f52fab757161f0588af7770.html