# 配网电力工程的技术问题分析

（武汉华源电力建筑工程有限公司430015）

摘要：电为人们的生活提供了重要的支持，是人们日常生活必不可少的消耗品。配网是电力企业为社会提供电源的重要渠道，配网电力工程质量好坏在某种程度上决定了电力系统能否稳定运行。其中，电力工程技术能够保证配网电力工程质量。为此，文章在阐述配网系统技术特点的基础上，根据配网电力工程的技术问题，结合实际为如何解决配网电力工程技术问题进行策略分析。

关键词：配网；电力工程；技术问题；完善策略

在社会经济的不断发展下，人们对电的需求和依赖日益提升。配网电力工程作为向人们提供电力的重要途径，其安全性、稳定性得到了有关电力企业的重视。配网电力工程的质量在某种程度上受制于工程技术。良好的配网电力工程技术能够为电力系统的稳定运行提供重要的支持，满足人们对配网电力工程的不同需求，从而更好的促进配网电力工程发展。

一、配网电力系统技术特点

配网系统是由发电厂、输电网、配电网和各个用户联合组成的有机整体。配网电力工程向社会发展输送有效电源的重要条件是电源、输电网建设。电源和输电网建设也是电力系统发展运行的重要保证。输电网是电力系统从生产厂向应用市场输出信息的重要媒介。从实际应用操作情况上看，配网系统是一个实时监控和离线管理结合的系统，系统中包含了各种电网数据信息、历史数据、电网接线图、地理图形、软硬件设施等。配网电力系统的运行操作具有简单、开放、方便操作的特点。

二、配网电力工程存在的技术问题

（一）外力破坏

随着社会经济的快速发展，原有的配电网已经无法满足现阶段人们的用电需求，具体表现在以下几个方面：首先，原有的配网电力网络以架空线为主，主要接线形式是单端电源供电放射性形式。其次，在配网电力工程网架没有完成之前，一些用户迫切的用电需求使得原有的计划性投资难以有效落实，配网电力接线操作具有很大的临时性特点。第三，临近交通道路的架空线走廊附近，受施工条件的复杂，在一定程度上威胁了线路的稳定运行。同时，城区，特别是老城区的配电网络比较单薄，供电能力差，在应用的时候容易出现安全问题。

（二）过电压

配网电力系统供电性能会受到电压的影响，基于配网电力供电设备长期运行，且实际运行操作受到电压和天气环境的影响比较大，在应用操作中很容易出现安全问题。比如在配网电力设备绝缘长期承受工作电压打压的时候，如果前期准备工作做的不完善，就会对整个配网电力系统运行带来威胁。

（三）闪路

闪路是配网电力工程运行操作中很容易出现的问题。在正常的配网电力工作中，相关的配网设备表面绝缘材料会在强烈的工作电压下开展工作。在这样的环境下，配网设备表面很容易出现污垢，在污垢的持续积累下，在绝缘件表面的污染物含盐量达到一定程度之后，如果遇见了潮湿的现象就会出现闪路的现象。同时，积累的污染物还会降低绝缘冲击性能，在雷电的冲击下很容易出现闪路的现象，导致配网电力工程运行出现故障问题，阻碍了配网电力工程技术的有效发展。

三、解决配网电力工程技术问题的策略

（一）提升配网对外力破坏的抵御能力

在配网电力工程中，需要相关人员采取有效的措施来地域外界力量对配网的打击。比如可以通过对配网电力工作人员的培训来提升他们抵御外界环境破坏配网电力工程的能力，并通过电缆的应用来提高配网电力对外力破坏的抗打击能力。电缆本身能够抵御外界的风雪雷电，减少雷电对配网电力工程正常运行的影响，具体操作是应用瓷横担取代针式瓷瓶，从而提升落雷较多的配网电力线路的抗雷电能力。

（二）简化配网电力工程供电电压的等级

配电网电力主要是通过减压的方式来进行电力输送的，在输送电力的过程中会出现电能消耗，严重影响力电能质量，对电网的稳定运行也带来了冲击。因此，为了能够在最大限度上减少电能的损耗，需要采取有效的措施减少变电环节，简化供电电压，并结合实际情况来提供电压，实现对电力资源的合理利用。为了满足城市发展和人们生活对电力的需求，需要使用大量的架空线来作为配电网，应用电源供电的方式来减少恶劣环境对配网电力工程运行的影响，从而为配网电力工程稳定运行提供重要支持，保证城市用电的安全。

（三）综合应用各种技术措施解决污闪问题

采取最新的技术性时来解决配网电力工程电压烧毁设备、闪络诱发间短路、配网设备累积污垢较多等问题。第一，应用先进技术清理配网设备污垢。通过清理配网设备的污垢来减少闪络问题以及外界环境对配网电力工程稳定运行的影响。另外，为了提升配网设备运行的安全性，相关人员可以采取综合技术形式来对配网设备污垢进行处理。常用的技术形式有穿墙套管技术、连杆瓶技术等。第二，通过安装吸湿器降低空气湿度，从而为配网电力工程的稳定运行提供重要支持。

（四）缩小配网电力工程故障的停电范围，提高配网电力工程的转电和供电能力

针对单端电源供电不足的现象，可以通过缩小其故障停电范围的形式来改善这个问题。单端电源供电树枝模式的放射性接线在某一分支断电的情况下会影响整个配网电力系统。为此，可以通过应用智能开关来合理控制这种影响。比如可以安装首推柱上式的SF，在发生紧急断电的时候自动恢复一些因为断电引起的非故障供电工作，从而提升（四）配网电力工程的转电和供电能力。

（五）加强对配网电力工程的管理

社会科技的发展促进了配网电力工程技术的进步。为了规范配网电力工作运行，需要相关人员加强对配网电力工程的管理，从规范流程和操作行为两个角度入手，通过组织培训来提升配网电力工程工作人员的专业素质，提高配网电力工程的技术标准，减少电力的损失。

结束语

综上所述，电力工程建设是我国社会主义现代化建设的重要组成，对我国社会经济发展和人们生活水平的提升起到了十分重要的作用。针对现阶段配网电力工程中存在的技术问题，需要相关人员结合配网电力工程运行实际，从树立科学管理意识、综合应用技术管理手段、加强对配网电力工程管理等方面积极分析配网电力工程运行问题，并及时采取有效的措施解决这些技术性问题，从而更好的促进我国配网电力工程发展。

参考文献

[1]孔德风.探究配网电力工程需要解析的技术问题与解决[J].现代国企研究,2015,22:91-92.

[2]陈贺鹏.配网电力工程技术要点分析[J].通信电源技术,2016,01:102-103.

[3]张著峰.论10kV配网电力工程常见技术问题及处理措施[J].通信电源技术,2016,06:223-224.

[4]梁峻杰.10kV配网电力工程的相关施工技术问题及对策[J].科技创新与应用,2017,06:203.

作者简介

李瑞平（1964-），男，汉族，湖北武汉市人，学历：研究生，职称：高级工程师，研究方向：配电网络工程管理，电力行业基建管理，电力设备制造研发与实践。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4f56319bea4e172d2e765456.html