# 探讨10kV配电运维风险及检修对策和守禄

广东电网有限责任公司云浮供电局广东云浮527300

【摘要】随着社会的不断进步，我国人民对电力系统的供电质量要求变的越来越高，关系到我国众多企业的生产发展和公民的日常生活。但是，由于我国的用电量越来越大，供电设备数量不断增加，供电压力变得前所未有的严峻，所以，很多问题越来越多的出现，例如线路故障、断电等等，严重影响了我国公民的日常生活和企业的生产发展。10kV配电运维是电力系统的维护的重要部分，可以有效的预防问题的产生。

【关键词】10kV配电运维；风险；检修对策

一、导致10kV配电线路出现问题的主要原因

就目前情况来看，10kV配网已经被广泛应用于我国电力行业当中。相对于传统的线路而言，10KV配电网在安全性能以及可靠性能方面都获得了显著的提升。然而，在城乡10kV配电线路建设、运行以及管理过程存在着一些有待解决的问题，举例来说，无论是外界环境的影响，还是线路设备运行的问题，都会对电网的有序运行产生一定的阻碍。具体来说，10kV配电线路之所以会存在运行风险通常是由自然因素、人为因素以及线路设备这几个方面导致的，下面我们就针对这几个方面来进行具体的分析，寻求解决这些问题的关键情办法，为电网的安全运行提供一份保障。

1.1自然风险

自然风险对于10kV配电线路运行所带来的影响时极其严重的。自然风险是我们无法逃避的，因恶劣的天气情况而造成的线路的损坏问题也是我们无法避免的。不仅如此，由于天气情况的影响而造成城网中行道树对线缆的刮挡，最终导致设备发生损坏的事故时有发生。

首先，雷击灾害这线杆产生损害。10kV配电线路在进行布设时，通常采取架空布设的方式，这种布设方式虽然可以削弱线路的引雷效果，但是这种方式同时也会导致线路占地面积增大。如果是在城区中进行这样的布设，那么较高的线路布置很可能会遮挡住建筑物，反而会带来安全隐患，甚至可能会发生停电情况。反之，如果将这样的布设应用在乡镇的配电线路设置中，如若遇到雷雨天气，雷击事故发生的几率会有所增加，极易对周边居民以及过路人带来伤害。

其次，配电线路被长期架构在室外，受到的温度影响较为严重。温度的骤然升高或骤然降低极易引起热胀冷缩现象，在这样的前提下，线缆的长度是随着温度的变化而发生变化的，这种现象在农网中有着十分明显的体现。相对于城镇来说，农村地区的昼夜温差表现更为突出。尤其是在北方地区这类四季温差明显的地区，夏季天气炎热，白天温度较高，线缆的程度相对较长，而当太阳落下后，温度会明显降低，线缆又会随之缩短。线缆因速度的变化不断伸长缩短，长期下去，自然会产生一定的损坏。除此之外，北方地区的冬季天气极其寒冷，线路结冰也会对线路本身造成一定的影响。

1.2人为隐患

通常情况下，导致10kV配电线路出现问题的人为隐患种类多样，下面我们就针对几类常见因素进行分析:

其一，交通事故带来的线杆损坏，线路短路影响供电安全。其二，进行基础设施建设时，开挖土方导致线杆的稳定性受到影响，为线路运行以及相关人员的生命财产安全埋下隐患。其三，企业检修人员的检查不到位，在进行维修处理时不够完善，风险隐患点没能够及时排除，运行故障仍然存在等。

1.3市场及资金带来的影响

目前，可以在市场上购卖到的电力设备种类多样，但质量却参差不齐。许多设备虽然具有相同的作用，但质量却各不相同。因此，在电网运行的过程中时常存在着线路质量不均的问题，如果长期将这些质量难以保障的设备应用到配电线路当中，要不然就很可能会引发安全事故。无论是在城镇还是乡村的电网建设中，电力部门为了节约资金支出，很可能会购买不同商家生产的电力设备，线缆的质量水平很难得到统一，一旦线路出现问题，维修的难度也会因此增加。

总而言之，线路故障的原因多种多样，而造成故障的原因通常不是一蹴而就的，这就要求电力企业定期对于配电线路进行检查，从根本上杜绝电路运行隐患的存在，以便充分满足电力用户的用电需求。

二、加强10kV配电运维风险及检修管理的对策

2.1加强线路的诊断

线路的问题比较常见，因此在这当中就需要加强对于线路诊断的重视，对其所存在的问题及时抢修，避免相关安全事故的恶化。因此需要从各个方面加强重视，对专家经验和人工智能相互结合，使得诊断结果更加的准确以及科学，使得抢修以及维护工作更加的具有针对性，能够使得诊断系统有效发展。

2.2更新技术手段

通常，在对10kV配电运行维护当中对于其所产生的风险进行保护和检修当中，需要加强对于先进技术的有效应用。例如，可以将GPS技术在线路运行中实施应用，由于这种技术比较简单，并且在检修当中所产生的作用也是非常的明显。因此，在实际的配电运行维护中加强对于技术的更新有着很大的作用。还有就是因为一些线路的区域比较偏僻，在这些区域当中的配电维护工作采用先进的技术就能够确保线路维护的便捷。对其实施监控，使得产生的问题能够及时得到处理，从而能够将维修事件缩短，降低其所带来的损失。

2.3采取有效的措施，降低外力因素的影响

相对于一些外部因素，通常采用的技术方法主要就是对其所产生的影响降到最低。比如，为了能够防止一些司机因为天气的恶劣，由于对于一些杆塔没有看清而直接撞击事件，因此在防护栏的外侧进行刷涂比较明显的标志，这样就能够给司机起到提醒的作用。同时，对于周边的树木以及植被也要加强修建，避免由于过于茂盛而对视线产生影响。

2.4控制恶劣天气的影响

相对于10kV配电线路来讲，恶劣的天气中所常见的就是大风以及雷电，在这当中，尤其雷电所造成的影响通常都是很大，因此为了能够降低雷击对其所造成的影响，一般可以采用避雷器的安装进行对其防雷能力进行提升，通常在对避雷器的安装中可以按照实际的用途进行安装。例如，在线路的中部需要进行防雷金属的安装，对变压器需要在电压等同的底侧进行避雷器的安装，以此来强化防雷能力。在对于一些大风天气，需要对配电线路所存在的危害情况实施全面的了解，在施工当中需要确保杆塔的埋深能够达到标准以及确保固定的牢靠性。在一些容易出现大风的季节，需要和相关的气象部门进行交流，按照天气的不同选择不同的对策。

2.5健全10kV配电运维的检修管理制度

对于10kV配电线路，为了能够确保在实际的运行中其自身的安全性以及对其存在的风险实施降低，就需要加强管理体系以及对运维机制的完善，对于运维当中所存在的问题能够及时发现以及处理。在这当中就需要加强人员的综合素质的提升。同时，对于相关施工作业一定要严格遵守，加强绩效考核机制的创建，实施权责统一体系，相对于配电线路当中的相关维护工作能够有效的落实到具体的人员身上，这样就能够在无形中对人员产生一种约束力，在一定意义上也会将管理工作的效率提升。

结语

综上所述，就目前情况来看，10kV配电线路我在已经获得了电力企业的广泛应用，但是其运行安全，却受到了多种外界因素的影响。这就要求电力企业请对于这些影响性因素进行深入的探究，寻求有效的解决方式，来保障电网线路运行的安全性和可靠性。在具体工作的过程当中，应当将风险的预防作为工作中的一个重要部分，从根本上避免安全隐患的出现，为电力行业的发展营造良好的进步空间。

参考文献

[1]向杨.10kV配电运维风险及检修对策研究[J].华东科技：学术版，2016（4）：291.

[2]许慎专，袁宪彬，宋畅，等.10kV配电运维风险及检修对策分析[J].工程技术：全文版，2016（8）：226.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4f9e3c76b8e2180f282fb8d4.html