# 建筑电气设计中安全与节能措施的探讨李源

李源

湖南大学设计研究院有限公司清远分公司广东清远511500

摘要：在建筑施工的过程中建筑电气是十分重要的一个环节，因为它可以使建筑电气化的水平提高，给居民生活提供许多便利。但是建筑电气设计的内容比较多，居民在使用电器的过程中存在着一些安全隐患，如果没有按照正当的程序进行操作，就可能导致安全事故的发生，给居民的生命财产造成威胁。所以相关的建筑企业应当重视建筑电气的设计工作，依照建筑的相关要求以及实际情况，采取科学合理的安全节能措施将建筑电气的设计工作做好。

关键词：建筑电气设计；安全；节能；措施

1在建筑电气设计时应当遵照的原则

1.1应遵循实用性的原则

建筑电气是一门应用学科，最终目的应为建筑所用，为使用者所利，所以建筑电气的设计工作在确保安全可靠的前提下，应首先考虑实用性，满足正常的使用要求，保证供电连续不胡乱跳闸，设备通电能正常运作，照明打开能正常点亮等，为使用者提供更舒适友好的用电环境。

1.2应遵循经济性的原则

工程建设中，经济性是所有建设方都会重视的一环，经济性提前介入到设计工作中，除了能控制成本，节省造价，争取最高效益外，也能间接地促进工程建设顺利进行。进行设计工作时，不可一味采取高标准，在满足规范前提下，熟知建设方需求，选用最优设计方案，合理选用电气设备，控制支出，避免浪费。

1.3应当遵循节能环保的原则

我国大力推行可持续发展战略，贯彻绿色建筑理念，节能环保在建筑电气设计工作中的地位逐渐上升，因此设计人员对于各个方案要进行严格审核，加强控制参数技术，将可行性方案选择出来并进行控制，不断加强控制电气设备，在保证投资量之后尽可能的保证节能效果，最大程度的达到电气设计节能环保的要求。

2建筑电气设计工作中存在的一些问题

2.1存在用电隐患

如今在我国用电事故也时常发生，这对于我国的社会稳定产生了严重威胁。近几年来我国针对这些问题也制定了许多法律法规，但是用电安全事故在实际的生活中仍然是不可避免的。用电安全事故出现的大多原因都是，相关的从业人员不了解设计流程，没有从根本上解决问题。这就要求相关的工作人员在具体的设计环节中要将流程进行完善，尽可能的减少安全事故的发生。

2.2变压器造成的影响

大多设计人员在对变压器进行选型时，为保守起见，是在满负荷负载的计算条件下进行的，这使得最终选择的变压器容量偏大，但是在使用过程中，实际的用电负荷却没有达到满负荷的情况，有时甚至不到变压器容量的一半，结果变压器长期处于负荷率低的状态，造成变压器效率低下，损耗增加，经济性下降。

2.3在电气设计中没有办法达到用户的要求

从理论上来看，许多电气设备并没有达到相关标准的要求，最终导致了事故的出现。在建筑施工时，收线必须考虑到设计师的专业能力，如果设计工程师自身的专业能力不够，就没有办法达到相关的设计要求。除此之外有的设计师过分的追求经济效益，在选取材料时偷工减料，这就导致设计没有办法达到标准。因此设计师在进行电气设计师选取的材料尽可能选择优质的材料。有的企业或者是设计师因为投资比较少，就在电气方案选确定时选择标准低的方案，这就造成了设计结果没有办法达到居民需求。在使用的过程中也经常会有故障的存在。

3建筑电气设计工作中节能和安全的措施

3.1电气安全隐患的处理方法

我国的国民经济在近几年来显著增长，随之而来的就是人们越来越关注建筑系统具有的安全性能。在设计电器的过程中，安全性是十分关键的。总结以前的建筑设计，我们可以发现一些失误仍然存在设计工作中，这就要求相关的工作人员进行设计时能从根本上处理好用电安全这一问题。在对电路设计的过程中，工作人员必须充分考虑到建筑设计的安全，防止居民在用电时受到危害。其中需要工作人员注意的是用的点线必须选用质量优良的绝缘材料，防止漏电问题出现在建筑物使用的过程中。

3.2做好变压器节能设计

目前，我国所使用的变压器所造成的电能损耗占整个系统电能损耗的90%以上，因此，选择合适的变压器对于降低线损，做好节能工作具有非常重要的意义。对目前市面上非晶合金、S9和SCB10这3种变压器进行综合比较，发现其中非晶合金的成本回收速度较快，而且其节能效果也比较好。综上考虑，在建筑电气设计中，可以选择非晶合金变压器，以起到显著的安全节能效果。

3.3在设计建筑电气时需要满足用户需求

工作人员在设计电气时需要在满足用户需求的基础上，创造出更大的经济效益。居民在使用电气设备时，如果出现了断电情况，就一定是电气设计存在问题。所以相关的电气工程师在设计电器时需要充分考虑各种因素，初步评价使用过程，将负载量空间预留出来，使电气系统变得更加科学合理。

3.4提高建筑电气整体的安全性

建筑企业在设计建筑电气的过程中，需要明确国家所制定出的法律法规，如《民用建筑电气设计规范》《建筑照明设计标准》等，这样才能不断提高建筑电气的整体质量和安全性。为了做好建筑电气的安全设计工作，建筑企业需要根据建筑的实际情况，设计出科学实用的建筑电气设计方案。

3.5在设计建筑电气时，要做好照明节能的设计

系统分析建筑电气设计之后，我们可以得出使用环保节能技术，可以将电气技术等价值充分展示出来。设计好建筑照明系统可以使产业运行效果提高，优化照明节能技术将建筑电气具有的整体价值充分展现出来，进而使建筑产业更加稳定。在一般情况下涉及建筑电气时需要做到几点：第一，设计照明系统时应结合环保节能设计理念，合理利用自然光，提高照明设计系统具有的稳定性。经过研究，我们可以发现使用自然光时我们可以结合照明系统，使建筑工程的设计项目朝着可持续方向发展。一般情况下设计照明系统时应注意节能环保这一理念，结合照明具有的节能效能，将电气设计具有的整体价值充分展现出来。第二，使用节能高效的光源。相关工作人员在设计节能光源系统时，要利用节能资源，这样可以保证照明系统的高质量，同时提升建筑照明系统具有的价值。一般情况下，节能照明系统在运行时，会使用高压钠灯和金属卤化灯等，与其他设备相比，这些设备具有的使用价值比较低，可以达到建筑工程设计的核心要求。第三，优化灯具控制方法。作为建筑工程中一项关键的项目形式，照明系统在设计时需要设计装置系统，选择视情况照明开关和分区控制的设计。在建筑中选择客房和卧室时，工作人员可以将可调气压开关安装在床头，可以使居民有效控制灯光。除此之外在建筑的公共地区，设计的照明系统可以选择合适的声控或者是光电等，这样可以节约楼道的资源，进而达到电气设计依照的节能环保理念。

结束语

如今我国一直在倡导可持续发展的路线，当下的工作主要就是做好节能环保，再加上我国的建筑行业在近些年来取得了快速发展，建筑电气的使用也变得愈加频繁。建筑电气虽然可以给人们生活带来便利，但是也会导致一些安全事故的出现。所以在建筑电气设计时，做好节能和安全工作是十分重要的，这就要求建筑企业将建筑电气的设计工作做好，将建筑电气的设计方案作为核心，为之后建筑电气的施工做好准备工作，进而使建筑电气化的水平不断提高。综上所述，以上内容就是对建筑电气设计中安全与节能措施的论述。

参考文献

[1]陈满.民用建筑电气节能设计与措施分析[J].四川建筑,2018,38(02):58-60+64.

[2]胡雪花.建筑电气设计中节能理念的运用与实现[J].中国住宅设施,2018(02):26-27.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/508db37242e7901c1b437eb6.html