# 谈输电线路工程质量控制措施刘明跃

（辽宁省送变电工程公司辽宁沈阳110021）

摘要：近年来，输电线路施工技术也在不断的改进完善，这也极大程度的提高了工程的施工效率，并且也更好的减低工程的施工成本。因此如何有效的运用施工技术，对于提高我国电力事业的健康发展也有着非常重要的意义。

关键词：输电线路；工程质量；控制措施

1输电线路施工现状

随着我国电力系统规模的不断扩大，电力工程输电线路的施工过程面临着一些施工方面的问题，主要体现在以下的几个方面：①由于电力系统规模在不断地扩大，电力系统输电线路的施工也要求技术不断地改进与完善。②随着现代电力系统不断发展，现代输电线路也必须符合相应的施工方案。③资金问题的出现，影响着施工进度。④电力系统结构也在发展中不断的复杂化，输电线路的施工必须满足复杂化的需求。

2施工关键技术

2.1杆塔施工

杆塔在电力工程输电线路中有着重要的作用，输电线路供电的安全、稳定、可靠都与杆塔结构和类型的选取密切相关。杆塔的类型多种多样，杆塔工程的施工关键内容就是杆塔的类型和结构的选择。输电线路杆塔根据受力特点可以分为直线型和耐张型。有效、合理的选择杆塔，才能保证输电线路的建设速度，能够确保电力系统的运行稳定，而且在后期维护时也比较方便。对于平地等便于运输、施工方便、易于建设的区域，应优先采用钢筋混凝土杆和预应力混凝土杆。杆塔组立是高压输电线路施工中的一个重要环节，目前我国在输电线路杆塔的组立方式，主要有整体组立和分解组立两种类型。在输电线路中，杆塔主要连接的是导线以及避雷线，对承重的要求比较高，由于电力系统持续运行，因此，在施工过程中，必须保证杆塔的强度和稳固性，而且要避免出现变形，杆塔在制造时所选用的材料以及杆塔的结构形式等都是影响杆塔强度的因素。

2.2架线施工

架线的主要内容是布线，布线的时候，我们需要了解施工的地形，还有被跨越的对象及具体位置，根据这些来确定使用什么样的架线方法。在进行展放架线时，架线的展放方法可以分为拖地展放和张力展放两种方法。不同的方法达到的效果不同，可以根据具体情况选择合适的方法。拖地展放线盘处不需制动，线拖在地面行进，这种方法比较简单，也不需要用专用设备，但导线的磨损程度比较严重，在施工过程中需要大量的人力，尤其在山区进行放线时，施工的进度与质量难以保证，还有一定的危险性。在放线过程中，必须认真对展放的导线及避雷线进行外观检查，看有没有明显的损伤，如果有则应根据具体情况进行及时妥善的处理。

3施工各阶段的质量控制研究

3.1施工前的准备工作

在输电线路建设中，需要采取一些有关的准备工作，只要进行好了相关的准备工作，才可以为项目的有序建设打下非常好的基础。准备工作主要有绘图和审计以及施工的计划开发还有建筑材料的准备与生产。在施工的时候相关的施工图纸，需要参照建设中的一些数据去实地精确测量，然后按照数据的图纸，绘图完成之后去进行相关的审核，保障施工的图纸的质量，然后按时施工图去制定适宜的施工计划。在施工计划进行制定的时候，要注意考虑相关的预备计划，以预测以及制定适宜的处理方案。最后准备相关的施工材料，使得施工的质量获得保障，保障项目施工进度。

3.2严格现场管理制度

对于输电线路施工的有关从业人员，一定要彻底调查并要求人员持证上岗，还应该强化相关的监督与管理工作，保障输电线路自身的施工质量与施工的安全。并且，还需要对原材料以及施工设备的验收制定相对严格的规章制度，对于采购原材料给予严格的控制质量，防止不适宜的原材料进入到施工的现场。机械设备的使用要按照操作程序，不断提升机械设备自身的性能，提升输电线路自身的施工质量。

3.3输电线路施工的质量管理

为了能够使输电线路工程的质量获得保障，应该在以下几个方面来控制：首先，施工之前应该进行好相关的准备工作，其中主要有图纸的会审，以及对施工设计的熟悉，同时还需要与施工和场地加以保障；其次，强化材料的管理。输电线路的安全是施工控制十分重要的部分，所以对材料的质量加以管理是很有必要的，尤其是杆塔和光缆以及导地线等材料，需要重点对其进行控制；再次，强化对施工过程的管理。在对输电线路进行施工的时候，应该选择有效的施工技术，并熟练对施工要点加以把握，严格参照图纸去完成施工，发现问题就应该及时地使用相关的措施对其进行处理，从而对工程的质量加以保障。

3.4输电线路施工的安全管理

在输电线路施工中，安全管理是施工中不能够缺少的一部分，输电线路的建设经常是在非常复杂的环境下进行的，所以对施工技术提出的要求十分高，如果出现了安全事故，会直接对进度以及施工质量产生影响，所以应该使用合理的措施对安全管理加以强化，以对工程质量给予有效保障。

3.5做好人员管理、技术培训

在对输电线路进行建设的时候，全部员工都要合理认清自身的责任，进行好自身的工作，因此这对于管理提出了比较高的要求，不但需要对现场的施工人员进行管理，同时还需要对现场的施工给予保障，并且主动服从上级人员的管理，积极应对高层管理下发的任务，保障工作能够提前完成，从而对施工质量加以保障。在这一方面，应该对管理人员以及技术人员实现定期的培训，使其能够不断对其总体质量以及专业技能加以提升，使其对项目的质量加以保障。只有对施工的安全加以保障，才可以减少施工的风险，对工程的质量予以保障，所以进行后续的学习也很有必要。

4保障电力运行顺畅

（1）用新型的电网连接方式。采用新型电网连接方式取代传统电网连接方式，用最有效率的方法进行电网接线。对线路中出现的迂回卡脖子等现象及时矫正。在某些地区可以用开式网取代旧式网。有的电力网是辐射型，要按照功率损耗最小的原则分割网络。（2）变电站和发电厂变压器应充分利用无功功率的调相机和发电机进行分接，尽量提高电压，降低电能的损耗。（3）在新建的变电站内安装两台或者两台以上的相同型号变压器进行并联，以保证可靠供电和适应负荷。若其中一台变压器发生故障或者日常检修时，其余变压器可以照常工作，保证供电的持续。遇到轻载的情况，运行的变压器总台数保持不变，铁芯损耗率增加，绕组损耗率减少。为了减小一部分变压器的负荷，应减少变压器组数，降低变压器耗损。（4）检修的时候肯定会切断部分输电线路，但是为了降低用户因无法用电造成的损失，必须进行快速检修，比如采用分相检修法和带电检修。既能保证用户持续用电，又保证电网的经济性。（5）为了便于计算发电厂生产的电能总量，必须建立完整的自动控制系统，这样也便于用户查询自己的用电量，发电厂和变电站的电能总量得到了合理的组织。（6）降低电能在输送过程中的消耗，电能在电网运行过程中会因为某些设备绝缘性能降低而造成损耗。加强电网的日常维护工作可以降低电能的损耗。包括定期清洁变压器、输电线路、断路器的绝缘套，清除线路上的鸟窝与电线连接的树枝树杈等。

5结语

总之，输电线路施工技术在电力建设工程中具有举足轻重的作用，在一定程度上影响着电力建设工程的进度与质量，甚至可以说决定着工程的成败。近年来，随着国民经济的迅速发展、电力体制改革的不断深入及国家电网建设力度的增强，迫切需要改变传统的输电线路施工技术，其要求也越来越高。

参考文献：

[1]杨小琼.输电线路施工质量控制问题及解决措施[J].江西建材，2016，06：244+246.

[2]樊宁.电力工程施工中输电线路质量控制的思考[J].低碳世界，2016，18：25-26.

[3]黄达洋.电力工程施工中输电线路质量控制要点分析[J].建材与装饰，2016，32：211-212.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5091735631f2f83946c68e92.html