# 手持数字存储示波表论文-刘丽娜

导读:本文包含了手持数字存储示波表论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:示波表,ARM,FPGA,数据采集与存储

### 手持数字存储示波表论文文献综述

刘丽娜[1]（2014）在《基于ARM的手持数字存储示波表设计》一文中研究指出由于科学技术和测量技术的飞速发展,传统的模拟示波器已经不能满足研发设计人员和工程技术人员的需要。相对传统的模拟示波器,数字存储示波器具有先进的预触发功能,能够观察触发点之前的波形,同时还具有快速地自动测量未知的信号,捕捉电源开、关或信号突变等单次瞬态事件,能够快速、精确的计算和处理各种参数等优点[3]。本文首先对选题背景和意义、手持数字示波表的国内外发展状况进行了概述,提出了由ARM9和FPGA两大核心模块作为主架构的设计思想。其中,ARM9作为整个硬件平台的主控制器,FPGA为从控制器,可以看作是ARM的一个外设,对采集和存储数据的电路进行直接控制。在本方案中ARM9选用的是叁星公司的S3C2410芯片,FPGA选用的是Altera公司的EP2C8Q208芯片,这款芯片的优点是可以提高数据传送速度和及时性。此外,FPGA芯片还为其他的外围电路提供时序控制信号。在AD转换电路中,选用Linear公司的LTC2245芯片,他的特点是,有效位数是14位,高速高精度,他的转换速率可以达到10Msps。其次,对整个硬件系统的整体构架进行了介绍,并且给出了详细的硬件电路的设计。在完成硬件设计的基础上,完成了示波表软件系统的构建和设计中所应用到的一些外部器件的驱动函数的编写以及上层应用程序的编写,采用VHDL语言完成了FPGA内部各控制逻辑和其外围设备之间的连接时序程序的编写。本文设计的手持数字存储示波表,其特点是体积小,功耗低,功能丰富,能够很好的适应长时间的室外操作,可应用于工程和设计的各个领域。(本文来源于《安徽理工大学》期刊2014-06-01）

何诚刚[2]（2010）在《手持数字存储示波表模拟信号调理电路的设计》一文中研究指出手持数字存储示波表在野外和现场测试中应用广泛,示波表模拟信号调理单元关系到示波表带宽和垂直测量精度,是示波表的关键电路单元。基于无源衰减网络、MAXIM公司MAX4534、MAX4518多路复用器以及EL5160、MAX4012低功耗、高速宽带运算放大器,给出数字存储示波表模拟信号调理单元的完整设计方案。该方案具有可程控、具备故障保护功能、耐高电压输入、垂直通道测量误差小于1%、电路带宽可达100 MHz、电路简单等特点,具有很高的实用价值。(本文来源于《电子设计工程》期刊2010年06期）

王永胜[3]（2009）在《USB OTG在手持数字存储示波表中的应用研究》一文中研究指出随着数字存储示波器的应用,人们对手持数字存储示波表的应用要求也日益广泛。手持数字存储示波表主要用于移动领域或特殊场合的数据测试,对手持数字存储示波表的通信速率和结构提出较高的要求。体积小、功耗低、速度快成为手持数字存储示波表接口设计的主要目标。基于此,我们采用USB OTG规范进行了手持数字存储示波表的USB接口设计。系统中的高速数字信号处理器采用的是ADI公司的ADSP-BF531,USB OTG控制芯片采用了CYPRESS公司的EZ-OTG(CY7C67200)。该设计可以将波形数据及示波表测量参数进行传递、显示和存储,以及对示波表进行远程控制,同时,由于使用OTG接口,也简化了示波表的硬件结构。本文的研究内容主要包括:手持数字存储示波表结构、OTG功能的总体设计方案,接口芯片EZ-OTG的配置和工作方式的选择,文件系统、U盘文件格式、位图文件存储、虚拟面板等。在这些基础上,进行了USB OTG的HOST模块、DEVICE模块的软硬件部分设计和调试。本设计目标是完成USB OTG技术在手持数字存储示波表上的应用研究。HOST模块中主要是研究U盘与示波表的波形和界面传输,DEVICE模块主要研究了示波表与上位机的虚拟面板传输波形和界面。在OTG口上,实现了示波表的HOST功能和DEVICE功能,改进了示波表的结构和功能。(本文来源于《电子科技大学》期刊2009-04-01）

### 手持数字存储示波表论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

手持数字存储示波表在野外和现场测试中应用广泛,示波表模拟信号调理单元关系到示波表带宽和垂直测量精度,是示波表的关键电路单元。基于无源衰减网络、MAXIM公司MAX4534、MAX4518多路复用器以及EL5160、MAX4012低功耗、高速宽带运算放大器,给出数字存储示波表模拟信号调理单元的完整设计方案。该方案具有可程控、具备故障保护功能、耐高电压输入、垂直通道测量误差小于1%、电路带宽可达100 MHz、电路简单等特点,具有很高的实用价值。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 手持数字存储示波表论文参考文献

[1].刘丽娜.基于ARM的手持数字存储示波表设计[D].安徽理工大学.2014

[2].何诚刚.手持数字存储示波表模拟信号调理电路的设计[J].电子设计工程.2010

[3].王永胜.USBOTG在手持数字存储示波表中的应用研究[D].电子科技大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/509f29894976db4979aa032d.html