# 高压输电线路无功功率的若干问题

### 一、谈高压输电线路无功功率的几个问题（论文文献综述）

甘祎扬[1]（2021）在《特高压直流输电工程配置同步调相机对江西电网的影响》文中研究说明由于我国在特高压输电系统的研究实力增强,越来越多的特高压输电线路布局在我国境内。2019年江西省作为受端系统引入了江西电网的第一条特高压直流输电线路——雅中—江西±800 k V特高压直流输电工程,标志着江西电网特高压时代的进一步推进。而同步调相机具有优秀的暂态无功补偿性能,适合于减缓特高压直流线路接入后带来的受端交流系统冲击。因此,必须详细研究特高压直流输电系统加装同步调相机的特性行为。本文首先根据特高压输电系统的结构特性建立了仿真模型,通过分别加装同步调相机、SVC及STATCOM模型对其无功补偿特性、母线交流电压的动态行为进行了分析,并比较了其对电网系统稳定性的性能差异。结果表明,在受端加装同步调相机的效果要优于其他两种无功补偿设备,仿真测试验证了同步调相机良好的动态无功输出能力。其次,通过同步调相机加装进受端换流站的涉网试验,分析了在不同故障下同步调相机在暂态电压、无功支撑、换向失败等问题上的实际作用,验证了同步调相机的有效性和可靠性,为进一步优化同步调相机的性能提供了参考和依据。最后,通过换流器的投入和退出试验以及负载大阶跃试验,对同步调相机的暂态性能进行了跟踪。试验表明,同步调相机具有非常好的暂态响应特性,符合江西电网南昌换流站的工作要求。

贾新胜,满月光,张健,任泽俭[2]（2020）在《浅析高压输电线路功率因数对泵站工程经济运行的影响》文中认为高压输电线路在输送电力过程中,由于线路无功功率对电力系统功率因数的影响,产生了"力率电费",导致南水北调工程运行成本增加。现场管理人员结合工程运行实践,分析了工程运行中高压输电线路负荷功率、感性无功和容性无功的产生以及相互间平衡关系,并对当前运行模式下,系统容性无功功率对输电线路功率因数的影响情况进行了阐述,提出了提高系统"力率"的措施和办法,降低和减少"力率电费"的产生,从而实现泵站的经济运行。

罗绪[3]（2020）在《高密度储能装置对电力系统暂态稳定的影响》文中提出近年来,随着现代化电力系统规模的不断扩大,多条直流输电线路并接交流电网的局面逐渐形成。由于直流输电发生故障的几率远远大于交流输电线路,而传统暂态稳定控制措施逐渐显示出不足之处,因此利用储能支持电力系统暂态稳定的技术引起了重点关注。本文以浙江电网发生直流闭锁时系统的暂态稳定情况为基础,就高密度分布式储能装置用于改善电力系统暂态稳定的控制策略、并结合相关案例应用展开了研究。本文研究了双回路控制外环的功率控制器,采用电力系统暂态仿真软件PSASP搭建出具体的储能控制回路,设计出针对浙江电网一次调频的虚拟惯性控制的下垂控制策略,并与系统一般的乒乓控制进行系统调频效果的对比。针对浙江电网发生直流闭锁时所面临的系统频率降低而可能导致的低周减载问题,研究设计了分布式储能的装机容量、开始动作时间、支持时长,从而得到储能的最佳控制方式,获得了最佳的频率支撑效果。其过程和结果通过PSD-BPA软件完成仿真。本研究设计了储能装置的无功支持功能,全面研究了储能装置有功和无功支持对于电力系统电压波动、功角振荡、大范围潮流转移等问题支撑效果,通过PSD-BPA软件进行具体的仿真分析,从而得出了储能无功补偿方案的可行性。研究表明,采用合适的控制方式,高功率密度分布式储能装置对于改善电力系统暂态稳定具有非常好的效果。

何骏通[4]（2017）在《特高压交流半波长输电系统无功电压特性分析及控制技术初探》文中研究说明近年来,环保压力越来越大,传统的以煤电为主的电源发展模式已经越来越难以为继。而我国地域辽阔,南北方、中西部与中东部资源分布、全社会的用电量逐年增大,为解决中东部地区负荷中心的电力供给不足的问题,急需解决大容量、超远距离的输电技术问题。此外,根据联合国气候发展峰会《巴黎协定》的要求以及“一带一路”宏伟发展蓝图的构想,为更好的优化资源配置,国与国之间的电力输电走廊建设会越来越多,很多地方的电力传输距离将会超过3000km。半波长交流输电以其显着的技术经济优势,在超远距离点对点输电模式中,具有较强的竞争优势和广阔的工程应用前景。对于特高压交流输电技术而言,类半波长线路、常规的中长线路、短线路的主要电气参数如沿线电压、电流,在输电线路的长度达到某一个量值时就会发生很明显的变化。本文正是以均匀无损传输线理论作为理论基础,参照已经成功投运的特高压远距离交流输电线路示范工程,就特高压交流半波长输电技术的相关问题进行初步探索。分析目前远距离输电的研究现状,并比较了各种远距离输电技术的经济技术的优劣,提出了相应的技术路线。以自然功率为基准,找出了传输功率与沿线电压关系,编程进行求算仿真出了沿线电压、电流随传输功率变化的波形,并提出自然功率和波阻抗这两个关键性的指标,并以送受端无功功率需求量为评价指标,证明了半波长线路阻抗参数的有效性;利用第一章和第二章得出的结论,得出了沿线电压、电流沿线的变化,并且从首末端传输功率的参数方程和静态稳定性两个方面证明了半波长输电线路传输功率的极限值;从功率传输的机理和电气谐振两个方面说明了功率传输对沿线电压的影响;提出评价输电线路经济运行的一个指标—线损率,通过逐步增大传输功率得出了在线路传输自然功率时线损率最低的结论;通过设定不同地点的不同的短路故障类型,得出了沿线过电压的水平并从机理上分析了故障处非故障相电压升高的原因,并做了对应的仿真曲线,进行理论分析验证;在输电线路稳态运行时,穿越无功的多少在一定程度上决定了特高压输电线路运行的经济性,为使得运行经济性最优,必须使得对应的穿越无功最小。因此,将穿越无功进行分解,并找出对应分解的各部分穿越无功与送受端电压模值比的等式关系,以建立相应的目标函数。以沿线电压的峰值、特高压半波长输电系统与下网配合的无功补偿容量等作为不等式或等式的约束条件,得出了最优解,并且和普通控制策略相比证明了此种控制算法的有效性,也为现场的实际运行提供了有益的参考。

张勇军,李钦豪,刘轩[5]（2017）在《特高压交流电网的无功电压控制》文中研究说明特高压交流电网是长距离大范围平衡能源供需、建设坚强智能电网和全球能源互联网的关键。特高压交流电网正在稳步发展中,无功电压控制是保证特高压交流电网安全可靠经济运行的重要手段。文中总结了特高压交流线路的无功、电压特性,指出了特高压交流电网在无功电压控制方面存在的困难;从独立控制、与近区电网协调控制、大电网全局优化三个方面综述了特高压交流电网的无功电压控制方法。最后,结合特高压电网的无功电压控制现状分析和发展趋势,指出了特高压交流电网在无功电压控制研究中的几个发展方向。

黄锐,毛龙飞[6]（2015）在《特高压输电技术分析》文中提出作为我国正在重点发展的输电工程项目,特高压输电在电力系统中引起了广泛的关注。文章对特高压输电工程发展的必要性进行阐述,在此基础上从无功平衡、过电压抑制以及绝缘配合等技术层面对特高压输电进行探讨,最后对交、直流特高压输电的优缺点进行了分析总结,以期推动我国特高压输电工程技术的发展。

孙振作[7]（2015）在《特高压输电线路无功优化控制策略研究》文中进行了进一步梳理随着浙北—福州1000kV交流特高压输电线路正式投运,我国已经建成投运三条特高压交流输电线路。我国特高压交流输电工程具有广泛的应用前景和巨大的经济效益。为了保证交流特高压电网安全、经济的运行,并能够最大限度的发挥特高压的输电能力,获得较好的经济效益,有必要针对交流特高压电网的典型运行工况,分析交流特高压输电线路的无功电压控制策略,为互联电网的运行提供技术支持。本文以交流特高压输电系统为研究对象,在总结前人研究的基础之上,结合交流特高压输电系统自身的特点,研究出了一套完整的特高压输电线路无功电压控制策略,主要工作如下：1、介绍了目前国内外特高压技术的的发展情况以及特高压输电线路无功电压控制的研究现状；介绍了特高压输电线路无功电压控制的特点；介绍了三级电压控制模式；并选择三级电压控制模式作为研究对象,重点研究了二级电压控制；在此基础上以交流特高压电网为研究对象,结合特高压近区电网无功电压的运行特点,提出面向交流特高压近区电网的协调二级电压控制模式,详细阐述了该模式中特高压近区电网无功电压控制分区方法。2、以有功网损最小和潮流雅可比矩阵最小奇异值最大为优化目标建立了特高压输电线路无功优化模型。该模型不仅可以优化无功功率,降低网络损耗,还可以提高系统的静态电压稳定性。3、研究了标准遗传算法的基本原理和基本操作,结合无功优化问题自身的特点对其进行改进,提出了改进自适应遗传算法。包括对遗传编码的改进,对选择算子的改进,引入了精英策略和自适应的交叉率和变异率,构造了自适应权重和评价函数,保证多目标都能同时达到最优。4、应用上述方法和思想,研究形成一整套针对特高压输电线路的无功电压控制策略,并将其应用于华东特高压电网进行仿真计算。计算结果表明该控制策略是有效的。

魏向攀[8]（2014）在《福建LNG变电站力率改造》文中提出福建LNG接收站变电站无功补偿原设计在主变电站设2组2500kvar电容器组实现,项目投产后在外输量低、接收站用电负荷轻时,因输电线路较长,线路产生大量容性无功向电网倒送,造成接收站用电功率因数低,每月向当地供电部门缴纳高额力率调整电费。对接收站用电功率因数低的原因进行分析后采取加装电抗器对线路容性无功进行补偿,2010年12月改造完成电抗器组投用后接收站用电功率因数由0.70.8提高至0.9以上,达到了节能降耗、提高运行效益的目的。

段前锦,杜宇,李航,邢国斌,燕博峰[9]（2012）在《风电场出线两端无功电能计量不一致问题分析》文中提出近年来,内蒙古自治区风电的大规模接入给电网电能计量带来一定的影响,各风电场均出现线路两端无功电能计量不一致的问题,影响交易双方结算。通过试验研究发现,由于风电场大部分时间处于低负荷运行状态,线路输送功率远远小于线路的自然功率,线路的感性无功功率远小于容性无功功率,线路基本不消耗无功功率,而是输出容性无功功率,因此导致风电场两端无功电量值相差较大。提出了风电场安装无功补偿装置时容量的配置原则。在无功补偿容量配置合理的情况下,只要交易双方划清损耗的归属,便可以实现准确的结算。

孟敬[10]（2011）在《特高压系统中可控电抗器应用技术研究》文中认为发展超高压、特高压输电是我国电力工业发展的必然趋势,因此对电网的安全稳定运行及电能质量提出了更高的要求。电力系统中的无功补偿与无功平衡,可以改善输电系统的稳定性,提高输电能力,抑制系统过电压。随着电网结构的日益复杂和电压等级的不断提高,电压和无功调节仅仅依靠传统的非可控的电抗器补偿装置不能满足实际需求。根据电力工业的现状和发展,新型无功补偿装置的研制和应用是我国当前电力系统需要着重解决的关键技术。可控电抗器是电力系统中电压控制与无功补偿的重要装置,近年来受到了广泛重视并得到初步的应用。它能随着传输功率的变化而自动平滑地调节自身的容量,且当线路传输大功率时,一旦发生暂态过程,它会急剧的增大容量而呈现出深度的强补效应,能有效的降低工频过电压。本文首先介绍了磁控并联电抗器（MCSR）的基本结构。分析了MCSR的基本工作原理,推导了MCSR的数学模型,在此基础上得出其仿真模型,并通过仿真模型对其特性进行分析。其次,针对三右-江陵超高压输电线路行了仿真,分析了采用MCSR对输电线路的影响,以及对工频过电压的抑制作用,为特高压输电系统中采用MCSR奠定了基础。再次,对可控电控器的调压控制系统进行了研究,在超高压系统研究的基础上对特高压系统进行了建模仿真,得出了系统采用MCSR对过电压的抑制作用十分明显,并且对系统采用MCSR的动态无功补偿的效果进行了仿真。最后,针对MCSR响应时间过长,需要缩短响应时间来快速励磁的问题,讨论了几种提高响应速度的方法,并且进行了仿真验证。

### 二、谈高压输电线路无功功率的几个问题（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、谈高压输电线路无功功率的几个问题（论文提纲范文）

#### （1）特高压直流输电工程配置同步调相机对江西电网的影响（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外特高压技术的研究现状

1.2.2 国内特高压技术的研究现状

1.2.3 同步调相机的研究现状

1.3 课题主要研究内容

第2章 特高压直流输电及同步调相机的基本原理

2.1 特高压直流输电系统特性

2.1.1 特高压直流输电的结构

2.1.2 特高压直流输电的等值模型

2.2 同步调相机的结构和特性

2.2.1 同步调相机的次暂态特性

2.2.2 同步调相机的暂态特性

2.2.3 同步调相机的稳态特性

2.3 其他无功补偿方式的特性

2.4 本章小结

第3章 特高压直流输电系统中同步调相机的仿真计算

3.1 特高压直流输电系统的仿真

3.1.1 特高压直流输电系统的分析方法

3.1.2 特高压直流输电系统的模型建立

3.2 接入同步调相机的模拟分析

3.3 接入其他无功补偿方式的模拟分析

3.3.1 线路两侧发生单相短路的情况

3.3.2 线路两侧发生三相短路的情况

3.4 同步调相机的模拟参数优化

3.5 本章小结

第4章 江西电网加装同步调相机的涉网试验及验证

4.1 引言

4.1.1 国内其他地区电网无功装置的并网情况

4.1.2 同步调相机的实际要求

4.2 同步调相机在江西电网的涉网试验内容

4.3 同步调相机对江西电网稳定性的验证

4.3.1 对暂态电压稳定的验证

4.3.2 对换相失败的验证

4.3.3 对无功输出的验证

4.3.4 对机端电压的验证

4.3.5 对初始无功的验证

4.3.6 换流器的投入与退出试验

4.3.7 负载大阶跃试验

4.4 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

致谢

参考文献

攻读学位期间的研究成果

#### （2）浅析高压输电线路功率因数对泵站工程经济运行的影响（论文提纲范文）

1 高压电费计量中出现的问题

2 高压输电线路感性和容性无功功率对系统功率因数的影响

(1)高压输电线路理想等效电路

(2)输电线路特性阻抗的计算

(3)理想输电线路功率因数的特点

(4)高压输电线路轻载对功率因数的影响

3 高压输电线路经济运行的措施

(1)建立泵站电力经济运行区间模型,实现泵站机组经济运行

(2)安装容性无功功率补偿装置

(3)设计时负荷匹配应综合考查分析

4 结语

#### （3）高密度储能装置对电力系统暂态稳定的影响（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究的背景和意义

1.2 储能装置发展现状

1.2.1 储能的作用

1.2.2 储能的种类

1.2.3 储能在电力系统中的实用

1.3 电网稳定性的研究现状

1.3.1 系统调频的研究现状

1.3.2 无功补偿与系统调峰的研究现状

1.4 基于储能控制策略技术创新点

1.5 本文的具体工作

2 浙江电网暂态稳定问题仿真分析

2.1 PSD-BPA软件有关模型简介

2.2 直流闭锁后系统存在问题的仿真结果

2.2.1 直流闭锁带来的低周减载问题分析

2.2.2 直流闭锁带来的电压、机组暂态稳定问题分析

2.2.3 直流闭锁带来的潮流转移问题分析

2.3 浙江电网一次调频动态分析

2.3.1 发电机旋转备用参与系统一次调频

2.3.2 高密度储能装置参与系统一次调频

2.3.3 华东其他电网特高压输电容量的变化对于调频的影响

2.4 本章小结

3 储能参与系统一次调频的控制原理及数学模型

3.1 功率控制器原理

3.1.1 针对储能动作的传统下垂控制

3.1.2 针对储能动作的虚拟惯性组合下垂控制

3.2 储能装置参与一次调频的控制策略

3.2.1 储能参与一次调频的发电机模型

3.3 单机系统动态模拟下垂控制分析

3.3.1 K_D对系统稳定性的影响分析

3.4 单机系统动态模拟下的惯性环节控制分析

3.4.1 K_I对系统稳定性的影响分析

3.4.2 发电机惯性时间常数H与储能惯性系数K_I的关系

3.5 本章小结

4 分布式储能装置基于频率稳定的支持仿真分析

4.1 控制系统结构

4.2 储能装置工作模式对于系统一次调频的影响

4.2.1 储能电站安装容量研究

4.2.2 储能电站工作时长以及动作起始时间的研究

4.2.3 储能电站安装位置的研究

4.3 储能装置控制策略对于系统一次调频的影响

4.3.1 PSASP的用户自定义储能建模

4.3.2 控制策略及暂态模型验证仿真

4.3.3 PID控制环节对于储能参与调频的影响

4.4 使用储能解决电力系统潮流转移问题

4.5 本章小结

5 高功率密度储能装置无功支持仿真分析

5.1 引言

5.2 使用储能改善电压暂态稳定问题

5.2.1 储能的的无功补偿

5.2.2 使用储能无功补偿改善电压暂态稳定问题

5.3 使用储能无功补偿改善功角暂态稳定问题

5.4 储能无功补偿改善系统潮流大范围转移

5.5 本章小结

6 总结与展望

6.1 工作总结

6.2 工作展望

致谢

参考文献

附录 作者在读期间发表的学术论文及参加的科研项目

#### （4）特高压交流半波长输电系统无功电压特性分析及控制技术初探（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究的背景及意义

1.2 远距离输电技术研究现状

1.3 特高压半波长输电技术的简介

1.4 本文主要研究内容

第2章 特高压半波长交流输电线路参数与建模

2.1 特高压半波长输电系统模型的建立及分析

2.2 基于送受端无功补偿需求的半波长线路阻抗参数合理性分析

2.2.1 送受端无功补偿需求

2.2.2 阻抗参数的求解

2.2.3 基于阻抗参数无功补偿需求合理性分析

2.3 本章小结

第3章 特高压半波长输电线路功率电压特性分析

3.1 半波长线路单位长度阻抗参数的应用

3.1.1 在此阻抗参数下单位功率因数时沿线电压分析

3.1.2 线路空载时的电压传递系数

3.1.3 传输无功功率变化非单位功率因数时沿线电压的变化

3.2 特高压半波长输电系统功率特性研究

3.2.1 首末端功率圆参数方程角度

3.2.2 功率传输的静态稳定性角度

3.3 特高压半波长输电线路无功电压分析

3.3.1 传输不同的有功功率特高压半波线路与常规线路的对比

3.3.2 基于上述对比特高压半波长输电线路无功流动分析

3.4 特高压半波长输电线路运行特性分析

3.5 特高压半波长输电线路线损率分析

3.6 本章小结

第4章 特高压半波长输电线路的暂态电压特性分析

4.1 特高压半波长输电线路暂态过电压

4.1.1 不对称接地故障引起的工频过电压的升高

4.1.2 特高压半波长线路工频过电压的情况分析

4.2 本章小结

第5章 特高压半波长输电线路无功电压控制研究

5.1 特高压半波长线路穿越无功的组成

5.1.1 常用的无功功率控制设备

5.1.2 目前特高压无功电压控制方法

5.2 特高压半波长输电系统穿越无功的解析

5.2.1 特高压半波长输电线路送受端无功补偿需求

5.2.2 特高压半波长输电线路送受端无功补偿量

5.2.3 特高压变压器的无功损耗

5.2.4 分组低容或低抗投切原则

5.2.5 穿越无功的形成

5.3 特高压半波长输电系统无功电压最优控制策略研究

5.4 运行经济性最优问题的求解

5.5 仿真分析

5.6 本章小结

结论

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文

致谢

#### （6）特高压输电技术分析（论文提纲范文）

1 特高压输电技术发展的必要性

1.1 电力能源需求量的增加

1.2 电力负荷和资源分布不均衡

1.3 综合联网效益

1.4 减轻对环境的污染

2 特高压输电的若干关键技术

2.1 过电压抑制措施

2.2 无功功率平衡技术

2.3 绝缘配合以及外绝缘设计

3 特高压输电的优缺点综合分析

3.1 特高压输电的优点

3.1.1 电能输送距离远, 输送容量大

3.1.2 电能输送成本低, 经济性好

3.1.3 线路占地面积小, 走廊宽度变窄

3.1.4 输电过程中的功率损耗较小

3.2 特高压输电的缺点

4 结语

#### （7）特高压输电线路无功优化控制策略研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 我国特高压电网建设情况

1.1.2 本文的研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内外特高压交流输电技术发展情况

1.2.2 交流特高压电网无功电压控制研究现状

1.2.3 无功优化算法的研究现状

1.3 论文主要工作及章节安排

第二章 特高压电网无功电压控制分区

2.1 基于软分区的三级电压控制模式

2.1.1 二级电压控制

2.2 特高压近区电网的协调二级电压控制模式

2.2.1 特高压近区电网无功电压控制分区方法

2.2.2 基于灵敏度分析的近区发电机选取

2.2.3 基于Ward等值法的近区电网等值

2.2.4 基于特高压近区电网无功电压控制分区方法的计算步骤与流程

2.3 基于特高压近区电网电压控制分区方法的算例

2.4 本章小结

第三章 特高压输电线路无功电压控制中的最优潮流计算

3.1 特高压输电线路无功优化数学模型

3.1.1 目标函数

3.1.2 约束条件

3.1.3 常用的无功控制设备

3.2 遗传算法及其基本操作

3.2.1 遗传算法的基本原理

3.2.2 遗传算法的特点

3.2.3 遗传算法基本操作

3.2.4 标准遗传算法

3.3 求解无功优化问题的遗传算法的改进

3.3.1 改进的必要性

3.3.2 遗传编码的改进

3.3.3 适应度函数的形式

3.3.4 精英保留策略

3.3.5 选择算子的改进

3.3.6 交叉和变异操作

3.3.7 自适应交叉率和变异率

3.3.8 终止迭代判据

3.3.9 基于改进自适应遗传算法的无功优化的计算流程

3.4 无功优化算例

3.5 本章小结

第四章 特高压近区电网无功电压控制仿真验证

4.1 特高压近区电网无功电压控制策略

4.2 算例仿真

4.2.1 冬季大运行方式下的优化计算

4.2.2 冬季小运行方式下的优化计算

4.3 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

致谢

参考文献

附录

攻读硕士学位期间发表与录用的论文

#### （8）福建LNG变电站力率改造（论文提纲范文）

0 引言

1 福建LNG接收站供配电系统概况

2 110k V石海线、东中线输电线路容性无功对功率因数影响

3 改造方案

4结论

#### （9）风电场出线两端无功电能计量不一致问题分析（论文提纲范文）

0 引言

1 风电场电能量计量问题

1.1 风电电能量计量数据的采集

1.2 典型风电场电能量计量数据比对分析

1.3 分析结论

2 风电场无功电能计量数据采集试验分析

2.1 试验地点及研究对象

2.2 数据采集分析

2.2.1 湘投国际汇德风电场及对端兴广220 k V变电站无功电能计量比较

2.2.1. 1 采集数据分析结果

2.2.1. 2 风电场侧、变电站侧无功电能计量及两者差值关系

2.2.1. 3 风电场发电量与线路两端无功电能计量差值关系

2.2.2 华能通顺风电场及对端兴广220 kV变电站无功电能计量比较

2.2.2. 1 采集数据分析结果

2.2.2. 2 风电场侧、变电站侧无功电能计量及两者差值关系

2.2.2. 3 风电场发电量与线路两端无功电能计量差值关系

2.3 结果分析

3 理论分析及验证

3.1 输电线路的无功功率损耗

3.2 风电场的无功功率调节

3.3 验证结果

4 结论及措施

4.1 研究结论

4.2 解决措施

#### （10）特高压系统中可控电抗器应用技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

目录

第一章 绪论

1.1 课题背景

1.2 国内外研究现状和发展趋势

1.3 课题意义

1.4 本文的研究内容

第二章 磁控并联电抗器建模及特性分析

2.1 MCSR的结构及工作原理

2.2 MCSR的磁路系统

2.3 等效电路

2.4 工作特性

2.4.1 伏安特性

2.4.2 谐波特性

2.4.3 控制特性

2.5 基于PSCAD/EMTDC磁控并联可控电抗器仿真模型

2.6 小结

第三章 MCSR在超高压系统中的应用研究

3.1 概述

3.2 三右-江陵500kV输电线路建模

3.3 MCSR对输电系统的影响

3.4 MCSR对工频过电压的抑制作用

3.5 综合控制策略研究

3.6 小结

第四章 MCSR在特高压系统中的应用研究

4.1 MCSR调压控制系统研究

4.1.1 开环控制

4.1.2 闭环控制

4.1.3 触发控制系统设计

4.1.4 基于PSCAD/EMTDC特高压系统建模

4.2 抑制过电压研究

4.2.1 空载长线路合闸过电压

4.2.2 单相自动重合闸过电压分析

4.2.3 甩负荷过电压

4.3 动态无功补偿的研究

4.4 小结

第五章 提高磁控并联电抗器响应速度方法的研究

5.1 增加直流控制电压

5.2 利用充电电容放电提高响应速度

5.3 结合直流控制电压与充电电容方法提高响应速度

5.4 基于PSCAD/EMTDC的仿真

5.5 小结

第六章 结论

参考文献

在学研究成果

致谢

### 四、谈高压输电线路无功功率的几个问题（论文参考文献）

- [1]特高压直流输电工程配置同步调相机对江西电网的影响[D]. 甘祎扬. 南昌大学, 2021

- [2]浅析高压输电线路功率因数对泵站工程经济运行的影响[J]. 贾新胜,满月光,张健,任泽俭. 水利技术监督, 2020(05)

- [3]高密度储能装置对电力系统暂态稳定的影响[D]. 罗绪. 杭州电子科技大学, 2020(02)

- [4]特高压交流半波长输电系统无功电压特性分析及控制技术初探[D]. 何骏通. 东北电力大学, 2017(01)

- [5]特高压交流电网的无功电压控制[J]. 张勇军,李钦豪,刘轩. 电力系统自动化, 2017(05)

- [6]特高压输电技术分析[J]. 黄锐,毛龙飞. 企业技术开发, 2015(24)

- [7]特高压输电线路无功优化控制策略研究[D]. 孙振作. 东南大学, 2015(08)

- [8]福建LNG变电站力率改造[J]. 魏向攀. 科技传播, 2014(09)

- [9]风电场出线两端无功电能计量不一致问题分析[J]. 段前锦,杜宇,李航,邢国斌,燕博峰. 内蒙古电力技术, 2012(04)

- [10]特高压系统中可控电抗器应用技术研究[D]. 孟敬. 沈阳工业大学, 2011(08)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/512d6600627e5dfcbf82ba6a.html