# 论市政给排水设计的发展及设计思路吴芬

身份证：36022219901111xxxx江西省水利规划设计研究院江西南昌330029

摘要：城市稳定持续的发展离不开水资源，社会大众日常的生活也离不开水资源，通过采取有效的措施，不断改善市政给排水设计的合理性至关重要，它能有效的提高城市水资源的利用率，改善居民的生活环境，确保城市供水的平衡。市政部门应不断加强给排水相关工作的开展，引进先进的配套设施，增加供水效率，提高污水处理能力，保证市政给排水系统的完整性，促进城市建设稳定持续的发展。本文探讨了市政给排水设计的发展及设计思路。

关键词：市政；给排水设计；发展；措施

在当前我国的城市运转中，市政给排水是很重要的一个组成部分，只有市政给排水能够顺利运转，才能够确保整个城市的稳定发展，而对于市政给排水来说，因为其牵连甚广，需要注意的问题和环节有很多，这就给我们进行市政给排水工作增加了一定的难度，尤其是做好市政给排水的设计工作极为困难，但是相对于市政给排水设计的重要性来说，我们必须加强对于设计的研究，尽可能的确保市政给排水设计的合理性，保障市政给排水系统的顺利运转。

1市政给排水规划设计的原则

市政工程中在设计的时候，不仅要遵守基本的设计原则，同时也要考虑到各方面的影响。市政工程在设计的时候，在保证市政工程质量的同时，也要遵守以下的原则：

①市政给排水工程在设计规划的初期，必须按照城市的整体规划来进行相应的设计，从而充分的做好给排水管道的设计方案，符合城市居民的基本要求。

②每一个城市都有自己的市政排水、工业用水等相关的规划方案，因此在给城市做给排水的设计时，一定要考虑到这些问题，与各个环节相结合的进行设计，来保证城市可持续发展。

③市政给排水设计还要遵循相应的设计规范。

④设计市政给排水工程时，一定要结合我国的政策以及实际的条件来进行，遵循全面设计的一些原则，尽可能的进行近几年的相关建设，为我国以后的城市发展留下足够的空间。

⑤规划城市给排水工程的时候，正确的处理水资源开发等问题，避免给自然环境造成恶劣影响。尽量协调与周围河道之间的关系，在出现水资源供应不足的问题时，一定要保证城市居民的正常用水。并且在建设水源场地的时候，要根据实际的情况选择一个水质水量等方面都能满足要求的场址，以满足未来发展的需求。

⑥建设水厂时，站在实际的角度考虑空间问题。这样既能满足短期城市的用水问题，同时也能够确保水厂的长远发展，以此来保证实现水厂的最大价值化。对于泵房的建设，可以采用土建一次完成，设备分期安装的方式，既能够降低成本，又符合整体的规划。

⑦市政给排水工程的规划建设，不仅要考虑到地形、水源、环境等情况，对于水量以及水质方面都有着严苛的要求。在满足城市基本用水的前提下，尽量的减少资金的投入。

2提升市政给排水设计的发展及措施

2.1加强对市政排水设计的规划

对于市政排水设计，主要涉及两个方面的内容：①需要应对暴雨季节城市道路的排水问题，增强排水能力；②在排水过程中，实现对污水的有效处理。对于暴雨季节的排水应对，在多雨的季节城市路面硬化带来的影响比较明显，地表径流的形成，雨水的大量汇集，无不考验着城市的排水能力，主要的解决方式是重视规划设计，结合当地的气候情况，分析地质水文情况，遵循河流规律，实现对不同区域排水量的核算，而后选择合理的管道规格和数量，进行合理布局和设置，保证在最短的时间内完成对积水的排除。对于污水处理，是环境问题的重要组成部分，也是城市规划的重要内容，目的是实现对城市环境资源的合理布局，保证市政配套设施能够满足城市发展的需要，使得城市环境更加适合城市的发展和居民的生活。市政排水是城市规划的重要内容，如果对污水不进行处理直接排放，就会造成对地下水的污染和破坏，有违城市规划和设计的目标，因此，市政排水设计，需要考察排水的水质情况，而后协调各个部门，进行合理的排水规划设计，采取有效的截污技术，采用更加合理的排污措施。

2.2加强对市政给水需水量的预测和分析

我们都知道，市政给排水工作是一项极为复杂的项目，要想做好市政给排水设计工作，确保市政给排水设计的合理性，我们首先要明确市政给排水中各方具体的需求，也就是要加强对于市政给排水中所涉及的给水和需水量的预测和分析，了解市政给排水中所涉及的所有信息，为做好市政给排水设计工作提供必要的支持。

2.3提高防洪排涝设计的合理性

对于市政给排水设计来说，做好防洪排涝设计极为关键，也是需要我们首先思考的一个方面，防洪排涝设计直接关系到整个城市的安全和稳定，在市政给排水的防洪排涝设计中，我们要做的第一步就是调查当地城市的降水状况，如果是降雨量比较丰富的城市，我们就必须提高市政给排水设计中防洪排涝标准的等级，加强防范措施，切实保障城市居民的安全，尤其是在城市道路两侧的雨水管道及雨水口的设置，通过改变雨水口的设置形式，增大雨水管道管径等方式，确保雨水的顺利流出，此外，还需要针对整个雨水排出管道进行合理的设计，保障其运转的通畅性。

2.4重视城市发展，做好污水排放管网的设计

市政污水排水管网设计的不合理将会对城市的整体发展造成影响，必须重视市政污水排放管网的设计工作，切实有效地提升城市污水管网的排放效率，为城市的稳定发展打下坚实的基础。在进行城市污水管网设计的过程中，应结合城市的现状和城市未来的发展规模进行设计。首先，要正确认识到城市污水的排放离不开城市道路的建设，在进行城市污水排放管网的设计中应与城市道路设计进行有效结合，这样才能保证市政污水排放管网设计更能满足城市的发展需求，从而有效地提升市政给排水设计的合理性。其次，在市政污水排放管网的设计中，应重视管网深度的设计，具体应结合城市的实际发展情况以及城市所处的地理位置等因素进行设计，切实有效地提升市政污水排放管网的设计成效，保证污水管网竖向高程。再次，应合理设计泵站，将泵站的作用充分地发挥出来，尤其是在位置选定中，应综合考虑城市化发展的各项因素进行设计，才能有效地提升市政污水排放管网的设计效果。最后，应注重污水排水管网选材上的设计，污水具有一定的腐蚀性。在选材设计中应重点考虑材料的防腐性，同时还要考虑到经济性的问题，在节约投资的基础上提升污水排放管网的运营效率，从而确保污水排水管网设计的合理性。

2.5加强对高科技技术的引用

在市政给排水设计中，我们还可以通过引入一些科技含量较高的科学技术来为市政给排水设计服务，尤其是随着计算机技术的发展和普及，在市政给排水设计中合理的运用计算机技术能够达到极为突出的效果，且计算机计算工作量极为简便，准确性较高，避免了人为计算出现错误的可能性。另外在设计中采用相关的计算机辅助设计程序还能够有效简化给排水设计的步骤，确保设计的准确性；此外，在市政给排水的设计过程中，相关设计人员还能够通过计算机辅助设计程序来加强相互的交流和沟通，最终达到共同提高的目的，在此过程中也避免了一些设计失误的出现，值得我们推广。

综上所述，对城市市政工程给排水设计的科学性保障，就要从多方面加强重视，对给排水设计的科学合理性能加以呈现。结合城市的实际发展情况，以及地理环境等因素的分析，保障给排水设计的科学性合理性。通过从多方面对给排水设计的研究分析，对给排水设计的实际作用发挥有着积极作用。

参考文献

[1]徐明.市政给排水设计存在问题以及设计策略[J].江西建材.2017（14）.

[2]于军.如何提升市政给排水设计合理性[J].建材与装饰.2017（10）.

[3]宁淑冰，冯月明.如何优化市政给排水管线设计[J].黑龙江科技信息.2017（09）.

[4]冷晓东.市政给排水管线设计的优化措施[J].城市建设理论研究（电子版）.2016（34）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/51523e3912b39bc5f3d08073.html