# 电力配网运行可靠性的主要影响因素及防范对策任浩

（国网朔州供电公司山西省朔州市038500）

摘要：随着经济的不断发展，各项资源的日趋紧张，电力行业的竞争强度对供电系统的可靠性提出了更高的要求。因此，如何针对影响城市配电网供电可靠性的因素进行分析，不断提出改进供电可靠性的有效措施，从而达到提高供电可靠性的目的，逐渐成为了大家关注的焦点之一。基于此，本文对电力配网运行可靠性的主要影响因素及防范对策进行分析。

关键词：电力配网运行；可靠性；影响因素；防范对策

现代社会离不开电力的支持，对于电力的需求量正在与日俱增，而电力的服务和质量决定客户的满意度，因此，配网的安全和可靠性起到了相当重要的作用，对技术人员和电网的良好运行能力有着更高技术要求，所以加强配网运行人员的专业知识教育，并且提高配网的技术含量，从整体上解决配网的不可靠性和不稳定性，达到客户满意的效果。

1电力配网运行的可靠性分析

配网是连接供电企业与用户的主要环节，配网供电的可靠性是衡量供电企业连续供电能力的重要指标。配网的可靠性不仅对供电企业的社会效益和经济效益有很大影响，还是供电企业服务水平的一种体现。在竞争激烈的市场经济背景下，增强配网运行的可靠性是提高供电企业市场竞争力的重要手段之一。在配网供电系统的运行过程中，如果配网的可靠性较低，则在供电时很有可能发生用电安全事故，进而对用户的生命安全造成严重的威胁。同时，还有可能对供电设备的正常运行造成严重的影响，进而影响整个配网系统，甚至造成电气火灾事故。因此，提高配网运行的可靠性是十分必要的。

2影响电力配网运行可靠性的主要影响因素

2.1配网结构不合理

现阶段，我国电力系统的主要问题是建设严重落后于经济的发展速度，并且大多数线路的设计不规范，架空线和电缆随意连接，极易导致整个配电网的混乱。在日常工作中，如果发生配电故障的线路接线复杂，就无法快速、稳定地进行负荷转移，会严重影响到用户。在部分配电线路还存在容量半径过长、容量过大以及负荷率过高等问题。

2.2电力设备的缺陷

随着人们物质生活水平的不断提高，对于供电的数量和质量也提出了越来越高的要求，传统的电力设备在很大程度上已经不能满足当前我国电力市场的需要。这就要求电力企业要及时更新和完善相应的电力设备，进一步提高电力设备的性能，从而促进电网运行的可靠性。然而，目前我国很多电力企业普遍存在电力设备更新速度慢等问题，这种现象的产生主要有两个方面的原因。一方面。电力设备的更新需要大笔的资金投入，而很多电力企业为了降低成本，往往会选择不更新电力设备，从而严重制约了电力系统新的发展。另一方面，由于很多电力企业缺乏相应的专业人才，其检修人员在进行设备的检修和维护的过程中，往往会出现发现不了电力设备的故障或者对故障的诊断出现误判等状况，从而导致电力设备不能发挥出其应用的作用，严重影响了电网的稳定运行以及电力企业的经济效益。

2.3外界环境对配网结构的影响

随着经济的不断进步和发展，交通运输的日益繁华，对配网线路的安全性和稳定性产生了威胁，甚至还因漏电导致人员伤亡。有些交通事故的发生直接影响到配电线路，导致自动断电，甚至引起漏电，这对整个配电网是一个非常大的损失和挑战。电力电气设备中，金属的含量比较高，有一些不法分子为了谋取私利而窃取电力设备设施，这也严重影响了配网的安全性能，造成了不必要的损失和影响。

3提高电力配网运行可靠性的防范对策

3.1优化电力配网设计

首先，在进行电力配网的设计时，应考虑到其应用地区的电力负荷，当出现结构设计不合理问题时，则将导致电力负荷的转移，最终造成电能的浪费。因此，电力配网的应用地区是进行设计的重要参考因素。同时，电网结构应被设计成环形回路或者是双回路的供电网，通过对供电区域的服务半径进行合理计算，以提高该区域的供电网的工作效率。当供电区域的电力数据得到了有力的监测，还可在电力配网发生故障时及时发现并进行维修。

3.2注重先进技术的引进

科学技术的运用一定程度上促进了很多行业工作质量及效率的提高。面对这一现状，电力企业也需要不断引进新的技术或者新的设备等来提高电力配网运行的可靠性。不过，在先进设备的引进过程中，电力企业必须要重视以下几个方面的问题，首先，设备的选择必须要相符或者略高于电力企业的发展现状，这样才能发挥出其应有的效果。另外，放电夹、全绝缘充气式金属闭合开关以及真空断路器等设备已经在实际的工作中证实了其有效性，对于这些设备，电力企业应该进行引用，从而促进电力配网运行的可靠性。其次，电力企业必须要对其员工进行专业关于新的设备维系方面的技术培训，这样才能在新的设备发生故障的时候，对故障进行及时地处理，避免其影响电力企业工作的正常进行。最后，电力企业还应该增强通信联络方式，这样可以促进员工之间的学习交流，从而提高其专业技能。

3.3做好外界环境因素影响的防控工作

配电网系统容易受到外界环境因素的干扰，对正常供电造成一定的影响，所以有必要加强针对外部环境因素影响的防控工作。比如：沿海地区的10kV的配电网为例，一旦遭遇强风天气干扰，直接对线路供电安全构成威胁，此时可在杆塔基础部位做抗风加固处理，同时在直线杆位置上实施抗风拉线装置的安装操作，以此抵御强风的侵袭和影响，减少其带来的不良干扰。实际上，在配电网设计阶段，工作人员就应该结合45m/s的风速，有针对性的提升最大风速的设计值，进而为后续的防控工作奠定基础。除此之外，通过加大施工现场的监控检查力度、以电缆为设置材料、保证配电网和周围绿化植物的距离足够大以及在杆塔上面设置警示标识等措施都是不可或缺的，有助于维持配网的安全运行。

3.4配网的运行过程要进行合理的规划

要对配网的运行过程进行有效、合理的规划，相关部门就必须要从各个角度进行考虑，例如：维修、维护以及管理等方面。其一，相关部门必须要检查线路周围情况和环境等，并及时对存在的障碍物进行处理和解决，确保线路的安全性。同时，一个优秀的服务制度，也能促进电力企业的发展。因此，电力企业应该建立一个良好的服务制度，从而提升企业服务的质量。其二，重视员工技术的培训，尤其是对于新设备的使用和维修等来说，这极为重要，这不仅能够确保设备的运行质量和效果，也能使故障的发生机率大幅度降低。其三，当故障发生后，相关人员和部门必须要采取正确、有效的措施，准确判断出故障发生的位置，并及时处理，降低停电的时间以及缩小停电的范围。其四，相关部门也应该定期对供电设备中的变压器进行维修和检查，避免变压器出现老化的现象，如不能及时发现，设备的运行质量、效率、安全性以及可靠性都会受到严重的影响，所以，相关人员要及时对变压器进行检查和更换，确保服务质量。

结束语：

我国经济和技术水平的提高以及人民生活的不断改善，导致电力配网运行的可靠稳定性要求逐渐增强，当前，现阶段我国的电力配网仍存在较多的不足之处，因此需要不断完善和改进，供电企业应从设备、技术和人员等多方面进行综合考虑，以提高其供电服务质量。

参考文献：

[1]如何提高配网运行可靠性[J].梁振雄.中国电力企业管理.2018（22）

[2]试论电力配网运行可靠性影响因素及策略[J].凌征强.低碳世界.2015（35）

[3]关于电力配网运行可靠性的影响因素及对策的分析[J].李国君.华东科技：学术版，2015（9）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/530ef4024e108d6109f10c45.html