# 低相干动态光散射论文-庞如意,夏辉,陈志全,李富石,武秀荣

导读:本文包含了低相干动态光散射论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:动态光散射,LabVIEW,低相干

### 低相干动态光散射论文文献综述

庞如意,夏辉,陈志全,李富石,武秀荣[1]（2014）在《基于LabVIEW的光纤低相干动态光散射实验系统》一文中研究指出采用虚拟仪器开发软件LabVIEW设计了可用来对浓厚介质的相关特性进行准确测量的光纤低相干动态光散射实验系统,并在单散射区域以及不同的温度条件下对标准聚苯乙烯悬浮液进行了实验测量,均取得了较好的测量效果。(本文来源于《山西大学学报(自然科学版)》期刊2014年03期）

吴小云,侯学顺,钟诚,夏辉[2]（2013）在《利用低相干光纤动态光散射法测量浓悬浮液中多分散颗粒粒径分布》一文中研究指出本文针对高浓度散射介质,用低相干光纤动态光散射技术测量浓悬浮液中多分散颗粒系的粒径及其粒径分布。利用迭代CONTIN算法对实验数据进行反演运算,得到多分散颗粒系的粒径分布结果。结果表明,浓悬浮液中多分散颗粒系的峰值粒径测量值与给定的两种标准粒径值相吻合,其误差在4%之内,粒径分布曲线中各散射颗粒所反映的散射体光强分布与根据Mie散射计算得到的理论值相吻合。实验结果证明低相干光纤动态光散射实验系统能准确测量浓悬浮液中多分散颗粒粒径及粒径分布。(本文来源于《光散射学报》期刊2013年03期）

夏辉,李富石,陈智全,林旭,肖元元[3]（2010）在《低相干动态光散射研究浓悬浮液中布朗运动粒子的扩散特性》一文中研究指出利用低相干动态光散射方法研究了悬浮液中布朗运动颗粒的扩散特性。利用单散射理论,考虑悬浮液的折射率随分数的变化,通过解析检测到的单散射光的光谱得到不同分数悬浮液中颗粒的有效扩散系数。讨论了叁种不同粒径颗粒的有效扩散系数随悬浮液体积分数的变化关系。结果表明,浓悬浮液中布朗运动颗粒的扩散特性受到静态结构因子及颗粒间流体动力学相互作用的影响,随体积分数的增加而减小。在0.01～0.2的体积分数范围内,有效扩散系数测量值与采用Percus-Yevick近似和Cohen-de Schepper近似得到的理论值吻合较好。证明了低相干动态光散射法可用来研究不同体积分数的悬浮液中颗粒的扩散特性。(本文来源于《光学学报》期刊2010年10期）

夏辉,肖元元,林旭,庞如意,苗彩霞[4]（2010）在《应用低相干动态光散射法测量悬浮液中的颗粒粒径分布》一文中研究指出利用低相干动态光散射法测量不同浓度悬浮液中的颗粒粒径分布。由低相干光源和迈克尔逊干涉仪,结合传统的动态光散射技术组成低相干动态光散射装置,通过检测单次背散射光的能谱分布,利用CONTIN算法得到不同浓度悬浮液中颗粒的粒径分布。结果表明,对于1%～10%体积浓度范围内的单分散悬浮液羊品测量得到的颗粒粒径精确度在4%以内。(本文来源于《光散射学报》期刊2010年03期）

夏辉,陈智全,李富石,林旭,肖元元[5]（2010）在《拖曳效应对低相干动态光散射测量粒径的影响》一文中研究指出低相干动态光散射技术利用低相干干涉计的特性,有效抑制了从浓悬浮液中散射的多次散射光,从而能够检测到的单散射光信号中获取颗粒的动态信息。该技术以单散射理论为解析基础,为避免多重散射的影响,测量区域一般局限于固-液界面附近。分析了固-液界面附近壁的拖曳效应对粒径测量值的影响。利用相位调制低相干动态光散射装置,对体积分数为10%的不同粒径的标准聚苯乙烯溶液进行了检测。通过对结果考虑拖曳效应进行修正,发现不同粒径的粒子在界面附近10～30μm范围内的测量值与给定粒径值标准偏差在5%以内。表明在低相干动态光散射光程可分割测量中,考虑拖曳效应的影响,可以对固-液界面附近的测量结果通过修正并得到准确的颗粒大小信息。(本文来源于《光学学报》期刊2010年08期）

陈智全[6]（2010）在《低相干动态光散射测量悬浮液中颗粒粒径及粒径分布》一文中研究指出随着科技的进步,颗粒在工业生产中的应用越来越广泛,研究颗粒的特性,尤其是颗粒的粒径大小和粒径分布具有重要的意义。国内外发展了许多测量颗粒的方法和仪器,其中光散射法由于其独特的优点而得到广泛的发展和应用。光散射法根据原理的不同分为静态光散射法和动态光散射法。动态光散射法是通过测量散射光子光强信号的涨落来测量粒子动态特性和粒径。本论文利用低相干干涉计结合传统的动态光散射技术提出了一种低相干动态光散射法来测量粒子的动态特性,进一步拓宽了动态光散射的应用范围。该方法能有效抑制浓悬浮液中多次散射的影响,利用单散射为理论基础,从检测到的散射光信号中获得颗粒的粒径及粒径分布。论文介绍了动态光散射的基本原理以及在此基础上搭建的低相干动态光散射系统；从理论上讨论了固液界面附近壁的拖曳效应。根据建立的相位调制低相干动态光散射实验系统对悬浮液中颗粒粒径大小进行测量。讨论了固-液界面附近壁的拖曳效应对动态光散射测量颗粒粒径大小的影响。以体积浓度为10%的不同粒径的标准聚苯乙烯溶液为样品,对实验测得的粒子粒径,考虑壁的拖曳效应进行修正,结果表明,相位调制低相干动态光散射法可以精确测量浓悬浮液中的颗粒大小信息。采用相位调制低相干动态光散射法检测了不同浓度范围的样品的粒径及粒径分布,探讨了该方法在不同浓度范围颗粒检测的应用性。(本文来源于《中南大学》期刊2010-05-01）

夏辉,陈智全,李富石,林旭,肖元元[7]（2009）在《低相干动态光散射中单散射区域的确定》一文中研究指出低相干动态光散射技术利用低相干干涉计的特性,能有效抑制从浓溶液中散射的多次散射光,从检测到的单散射光信号中获得颗粒的动态信息。它以单散射理论为解析基础,因此单散射区域的选择在低相干动态光散射测量中很关键。本文考虑了壁的拖曳效应对单散射区域选择的影响。对体积浓度为10%的不同粒径的标准聚苯乙烯溶液进行了测试,对测量结果考虑壁的拖曳效应进行修正。其结果证实对于不同粒径的粒子,入射深度为10-30μm的区域为较好的单散射区域。(本文来源于《颗粒学前沿问题研讨会——暨第九届全国颗粒制备与处理研讨会论文集》期刊2009-10-22）

夏辉,李富石,陈智全,黄生祥,李宏建[8]（2008）在《应用低相干动态光散射法测量悬浮液中的颗粒粒径分布》一文中研究指出利用低相干动态光散射法测量不同浓度悬浮液中的颗粒粒径分布。由低相干光源和迈克尔逊干涉仪,结合传统的动态光散射技术组成低相干动态光散射装置,通过检测背散射单次散乱光的光场强度的自相关函数,利用CONTIN算法得到不同浓度悬浮液中颗粒的粒径分布。结果表明,对于在1%～10%体积浓度范围内的单分散悬浮液样品,测量得到的颗粒粒径精确度在4%以内。(本文来源于《第七届全国颗粒测试学术会议、2008上海市颗粒学会年会论文集》期刊2008-06-01）

夏辉,黄生祥,李宏建[9]（2008）在《应用低相干动态光散射检测乳制品品质》一文中研究指出提出了一种检测乳制品品质的新方法。利用低相干光源和迈克耳孙干涉仪,结合传统的激光动态光散射技术组成低相干动态光散射装置,通过检测后向散射光场强度的自相关函数的变化来判断乳制品是否变质。以保存在冰箱和室温下的牛奶为样品,检测了从样品中后向散射的单次散射光场强度的自相关函数,并采用CONTIN算法对实验数据进行分析。结果表明,保存在室温下的牛奶在前5天检测到的散射光场强度的自相关函数与保存在冰箱中的牛奶无明显变化,但后2天发生了剧烈变化,意味牛奶已变质,而粒径分布变得更宽,证实了该方法能对乳制品进行品质鉴定。(本文来源于《中国激光》期刊2008年01期）

### 低相干动态光散射论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文针对高浓度散射介质,用低相干光纤动态光散射技术测量浓悬浮液中多分散颗粒系的粒径及其粒径分布。利用迭代CONTIN算法对实验数据进行反演运算,得到多分散颗粒系的粒径分布结果。结果表明,浓悬浮液中多分散颗粒系的峰值粒径测量值与给定的两种标准粒径值相吻合,其误差在4%之内,粒径分布曲线中各散射颗粒所反映的散射体光强分布与根据Mie散射计算得到的理论值相吻合。实验结果证明低相干光纤动态光散射实验系统能准确测量浓悬浮液中多分散颗粒粒径及粒径分布。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 低相干动态光散射论文参考文献

[1].庞如意,夏辉,陈志全,李富石,武秀荣.基于LabVIEW的光纤低相干动态光散射实验系统[J].山西大学学报(自然科学版).2014

[2].吴小云,侯学顺,钟诚,夏辉.利用低相干光纤动态光散射法测量浓悬浮液中多分散颗粒粒径分布[J].光散射学报.2013

[3].夏辉,李富石,陈智全,林旭,肖元元.低相干动态光散射研究浓悬浮液中布朗运动粒子的扩散特性[J].光学学报.2010

[4].夏辉,肖元元,林旭,庞如意,苗彩霞.应用低相干动态光散射法测量悬浮液中的颗粒粒径分布[J].光散射学报.2010

[5].夏辉,陈智全,李富石,林旭,肖元元.拖曳效应对低相干动态光散射测量粒径的影响[J].光学学报.2010

[6].陈智全.低相干动态光散射测量悬浮液中颗粒粒径及粒径分布[D].中南大学.2010

[7].夏辉,陈智全,李富石,林旭,肖元元.低相干动态光散射中单散射区域的确定[C].颗粒学前沿问题研讨会——暨第九届全国颗粒制备与处理研讨会论文集.2009

[8].夏辉,李富石,陈智全,黄生祥,李宏建.应用低相干动态光散射法测量悬浮液中的颗粒粒径分布[C].第七届全国颗粒测试学术会议、2008上海市颗粒学会年会论文集.2008

[9].夏辉,黄生祥,李宏建.应用低相干动态光散射检测乳制品品质[J].中国激光.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5375edb782d1e4a4340ba582.html