# 浅谈电力企业低压终端运维体系的管理与建设孙斌

（国网浙江松阳县供电公司浙江松阳323400）

摘要：在上世纪90年代之后，电力企业为了能够更好地顺应市场经济发展的要求，开始应用低压终端运维体系，在这些年的发展之中，低压终端运维体系在国内得到了广泛的应用，这一体系能保证电力企业的购售电管理、防窃电工作以及远程抄表工作能够顺利有序的开展，电力企业也将会大幅提高工作质量和效率。本文主要研究了低压终端运维体系的建设和管理。

关键词：低压终端；运维体系；管理

引言

在改革开放之后，国内经济发展的比较迅速，对于电能社会各领域都提高了需求量，同时，电力监管也难以有序的开展。电力企业通过加强管理与建设低压终端运行维护体系，能够将工程质量有效提高，工程进度加快，将低压终端的覆盖率和采集率提升。

1低压终端运维体系

低压终端运行维护体系，指的主要是可以管理用户低压电力需求侧的电力运行系统。电力企业可以运用这一体系科学分析电力市场，在此基础上，制定满足市场需要的供电量，科学管理用电量，电力企业也能够应用低压终端运行维护系统监控窃电行为，实施防窃电管理。此外，电力企业还可以将购买和销售电力管理与低压终端的运行和维护系统紧密联系起来，从而使国家电网企业能够更好地管理电力。

2建设低压终端体系过程中存在的问题

2.1系统主站问题

一般情况下，电力信息采集系统以城市为主要单位，一些地区也以县作为单位。电力信息采集系统通常由采集用户建立，但如果要共享供电企业系统数据，可能非常困难，这导致不同层次和不同行业的数据要求不能完全满足。此外，电力信息收集系统的标准化程度普遍较低，涉及许多行业，并且有许多需求制造商，电力企业建造低压终端系统的难度将会大大增加。

2.2采集设备问题

由于电力客户都是不同的，并且用于收集用户使用电力的信息终端设备通常具有一定的差异。此外，终端设备采集电力信息所应用的工作技术标准也不同。因此，通常情况下，用户选择的终端通常具有较大的差异，并且它们的终端功能肯定不同。换句话说，由于有着各种各样的电力客户类型，他们使用电力信息收集应用的终端通常是不同的。电力信息采集的设备技术标准也就不同。设备功能因此有着很大差异，这将不可避免地为电力企业建设低压终端系统增加难度。下图为电力信息采集设备。

电力信息采集设备示意图

2.3通信渠道存在问题

在现阶段使用电力的环境中，用户主要使用GPRS和230MHZ电力信息采集系统。但是，基于230MHz的通信容量高于GPRS，因此在现阶段，大部分用户主要使用230MHz的电力信息采集。目前科学技术发展迅速，移动通信技术随之有着进一步的发展。但是，在一些地区GPRS仍然存在信号质量不高、稳定性差的弱点，此外，如果运行GPRS期间有故障发生，在恢复GPRS的过程中经常会出现无法控制的问题。如果情况严重，就会出现安全问题。

3电力企业低压终端运维体系的管理与建设

3.1建立低压终端运行维护体系领导小组

低压终端操运行维护系统操作是一个非常复杂的过程。针对这样的状况，供电企业一定要结合低压端运行状态，建立专业的低压端运行维护系统领导小组，以最大限度地降低低压终端操作和维护系统的功能。与此同时，低压终端运行维护系统领导小组应根据运行要求，建立相应低压运行维护系统的电力购销管理、远程用电信息采集、主要检测和检查窃电工作组，确保电力企业的低压终端运行维系统的有序运行，明确分工，并协调工作，从而最大限度地将电力企业工作效率和质量提升。

3.2开发多元化的低压终端运行维护管理系统

由于国内低压终端运行维护系统处于发展初期，为使低压终端运行维护的工作标准和操作程序变得更加清晰，有必要根据具体的发展状况，对低压终端运行维护系统编制合理的运行标准，采取这样的方式，可以最大化发挥出低压终端操作和维护系统的作用，并且可以提高使用水平。

3.3加强建设组织化

一方面，电力企业应设立专业团队，管理低压终端运行维护系统的全部功能，以便低压运行和维护终端工作顺利开展。另一方面，应建立相关的电力用户服务中心。负责管理用电用户的基本资料，还需要与供电站的负责人合作，对低压终端运行的相关技术进行一系列的培训和教学，帮助供电站的工作人员对低压终端的运行和维护系统有更好的了解。与此同时，还要根据用电用户的具体情况，逐步扩大低压采集的覆盖范围。此外，用电用户服务中心的相关人员，要定期对个供电站的任务实施情况认真的进行分和统计，并在全企业范围内公布这些统计信息。基层供电站如果没有落实到位任务，就应该进行适当处罚，供电站如果任务落实情况很好，就要对其进行适当的奖励。同时，它应该作为评估工作人员的根据。

4低压集抄系统的问题和解决方案

4.1存在的问题

低压集抄系统是电力系统的主要组成部分。从现阶段的情况来看，低压集抄系统在运行上还有一些问题存在着，主要表现在以下几个方面：集中器出现离线现象，出现这个问题的主要原因是，集中器在安装时没有根据相关标准严格操作。还有一个是没有很高的采集率，这主要是由于集中器通信模块或SIM卡出现故障，出现断裂情况。除此之外，如果设备参数不一致，采取成功率也会因此降低。

4.2解决方案

由于低压集抄系统涉及许多用户。因此，在构建低压采集系统时，操作人员必须仔细检查文件信息，以保障文件信息能够与事实保持一致，将错误率从根本上降低。要加强对施工现场的监督，加强培训作业人员，使操作人员能够严格按照施工标准进行操作，从而保障施工的质量。同时，操作人员还必须仔细检测集中器的损坏状态，以便第一时间发现问题，及时更换和维修，保证设备一致处在正常工作状态。

5结论

我国电力行业通过建设低压终端运行维护系统和电力信息采集系统，其逐步实现了供电与营销的一体化，电力系统自动化水平因此大大提升，节省了一大部分成本，电力企业经济效益得到有效地提升。但是，由于电力信息采集系统工程涉及很多方面，必须加大对电力企业低压终端运行维护系统的管理和建设，以提高工程质量，加快工程进度，实现低压终端的全面覆盖。

参考文献：

[1]肖微.电力企业低压终端运维体系管理与建设探讨[J].管理观察，2015.16.

[2]邵贞峰.低压终端运维体系建设探讨[J].现代企业教育，2013.24.

[3]陈海燕.低压集抄运维管理模式的探索和实践[J].大科技，2013.21.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5388241ee207c237199c41bb.html