# 建筑深基坑工程施工安全技术与管理孙亚泉

天津粮滨投资有限公司天津市300171

摘要：随着高层建筑的发展，建筑基础施工变得越来越重要，近年来，频频发生因深基坑造成的重大事故，不仅给企业造成了严重的损失，也给国家带来了严重危害。深基坑工程的施工是建筑施工过程中的重要环节，也是最基础的施工环节。深基坑的数量不断增多，工程质量要求越来越高，深基坑工程的施工变得更加困难，工作人员应坚持安全施工，掌握安全施工技术与安全管理方法。

关键词：建筑深基坑;安全技术;管理

引言

深基坑支护是指为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全，对周边环境采用的措施。深基坑工程施工事故频发，究其原因，主要是施工方案及施工过程中各种安全预控措施不到位。深基坑工程施工必须编制监理细则，明确深基坑工程的技术要求和施工现场的安全要点。

1深基坑支护工程特点

深基坑支护工程是指在建筑深基坑工程的施工过程中，为了确保基坑和人员的安全，对基坑侧壁和周边环境采取的支挡、加固以及保护措施。一般情况下，深基坑支护工程具有以下特点：

1.1支护设施属于临时性工程，根据地质条件和场地环境的不同，所表现的形式有所不同。

1.2深基坑支护工程具有技术复杂、变化因素多等特点，施工中容易出现安全隐患。

1.3各个施工环节之间连接紧密，任何环节出现问题，均会影响整体的施工质量。综上所述，为了确保深基坑支护工程的安全，做好安全施工管理工作具有非常重要的意义。

2建筑深基坑工程施工安全技术与管理

2.1制定科学的深基坑施工方案

制定科学的深基坑施工方案，这是决定工程施工能否顺利进行的前提条件，要经过各学科专家论证，制定科学的、可行的施工设计方案，如降水、支护设计、监测设计、土方的开挖设计等。要确保地基的沉降与水平位移不超过施工方案的规定，当工程支护结构受到荷载力时，防止出现剪断、弯曲折断、压弯等问题。应采用先进的施工工艺，引进现代化的施工技术，保障工程质量安全，确保施工组织的科学性、管理与监管的严谨性。

2.2提高施工人员专业素质

注重专业技术人员和施工人员的培训，不断提高专业人员的技术水平和整体素质；完善专家评审制度，建立深基坑专家库，发挥专家作用，聘请专家参与深基坑工程的安全检查；建立准入制度和不良记录制度，勘察、设计、监测、监理和施工等单位如在施工过程中发生事故，将被纳入不良记录，严重的将清除出建筑市场，同时专业注册人员将被纳入不良记录名单，影响其从业资格，使其规范自身行为。

2.3严格按照方案施工，设立应急预案

想要安全施工，就必须做到以下几方面:第一，要充分认识施工难度。第二，严格按照方案施工。深基坑工程施工人员往往容易忽略设计细节，认为施工难度并不高，没有设计专业的深基坑支护方案，只是依照普通的工程施工工序进行作业。随着施工工作人员的经验积累，应逐渐改变对施工难度认知不足的问题，严格按照方案施工。如果不按照设计组织施工，会导致支护结构坍塌。一般有内支撑的深基坑工程在施工时，能够实现随挖随撑，但断面挖的深度并不大，结构是由下至上的，个别工作人员为贪图“快速方便”的施工进度，没有做到随时做随时拆，总是先拆后做，导致发生坍塌事故。在土方开挖过程中，如果没有及时进行监测，也没有依照监测结果进行施工作业指导，挖土工作实施过快，导致土体失去稳定性，基坑底部出现涌土现象。深基坑工程施工具有危险性，根据这一特点，施工部门一定要建立紧急救援预案，防止突发性事故，随时随地准备应对一切状况，可提前做出预防方案，一旦出现突发事故，及时实施紧急救援。

2.4临时用电安全措施

所有施工机械用电配电箱，开关箱应配有漏电保护器，门锁及防雨设施，电箱进出线，电源开关、保险装置要符合规定要求，老化破皮，不合要求的电线不允许使用。电气和机械设备必须做好接地和防雷设施，接地电阻值不得大于4欧姆。所有机械设备必须有完整的安全防护罩。现场的照明线路，必须采用软质橡皮护套线，并配有漏电保护器保护。工人下班后由电工或指定专人将闸刀断电，以免电线发生短路或其他故障时工人不在现场而造成火灾事故。基坑底如需抽水时，必须在全部基坑内作业人员上地面后方可进行。值班电工必须经常检查一切电器设备及线路，加强维护，发现问题及时进行维修处理。

2.5加强工程监管，使施工管理规范化

工程施工管理规范化，要求施工单位必须要履行施工现场管理制度，对深基坑的重要施工部分进行定期检测，加大工程监管力度。施工单位要配备专业的技术人员，对工程的施工进度、施工方案、施工技术进行监督和检测，一旦施工中的检测数据达到系统的预警值或出现安全隐患，施工单位必须要立刻停止施工，与勘察、监测、设计、监理、建设等部门协调，及时找到施工问题，根据实际情况对施工方案进行修改，制定科学合理的解决方案。监理单位要实时对深基坑工程施工质量与安全进行监管，通过监测单位与审核单位提供的相关数据与资料，对工程的设计、监测、实施进行有效监管，并对工程中各施工监测记录进行管理，确保其时效性与真实性，使工程施工管理更加规范化，保证深基坑工程质量。

2.6预防机械伤人的安全措施

现场施工机械必须按有关要求及机械设备使用说明要求打好砼基础，经项目工程师与设备主管部门验收隐蔽签字后，方可进行安装使用。机械挖土应分层进行，合理放坡，防止塌方、溜坡等造成机械倾翻、淹埋等事故。陡坡地段堆土需设专人指挥，严禁在陡坡上转弯。挖掘机、装载机卸土，应待整机停稳后进行，不得将铲斗从运输汽车驾驶顶部越过，装土时任何人不得停留在装土车边。基坑开挖时，两人操作间距应大于2m。多台机械开挖，挖土机间距应大于10m。同时，项目部针对安全生产事故，应建立应急预案和救援预案，将应急预警、救援程序、救援措施，以及各部门职责书面化列出，为基坑支护的安全施工提供保障。

2.7基坑底隆起、涌砂应急方案

当基坑底部出现隆起时，可采取固结土体的办法，通过深层搅拌施工、旋喷施工或注浆加固将固化剂水泥浆液与基地土体搅拌固化。出现涌泥涌砂或涌水现象时，切勿进行抽水，以免带动大量涌土、涌砂现象，应先用编制袋装砂封堵涌口，在流砂产生的位置覆盖泥土或砂袋，以压住流砂涌出为准，插入注浆管，准备双液注浆机械，利用压力注浆机注入水泥浆，使流砂产生区域固化，封堵流砂涌出口，最后将覆土挖除。在处理基底管涌时，采用导流管引流的方式进行解决。首先在管涌出现的位置插入较大口径的导流管，使导流管形成导流通道；其次，对导流管四周用压力注浆机注入水泥浆，封闭四周的土体，这样就可进行底板的施工，待底板施工完毕后在对导流管进行封堵。

结语

深基坑建筑施工具有非常强的综合性，它包含土地的勘察、围挡结构设计与拆除、地下水降水等内容，需要各部门相关技术工作人员互相配合。深基坑的支护结构是一项临时施工，建筑完工后就要拆除，施工部门要及时完成深基坑工程的施工工作，并及时进行回填，禁止基坑暴露时间过长。工程的支护结构会影响工程的施工周期、工程造价、质量等，而工程周边的建筑物也会受到不同程度的影响，因此，在深基坑施工前，应加强对施工安全技术的监管，加强施工安全管理，确保工程施工顺利进行。

参考文献

［1］王自力，周同和.建筑深基坑工程施工安全技术规范理解与应用［J］．岩土力学，2015，(07):89－90.

［2］赵学军.深基坑支护工程施工安全技术与管理［J］．低碳地产，2016，2(20):112－113.

［3］陈正伟.论建筑深基坑工程施工中安全支护技术应用［J］．山西建筑，2014，40(32):75－77.

［4］赵海敏.建筑深基坑支护工程的安全施工与管理措施探讨［J］．江西建材，2016，(07):58.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/54807011e987d174b3e5c521.html