# 电气自动化在水利水电工程中的应用分析郑志英

福建隆晟集团有限公司福建漳州363100

摘要：随着经济和科技水平的快速发展，工业的快速发展给社会大众日常的工作和生活带来极大便利的同时也给环境带来了巨大的污染，环境的不断恶化、资源的不断挖掘都深深震撼着人们的心灵，其中较为严重的是水污染和水资源的匮乏，这使人们更加深刻认识到发展水利水电工程对我们的重要性。电气自动化技术作为一门新型技术，水利水电工程建设中发挥出了重要性，其不仅可以提高工程的效率，还可以提高工程的效益。

关键词：电气自动化；水利水电工程；应用探析

引言

随着经济和各行各业的快速发展，水利行业发展也十分快速。电气自动化系指局部用于接收对应装置输送信息的构成部分，是对受到的信息展开处理的构成部分，是对电气装置相关信息展开输送的构成部分。在执行的终端、调度管理端，属于电气自动化体系之中最为关键的一个部分。将其运用在水利水电项目当中，可以强化供电的稳定性与安全性。首先对电气自动化进行了分析，其次对电气自动化在水利水电工程中的作用进行了分析，最后对电气自动化在水利水电工程中的实践应用进行了探讨，旨在推动我国工业发展的同时保护我们赖以生存的环境。

1电气自动化的特点

电气自动化技术是集计算机技术、网络技术以及电子科学技术等多种先进技术为一体的高科技手段，这些技术的应用不仅提升了自动化技术的水准，并且节约了很多的财力和物力。同时，电气自动化技术逐渐深入到人们的日常生活当中，并且得到了广泛的应用。比如在地铁、公交、电梯以及工厂的自动化生产过程中。尤其是在水利水电工程当中，自动化技术凭借自身高效、便捷以及应用广泛的优势发挥着十分重要的作用。自动化技术是各种科学技术发展的结果，对于提升生产力以及生产水平都具有重要作用。电气自动化技术在水利水电工程当中的应用能够迅速推动科学技术的发展，提高产品本身的附加值。

2电气自动化在水利水电工程中的作用

2.1实现绿色环保

在传统水利水电工程系统的操作中，都是由人力来完成整个操作的，但经常会因为技术人员的疏忽和技术达不到要求而造成资源的浪费，这样不仅给环境造成了污染，还违背如今推崇的绿色环保理念。资源的过度浪费大大增加了生产成本，也减少了施工企业获得的经济效益。而电气自动化技术在水利水电工程中的使用就可以有效避免资源的浪费，这主要是因为电气自动化技术主要都是通过计算机来控制实现工程运转监测，即使监控室内没有技术人员，计算机也可以保证工程正常运转。当工程运转过程中出现问题时，通过计算机的监测，可以发出警报提醒工作人员前来维修，这样不仅可以减少人力资源的投入，降低工程的生产成本，还可以加强对水利水电工程系统的监测，及时找到存在的问题并加以解决，保证系统的正常运转。除此之外，电气自动化技术还可以帮助技术人员收集与之相关的有效数据，这些信息数据不仅可以帮助技术人员找到系统中潜藏的问题，而且在系统出现短时间内无法解决的问题时还可以根据信息数据制订出备用方案，减少故障带来的损失，帮助水利水电工程企业获取更大的经济效益。总而言之，电气自动化技术在水利水电工程系统的运转中起着关键性作用。

2.2实现工程的自动化

随着科学技术的不断发展，电气自动化技术的使用范围也变得越来越广泛。电气自动化技术的普及推动了我国水利水电工程的发展，在水利水电工程发展进程中占据着重要的地位。电气自动化技术投入到水利水电工程中时，不仅可以扮演发电机枢纽这一角色，还可以帮助人们随时随地监测水利水电工程的施工过程，在发现危险时能够第一时间发出警报，提醒技术人员前去查看设备，发现安全问题能够及时解决，这样就可以减少人力资源的投入，也能最大限度地降低损失。除此之外，电气自动化的投入还可以在一定程度上保证水利水电工程的安全性和稳定性，也能为施工单位创造更多的利润，能够有效降低安全事故发生的概率，还能在安全事故发生的第一时间进行维修保养，减短维修的时间，保证水利水电系统正常运行，减少给社会大众带来的不便。总而言之，电气自动化在水利水电工程中发挥着重要的作用。

3电气自动化在水利水电工程中的应用

3.1设备选型及自动化设计

近年来，水利水电工程自动化水平日益提升，水轮发电机组所需的自动化元件渐渐增加，也发挥着无可替代的作用。可是，由于现今的主机配套自动化元件性能存在较大的不稳定性，并且灵敏度较低、精度低，这就使得水利水电工程的自动控制及安全会被影响，鉴于此，应该科学设置设备的选型及自动化。比如，轴流转浆式水轮机在中低水头电站中渐渐得到普及，因为此水轮机的涡轮叶片的行动是导叶协联模式，可以使得电厂的经济效益得到有效强化。但是，因为工厂实际操作上的约束，涡轮头及下游水位化，不同厂家所提供的交通参数存在较大的差异，联邦曲线机组运行能力较弱，不能实现最佳状态。在机组调试的过程中，其运行能够在不同的头及上下游水位、手动合作相关导叶，进而获得优质的联营曲线，还能够有效修订原本的关联曲线，导入PLC，实现最佳状态。

3.2控制水轮发电机组的运行

电气自动化技术在水利水电工程的应用过程中，首先要注意的是如何管理好关机、停机以及控制好发电调相与抽水调相等与机组相关的运行问题，保证水轮发电机在无人存在的情况下依旧能够独立地完成相关的工作。其次，根据电气自动化技术智能化这一特点可以对发电站组进行适当的调整，保证水轮发电机组可以以更好的状态运转。除此之外，还可以根据工程的实际情况来合理分配发电机组的位置，实现对发电机组开关的有效控制，保证机组间能够进行自由的变换，最大限度地发挥作用，在发生自然灾害和安全事故时可以智能化地进行控制，保证设备的正常运转。在水轮机中，水流通过蜗壳的导流作用径向流入导水机构，将液体动能转化为静压能，再通过导叶将静压能转换为转子的动能，以水轮机为原动力将水能转化为电能。

3.3自动化的设计

随着水利水电工程自动化技术水平的不断升高，电气自动化技术在水利水电工程内部发挥的作用也就越来越大，但由于电气自动化技术所需要的自动化原件达不到标准，缺乏足够的稳定性、精度较低以及灵敏度较差等问题，导致电气自动化技术在水利水电工程的应用中存在障碍，因此需要开展自动化的设计来解决这一问题。比如，水电站中广泛应用轴流转浆式水轮机，但受到生产厂家技术水平的限制，使得生产出来的水轮机达不到自动化运行标准，为了解决这一问题，只能由人力辅助操作，以获得最佳的运行状态。

结语

综上所述，我国水利水电工程项目越来越多，发挥水利水电工程自动化的功能与作用十分重要。电气自动化技术在水利水电工程的发展中占据着重要的地位，其应用可以提升工程内部设备生产的质量和工作效率。因此，在水利水电工程中应用电气自动化技术是一项十分重要的举措，可以帮助水利水电工程获得更大的利润，同时也可以推动水利水电工程的发展。

参考文献：

[1]刘志.电气自动化在水利水电工程中的应用分析[J].建材与装饰，2017（30）：293-294.

[2]刘梦梅.电气自动化在水利水电工程中的应用分析[J].黑龙江科技信息，2017（03）：72.

[3]赵斌.电气自动化技术在水利工程中的应用[J].中外企业家，2016（32）：120.

[3]李文.电气自动化在水利工程中的应用[J].黑龙江科技信息，2015（14）：567-568．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/548cb77b1d7c6b98542bb837.html