# 变电检修中的日常安全问题及其解决措施

广西电网有限责任公司钦州供电局广西钦州535000

摘要：对于电力系统来说，变电检修有着非常重要的作用，是其关键工作，维护其正常运行。电力系统的安全性能是极其重要的，检修质量对其有着直接影响，所以，需要对变电检修过程中存在的安全问题做到足够重视，在第一时间进行纠正和改进，提高检修工作的质量和效率，从而为其正常供电提供重要保障。在本文中，阐述了变电检修过程中常见的问题，并且提出了相关解决措施。

关键词：变电检修；安全问题；解决措施

近年来，我国的社会经济和科学技术迅猛发展，在此过程中，各个行业对电力资源的需求不断增大，同时对供电质量与供电安全也提出了更高要求。当下电力事故不断发生，在此情况下，社会与群众对安全的用电环境有着更大需求。对于弄点企业来说，需要承担起提高用电安全性的职责。

一、变电检修中的常见问题

当设备处于运行过程中的时候，经常会发生相关故障，在此情况下，对相关检修人员提出了更高要求，需要在检修过程中密切关注，防止检修漏洞的出现，避免对检修的质量产生影响。其一，断路器误动、拒动以及发出奇怪的响声、过热和爆炸等。其二，设备直流电压过低或者是过高。其三，合闸回路元件出现了断线和接触不良等现象。其四，合闸线圈层次短路，设备蓄电池容量不足[1]。在电力系统中，机械故障占据着绝对比重，基本维持在70%，所以，当进行变电检修的时候，需要对设备中机械故障的排除做到足够重视。

二、变电检修中的日常安全问题

在变电检修工作中存在着比较多的危险因素，在对检修工作开展之前，必须做好防范措施。从三个不同的角度进行相应分析。其一，现场因素。对于检修工作来说，其比较容易涉及高空作业和带点作业的环节，在此条件下，对相关检修人员的人身安全构成了一定的威胁，必须做好防范措施，同时但发生相关危险状况的时候，需要在第一时间采取有效的措施和手段，对其进行阻止和解决。其二，环境因素。部分变电设备周边，有可能存在有毒和有害的气体，同时还可能存在易燃易爆炸的化学物品，这会对检修工作的安全性构成严重威胁，相关检修人员必须戴好防毒面罩等必要的安全设备，并且也需要对自身的防范意识进行有效提高，当进行检修的时候，必须做到谨慎小心，避免对危险物品产生撞击和减少不必要的身体接触[2]。其三，自身因素。当开展检修工作的时候，对于相关工作人员的安全以及设备的运行状况来说，多种因素都会对其产生影响，主要包括工作状态、操作流程和设备操作方法等。

三、影响变电站检修工作的人为因素

其一，检修工作人员的专业素养比较低。对于检修工作的周密性来说，检修人员的工作态度对其有着决定性作用，可以决定其是否到位。同时，对于检修工作的质量来说，对其产生影响的人为因素是工作人员的工作能力和技术水平。当相关检修人员的专业素质比较低的时候，对于部分固有的故障便无法找到有效的解决方法，只能暂时将故障排除，但是因为检修工作不到位，必定会埋下安全隐患，对后期电力系统的正常运行产生较大影响[3]。其二，检修记录的详细度比较小。从变电检修工作的角度来说，有其重要目的，一方面是对当下电力系统中的存在的问题和漏洞进行有效排除，另一方面还需要通过每一次的检修工作，对其经验进行相应总结，吸取教训，为后期电力系统维护提供重要依据和参考。所以，对于检修人员来说，在每一次开展检修工作的时候，做好详细的检修记录，可以对后期处理同样问题的精力和时间进行有效节约，同时为其他故障问题的解决与排除提供重要依据。

四、电力系统运行中变电检修工作的重要作用

在开展变电检修工作的过程中，对电力系统中运行的设备进行全面检查，同时对需要的设备进行维护。当处于实际检修工作中的时候，工作的重点是，对容易发生事故的电气设备进行排查，通过该方式发现设备本身存在的故障问题，同时确定其是否存在人为破坏因素，并且对设备潜在的危险点进行相应研究和分析，由此有针对性地找出解决方案，在第一时间提醒人们进行防范。变电检修工作发挥着非常重要的作用和影响，能够对电力系统中存在的问题及时发现，并且在最短的时间中对其进行有效解决和处理，通过检修工作的开展为电力工作人员工作安全性提供重要保障，同时对电力系统的正常运行进行有效维护[4]。

五、变电检修日常安全问题的解决措施

（一）对于变电检修工作人员来说，其专业素养的提高是非常必要的。通过提供检修人员的工作素养，实现检修质量的提高，并且为检修安全提供重要保障。当下，比较多检修人员并未对检修工作做到足够重视，同时检修能力同现代科技发展水平有比较大的差距。所以，对供电企业提出了更高要求，需要采取有效措施和手段，主要是从两个方面对检修人员进行工作培训。其一，开展思想教育，在此过程中，实现检修人员对检修工作重视程度的提高，例如组织观看电力故障问题引发的大型安全事故的视频，由此对检修人员的思想认知进行视觉和心理的双重刺激，对其潜在的责任感进行有效激发。其二，开展专业培训课程，通过该方式的应用提高检修人员的专业水平，将检修工作人员的实际情况作为重要依据，实现科学培训计划的制定，同时定期对检修人员进行专业考核，同时对没有达到相关要求的人员进行淘汰，调动检修人员的积极性。

（二）在更大程度上提高安全防范意识。在日常检修工作的开展中，变电检修人员的安全意识是非常重要的，需要对其进行相应提高，由此降低检修工作中出现安全事故的概率。其一，对于供电企业来说，需要对变电检修工作中危险点的预防知识宣传工作进行强化，由此促使检修人员做好心理防范，在工作开展过程中保持认真仔细的态度。其二，需要对安全操作规范进行全面制定，同时对检修人员提出了更高的要求，需要将相关检修标准和检修步骤作为重要依据来开展。一旦发现，必须对其进行严厉处罚。其三，需要在一定程度上提高安全装备的质量，当企业提供给检修人员的装备质量不过关的时候，也就无法在第一时间对其人身安全进行有效保护。

（三）对于变电检修工作来说，后期处理工作的开展也是非常重要的。在完成检修工作之后，相关检修人员需要对设备进行彻底排查，排除其中存在故障的全部设备，同时在保证其能够安全使用之后，才能够从现场离开，。除此之外，设备检修记录工作的有序开展也是非常重要的，需要对其做到足够重视，该工作能够为检修工作提供重要依据和参考，同时减少下次检修工作中不必要的浪费。还需要对其他的工作人员进行严格要求，对他们作出相关规定，他们不能够随意更改电力设备上的相关操作步骤，相关值班人员也不能够对设备运行记录进行随意更改。

结束语

通过对变电检修中日常安全问题及其解决措施的研究，从中发现，对于电力系统的安全运行来说，变电检修工作发挥着非常重要的作用，能够为生活和生产用电提供重要保障。当开展检修工作的时候，相关检修人员需要对该工作做到足够重视，对自身的专业素养和各种措施进行充分应用，，主要包括提高安全防范意识、开展后期处理工作，由此完成变电设备全面排查工作，对安全事故发生概率进行有效降低，不过在检修工作中存在危险点，需要对其进行严格防范。

参考文献：

[1]许世颖.变电检修中的日常安全问题分析及其解决对策[J].山东工业技术,2015(22):199.

[2]黄标亮.变电检修中的日常安全问题及其解决措施[J].中国高新技术企业,2014(17):132-133.

[3]米东星.变电检修的危险点与安全控制方案研究[J].科技创新与应用,2018(08):129-130.

[4]刘家翁.变电检修中的日常安全问题及其解决措施[J].职工法律天地:下,2015(12):293-293.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5593e4dd2729bf8d6bd98728.html