# 锅炉稳定运行论文-蒋坤

导读:本文包含了锅炉稳定运行论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:循环流化锅炉,安全稳定运行,影响因素,解决对策

### 锅炉稳定运行论文文献综述

蒋坤[1]（2019）在《循环流化床锅炉安全稳定运行制约因素及对策》一文中研究指出与传统的锅炉相比,循环流化床模式的锅炉有非常多的优势。这种新兴的模式,其不仅能够达到国家节能环保的要求,而且在对燃料的使用方面可以实现更高的利用率,因此,在近几年引起了行业中越来越多企业的重视。但是由于其在运行的过程中会出现磨损以及管道爆裂的情况,因此,如何促进其既安全又稳定的运行,成为许多企业最关心的问题,主要对影响循环流化床模式的锅炉既安全又稳定的运行的因素进行分析,并针对这些因素提出相应的对策。(本文来源于《化工设计通讯》期刊2019年08期）

叶迎春,李莉[2]（2017）在《为企业扭亏脱困提供稳定动力》一文中研究指出近日，南化公司动力锅炉装置创下连续稳定运行483天的新纪录，按计划停车检修。近年来，该公司动力部优化知识结构，完善激励机制，锅炉连续稳定运行周期不断刷新纪录，为企业扭亏脱困提供了稳定动力。整改问题“回头看”此前，南化公司动力3号锅炉煤(本文来源于《中国石化报》期刊2017-12-12）

周贱生,漆良明,邓志宏,张贵祥,刘军[3]（2017）在《转炉余热锅炉稳定运行的探索》一文中研究指出对转炉余热锅炉在运行过程中影响运行效果的因素进行分析,据此对水质、水平衡、设备、生产操作以及检维修方面进行系统化管理的摸索,在实际应用过程中,取得了较好的经济效益。(本文来源于《冶金动力》期刊2017年07期）

奥慧琦[4]（2017）在《循环流化床锅炉安全稳定运行制约因素及对策》一文中研究指出循环流化床锅炉的安全稳定运行,一直是火电行业的一个热点和难点问题,由于循环流化床锅炉的特殊技术,从设计、制造、安装到运行、维护等各环节要求较高等因素的制约,锅炉在运行中常常出现各种事故隐患,严重影响机组安全、经济和稳定运行。本文结合多年的工作实际,将经验和教训予以总结,对治理和改造后取得效果进行了分析,围绕循环流化床锅炉安全稳定运行制约因素及对策展开论述,期望为有关人员提供重要的参考资料。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2017年11期）

李伟华[5]（2016）在《大型CFB锅炉稳定运行问题探讨》一文中研究指出针对大型CFB锅炉在运行中暴露出的燃煤粒径控制、低负荷时返料不稳、底渣含碳量高、给煤机堵煤、耐火保温材料脱落,以及CFB锅炉特征量在线测量及监视可靠性低等问题,根据CFB锅炉理论知识和设备实际运行经验,逐一进行分析和讨论,结合现场技术改造后的成果,找到较为合理的解决办法,对循环流化床锅炉的稳定运行和维护具有指导电义。(本文来源于《能源技术与管理》期刊2016年06期）

王微[6]（2016）在《捣固焦炉干熄焦锅炉给水泵稳定运行改造》一文中研究指出针对攀钢钒炼铁厂捣固焦炉干熄焦锅炉系统在生产运行过程中出现的问题进行分析,并提出改进措施,有效提高干熄焦锅炉系统的稳定运行。(本文来源于《冶金设备》期刊2016年S1期）

李滨汐[7]（2016）在《火电厂燃煤锅炉脱硝装置稳定运行分析研究》一文中研究指出煤炭作为能源在国民经济发展中做出了巨大的贡献,但同时在其开发与利用过程中也带来了一系列环境污染问题,危及生态平衡与人类的生存。煤燃烧时排放的NOx是大气污染的元凶之一,NOx达到一定浓度就会对人体健康构成威胁和危害。我国煤产量的80%是直接用于燃烧,其中发电厂用煤量大于总产量的30%。电力工业是我国的燃煤大户,因此火力发电厂是N0、排放的主要来源之一。随着大气环境污染治理的逐步深入,火电企业氮氧化物排放标准也日益严苛,大部分火电企业已经完成了脱硝工艺改造。SCR脱硝工艺在各大电厂中应用最普遍,控制SCR脱硝装置高效稳定的运行具有非常好的环境效益和社会效益。从环境保护管理者角度出发,通过对该课题的研究,可以提高环境监察业务水平,深入了解企业脱硝装置的运行情况,在环境监察执法过程中能够切实有效的指出企业在环境管理方面存在的问题,给企业的环境保护工作提供帮助。华能大连电厂目前执行的是200mg/Nm;3的氮氧化物排放浓度限值,本课题以达到100mg/Nm的氮氧化物排放浓度为目标,从火电厂氮氧化物的生成控制机理入手,按照SCR脱硝工艺原理、脱硝效果影响因素等内容为指导,以华能大连电厂SCR脱硝装置为研究对象,通过调整烟气温度、氨氮摩尔比和烟气流量等影响因素参数,监测各项影响因素对脱硝效率的影响情况,分析总结出相应目标脱硝效率下的参数范围。通过应用总结出的参数范围在实际生产中进行实践验证,最终得到能够保证SCR脱硝装置高效稳定运行的控制参数范围。最后从运行成本及排污成本等角度对SCR脱硝工艺进行效益分析。(本文来源于《大连理工大学》期刊2016-06-01）

许春德,何影,蒋利伟[8]（2015）在《超低排放下连续运行507天》一文中研究指出截至2015年10月20日，广州石化动力事业部动力二站2号CFB锅炉“超低排放”情况下连续运行507天，达到动力二站两台CFB锅炉投产以来的历史最高水平，刷新了广州石化1号CFB锅炉2011年连续运行430天的纪录，在集团公司同类型CFB锅炉中处于前列。(本文来源于《中国石化报》期刊2015-11-10）

陈惠陆[9]（2015）在《脱硝装置自动退出难题有解》一文中研究指出机组锅炉省煤器分级布置改造方案将原先布置在脱硝反应器上游的省煤器一分为二，切除部分省煤器，将其安装在反应器的下游。这样，减少了反应器上游省煤器的吸热量，烟气经过上游省煤器后，仍能保持相对较高的烟温进入脱硝装置，烟气脱硝完成之后再进入下游省煤器(本文来源于《中国环境报》期刊2015-10-27）

周贱生,刘洪[10]（2015）在《转炉余热锅炉稳定运行的探索》一文中研究指出对转炉余热锅炉在运行过程中的影响运行效果因素进行了分析,由此在补水、锅水以及系统管理方面,提出了有针对性的改善措施,在实际运行中取得了较好的效果。(本文来源于《冶金动力》期刊2015年09期）

### 锅炉稳定运行论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

近日，南化公司动力锅炉装置创下连续稳定运行483天的新纪录，按计划停车检修。近年来，该公司动力部优化知识结构，完善激励机制，锅炉连续稳定运行周期不断刷新纪录，为企业扭亏脱困提供了稳定动力。整改问题“回头看”此前，南化公司动力3号锅炉煤

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 锅炉稳定运行论文参考文献

[1].蒋坤.循环流化床锅炉安全稳定运行制约因素及对策[J].化工设计通讯.2019

[2].叶迎春,李莉.为企业扭亏脱困提供稳定动力[N].中国石化报.2017

[3].周贱生,漆良明,邓志宏,张贵祥,刘军.转炉余热锅炉稳定运行的探索[J].冶金动力.2017

[4].奥慧琦.循环流化床锅炉安全稳定运行制约因素及对策[J].中国新技术新产品.2017

[5].李伟华.大型CFB锅炉稳定运行问题探讨[J].能源技术与管理.2016

[6].王微.捣固焦炉干熄焦锅炉给水泵稳定运行改造[J].冶金设备.2016

[7].李滨汐.火电厂燃煤锅炉脱硝装置稳定运行分析研究[D].大连理工大学.2016

[8].许春德,何影,蒋利伟.超低排放下连续运行507天[N].中国石化报.2015

[9].陈惠陆.脱硝装置自动退出难题有解[N].中国环境报.2015

[10].周贱生,刘洪.转炉余热锅炉稳定运行的探索[J].冶金动力.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/56ab4923548fa5e102b8616c.html