# 加强变电站运行维护风险分析与控制措施张军礼

（国网西藏电力有限公司林芝供电公司）

摘要：电是人们生活中必不可少的一个要素，电力的发展也是国家经济发展的一个基础性的要件，电力的安全状况影响整个国家人们正常生活、企业正常运营、生产正常进行等各个方面，变电站的安全运行至关重要。变电站是电力系统顺利分配和传送电力的关键环节，变电站如果出现问题就会影响整个电力系统，所以要加强对变电站的维修和管理，这样就可以保证变电系统的正常工作。

关键词：变电运维；风险；解决措施

当今社会，无论是人们的日常生活还是我国经济社会的发展都离不开电力能源，而变电站作为电力能源应用的一个重要环节，给我们的正常工作生活提供了坚实的支撑，变电站的运行维护是一项繁杂和系统性较强的工作，在其中存在不少风险因素可能会造成变电站的不正常运行，从而影响我们正常的工作生活，因此，加大对变电站运行维护中风险的控制至关重要。

一、加强变电站运行维护风险分析与控制的意义

近年来，我国电网和电力行业发展迅速，同时变电站数量也随之增多，一方面，不仅能够给人们生活工作用电带来更优越的服务质量和便利，还能够极大地推动我国地域性的经济增长，另一方面，变电站数量的增多，在一定程度上也给变电站运行维护工作带来了不小的难度与风险，比如说变电维护工作繁杂，变电站不能够正常有序的进行工作等等，这些风险给我国经济社会的发展和电站工作人员的人身安全带来了不小的威胁，从某种意义上来说这些潜在的因素给人们的正常生活带来了诸多不便，因此，加强对变电站运行维护风险的分析与控制，能够有效的避免变电站不正常工作的情况发生，对于减少人员伤害和设备损伤具有十分重要的意义。

二、变电站运行维护风险分析

1、自然灾害。变电站自身的安全稳定运行，不仅能够保证电力系统的正常运行，而且能够为人们提供良好的电力资源，因此，对于变电站运行过程中的维护是非常重要的内容。但是变电站运行维护过程中，也会出现相对应的风险问题，其中自然灾害就是其中不可控制的因素之一。自然灾害具有频繁发作性以及严重破坏性特点，对变电站自身的干扰程度非常高，比如一些强风、暴雨或者是一些雷电天气等等，都会对变电站的日常安全运行造成严重的影响[1]。另外，由于自然灾害具有不确定性，不能够预测自然灾害具体来的时间和位置，所以在事故发生之后，需要对变电站的所有设备以及相关电路进行逐一排查，保证系统的安全性。

2、变电维修人员的素质和管理也会影响变电站的正常运行。通常情况下，电气设备在进行倒闸操作时，是不能靠机器来实现自动化的，需要专业人员来操作，并且这项操作危险系数很高，假如在操作的过程中出现一点问题，就会直接产生安全事故，操作人员就会有生命危险，还会导致整个变电站系统瘫痪，无法正常供电，影响居民的正常用电，假如，设备在运行中突然停止运行，就会直接使操作人员受伤。

3、在重负荷情况下操作系统，也会增加变电站运行的风险。在冬季，是用电的高峰期，电力设备一直处在连续的大电量输出的状态，进入重负荷操作状况。依据电路的物理性质，长期处在高压状态，就会使设备产生更多的热量，出现安全事故的可能性就很大，假如，不对其进行监控及时发现问题并处理，还会出现变电站系统瘫痪的情况，进而引发安全事故。

4、变电站的设备和运行管理中存在问题，也会加大风险。变电站设备维修不及时，是变电站长期存在的问题。产生这一问题的主要原因与变电站工作人员的警惕性和管理人员懒散的工作态度有关。变电站的工作直接影响到城市居民的用电，进而影响其生活，和整个城市的正常生产运转，变电站中每个明确的规章制度管理标准，造成管理混乱，也容易使变电站系统出现问题，有的变电企业中还没有专门的技术管理人员，当设备出现问题时，只能去找维修公司，不能及时对故障进行处理，容易出现更严重的问题。管理是变电系统正常运行的关键因素，有时管理出现问题会直接诱导安全事故的发生，有的变电企业过度重视或者过度轻视管理问题，都会影响整个系统的正常运行，在变电站运行的管理方面，企业只重视对管理人员的聘用，但不关心管理人员的真实管理工作能力和水平，这就会出现管理工作质量和效率都很低的情况，变电企业不重视对内部工作人员的管理培训，工作人员的管理专业水平不够，都会影响变电站的发展和正常运行。

三、变电站运行维护风险控制及措施

要控制变电站的风险要从消防、防汛和健全管理系统三个方面来做起，这样才能有效保证变电站的安全运行。

1、消防管理工作

消防管理工作主要包括：消防设备，消防现场的布置，消防管理等工作。首先消防设备要单独放在一边，现场消防设备要专放专用，不可以用作其他途径，室外的消防设备也要放在专用消防箱中，不能随意摆放；其次，在变电站的场地内不可以摆放任何易燃易爆物品，此外电缆槽中不可以出现积油；再次，变电站的门前要挂上防火标语，在用火操作时要严格遵守相关制度和程序；最后，要定期检查灭火器材，确保其质量和使用效果，此外还要及时更换灭火器的标签，定期晾晒黄沙，进而保证其干燥程度，不影响其使用效果。

2、防汛管理工作

防汛管理是变电站运行维护风险管理及控制的关键环节，但是在实际的变电站运行维护风险管理中却经常被忽视，因而变电企业要加强防汛工作，首先变电站的防汛管理人员要根据防电站中实际的情况来采购员相对应的防汛物资和设备；其次，要关注雨水对变电站机器设备检查工作的影响，如果降雨量过多就会损害变电站的设备，进而影响其正常运行，容易引发安全事故；再次，管理人员要定期检查变电站中的机器设备，尤其要检查瓦斯继电器和其开关，尽量要减少安全事故的发生几率；最后变电站的工作人员要根据变电站地理位置的人文环境来安排相应的管理工作，并依据专家的意见制定出一套合理完善的防汛方法体系。

3、建立健全综合管理系统

要建立健全变电站设备的综合管理系统，首先要优化自动化的装置设备，在这种情况下，需要现场的工作人员要全面了解和掌控监控设备的运行状况，以防出现问题，能够及时处理，还需要治理和定期维修变电站的设备，排除按安全隐患；此外还要评估变电设备的运行状况，并采取相对应的措施，依照轻重缓急有针对性的制定变电站设备的管理方案。

4、提高变电站的整体管理水平

变电站的运行维护风险控制主要不仅要加强在外部对变电站的设备以及线路进行切实有效的控制和管理，而且要加强内部的整体管理水平。由于变电站在日常运行过程中，涉及到的方面比较多，所以，值班管理、消防管理以及安全工具管理等等，这些都是变电站在日常运行过程中，非常重要的部分。针对这些方面，变电站要从各个角度和环节出发，根据不同的内容提出有针对性的管理措施，在保证变电站整体管理水平有效提升的同时，能够保证有效控制变电站运行维护过程中的风险因素。

总之，变电运维工作在变电运行中具有重要作用，由于涉及众多电力设备和操作步骤，因此存在诸多安全隐患，对配电网的供电质量造成一定影响，要积极做好安全隐患控制及应对，采取科学、合理的措施，使变电运维工作能高效运行，提高供电质量。

参考文献：

[1]肖玉蓉.变电运维中隐患风险分析与应对技术[J].低碳世界，2016，02：59-60.

[2]尤学兵，刘璐，房姗姗.如何提高新建变电站运行准备工作的质量和效率[J].山东工业技术.2016（23）

[3]陈晓彬，邢文忠，孙玉彤，蔡昭宇.如何有效解决变电站站用交直流一体化的电源问题[J].自动化应用.2017（04）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/571a5f59020672e6baac96e3.html