# 配电网无功补偿技术在电力自动化中的应用

（国网漯河供电公司河南省漯河市462000）

摘要：电力企业能否可持续地向社会供给品质优良的电力，一直备受关注。而对于电力企业而言，其财务状况及其对财务风险的抵御能力是电力企业正常经营的核心问题。工欲善其事，必先利其器，只有在健康、稳定的财务环境下，电力企业才能得到可持续发展，从而促使社会的不断发展。因此本文简要阐述了电力企业所能遇到的财务风险成因以及其应对之策。基于此，本文就针对配电网无功补偿技术在电力自动化中的应用进行分析。

关键词：配电网；无功补偿技术；电力自动化；应用

1无功补偿技术在电力自动化中应用现状

现阶段，我国电力自动化取得了长足的发展，配电网无功补偿技术也得到了广泛应用，在降低供电设备损耗以及提高设备功率方面取得了非常好的成效。但是由于诸多因素影响，配电网无功补偿技术在电力自动化中应用现状并不是很乐观，仍存在诸多不足，主要体现在滤波器设备运用和电容器设备运用两方面。

第一，滤波器设备运用方面。滤波器设备主要有三种类型，分别是固定滤波器设备、有源滤波器设备和无源滤波器设备。三种类型中，有源滤波器设备的优缺点最为明显，具有稳定电气自动化产生电流，充分满足电源需求，可调节运行速度，工作效率高的优点，同时也存在价格昂贵的缺点，导致其使用率较低。以上三种类型的滤波器，均能够有效补偿电气自动化中的电源问题。

第二，电容器设备运用方面。电容器设备也具有较为明显的优缺点，其优点是操作简单，成本低廉，缺点是在运行时容易出现高压现象，增加了供电设备的损耗，对于人员生命安全造成了影响，所以，该设备单独使用机率也较低。通过上述情况可知，以上两种设备虽然都具有一定的优点，但是其所具有的缺点容易影响到供电线路的使用性能与寿命，所以，应用无功补偿技术，能够有效解决这一问题，并进一步有助于我国电力系统水平的提高。

2无功补偿技术在电力自动化中的应用表现

电力系统中网络元件的阻抗主要是感性的，需要容性无功来补偿感性无功。例如：将电容并入RL电路之后，并联电容后U与I的相位差变小了，即供电回路的功率因数提高了。此时供电电流的相位滞后于电压，这种情况称为欠补偿。若电容C的容量过大，使得供电电流的相位超前于电压，这种情况称为过补偿。通常不希望出现过补偿的情况，因为这样会：（1）引起变压器二次侧电压的升高；（2）容性无功功率在电力线路上传输同样会增加电能损耗；（3）如果供电线路电压因而升高，还会增大电容器本身的功率损耗，使温升增大，影响电容器使用寿命。

3无功补偿技术在电气自动化中的应用

供电系统的关键评价指标之一是电能质量，而电压又是影响电能质量最为关键的要素。在目前的电气自动化系统发展过程中，无功补偿技术对改善电压质量，提升电能应用效率有重要影响。然而，不同的电气自动化系统对无功补偿技术的要求也不尽相同。所以，在电气自动化系统中推进无功补偿技术时需要技术人员合理有针对性的选取适用的无功补偿技术，应深入分析在电气自动化中对于无功补偿技术的使用需求，重点关注无功补偿技术在电气自动化应用中的共性问题，积极引进国内外先进技术设备结合实际开发投入使用。这样才能电气自动化系统的稳定性和可靠性从整体上得到提升。

全面分析电气自动化对无功补偿技术的需求。实际应用过程中，相关技术人员一定要根据实际使用环境、生产规模等方面综合考虑分析，选取合理有效的无功补偿技术，实现电气自动化系统整体可靠性的提升。

不同的电气自动化系统对无功补偿技术的要求也不尽相同，重点抓取无功补偿技术在电气自动化应用中的普遍共性，同时考虑其特殊个性的开发，发挥好共性和个性的和相互转化补偿，从而达到降低投入成本，提升收入增长的目的。

密切关注无功补偿技术最新发展动态，积极引进国内外先进技术设备并且投入使用。在这个过程中，要加强对相关技术人员的专业素质培训锻炼，要求掌握国内外最新无功补偿技术设备知识。目前，无功补偿技术主要是通过组合源滤波器与有源滤波器然后通过注入方式实现补偿，具体应用有以下几种方式：固定的电坑器或电容器上使用；与可控饱和电坑器结合固定滤波器一起使用；电坑器、电容器和固定滤波器三者结合等。其中发展应用较为先进的是并联混合有源滤波器中的无功补偿技术。与此同时，我们也应当关注电气自动化系统中应用无功补偿的共性问题：一般来说如果在电气自动化系统中所出现的一些无功现象，多是因为功率因素或者是阻抗问题。以国内电气化铁路为例，目前主要是通过ＡＴ供电的形式使得无功补偿应用于电气化铁路当中，所采用的为ＳＣＯＴＴ变压器，主要借助晶闸管电子开关来完成对于电容投切的控制。从目前实际应用的效果来看，这种应用形式对于我国铁路的发展还是具有积极重要的影响的，能够通过降低负序问题来节约资源，减少资源浪费的情况，同时也能够通过无功补偿技术来保障整个电气自动化系统的运作稳定性与安全性。另一方面，我们也能够发现国内很多多变电站中也广泛地采用了无功补偿技术，在这种应用环境下，无功电流从发电厂出发流入变电站，在经过低压线路时就产生了无功电流的这种远距离传输模式。具体应用中，也需要针对不同变电站的地理位置进行分区化地无功补偿，一般来说２２０Ｖ电压的变电站，其无功调节功能往往比较多，调节功能所产生的调节容量也会因为地区的不同而不同呢。结合实情，我们就应当明白在应用无功补偿的过程中，变电站必须要充分考虑每个分区的不同特点，要根据实情进行区分化调整和区分化补偿，只有针对性更强，才能够确保方案的后期应用效果是最好的。无功补偿技术的基本逻辑可能大同小异，但是正是这种“小异”才是各个应用场所所需要关注的地方。

结束语

总之，作为新形式背景下的供电企业，必须清楚认识到配电网无功补偿技术在电力自动化应用中的重要作用及优势，同时不断提高无功补偿技术应用水平，不断创新无功补偿技术应用方法，以便进一步推进电力自动化发展。

参考文献

[1]蔡晓东.无功补偿技术在电气自动化中的应用研究[J].硅谷,2015,02:82+71.

[2]刘晋武,王红伟.无功补偿技术在配电网中的应用分析[J].中国电业(技术版),2015,03:21-23.

[3]黄农纯.电力自动化中智能无功补偿技术应用浅析[J].科技创业月刊,2015,11:110-111+114.

[4]廖强.探析智能无功补偿技术在电力自动化中的应用[J].科技风,2015,22:120.

[5]霍彦东,赵吉.无功补偿技术在配电网中的应用[J].电子技术与软件工程,2015,22:233.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/576377136c0433bac2cf52ae.html