# 电厂热控自动化系统运行的稳定性研究赵东峰

（山东电力工程咨询院有限公司山东济南250013）

摘要：热控自动化系统的稳定性直接影响着电厂的工作与发展。本文从热控自动化系统的结构出发，对热控自动化系统在工作中遇到的问题进行分析，并提出一些解决策略。

关键词：电厂；热控自动化系统；稳定性

引言

电厂热控自动化系统是一个结构极其复杂的系统，该系统由四部分构成这四部分分别是：监控系统、辅助系统、网络在线系统、分散控制系统。发电机组作为其重要的生产部件，它能否正常工作就显得尤为重要，所以在生产过程中要重视热控自动化系统的稳定性使其配合发电机组正常运营。想要达到以上目的就需要采取相关措施来增强电厂热控自动化系统的稳定性，只有确保其正常、平稳的工作，才能使电厂的生产获得保障。

1电厂热控自动化系统的构成

1.1实时监控系统

对于实时监控系统来说，它是由两部份构成，一部分是是厂级实时监控系统，另一部份是信息收集管理系统，由这两者共同组同。既通过数据接口连接，又通过控制器进行连接，其既可以进行信息的互通，又可以实现数据通信资源的共享，实时监控系统具有很强大的功能，其既可以对电子实际运行情况进行有效监督，又可以监督各种生产设备的运行状态，目的是对于运行过程中所出现的异常情况做到及时发现，如果系统出现了异常情况，实时监控系统既可以实施自动进行动作提示，又可以进行相应的报警，使工作人员能够及时检测，及时采取维修措施。

1.2分散控制系统

DCS其实就是分散控制系统，它主要由开发维护接口、网间通信接口、运行操作接口和现场过程控制接口这四个主要部分组成。分散控制系统能够有效的与内部通信网络相结合，进而变成过程控制系统。应用模块是该系统结构设计的主要部分，是想要确保各项功能得到正常发挥就必须把应用模块进行合理配置与灵活组态。

1.3辅助控制系统

辅助控制系统是可以在无人控制的模式下进行操作的，对于电厂热控自动化系统的工作发挥着很大的作用。辅助控制系统在工作过程中，可以利用编程控制器设置自动控制指令，系统就可以在数据接口和交换机的作用下稳定运行，从而达到对生产效率的提高。对于传输中的综合数据，在辅助控制系统的集中控制和中央控制室技术的应用下，可以让自动化系统在无人控制的情况下，也达到很好的效果。

1.4视频网络监控系统

视频网络监控系统是电厂热控自动化系统工作的关键，可以帮助实现更好的监控。通过对通信接口和辅助系统的有机结合，可以达到对电厂运行情况进行实时监控的目的，而且也可以对系统的工作程序进行有效监控。在系统工作无人值班的情况下，视频网络监控系统就发挥了极大的作用和更加高效的监控，为系统的稳定工作提供了保障。视频网络监控系统还可以帮助检查系统操作工作的进行，减少工作过程中的失误。

2当前电厂热控自动化系统运行中存在的缺漏

影响电厂热控自动化系统的稳定性因素较多。随着我国社会经济的不断发展，人们生活水平的不断提高，电力的消耗量呈逐年上升的趋势，致使电力行业的发展速度也越来越快中，因为电力传统距离越来越大，且电力分布范围也越来越广，信号传输过程中的中间接口相比以往更加多，这就一定程度上影响到了信号的传输速度，因而使故障的离散性增大，相应的热控自动化系统出现控制逻辑混乱的机率相比以往会越来越多，在信号保护过程中也需要较长的时间来处理，这就大大的影响到了热控自动化系统的稳定性能，所以，针对之一情况，电厂不仅需要对设备的设计和运行以及调试，而且要不断强化维护等方面的管理力度，目的是能确保热控自动化系统可以安全可靠、稳定运行，使电厂企业能够朝着健康、科学、可持续的方向发展。

3提升热控自动化系统稳定性的措施

3.1提升电厂单元控制机组智能化

作为电厂热控自动化系统的重要组成部分，分散控制系统在运行的过程中往往能够提升热控自动化控制的兼容性，并为系统管控提供远程智能I/O功能。为了进一步实现该系统稳定性的增强，工作人员需要优化DCS系统的控制逻辑，参数设计，采用稳定性高的就地单元模块，从而实现单元控制机组智能化、响应性的提升，减少误动拒动的情况。在这一过程中，电力技术人员需要着重考量DCS系统的可靠性以及负荷率指标。不仅如此，还需要确保该系统的通讯总线负荷率在合理的范围之间，并尽可能实现负荷率额均衡。此外，需要加强对于最新的计算机、电子技术的运用，并利用采用DCS控制系统进行系统的分散控制。

3.2自动化系统软件定期优化

在设置自动化控制程序的模块时，不仅需要优化系统控制指标，也要优化其范围，提高整个系统的过程计算能力，提高其处理信息的能力，最大的发挥流程控制软件对电厂工作的作用，且满足电厂现场监控的应用需求。

3.3完善自动控制过程控制软件的相关功能

重视系统监控作用的发挥，将监控软件落实于每一个过程，增强对系统运行监控的关注度，及时处理发现的相关问题，减少因为设备故障问题而对电厂生产所产生的影响。在进行设计自动化控制程序模块时，把控制指标以及控制范围进行完善，就能够提高系统的抗干扰性，除此以外也要注重优化自动控制工程软件，这样就利于实现系统运行的全程监控。

3.4提高应用辅助控制系统的效率

在热控自动化系统中，提高应用辅助控制系统的效率，加强管理人员对其的控制，提高工作的质量。为了提高热控系统的工作效率，满足社会生产的需求，企业可以提高相关管理人员的综合素质，定期对管理人员进行培训和工作的检测，保证管理人员工作高质量的进行，避免管理人员在工作过程中失误所造成的损

3.5合理强化顺序控制系统

作为我国电厂实现自动化控制的重要组成部分，顺序控制系统的有序性往往会对电厂运行的稳定以及安全造成影响。电厂的工作人员需要适时提升顺序控制系统的运行效率。在这一过程中，一方面需要提升系统操作人员技术水平，另一方面则需要制定系统的控制规范，并确保工作人员依据相关要求进行操作，规避错误操作导致的问题。此外，顺序控制系统的强化可以大幅度减少电厂机组的暂停时间，从而实现热控自动化系统性能的提升。

3.6合理强化APS技术，重视设备维护。顺序控制系统即为

人们常说的APS技术，只要工厂想完善自动化控制技术那就离不开此系统，也就是说要想对顺序控制进行合理的优化，那么对APS技术的运用就是必不可少的。在电厂的发展过程中需要对其进行合理的掌控，在进行实际操作时要严格遵守规定的流程，最大限度的避免操作失误的出现。另外在实际操作时，也要尽量避免机组的启停，同时也要重视对热控设备的保养工作，做好相关记录，帮助电厂稳定发展。

结语

在以往的一段时间当中，我国范围之内热电厂整体机组装机容量都得到了大幅度的提升，热控自动化系统在上文中提及到的这种情况之下，可以将各项性能充分的发挥出来，在对热控自动化系统加以一定程度的应用的基础上，可以使得热电厂运行稳定性水平得到一定程度的提升，在上文中提及到的背景之下，在崭新的时代背景之下我国电厂建设工作进行的过程中，相关的工作人员应当致力于使得我国热点自动化系统当中的线路抗干扰能力水平得到一定程度的提升，针对接口展开科学合理的设计工作，自然可以使得电厂热控自动化系统智能化水平得到一定程度的提升，从而使得电厂热控自动化系统不断的得到优化调整，以此为基础才可以使得我国范围之内的热电厂在竞争越发激烈的市场当中占据一席之地。

参考文献：

[1]李超，王长军.浅析电厂热控自动化系统运行的稳定性[J].企业技术开发，2016（20）：112-113.

[2]缪锦文.试论电厂热控自动化系统的运行稳定性[J].中国高新技术企业，2016（20）：131-132.

[3]董思涵，吴燕雪，耿彪.电厂热控自动化系统稳定性研究[J].科技展望，2016（11）：85.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/58ba5734b93627081d849f38.html