# 电气自动化控制设备可靠性研究胡卫军

关键词：电气；自动化；可靠性；研究

近几年来，电气自动化控制技术逐步的应用到各个行业，其对于智能技术、机械、计算机方面的应用相当广泛，在应用过程中，不但提高了生产效率，还提高了生产精度，充分带动了各行业的良好发展，推动了我国经济的增长，为了让电气自动化设备更好的为人们服务，继续不断推动经济发展，设备的可靠性应该有一个更高的要求，保证电气自动化控制设备的准确性成为了首要的任务，其作为企业运行必不可少的设备，这是保障企业运转的关键，必须对其有一个更加深入的研究。

一、提高电气自动化控制设备可靠性的意义

（一）有效提高产品的质量

企业生产产品的质量决定着企业的能否有一个持久的收益和长效的发展，因为消费者在进行选择时，最看重的是产品的质量，对于产品而言可靠性一般不同，而可靠性就是评价产品质量的一项中重要指标，只有产品质量得到保障，企业在竞争中才会占据有利的位置。然而对于电气自动化设备来讲，其可靠性直接影响到生产的产品质量好坏，只有设备有一个良好的可靠性，其在运行时生产的产品才会保质保量并且不发生或者很少发生故障，对设备有一个定期的检查，从而减轻长时间运行对可靠性产生的影响，并且可靠性受到多方面的影响，有必要对电气自动化设备的可靠性进行测试。

（二）提高企业的竞争力

伴随着经济水平的不断发展，人们的收入水平也大幅度的提高，在生活中对商品的要求也越来越高，为了满足消费者的各种要求，必须提高产品的自身优势，对于自动化控制设备行业，只有拥有一个令人满意的可靠性，才能获得企业的重视，才能够被人们所广泛使用，才能在激烈的行业竞争中不断保障自己销售利润的增长，反之企业就会不被认可，最终被市场淘汰。并且作为一个技术要求较高的行业，随着设备的复杂程度的不断提高，不断优化性能，才能适应发展形势，满足商家对可靠性的要求，解决不注意可靠性给企业带来的发展瓶颈。[1]

二、电气自动化控制设备可靠性的现状分析

（一）工作环境不稳定

电器设备的运行环境不同，在企业购买后会面临各种各样的工作环境，无论是气候、温度、湿度等自然环境还是机械的作用力等物理因素的影响都是复杂多变的，这对于电气自动化控制设备的运行稳定性都会产生很大的影响，这些因素通过影响设备的结构运作、电气性能、来影响控制设备的性能。而对于机械等的物理作用而言，往往会对设备产生震动和冲击，长此以往设备便会损坏。除此之外电磁的感染也会降低设备的稳定性。往往不稳定的环境对设备的要求就会越高。

（二）操作过程不准确

由于操作人员大多缺乏对自动化设备运行原理的认识，在操作过程当中往往会因为操作不当对设备造成一些损坏，这就是降低设备稳定性的人为原因.在进行实际操作时，有些素质较低的操作人员不根据有关规程进行有关的操作，这就十分容易对设备产生不利的影响。并且在控制作业之后，设备缺乏一个良好的维护和修理，设备的磨损得不到及时的处理，这就大大缩短了设备的使用寿命。[2]

（三）电子元器件的质量参差不齐

由于市场的快速发展，一些电子元器件厂商为了获取利润，就会产生恶性竞争，而对电子元器件的质量置之不理，以此形成自己在价格上的优势，这种竞争发方式就导致了生产的元器件质量参差不齐，安装到电气自动化控制设备上可靠性不足，严重影响了设备的正常使用和运行。并且由于电气元器件的生产商大多规模不大，往往只能够生产一两种元器件，从而缺乏一个必要的监督体系，这就进一步放大了质量不达标的问题，由于电子元器件的价格低廉，生产企业采购时对质量不会有一个深入的考察，这样生产的设备质量可想而知。[3]

（四）对电气自动化控制设备的维护不足

在设备使用一份段时间后，由于存在磨损等多个方面的问题，对其进行维护才能够保证后续的工作正常，电气自动化控制设备内部构造及其复杂，对其维护需要进行专门学习，并且需要比较长的时间来掌握，并且在设备的维护过程当中存在一定的问题，维护不当也会对设备造成损害，反而起不到维护设备运行的目的，因此必须进行科学的维护。

三、提高电气自动化控制设备可靠性的几点策略

（一）合理选择电子元器件

电子元器件的选择主要考虑一下三个方面：第一要考虑元器件的工作环境，有针对的根据设备将要使用的场所，采用该环境条件下能够正常运行的产品，注意温度等的因素对电子元器件性能的影响，这些因素直接影响到设备的稳定性。第二应当考虑采用标准化的元器件，标准件的技术相对比较成熟，并且损坏时容易找到替代的元器件，更换成本相对比较低。第三要充分考虑质量，不能仅为了降低成本而采购质量差、格低的元器件。

（二）强化设计阶段可靠性

电气自动化控制设备的设计阶段就应当注重设备的可靠性，因此在设计过程当中应当结合所需要的设备的特点进行研究，分析好产品的参数，只有这样才能制定出合理科学的方案，应当密切注意产品结构形式、类型以及大小，并且材料是否合适也能够影响设备的可靠性，倘若不能够进行全面的考虑，往往设计出的产品就会可靠性不足。

（三）加强设备的防护

设备环境的不确定性，就要求生产企业对电气自动化控制设备有一个良好的防护措施，主要包括散热和防潮两个方面。首先散热是气候防护的重要方面，因为倘若设备的温度过高，就很容易产生生产运作不稳当、信号传输不良，在进行散热防护时可以通过增大外壳与散热器接触面积的方法，也可以采用导热膏来加快散热。当外界环境的温度较低但是湿度过高时，设备的元器件上就容易发生凝露，因此进行防潮也十分必要，否则设备会因为水气的侵蚀导致短路，其性能就会发生大幅的下降，对于防潮可以采用设备灌封或密封的方法。[4]

（四）建立可靠性指标体系

对于有关部门而言，应当尽快地借鉴其它行业，尽快完善有关的规范，提出一个拥有可靠指标的控制方法，可以通过以下步骤来做，首先进行需求分析，考察设备的功能、使用环境、检测检修各个方面的要求，其次建立设备故障的判别标准，再根据参数选择有关的参数操作，并且参数的选用一定要简化，最后在合同指标的确定之前对设备可靠性进行确认。

结束语

综上所述，随着电气自动化控制设备的应用范围的不断扩大，保障电气自动化设备的可靠性已经成为人们重点关注的问题，并且由于技术等方面的欠缺，也导致这个问题变得比较复杂，无论是在电子元器件还是设计上都因该有一个良好的重视，采取各种措施来保障自动化控制设备的可靠性，保证设备的可靠性指标，这是一个全面复杂的系统工程，在下一步的工作当中，要通过不断创新的方式来提高其使用效率，从而在激烈的市场竞争当中站稳脚跟，保障企业的两岸后收益，使企业有一个更加广阔的发展

参考文献

[1]徐海波,朱常兴.电气自动化控制设备的可靠性研究分析[J].科学技术创新,201(8):9-9.

[2]谢再兴[1].关于电气自动化控制设备的可靠性研究[J].电子技术与软件工程,201(15):158-158.

[3]胡剑雄.浅谈电气自动化控制设备的可靠性研究[J].科教导刊-电子版（下旬）,2018(5).

[4]周业元.电气传动及自动化控制设备可靠性测试方法的探讨[J].中国新技术新产品(12):21-22.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/59da869e4f37805ee8a2796e.html