# 变电运行管理、监控及故障处理对策探析关小柏

国网山西省电力公司运城供电公司山西运城044000

摘要：变电运行管理、监控与故障处理措施可以有效的提高变电运行质量，降低变电运行的故障率。变电运行管理主要针对电力设备的运行操作和维护管理工作，监控主要是针对设备的运行状况和变电运行的质量进行监控，故障处理措施是发现变电运行中存在的故障，并及时的进行处理，实现变电运行的安全性、可靠性和稳定性。通过强化变电运行管理、监控、和故障处理能够有效的推动变电运行的能力，实现电力企业的持续健康发展。

关键词：变电运行；管理监控；故障处理；对策

电力系统是保证人们工作以及生活的基础，电力系统安全稳定的运行是促进社会和谐发展的前提，因此应该加强对电力系统的建设与发展。变电所作为重要的部门，是保证电力系统正常运行的前提，加强在变电运行时的有效管理是避免电力事故发生的重要保证。除此之外，适当的进行监控与故障的排查也是在电力系统运行过程中必须要掌控的步骤，为了促进我国电力事业的稳步发展，就要加强对变电所在运行时的管理。

1加强变电工作运行管理的措施

变电运行的主要任务是电力设备的运行操作和维护管理工作。其特点是维护的设备多，出现异常和障碍的机率大；工作繁琐乏味，容易造成人员思想上的松懈；人员较为分散难于集中管理。一旦发生变电事故，轻则造成经济上的损失，重则危及电网、设备和人身的安全，甚至会给社会带来不安定因素，影响社会的稳定。每个值班员是保证电网安全运行、稳定运行和经济运行的直接执行者。随着电网技术的发展，变电站应用了大量的新设备及装置，运行人员急需了解它们的内部结构、原理、操作和检修方法等深层次的知识，以满足运行高标准要求。因此，加强变电运行管理，提高变电运行管理水平是很有必要的。

认真落实班组安全生产责任制，坚持“安全第一，预防为主”的生产方针，宣传安全生产，严格执行“两票三制”制度，这些都是变电站有效管理经验总结，在变电站运行管理中一定要坚持贯彻。近几年变电站设备不断的更新换代，因此变电站应该对设备进行维修的员工应及时学习新技术，特别随着智能技术的越来越普及，专业的技术人员必须要及时加强自己对相关设备的智能化操作技能，以便在设备出现故障的时候可以及时进行维修，确保变电站工作能够正常运行。

工作人员在进行设备巡检中有助于及时发现设备在运行中出现的问题，所以要不断完善设备的巡检维护工作，首先在变电站巡检运行中，根据实际情况制定科学合理的巡检线路图，而且线路图在设备工作中一定要保证简洁、方便，如果设备进行调整，巡检线路图也要及时更新。而且对于巡检工作人员，在工作中要积极面对巡检工作，在工作过程中做到主次明确、重点检查。对于变电运行的调度工作也要进行合理的规范，一方面是对电网进行科学规划，另一方面是对检修员的安装、调试进行培养。对电力设备进行运行时的管理和维护工作是变电运行的最基本要求。这种任务有很多缺点。现在正在尝试的无人值班的自动化变电运行管理系统，有效控制了变电所运行速度，也对运行安全进行了确保。但是，无人值班变电所这种比较先进的运行管理程序还需要配备相关人员，比如运行机器在出了问题或者即将出问题的时候很难从无人管理状态下发现，配备具体人员可以及时发现问题，明确每一个运行管理人员的职责，把工作协调做到最理想化，并且对问题进行有效解决。

让变电运行操作人员带着安全意识进行工作，定期开展有关安全知识教育的讲座，让工作人员树立“质量第一，安全第一”的工作理念，让工作人员改掉自己不正确、不安全的操作，产生“我会安全”的主观安全防范意识的理念。对工作人员进行专业素质的培训，变电运行工作要求工作人员的专业知识和技能必须扎实，管理者要进行针对性的培训，例如不同的岗位、不同的经验与能力。可以多将一些真实的案例和安全事故录像等分析讲解给员工听，还可以经常开展安全故事交流会，将一些典型的案例和实际结合起来对工作提出有效的建议。

2变电运行中监控措施优化

传统的变电运行监控中，往往会采用巡视的方式，但是巡视的监控方式主要是由设备维护人员进行，受制于设备维护人员的精力、注意力和技术能等因素，使得变电运行中的一些问题不能及时发现，会导致隐患的进一步扩大，影响电力企业的经济效益。以下为强化变电运行监控的措施。

第一，在实际的变电运行监控中，监控人员需要重视多边交流，及时发现设备运行中存在的隐患，并通知维护人员及时的进行隐患排除门将敌隐患。

第二，建立完善的监控制度，构建专门的变电运行监控组。通过制度和监控组的建立，提高变电运行的监控，提高监控的有效性。

第三，科学的对实时监控系统进行应用，在实际的变电运行中，维护人员的巡视始终存在漏洞，不能有效的对设备的实际情况进行监控。通过实时监控系统的使用，可以根据设备的运行状况，对设备的运行数据进行收集，并根据变电运行的各项数据判断是否存在隐患。如果发现数据异常，通过操作系统对故障进行分析，从而有效的提高设备的运行质量，降低安全隐患的发生，实现电力企业的持续健康发展。

3变电运行故障处理对策

3.1加强变电设备检修

电力系统中，变电的良好运行离不开变电设备的正常运转，因此，在变电运行过程中应该积极加强变电设备的检修，并且，还要对相关的线路进行保护。在对变电设备保住过程中，应该首先进行停电验电，这样能够有效的反映出相关的变电设备是否停电，能够有效避免变电检修过程中事故的出现。在验电的过程中，相关工作人员应该严格按照相关的操作规范进行，对相关设备的输入口以及输出口都应该进行检查，确保没电以后才能进行下一步工作。另外，在变电设备接地下安装过程中，相关工作人员应该设置围栏，并且要悬挂相关的安全警示牌，能够有效的避免相关工作人员出现工作失误将断路器闭合所造成的事故。

3.2跳闸故障防护

在变电设备运行过程中，不能避免跳闸事故的出现。在跳闸事故出现以后，应该积极对线路保护措施进行检查，及时排查线路中存在的问题，另外，还应会相关的开关进行检查，如果保险损坏，相关工作人员应该及时的进行更换。通常来说，跳闸问题出现的情况有三种，即由于误会所造成的开关误动、越级跳闸、母线故障，上述这三种现象都会造成跳闸。如果跳闸发生时，只是出现了过流保护所引起的跳闸，就是应该是母线故障所造成的跳闸。如果同时出现了过流保护以及线路保护，那么发生跳闸的原因就是由线路故障造成的。由此可见，故障发生的原因具有多样性，相关工作人员应该积极的提高自身的专业素养，才能对故障进行合理分析，保证变电运行的安全、平稳。

4结束语

综上所述，变电运行中包含了管理、监控以及对故障的处理等众多的环节，每一环节都会影响到其运行的安全性，进而也就会对电力系统的发展产生直接的影响，而电力系统与人们的生产生活又具有直接联系，想要实现安全稳定的发展目标，就要从最基本的工作做起。

参考文献：

[1]变电运行管理、监控与故障处理措施探析[J].许妹,汪建明.中国高新技术企业.2015(34)

[2]浅析变电运行管理及设备故障处理措施[J].王彦入.技术与市场.2017(07)

[3]刍议变电运行管理、监控与故障处理措施[J].王维治.山东工业技术.2015(24)

[4]变电运行的故障排除及安全管理分析[J].黄豪，董振国.应用科技，2014，5（37）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5a138572cfa5928697a9a779.html