# 建筑机电安装工程中BIM技术的应用探讨尤廷作

天元建设集团有限公司山东临沂276000

摘要：建筑机电安装工程中使用BIM技术，能使各部门间通过建筑信息模型互相调配，保证安装质量，提高施工效率。文章对BIM技术在建筑机电安装工程中的应用进行探讨。

关键词：建筑机电安装；BIM技术；管线安装；建模技术

引言

建筑机电工程涉及范围比较广，其主要包括电气、消防、给排水、暖通等等，从当前建筑行业发展情况来看，智能建筑的应用下机电工程也更加的复杂和专业，机电系统中很多项目工程之间都有着错综复杂的联系，由于各个功能设备都需要管线的相互连接，增加了机电工程施工的难度，这些设备及管线的在应用上会消耗大量的空间，在加上安装材料种类的多样化发展，从机电设计到安装施工都需要谨小慎微，不仅要投入大量的人力、物力资源，还需要具备丰富的安装经验与专业技术水平，在对管线布置和设备安装等方面能够做好合理、美观，从而提高建筑机电施工的整体水平。

1建筑机电安装工程应用BIM技术的重要性

在安装过程中应用BIM技术，不仅能够对整个安装工作流程进行优化，而且能够提高施工技术人员间的交流，从而保证了施工现场的施工效果，并且可对机电安装过程中存在的问题进行有效解决。因此，在实际的机电安装工程中应用BIM技术时，我们的机电安装施工人员必须要充分了解施工现场环境，并对一些具有破坏施工安装方面的因素进行掌握，从而能够充分满足用户需求，使安装工作顺利的进行[1]。

2BIM技术在机电工程中应用的优势

2.1信息全面性

BIM技术通过搭建建筑信息模型，能够为工作人员提供准确的建筑信息，作为建筑物的虚拟模型，其所包含的信息及数据是非常多的，比如：产品型号、外形规格、运行参数等等，通过数据库的建立，BIM技术能够实现对这些信息的统一管理与识别，工作人员在使用中只需要输入相对应的信息就可以实现所有数据的搜索与查询，为安装工作提供有力的参考依据，大大提高机电工程的施工效率。

2.2可视化

相比于传统的建筑机电工程，BIM技术所具有的可视化优势是比较明显的，传统建筑机电施工中主要依靠平面线条所绘制而成的工程图纸，工作人员只能够通过平面、剖面视图来进行作业，这给机电工程施工作业带来一定的困扰，工作人员必须有较强思维能力与技术水平，这样才能在大脑中构建项目的大致形态，以此完成施工作业。随着建筑结构形式的不断变化，图纸绘制也越来越复杂，BIM技术的应用可以将二维图形转变为立体模型，从多角度、多方面展现施工效果[2]。

2.3全生命周期

建筑机电工程涉及很多环节，BIM技术的应用能够实现机电工程全生命周期的管理工作，通过BIM所有用的协调功能，对项目施工进行整体的规划，从工期进度、工程质量、成本控制等多方面提高现场管理水平。除此之外，BIM技术可以模拟建筑施工，在对所有数据分析的基础上筛选出最佳施工方案，为工作人员提供科学的参考，为机电工程设计、安装、运行调试、维护全生命周期提供基础保障。

3BIM技术在建筑机电安装工程中的应用

3.1碰撞检查

安装前，应用BIM技术将管线安装空间进行三维模型显示，针对管线交点及建筑结构间的交叉点，进行碰撞检查，设计人员与施工人员可以对整个建筑空间中的任何位置进行直观推断，从而保证管线安装的位置最为恰当，避免安装过程中出现问题[3]。

3.2控制成本

通过应用BIM技术，结合施工安装的具体方案，可以帮助预算人员对工程成本进行准确的估算。BIM技术能够对整个安装工程进行模拟，这样能够帮助预算人员对整个建筑的机电管道线路进行了解，从而明确管道下料时的准确数据，优化下料管理。通过BIM技术对整个施工细节进行虚拟构建，能够保证材料采购的准确性，同时还能够做好材料的限额配置监管。在进行多算对比的时候，相关工作人员能够结合实际的生产计划，对工程进行精准细致的规划，从而使整个工程的构建更加科学。竣工交付时，BIM技术能够使技术人员对整个工程的IPD数据进行采集，形成完整的工程档案，为后期的维修提供资料。

3.3布局设计

传统的管线设计方式不能够直观地对工程内部结构进行查看，从而导致实际的施工中经常出现各种问题。而通过应用BIM技术，不仅能够提高设计的准确性，还能够保证施工的效率，因为通过这种技术，能够将平面的设计图纸进行三维模型转换，从而使设计人员以一种直观的方式进行设计检测，能够保证每一处的管线设计都更加科学、合理[4]。为了使设计符合标准，需要用BIM软件建立一个建筑机电安装工程的三维模型，利用这种三维模型来解决实际安装过程中的问题。

3.4施工信息交互

在BIM技术的应用中，更多的是利用电子信息进行沟通。通过建立BIM群组，群内的成员由不同部门的人员组成，BIM建立的各种模型也会及时发布，成员能够及时了解模型的变动，实现信息的交互，而且BIM技术的应用可以实现不同部门之间的协调、合作。

3.5优化设计

一般的设计方案，主要是以剖面图、立面图以及平面图等方式来展示设计。运用BIM技术，可以利用其碰撞检查等高级功能，将各个机电设备的位置确定出来，并及时将分析数据带入到三维模型的构建之中，有效地展示管线设计。根据三维模型将剖面图和平面图切割出来，有效地指导工作。

3.6管线安装与安全施工中的应用

BIM技术除了能够实现设计优化、进度管理、成本控制以外，还能够对管线安装工作给予指导，由于管线安装受到的影响比较多，经常是牵一发而动全身，如果稍有不慎就会导致停电等现象，对企业经济效益、安全生产造成严重影响。通过建筑信息模型工作人员直接了解管线安装情况。除此之外，还能够为施工单位提供有效的安全信息，比如：工作人员根据实际情况在三维建筑信息模型中不断输入工程信息，在数据分析的基础上掌握可能存在的安全隐患，并标注出来，为现场施工提供一定的保护性措施，方便现场安全的排查与管理工作，结合实际情况设置一些安全设施，降低安全事故安生的概率[5]。

3.7三维可视化

首先，在三维模型之中，最为显著的功能就是可视化，其可以直观地将工程实际情况和模型预期的效果展现出来，并充分地结合在一起，进而可以及时地了解到实际施工和预期效果之间的误差；其次，在面对业主介绍建筑有关功能和施工进度的过程中，可以对比分析实际施工和设计模拟，确保业主可以洞悉其中的误差，并作出相应的调整。

3.8安全施工

BIM技术能够为工程的安全管理工作提供有效的信息，例如：工程的每个阶段都会存在部分危险区域，BIM技术能够在模型上以不同的颜色标注出不同危险程度的区域。在实际的施工中，施工人员可以根据这些信息采取相应的安全措施，这样就会在很大程度上减少安全事故的发生。BIM技术还可与施工现场的监控系统结合在一起，当施工现场存在一定的危险时，系统会自动发出警报。

4结论

综上所述，BIM技术在建筑机电安装工程中的应用效果明显，不仅能通过软件对安装工程进行演示，还能够对一些问题进行检查，完善安装方案，科学指导现场安装，从而避免机电安装工程各环节发生问题。

参考文献：

[1]汪锋.建筑机电安装工程中BIM技术应用探讨[J].廊坊师范学院学报（自然科学版），2016，16（4）：78-81.

[2]邹森.建筑机电安装工程中BIM技术应用探讨[J].建材与装饰，2018，No.541（32）：208-209.

[3]陈超.建筑机电安装工程中BIM技术应用探讨[J].建筑工程技术与设计，2017.

[4]李龙.浅谈BIM技术在机电安装工程中的应用[J].科技与创新，2017（7）：155-156.

[5]李慧.BIM技术在大型公共建筑机电安装工程中的应用研究[D].郑州大学，2016.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5bb1160c5d6fdb40cf6a3b3a.html