# 建筑电气安装工程质量控制技术要点研究

天津生态城建设投资有限公司天津市300450

摘要：近年来我国的建筑业快速发展，但是也出现了一个工程未竣工，另外一个工程就进场的情况，这一点在建筑电气安装领域表现的尤为明显。随着楼层的增高和亮化工程的要求，建筑电气施工的难度也越来越高，再加上部分施工企业为了获得最大的经济效益，就减少施工管理人员的配备，造成了一系列安全事故。因此要加大对建筑电气安装施工中质量的控制和管理，协调好各项工作，达到工程竣工零事故，使得电气安装工程的建设能保质保量完成。

1建筑电气安装施工质量控制和管理的重要性

1.1从建筑电气安装角度分析

在建筑电气安装施工过程中，建设单位或施工单位若在材料方面偷工减料，非法承包和任意缩短工期等有不良的行为，就会对建筑单位和施工单位在行业中的口碑大打折扣，对单位的各方面的发展将带来巨大的负面影响。同时，部分施工单位偷工减料，非法承包和任意缩短工期等行为还会影响建筑的质量，甚至造成重大的质量和安全事故。所以建设单位和施工单位就必须严格的按照国家的标准制定现场管理制度，进一步加强对施工质量的控制和管理，保证施工质量达到预期的目的，做到先提高质量再提高经济效益，杜绝企业单位盲目的最求眼前利益而牺牲了更大的意义，影响在企业在行业中的口碑。同时，对施工质量进行控制和管理时，不仅仅需要对质量进行管理，同时也需要不断地优化管理制度，不断学习，根据施工的特点，施工环境和施工工序的不断调整管理制度和管理方案。

1.2从使用者角度分析

我国是世界上最大的发展中国家，经济水平一直稳定持续发展，生产水平也不断地提高，同时生产方式和结构不断地优化，任何行业都在进程优化改革。同样地，建筑电气安装随着社会潮流的发展，也需要进行改革，不能固步自封。当今社会，科技是第一生产力，构建创新型社会，学习外国建筑电气安装行业的新水平新技术新管理。建筑电气安装的项目管理面临的一系列的机遇和挑战，建筑电气安装中建设单位和施工单位应该也积极负责的加强对施工现场的管理，这不仅仅关系到一个企业单位的水平，更是体现一个行业的信誉度。建筑电气安装质量问题是衡量一个国家综合实力，人民幸福指数的重要标准之一，直接影响着使用者的生活水平和生命安全问题。所以从使用者的角度上看，加强对建筑电气安装现场施工管理已经是一项迫在眉睫的事情了，引起了国家和人民的广泛关注。

2建筑电气安装工程常见质量问题

2.1电气设备存在质量问题

建筑电气安装工程的实施，实际上就是通过对电气设备的安装，来提升建筑工程的使用功能，确保为人们提供一个舒适的活动空间。因而，电气设备质量一旦存在问题，势必会影响到整个建筑电气安装工程质量，而这也正是当前社会中较为常见的一个重要问题。部分施工单位出于经济成本考虑，或是选择一些质量不太好的电气设备，或是没有针对入场电气设备质量进行严格的检查与把控，或是没有对电气设备进行定期的检查与维护，或是没有严格遵照操作规范要求来对电气设备进行安装与施工，这些都会为电气安装工程埋下质量隐患。

2.2安装人员素质水平问题

建筑电气安装工程具有专业性较强，系统性较强的特点，这些都对电气设备安装作业人员素质提出了较高要求。但当前，部分施工单位现有电气安装施工人员素质水平不高，不能够满足电气设备安装操作的专业性要求，甚至还有的工作人员不具备相关专业资格证。受自身素质水平所限，这样的施工人员很难严格遵照相关要求来进行电气工程的安装施工，使得电气工程质量难以得到有效保证。

2.3全过程质量监督落实不到位

鉴于当前建筑电气安装工程的施工周期大多不长，但具体作业内容却不少，这也在一定程度上增加了建筑电气安装工程质量控制的难度。为此，部分施工单位逐渐开始对建筑电气安装工程实施全过程质量监督措施。这一举措的本意是通过监督的力量来确保建筑电气安装工程的规范开展。但当前，部分施工单位还没有树立正确的动态全过程监控理念，仍旧将质量控制工作视为现场管理人员的责任，没有在施工前与施工后等阶段积极配合电气安装工程质量控制工作的开展，为整个工程埋下质量隐患。

3建筑电气安装工程质量控制技术要点

3.1工程要素控制要点

①规范管理安装施工人员。由于安装施工人员素质水平对建筑电气安装工程质量控制有着十分重要的影响。因此，施工单位应针对施工作业人员进行全面的培训，确保能够有效提升其施工水平。②严格管理施工材料质量。这就要求施工单位从施工材料的采购、运输、存储与应用等各个环节进行严格控制，确保工作人员能够提高警惕，针对材料从购买到使用的全部过程进行严格的检查与把关，确保材料质量无任何问题，能够满足安装施工要求。③科学管理养护施工设备。与施工材料相似的是，施工单位也应从获得施工设备开始直至施工设备应用完成后的整个过程进行科学管理，通过科学的养护管理计划，来确保施工设备质量性能的稳定与达标。

3.2现场安全控制要点

施工单位还应针对建筑电气安装工程施工现场进行严格的安全管理，确保现场作业施工的安全与有序。而为了达到这一目标，就需要施工单位能够预先对全体参与现场施工的工作人员进行必要的安全意识培训，确保其具备一定的安全控制意识，能够有效防范安全事故的发生。

3.3配电装置控制要点

配电装置作为建筑电气安装工程中的一个重要环节，应受到施工人员的重点控制。这就要求施工人员能够严格遵照工程设计图纸来展开具体的施工操作。首先，应注重对低压馈电开关柜、高压配电开关柜与配电变压器等电气设备质量的检查与控制，同时还应设法提升成本控制效果。在实际安装过程中，施工人员还应针对配电装置的实际质量与运行性能等进行科学试验，确保电气设备相关指标均能够达到工程设计要求。施工人员还应重视对继电保护装置的科学测试，确保其性能状态较为稳定。此外，施工单位还应注重对厂家产品说明图纸的合理使用，并以此为依据来调试安装完成的电气设备，确保其稳定运行。

3.4全过程质量控制要点

施工单位还应重视对建筑电气安装工程质量实施全过程控制，具体措施如下：①应综合运用重点检查与普通检查等方法，来全面检查建筑电气安装工程中可能存在的质量隐患问题，确保安装施工质量能够满足设计要求；②施工人员应针对搭接焊接地体施工环节进行严格把关，确保材料长度能够满足工程施工要求；③应注重对整体检查与分段检查这两种方法的融合应用，以便提升电气安装工程与土建工程之间的配合系数；④应重点检查开关插座安装、孔洞预留位置以及楼板剔槽与砸圈梁设计等环节的施工，确保施工质量达标，能够为后续工作的有效展开奠定良好基础。

4结语

综上所述，鉴于建筑电气安装工程质量控制的重要意义，施工单位及相关工作人员就应积极对其进行研究，掌握控制技术要点，优化建筑电气安装工程质量。

参考文献：

[1]郭风超.建筑电气安装工程质量控制探究[J].山东工业技术，2015（12）.

[2]张兴国.建筑电气安装电气设备安装工程项目安全管理及技术质量控制浅析[J].建材与装饰，2017（38）：170~172.

[3]叶君，俞锴烜，陈昱，梁亚君.浅析建筑电气安装电气工程施工管理及质量控制[J].科技创新与应用，2016（14）：268.

[4]曹贵平.谈建筑电气安装电气安装工程施工的质量控制[J].山西建筑电气安装，2012，38（23）：239~240.

[5]王欣.略谈现代建筑电气安装工程质量控制技术要点[J].建材与装饰，2016（27）：19~20.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5bc331d81644e1c2ac3937c9.html