# 报警与事件论文-夏连琪

导读:本文包含了报警与事件论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:监测监控系统,西宁,大气污染防治,经济技术开发区,生态环境,监管对象,设备安装,青海省西宁市,行业监管,多巴镇

### 报警与事件论文文献综述

夏连琪[1]（2019）在《西宁建筑工地监控智慧化显成效》一文中研究指出本报见习夏连琪西宁报道 青海省西宁市大气污染防治智慧化建筑工地监测监控系统自试运行以来，已累计甄别出约2000起超标报警事件。系统累计提供日报、周报、月报、超标分析报告等各类分析报告3259份，为各级行业监管部门对建筑工地实施有效管理提供了坚实的数据(本文来源于《中国环境报》期刊2019-07-09）

蔡长春[2]（2019）在《护校安园行动如何为孩子撑起一片晴空》一文中研究指出编者按5月17日,公安部、教育部在江苏南京联合召开全国校园安全工作经验交流现场会,总结交流近年来校园安全工作经验做法,对做好当前和今后一个时期校园安全工作进行再动员、再部署、再推进。党的十八大以来,按照党中央、国务院决策部署,各地公安(本文来源于《法制日报》期刊2019-05-22）

周星,杜从波[3]（2018）在《秦山核电厂松动部件监测系统典型误报警事件分析和处理》一文中研究指出松动部件监测系统(LPMS)是核电厂监测一回路中是否有松脱件的基本安全工具,误报警是困扰松动部件监测的一个最重要的问题。为了甄别误报警事件,分析了秦山核电厂运行过程中的典型报警事件数据和工况信息,确认主泵启停过程中的报警、雷雨天气触发的报警、堆顶风机切换触发的报警、主系统在升温升压过程的报警为误报警,并针对这几类典型的误报警给出了解决方案。(本文来源于《核动力工程》期刊2018年06期）

胡建荣,吕爱林,杨泰波,刘才学,罗婷[4]（2018）在《核电厂松脱事件报警及应急响应研究》一文中研究指出通过对松脱部件事件报警逻辑及国内外松脱部件监测法规和标准中关于松脱事件报警及应急响应的研究,结合国内某核电厂热试期间发生的松脱事件报警及报警事后应急响应,详细分析了该核电厂松脱事件过程。松脱事件报警分为绝对阈值和相对阈值报警,本文提出在系统报警逻辑中增加了计数因子和通道复核来提高报警准确率;GB/T 11807、IEC 60988和ASME均要求事件报警后采取措施确定报警是否是松脱部件所致,以及松脱部件对反应堆一回路系统产生的潜在危害进行评估;RG 1.133则要求确认松脱事件报警后应上报核管理委员会,GB/T 11807和IEC 60988则根据具体运行电厂确定,对于是否上报未做明确规定。基于国内某核电厂出现松脱事件报警及其应急响应,建议建立适合于国内核电厂松脱事件报警及应急响应机制,对于运行中出现的松脱事件及时确认,并对设备部件可能造成的损失情况进行及时评估,并对是否上报及采取何种措施做出进一步的规定。(本文来源于《核动力工程》期刊2018年05期）

沈杜娟,李爱华,苏延召[5]（2018）在《基于事件驱动的国防工程监测报警系统设计》一文中研究指出为提高某国防工程信息系统对于紧急事件和复杂任务的处置能力,推进信息化管理、自动化值守运行模式建设,研究设计基于事件驱动架构的监测报警系统。首先介绍系统的总体架构,共包含五个模块,然后分模块进行详细设计,并给出模块内部的相关数据类图,最后结合火灾报警的任务需求,说明该系统的信息交互流程。按照此方案设计的系统具有响应及时、事件优先级判断和复杂事件处理等特点,可提高系统监测报警的敏捷性和可靠性。(本文来源于《现代电子技术》期刊2018年19期）

邱玮坤[6]（2018）在《雷达图在分析M701F4燃气轮机BPT偏差大报警事件中应用》一文中研究指出M701F4燃气轮机在发电机组运行中出现#2燃烧器叶片通道温度偏差大报警。本文针对该报警事件原因进行分析,发现采用雷达图进行数据分析具有更强的可观性,能够更好地体现BPT偏差数据动态变化,通过数据变化分析故障原因,缩小故障范围,指导故障处理,最终确认燃烧器V型滤网堵塞是产生此次报警事件的根本原因。(本文来源于《燃气轮机技术》期刊2018年02期）

[7]（2018）在《机场突发应急事件,实时通讯报警至关重要》一文中研究指出几个月前,在美国的亚特兰大哈兹菲尔德-杰克逊国际机场和约翰肯尼迪国际机场,分别遭遇了突发断电和恶劣天气带来的严重影响。这些影响提醒人们,在机场运行中断和危机事件突发时,其需要的是及时的通讯系统和应对的计划措施。目前,关于机场应急通讯方面尚没(本文来源于《空运商务》期刊2018年04期）

谢洋,罗屹钦[8]（2017）在《“报警女教师自称遭报复”事件调查》一文中研究指出今年6月，《中国青年报》报道了广西壮族自治区平南县思旺镇一校外托管机构男教师猥亵多名留守女童的事件，引发社会关注。事发后，涉嫌猥亵女童的思旺镇二中历史教师谭某立即被警方刑拘，并于今年9月15日被平南县人民法院一审以猥亵儿童罪判处有期徒刑4年。然(本文来源于《中国青年报》期刊2017-10-31）

张小翠[9]（2016）在《监控阈值模型及报警事件关联规则研究》一文中研究指出构建监控系统的目的是通过监控指标实时监测生产系统的运行状况,并根据指标与预设阈值的比对产生监控报警事件,以提示生产运维人员可能存在的风险隐患或故障。阈值设置是否合理直接影响到报警事件的数量和准确性,进而影响到应急资源的合理配置。选择合适的阈值模型,对及时消除生产隐患和提供业务的连续性服务非常重要。通过监控指标可衡量监控对象的发展趋向、运行状态。监控阈值是假设监控对象状态异常的指标临界值。(本文来源于《中国金融电脑》期刊2016年05期）

王丽新[10]（2016）在《碧桂园称个别员工非正常手段办预售证 道歉并报警处理违规事件》一文中研究指出碧桂园，中国最大的城镇化住宅开发商，这个一年有61个全新项目开盘，平均一个跟投项目净现金流回正周期仅需8.2个月，盘踞在叁、四线城市的千亿元级上市房企近两天陷入了麻烦之中。5月4日，碧桂园旗下南宁公司伪造公章违规办理项目预售证被曝，当局已将其列入黑名单。(本文来源于《证券日报》期刊2016-05-06）

### 报警与事件论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

编者按5月17日,公安部、教育部在江苏南京联合召开全国校园安全工作经验交流现场会,总结交流近年来校园安全工作经验做法,对做好当前和今后一个时期校园安全工作进行再动员、再部署、再推进。党的十八大以来,按照党中央、国务院决策部署,各地公安

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 报警与事件论文参考文献

[1].夏连琪.西宁建筑工地监控智慧化显成效[N].中国环境报.2019

[2].蔡长春.护校安园行动如何为孩子撑起一片晴空[N].法制日报.2019

[3].周星,杜从波.秦山核电厂松动部件监测系统典型误报警事件分析和处理[J].核动力工程.2018

[4].胡建荣,吕爱林,杨泰波,刘才学,罗婷.核电厂松脱事件报警及应急响应研究[J].核动力工程.2018

[5].沈杜娟,李爱华,苏延召.基于事件驱动的国防工程监测报警系统设计[J].现代电子技术.2018

[6].邱玮坤.雷达图在分析M701F4燃气轮机BPT偏差大报警事件中应用[J].燃气轮机技术.2018

[7]..机场突发应急事件,实时通讯报警至关重要[J].空运商务.2018

[8].谢洋,罗屹钦.“报警女教师自称遭报复”事件调查[N].中国青年报.2017

[9].张小翠.监控阈值模型及报警事件关联规则研究[J].中国金融电脑.2016

[10].王丽新.碧桂园称个别员工非正常手段办预售证道歉并报警处理违规事件[N].证券日报.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5bd60c4c033c4d382b31c85b.html