# 住宅小区雨水收集利用方案及其效益分析

丹阳市方园建筑设计有限公司212300

摘要：水是生命的源泉，人类生存发展不可缺少的资源，随着社会的不断进步与发展，人们也越来越注重着水资源的回收利用以及能否可持续利用问题。城市化进程的加快也是人们更加关注城市的水资源可使用现状，了解资源的剩余量，同时也减少资源的浪费，于是住宅小区的雨水收集利用成为了一个重要的问题。本文将针对住宅小区的雨水收集利用方案进行分析，提出住宅小区雨水收集的需注重问题，分析住宅小区雨水收集利用的效益，供相关人士参考。

关键字：雨水收集利用；方案；效益；分析

【正文】目前，我国城市在发展过程中受到了干旱灾害、洪涝灾害、水资源污染等的影响。水资源匮乏已经成为了大多数城市存在的问题。雨水是一个很有价值的水资源，许多发达国家已经开始注重雨水收集利用问题，但是雨水在没有经过处理时，他所含污染物是超标的，将它直接排放会污染城市的河道与湖泊，也污染了城市的可利用水资源。在处理这个问题中，许多发达国家和地区已经制定了相关的雨水利用法律法规，而且他们也大力支持雨水的收集与利用。雨水收集利用方案的实施有助于缓解水资源利用匮乏，可以起到保护水资源的作用，从而实现城市的可持续发展。

一、雨水利用现状

每一个地区降雨量都会不同，有些地区会出现干旱缺水现象，有些地区会出现洪水泛滥现象。降水量不均匀，人类对水资源的过度开采和污染浪费，以及城市化建设的加快和工业化的快速发展，都加重了，对水资源的污染，使水资源匮乏成为了世界难题。在一些城市由于缺水问题严重，影响人们的日常生活，也影响了工业的生产。雨水资源的利用可以解决缺水问题满足人们的供水需求，将雨水资源转化为地下水源。虽然与水资源作为一个最经济、最基础的水资源，已是被世界认可的，但是在我国的许多小城市，却没有意识到雨水是一个宝贵的资源，除小部分地区建立了雨水收集系统外，其他大多数地区处于雨水利用研究时期。城市化的快速发展与建设，徐德城市建设中不透水面积也日益增加，使雨水资源大量流失。如果可以将城市的水资源进行有效处理，充分收集与使用，将会成为解决城市水资源匮乏的有效措施之一。

二、住宅小区雨水收集利用的意义

现代住宅小区的主要特征是：环境优良化、节约资源化。这些都是因为社会对环境保护日益重视的明显现象。在住宅区内实现雨水的收集与利用，将会成为保证住宅小区日常正常供水的关键。住宅小区可以将收集处理的雨水来灌溉草坪、清洁路面、冲洗厕所、绿化环境作为消防水，可以节约自来水，改善水环境，以及生态环境等，从而提高了住宅小区中排洪系统的可靠性。雨水利用工程在处理雨水中，他说使用的成本低于调水系统使用的成本，所以对于缺水地区来说，使用住宅小区雨水收集利用方案的经济效益是非常明显的。

三、住宅小区雨水收集利用对环境的影响

水资源与住宅小区的地下水一起使用，可以减少供水压力，提高水资源的利用率，进一步改善地区的生态环境，节约水资源，减少浪费；减少了雨水直接流入水系统给系统带来污染，减少了洪水泛滥，以及防洪的压力；有利于减少部分区域，由于降水量大，带来的地面下沉问题。

四、住房小区雨水收集方式

4.1屋面雨水收集

可以在住房小区的房顶上装置雨水收集系统，将收集后的水进行处理后，收集存储起来，经过简单处理后，用于日常冲洗厕所，清洁地面，浇花，洗车等用途。比如可以建立集水系统，将收集起来的水通过集水系统的流水通道，排入蓄水池中，进行小区的绿化灌溉以及水景填充。还有一种比较新型的收集雨水方式是修建绿化屋顶，将雨水直接流入屋顶进行收集，有利于排水。

4.2场地雨水收集

在草坪、花园当地安装蓄水系统，将浇灌花草树木后剩余的雨水储存起来。

①地面渗水系统，将多余的雨水直接流入地下，丰富地下的水资源，减少排水压力，减轻排洪压力。

②下凹式储水系统，在地下建立一个比较全面的处理雨水系统，将雨水直接收集处理，通过刘璐下凹式储水系统时，直接将有杂质的水进行过滤处理，在流入植物中，植物减少了流水速度，降低了雨水给地面带来的冲击力，减少了地面下沉的现象。

五、住宅小区雨水收集利用

将收集来的水进行计量，根据住宅小区的实际情况来制定雨水使用的主要用途，比如浇灌草坪、冲刷地面、清洗厕所、清洁车辆等用途。根据这些雨水利用用途来对雨水进行计量，计算出需要使用的用水量。根据住宅小区内绿化、道路、房屋等收集雨水的系统进行面积测量，了解雨水流失量，调查了解住宅小区地区降雨量多少，根据这些信息来计算雨水利用量。

处理雨水装置设置，由于初期的雨水含有一些超标成分，所以要将这些初期的雨水在流入各个河流中进行拦截。在初期雨水流入雨水利用系统中，有一些污染杂质，会增加雨水管道系统的沉积物量，增加雨水系统维护费用，所以应该安装初期雨水处理装置，将初期雨水中含有的杂质进行过滤处理。同时安装弃水装置，将一些无法处理，不可使用的污水排放到指定地点，再进行处理。

六、住宅小区雨水收集利用中的注重问题

6.1使用雨水过程中

在收集清洁地面、浇溉绿化雨水时，可以将雨水进行简单的处理。在用水时，在蓄水池取水时，应该注意直接从水面上方进行取水，不要对蓄水池进行大面积搅拌。建立雨水收集工程时，要在需使用雨水的地点，比较接近的范围内建立雨水处理系统，尽可能的减少工程造价。

6.2物业人员

由于物业人员流动快，没有专门的管理人员，所以雨水处理与利用系统应该建立成全自动系统，无需专门人员管理。目前雨水利用系统没有专门的经费，所以在建设雨水利用系统时应该注重雨水利用系统的运行成本，保证雨水系统的正常工作。

七，效益分析

根据调查发现，雨水利用工程的投资成本为1260万，但在雨水利用系统使用后，每年可收益90多万到130多万，由此可看出雨水工程是一个比较有价值的水资源利用工程，有一个较好的经济效益与发展前景。

【结束语】

雨水利用系统可以减少水资源的浪费、减少供水压力、减少排洪压力，它是一个比较可行的水资源利用工程，经济效益也是比较可观的，各个地区也应该意识到雨水有很高的利用价值，建立雨水利用系统，保证城市的可持续发展。

参考文献：

[1]舒成龙.住宅小区雨水收集利用系统设计分析[J].建筑工程技术与设计，2017，（1）：272.DOI：10.3969/j.issn.2095-6630.2017.01.260.

[2]刘锐锋，冷润海.浅谈住宅小区雨水收集利用系统设计[J]，2012，（7）：134-136.DOI：10.3969/j.issn.1001-6864.2012.07.059.

[3]楚岭伟.浅谈住宅小区雨水收集利用系统设计[J].建材与装饰，2016，（25）：87-88.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5bff30d2a2d72a2bddb70f58.html