# 工民建施工节能的意义及具体措施分析

江西萍钢工程技术有限公司江西萍乡337000

摘要：二十一世纪以来，科技不断进步，经济高速发展，人们对于能源的需求也越来越高。而首当其冲的能源消耗巨头行业便是建筑行业，建筑业的发展固然带动了经济的进步，但是其中消耗的资源也是不计其数，如果继续按照这个势头发展下去，那么能源枯竭的速度就会大大加快。人们可持续发展意识在不断的提高，对于工业和民用建筑使用资源的量级也有了新的认识，这就使得工民建施工节能有了新的意义。

关键词：工民建施工节能；意义；具体措施；分析

导言：随着生活质量的不断提升，建筑行业发展速度不断提升，推动了社会经济的发展。可是实践表明，在建筑行业发展中也加剧了能源消耗情况。因为建筑行业属于资源消耗大的行业，随着资源需求量的增加，资源短缺情况更为严重。为此，当前实施工民建施工节能措施，将其作用充分发挥出来，实现节省施工材料与施工资源的目标，从而带动建筑行业可持续发展。

1工民建能源消耗以及施工节能的意义

1.1关于施工设备的能源消耗。建筑施工往往比较繁杂，以普通居民楼为例，正常的工期都要达到两到三年，更不用说大型的工业和民用建筑，达到五年工期都是很平常的。那么可以想到建筑所需要的资源会比其他领域多得多，而在建筑工程中施工设备又是消耗的主要部分，所以关于施工设备的能源消耗足以引起人们的重视。说到施工设备无非就是工程机械，如今的工程机械很多领域都发挥着重要的作用，而在建筑领域更是越来越多。值得一提的是，这些工程机械越来越智能化、高效化，有着很高的工作效率，但是与此同时，其所消耗的能源却未达到有效控制，而且很容易造成环境的污染。另一方面，在设备的管理上存在很大的问题，施工设备得不到及时的检修，这就会导致施工设备老化极快，随之而来的能源消耗也变大，设备老化还会导致设备的更新换代，就意味着新的能源消耗，而且旧设备还得不到循环利用，所以关于施工设备的能源消耗已经成为一个不容忽视的问题。

1.2工民建施工节能的意义。在现今社会，工民建施工节能已经得到了高度的重视，所以施工的节能变成了一个不可回避的趋势。工民建施工节能的最重要的意义也就是缓解能源危机，在各种资源被高度开采的今天，能源危机已经引起了人们的重视，在我们没有意识到能源危机的时候，发达国家已经开始进行节能环保了，所以我国的节能还处于起步阶段，那作为能源的最大消耗之一的建筑施工。工民建的能源消耗在整个建筑行业占据着很大一部分，如果在公民建施工中做到节能，那么对于整个行业的节能都有着很大影响，其实工民建施工节能本身所代表的意义也是不容忽视的，因为它本身可以节约的能源就是一个天文数字，所以工民建施工节能既符合了可持续发展的需求，同时也是全球经济发展的必然趋势，工民建施工节能势在必行。从另一个角度来说，工民建影响着我国经济的发展，如果工民建施工节能实行，就会带动其他许多领域的节能环保建设。不仅如此，在工民建施工中进行节能措施还可以促进其他新型技术的发展进步。当工民建施工节能提出之后，许多新的技术出现，就比如建筑技术的墙体保温技术，新能源如太阳能。风能的利用。当这些技术运用之后，其产生的号召作用在很多领域都有影响，比如保护资源、保护生态环境，对我国的可持续发展战略有着积极作用。

2工民建施工节能所采取的具体措施确保工民建施工节充分落实，需要做到以下几点。

2.1太阳能节能技术

在自然界中，太阳能最早被人类利用，同时也是最早被认可的一种可利用能源。太阳能是取之不尽用之不竭的纯天然、无污染的可循环利用资源，这也决定了该资源被当前广泛的应用在人们的日常生活中。在工民建施工设计期间，通过太阳能新技术的应用，为建筑物提供相应的光照与热能，以此减少资源的消耗量。与此同时，人们对太阳能的开发与利用，已经成为工民建施工期间的重要标志，这在推动建筑行业可持续发展方面有着积极意义。

2.2供暖节能技术

我国工民建施工节能工作实施期间，供暖节能主要表现在室内采暖的节能措施方面。如今，水源热泵系统已经被广泛应用。该系统拥有节能、经济以及环保等方面的特点。可该种节能措施往往受到地域性的限制，在北方以及一些寒冷的地区，需利用地表水源来吸收太阳能与地下水源吸收低热能，最终使其形成低温低位热能资源。这便能够更为直接的利用自然热量来达到取暖的目标，并减少高位电能的消耗量，不仅能够达到采暖温度标准要求，同时也能够将热能转移节能落实到实处。

2.3水节能技术

从近年来我国工民建施工期间，对水资源的需求量与使用情况看，每年在施工中所消耗的水资源便已经接近了4亿吨。我国原本就是水资源短缺大国，因此充分的落实水资源节能工作，已经成为工民建施工的重要任务。在工民建施工节能中，引用新技术已经成为重要环节，通过相关技术的实施，降低对自然界资源的索取。工民建施工节能中，要节约水资源，便需要重视选材工作的实施。例如，在选择水管道材料方面，需注意其拥有良好的腐蚀性，并且要做好环保清洁工作等。塑料材料的选用上，不仅能够有效降低成本的投入，同时也能够有效增强管道的使用寿命，这依旧能够达到节约资源的目标。

2.4土地资源节能措施

尽管我国国土辽阔，但由于我国人口众多，土地资源出现了超负荷的局面，尤其在建筑用地方面，其紧张程度更为凸显。为能确保工民建施工期间，人们生活质量与建筑质量能够得到有效的保障，采取土地资源的节能技术极为重要。这需工民建施工节能设计期间，做好施工占地的规划与设计工作，确保每一地块都能被充分合理的利用，并在考察工作实施的基础之上，合理的缩减用地规模，从而实现节约土地资源的目标。

2.5隔热节能技术措施

工民建施工节能设计中，墙体和屋顶的隔热节能能够将隔热设计情况充分的表现出来。由于屋顶直接受到太阳的辐射，因此做好屋顶的隔热节能工作极为重要。而当前所应用的隔热方式主要有空气层隔热。通过该隔热方式，实现屋顶、墙体以及窗户的隔热处理，达到好的隔热与保温效果。隔热设计所需投入的成本比较低，并且经过实践的检验，取得了好的隔热效果，因此得到了广泛的应用。

需要注意的是，在工民建施工节能期间，也有一定的要求，如：相关工作人员必须树立相应的节能意识，通过节能规范要求的建立来达到节能目标。这便要求相关建筑企业高度重视施工期间节能环保工作的实施，通过奖励制度，来激励参与工民建施工节能的工作人员，以此来促进工作人员节能意识的提升；另外，还需要通过新技术的研发，对施工现场展开严格的管理工作。在工民建施工节能中，节能新技术的开发，能够改变施工材料使用情况，使其得到充分的利用，有效减少浪费问题的出现，这便能够达到工民建施工节能的规定要求。与此同时，还需要通过对施工现场的管理，来约束施工人员的行为，避免出现不必要的施工浪费情况。

结束语

工民建施工节能已经成为了一个势在必行的趋势，因为其代表的不仅是建筑行业的节能环保，也代表着整个社会对于可持续发展的高度重视。除此之外，工民建施工节能进行之后，对于新技术的发展也起到了良好的促进作用，因此对科技的进步也起到推动作用。在工民建施工节能和科技的互相促进之下，中国经济也随之高速发展，工民建的施工节能对于整个社会的进步也有着重大意义。

参考文献

[1]苏宁涛.加强工民建施工中的质量控制要点[J].城市建设理论研究（电子版）.2017（08）.

[2]栾风义.工民建工程防水防渗施工技术的探讨[J].中国建材科技.2017（02）.

[3]张武村.浅谈节能技术在工民建中的应用[J].江西建材.2017（21）.

[4]闵燕.工民建施工及其质量监督管理措施[J].城市建设理论研究（电子版）.2017（09）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5c4a576c4fd4f4d3ff56c72e.html