# 谈建筑给排水施工关键技术郭凯伟

安阳优创实业有限责任公司河南安阳455000

摘要：随着我国国民经济的不断发展，人们对住房要求的也在不断提高，建筑给排水工程作为影响住房舒适度的重要项目，越来越受到人们的重视。但目前我国建筑给排水工程在技术和管理方面都还存在一些问题，不仅影响了住户的正常居住，还严重阻碍了我国建筑事业的长远发展。

关键词：建筑；给排水；施工技术

引言

经济社会的不断发展推动了人民生活水平的快速提升，人民对建筑的要求日渐提高，这无疑推动了我国的的建筑工程技术的发展。而建筑给排水系统作为建筑工程技术中的重要环节，其质量的高低将直接影响了现代建筑水平的参考价值标准以及建筑用户的使用舒适度。因此重视建筑工程中的给排水施工技术无论是对建筑用户的居住环境的改善还是我国建筑工程质量的提高都有着积极的作用。但建筑给排水工程技术是一项相对复杂的技术系统，其中的各个环节彼此相关环环相扣，任一环节出现问题，都会对整个系统产生较大影响。文中笔者列举了现在我国建筑给排水工程施工技术中常见的几个问题，并在此基础上对建筑给排水施工的关键技术与措施进行了相关思考，以期能为我国建筑工程的发展提供一些帮助。

1给水系统施工方法分析

现阶段，我国大部分的给排水工程中的给水系统是按照以下步骤进行设置的：①进行给水系统安装的前期准备工作。②进行给水系统主干管安装。③进行给水系统立管安装。④进行给水系统支管安装。⑤开展管道的前期试压工作。⑥进行管道冲洗，确保管道清洁。⑦进行管道通水工作。在进行以上步骤时，必须确保给水系统安装工作是在以下条件中进行：①必须在结构层顶板安装完毕后才可以进行立管的安装工作，且在进行立管安装工作的同时，需要明确标高线的位置。②支管安装工作需要在墙体砌筑工作完成之后并且没有进行墙面装修前进行。③需要在封闭工作之前完成吊管道的安装工作。需要注意的是，在进行给水系统安装的过程中，必须进行技术系统管道的水压测试，确保管道质量符合要求。且在给水系统正式启用前，需要对管道进行仔细的冲洗，确保管道的正常运作。同时，进行给水系统安装材料的选择过程中，应该根据建设部门的相关规定，选用以聚氯乙烯或聚乙烯为材料的管材。通过选用聚氯乙烯或聚乙烯为材料的管材，可以增强建筑工程的环保价值，顺应我国可持续发展的战略方针。

2给排水施工技术

2.1施工企业对技术的重视程度不够

在整个建筑工程中，建筑给排水工程有着非常重要的地位，但是，对于建筑工程的施工企业而言，建筑工程整体庞大而且复杂，相比较而言，建筑给排水工程的地位则相对渺小，在工程验收中，也不会对施工企业产生影响，因此，建筑企业对建筑给排水的重视程度较低，在质量监督工作中，没有为建筑给排水工作安排专业的施工人员，而是由普通的施工技术人员，根据工作经验展开施工，在施工过程中，遇到问题，也是根据经验加以解决，这一现实情况，导致给排水施工中需要的预留管、预留孔预留数量不够，甚至还存在没有预留的情况，不仅给后续的给排水施工带来诸多不便，而且也为住户的正常居住留下隐患。

2.2技术人员技术不足

我国建筑给排水的相关研究起步时间较晚，因此，缺乏系统的研究，也没有得出相应的研究成果，致使相关的政府部门，在建筑工程中负责给排水施工的人员，也只能在自己的施工实践中慢慢探索，逐渐的累积经验，而不是通过参加科学、系统的培训来丰富自身的给排水施工专业知识，提高自身的技能。此种因素，导致我国建筑领域中，作为给排水施工的实际操作人员，施工人员的专业素质不足，其自身没有掌握基本且专业的给排水施工知识，因而在实际的施工活动中，无法根据给排水施工的设计图纸进行施工。与此同时，甚至还有一些施工企业，在施工过程中，将精力和重点都集中在建筑的外观，以及建筑的稳定性、安全性。除此以外，还有一些现场施工人员，其自身缺乏职业道德素质，在施工过程中仅想着完成工作任务，以敷衍的态度对待自己的工作，这也为给排水工程埋下了一些隐患。

3建筑给排水施工关键技术与措施

3.1对管道渗漏的问题应该加强预防并且要及时处理

如何有效的预防管道渗透问题，在发生管道渗透问题后做到及时处理，应做好以下几点：（1）加强管道防护。对建筑所用材料要反复进行检验保证材料质量，半成品、成品材料要进行有效保护，安装完成后及时相互通知，以防在之后的工作中损坏管道。（2）做好后期检查工作。管道安装完成后要安排专门的工作人员定期检查维护，做到发现问题第一时间进行维修。（3）相关技术人员必须接受岗前培训，熟悉建筑材料的使用和安装工作，并能根据具体的环境因素合理调整，预防渗漏问题的发生。（4）修补工作要到位。发现渗漏问题，仔细排查找到具体的渗漏点，及时更换管材并分析渗漏原因，必要时要进行返工重新安装。

3.2在建筑给排水施工中应该提高施工人员的素质与安全意识

建筑给排水施工前，施工单位应充分掌握施工的地形地势排除存在的安全隐患，为建筑给排水施工的顺利进行提供安全保证。同时施工单位应选择合格的施工技术人员，施工前对其进行培训，全面提升技术人员的职业道德和技术水平，从整体上提升施工人员的综合素质。

3.3强化管道堵塞的问题的预防以及处理

对于给排水中的管道堵塞问题，最为关键的是相关的部门要做好的预防工作，同时，要做好防护工作，具体而言，在施工过程中，要严格根据施工图纸进行施工，在实际的施工过程中，还要立足工程的实际情况，进行具体的分析。若是管道发生堵塞，应该将发生堵塞问题的管道段截断，然后使用新的管道进行替换，如果监测过程中，发现有多个堵塞点，则应该一一进行排查，并逐一进行更换。如果是在使用过程中出现堵塞问题，则要安排疏通人员解决问题。

结语

建筑给排水工程作为建筑施工中的重要环节，对建筑的整体质量水平和用户日后的生活质量发挥着重要的影响作用。而建筑给排水施工本身就是一项极为复杂的工程项目，整个施工系统中涉及的方方面面很多，任何一处出现问题都会影响整个建筑给排水施工工程。虽然目前我国的建筑给排水施工技术已经取得了很大的发展，但依旧在管理、监督、技术人员专业水平和管道泄漏等方面存在诸多问题，为了推动我国建筑工程事业的进一步发展，还应积极地采取相应的策略，合理安排施工计划、提高技术人员的专业素质，加强管道渗漏、堵塞问题的预防和处理，进而保障建筑给排水工程的顺利完成。

参考文献

[1]张虎建筑给排水工程施工问题的解决对策[J]赤峰学院学报(自然科学版)2015(2).

[2]李友宝建筑给排水施工中的管道连接施工技术及其要点的研究[J]江西建材，2016，04：117+120.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5cb70125591d0596d1d3c45a.html