# 城市电网规划设计的关键技术问题研究董严锋

（国网成武县供电公司山东菏泽274200）

摘要：作为支柱性产业的电力行业，发展远远领先于其他行业。但是，就我国目前电力生产情况来看，仍然具有很大的提升空间。城市建设的不断加快和经济的不断发展，促使用电量随之增加。相应的城市电力规划设计和建设也必须跟上经济发展和质量安全的要求，以满足人民群众和经济建设的用电需求，用科学、合理的城市电网规划设计和建设促进经济效益和社会效益的提高。

关键词：城市电网；规划设计；关键技术

1电网规划基本理论概述

1.1随着经济发展的不断深入，电力体制改革呼声越来越高

电力企业应在科学发展理念的指导下进行相关工作，以获得更丰厚的投资效益。首先应该要做到采取科学的方法对电网进行合理的规划，其次需要制定出科学合理的电网投资方案，目的是为了能够有效控制电网建设的投资成本，实现利益最大化。在对未来电网进行负荷预测时，需要考虑到城市的地理位置、用电情况以及季节等一系列因素的影响，从而才能够进行电网线路的科学合理的规划，进而才能够对电网流程进行一系列的设计，最终目的是确保电网安全性、稳定性，并实现电网节能和电力成本的节省。因此，电力企业需要高度重视电网的规划与设计，明确电网规划原则，合理估算电网的投资数额和预期效益，科学设计电网流程、电网类型和回路数，并选用相应的电网接线模式，通过科学有效的规划设计为电网的安全稳定运行提供良好条件。

1.2电网规划和设计时应遵循所需原则

在对电网进行相应的规划以及设计之前，首先要求设计人员了解相关规划和设计时所需遵循的原则，只有在遵循这些设计原则之后，才能够达到预期的目的以及效果。（1）在对电网进行规划以及设计时，不仅需要满足国家或者是所在城市的相关标准，而且还要求能够考虑到与实际用电量以及基础设施。（2）电网规划设计必须确保安全可靠，线路操作的安全性不容忽视。另外，电网现状和负荷预测是电网规划设计人员需要参考的依据，在此过程中结合实际情况，进行适度规划。

1.3电网规划设计是城市建设的重要组成部分

在城市规划过程中，应该主动将电网规划设计充分结合起来，以实现二者之间的融合。一方面在电网规划设计过程中，应该尽可能地与城市建设思路保持一致，确保电网规划设计与城市规划建设总体同步。同时，电网规划必然消耗大量的财力物力，因此为提升电网规划设计的节约性和经济性，在电网规划设计过程中，需要遵循和依据城市的用电需求来科学设计，避免出现电网规划设计低于城市的用电需求而重新规划设计造成的成本增加，同时也要避免出现因电网规划设计超出城市的用电需求而产生较大的资源浪费。另一方面电网规划设计的基本思路，应该更加简单、更加便捷、更加科学。同传统的电网规划相比，新型的电网规划设计能够纠正传统规划中的不足，同时也能够较大程度地满足人们的用电需求，优化人们的用电习惯，改善人们的用电环境。此外，在电网规划设计中，还应该防止超出城市最大的负荷限度，避免出现超负荷运转的情况。

2城市电网规划设计的要点

2.1提升电网的可靠性

由于社会的进步和经济的发展，城市化进程不断加快，人口数量增大，且部分地区城市人口密度提高，使得我国城市对电力提出了更高标准的要求。不仅电量方面明显增加，也对电力的质量、安全性、可靠性提出了新要求。尤其是城市中的电网规划，更应该考虑城市人口密度大、电力需求量大、质量要求高的现状，结合实际情况，提升城市电网的安全性和可靠性。可靠性是电力系统持续供电的能力。只有将电力安全性和可靠性纳入规划设计，才能满足现阶段城市居民的用电需求，保证电力资源供应的稳定。城市中，居民的环保意识越来越强，以往耗能较高、污染较大的交通方式已经逐渐被电力公交车、电力铁路等环保型交通方式取代。这在一定程度上方便了居民出行，也对城市环保具有一定的促进作用。但是，这也为电网电力供应提出了新的要求。一旦电网系统出现问题，会直接影响城市交通，造成居民出行困难，甚至影响整个城市的正常运转。所以，提升电网的可靠性在城市电网规范设计中具有十分重要的意义。

2.2注重经济性和技术性

电力行业是我国支柱型产业之一，相关企业必然要关注经济效益。受国外企业的冲击，电力行业经济的发展处于十分严峻的状态，行业间的竞争也日益激烈。在对城市电网进行规划和设计的过程中，企业应该将电网的未来发展与社会经济效益结合，节省不必要的成本投入和经营成本，进行精益化的企业管理，以促进企业投资效益的提高。此外，要将城市电网规划设计方案与经济型、技术性进行对比研究，在满足技术性要求为前提的基础上，采用最大社会效益的方案并实施，形成集经济性和技术性为一体的特色城市电网。

2.3做好基础数据的管理

在对城市电网进行规划和设计前，相关单位和人员需要对电网相关数据进行调查、测量和统计，制成原有数据，并保证其真实、完整、可靠。要根据原始数据对电力负荷做出科学、准确的预测，为城市电网现状的评价与估测提供素材。同时，根据基础数据分析当前变电站的供电范围、容载比、线路的线耗、线路的负载率等一系列数据，通过分析与处理找出当前电网系统存在的问题和不足，为后续城市电网的规划设计提供方向和基础，也为日后城市电网的日常维护和检修提供可靠数据，促进城市电网进一步规划和设计。

2.4负荷预测技术

现阶段，行业上有多种负荷预测的方法。因此，相关规划和设计人员在对负荷预测技术进行选择时，需要结合实际经验和城市具体情况来选择合理的负荷预测方法。理论与实践相结合，保证所选的预测方法具有足够的合理性和科学性。但是，在实际规划和测量过程中，负荷预测工作存在很多不确定性因素，且不同城市和地区条件差异相对较大，这些因素在很大程度上影响着负荷预测工作的开展。一般情况下，采用两种负荷预测方法——非参数模型和参数模型。非参数模型所面向的对象是不确定的，而电力负荷预测这项工作的特点是明显的时效性和非线性，具体包含模糊预测法、动力学方法等。参数模型是指深入分析负荷本身和各负荷间互相影响的因素，同时结合具体影响结果构建出相应的参数模型。参数模型方法较为传统，包含了外推法、单耗法等多种内容。由于负荷检测的重要性，进行负荷选择时，需要结合以上分析和研究，并根据不同城市的不同情况，理论联系实际，综合分析城市电网规划设计方案，保证预测结果的科学性和合理性。在负荷预测方法的选择方面，更要结合实际情况，具体问题具体分析，保证电网设计与城市的发展方向相吻合，为城市建设提供可靠、安全的电力，满足人民群众和城市建设的用电需求，从而构建一个科学、合理的城市电网，形成理想的用电状态，并且不断完善城市电力网络的规划设计，注重后续建设的质量和安全，为人民提供更加高质量的电力服务，进而推动社会经济的可持续发展。

3结论

总而言之，城市电网的规划与设计，与该城市的经济发展水平、城市建设节奏，以及人文环境等都有着密不可分的关系。在城市电网规划设计的过程中，要全方位考虑对各种可能出现的因素，以满足城市发展过程中电力能源的需求，为城市的经济发展提供更加充足的能源和动力。在电网规划设计中，应该充分结合城市用电需求以及不同的用电能力，掌握科学的设计要点，同时运用一定的技术，全面保障电网规划设计的整体质量与水平。

参考文献：

[1]杨恒刚.城市电网规划设计的关键技术分析[J].科技视界，2017（28）：130+144.

[2]黄文昊.浅析城市电网规划设计的关键问题与技术[J].科技创新导报，2017，14（25）：68-69.

[3]陈畴.浅谈城市电网规划项目关键问题研究[J].现代经济信息，2017（07）：370.

[4]赵彦河.刍议城市电网规划设计的关键技术问题[J].低碳世界，2017（02）：113-114.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5cd19043b9c0e7970f10272c.html