# 液体测量论文-王东丽,杨涛涛,毛森,袁晶

导读:本文包含了液体测量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:液体密度,测量方法,特点

### 液体测量论文文献综述

王东丽,杨涛涛,毛森,袁晶[1]（2019）在《液体密度测量方法的分析》一文中研究指出本文主要介绍了几种不同的液体密度测量方法,通过比较分析各自的测量原理和主要特点,在实际应用中可选择适合使用的方法。(本文来源于《计量与测试技术》期刊2019年11期）

高强,部德才,李雨霏[2]（2019）在《液体电阻率的智能化测量》一文中研究指出基于对电解质溶液电阻率测量方法及影响因素等问题进行探究,研制出相比于传统电阻率测量仪器更易了解、学习和操作的液体电阻率智能测量仪器。以交流电源作为激励电场来减小极化效应,采用铜极板内嵌的方法以避免液体受热不均所带来的误差,并且通过LabVIEW语言使测量结果直接显示在计算机屏幕上,以不同浓度NaCl溶液为样品测得其电阻率误差在3%以内。(本文来源于《科技视界》期刊2019年33期）

高亮,周越涵,罗超[3]（2019）在《基于电容传感器的液体浓度非接触式测量技术的研究》一文中研究指出为解决使用传统测量方法测溶液浓度时得到结果较慢、过程繁琐等问题,考虑利用电容传感器间接测量溶液作为电介质时得到的电容值,再通过浓度与电容值的对应关系,计算出溶液相应的浓度值,达到对乙醇浓度的快速、非接触、无污染的精确测量。方法具有测量时不接触溶液、操作简便、可精确快速地得出溶液浓度值等特点,检测系统同时具备硬件电路简单、成本低的特点。相关设计方案有望为测试计量工程提供技术支持和参考。(本文来源于《物联网技术》期刊2019年11期）

张振磊,周伟,王殿生,王辉,李静[4]（2019）在《基于PASCO物理实验平台的液体表面张力系数测量》一文中研究指出现有的拉脱法测量液体表面张力系数的实验中存在人为选取液膜拉断点等影响测量结果的弊端.本文利用PASCO实验平台搭建了一套能够实现高频率拉力测量及采集的实验装置.利用该实验装置,首先系统地测量了金属环所受拉力,然后分析了金属环出水过程中界面张力、浮力的变化,再现了这一过程的物理图像.对测量得到的数据进行拟合,得到了水在空气中的表面张力系数值为0.0705 N/m,与表面张力系数标准值相差2.7%.(本文来源于《大学物理》期刊2019年11期）

于松涛,李德刚[5]（2019）在《一种测量低温液体压力的安装方法》一文中研究指出在石油化工生产装置中,使用导压管取压安装的仪表主要是压力表、压力变送器、差压变送器等。为了正确测定工艺过程中的压力参数,必须根据使用条件和要求,严格地选用压力测量仪表和正确的安装方法。本文针对低温液体的压力测量仪表的安装方法进行了分析阐述,提出了一种适用于低温液体压力测量的方法。(本文来源于《山东化工》期刊2019年21期）

王建莉,田成元,张总[6]（2019）在《一种简易多功能液体容器测量装置的设计》一文中研究指出通过单片机控制温度补偿超声波液位传感器、电阻应变式称重传感器来采集液位和重量信号;依据传感器采集的液位重量G与液位高度h比值G/h分辨浓/淡咸水、纯净水/白糖水。采用PH值传感器分辨白醋、采用透射式光电传感器分辨牛奶、通过导电性分辨盐水实现赛题发挥功能。增加限重报警、防止误操作造成损坏。系统启动后通过传感器采集流体特性信号,经调理和转换电路送入单片机。单片机数据处理后,通过液晶显示器显示出参数及液体分辨结果。(本文来源于《电子世界》期刊2019年20期）

李文华,王槿,文小青,张旭华,钱钧[7]（2019）在《基础实验题A:液体的表面张力系数测量》一文中研究指出介绍了第5届全国大学生物理实验竞赛基础实验题A的实验内容,给出了参考解答,并分析了竞赛结果.基础实验题A涵盖毛细管法和最大泡压法测量液体的表面张力系数2部分,分5道试题.毛细管法和最大泡压法在理论上具有相似性,毛细管法从液体的表面张力系数的定义出发,引导学生从最基础的层面上理解液体表面张力系数的定义,从而自拟实验方案,自组实验器材进行实验测量;最大泡压法考查学生举一反叁的学习能力,在相似的理论下自拟、自组实验.试题整体考查了学生对理论知识的理解运用能力以及基本的实验操作能力.(本文来源于《物理实验》期刊2019年10期）

魏艳[8]（2019）在《讨论以4.00 ug为标准用极谱法测量液体样中镉含量的适应性》一文中研究指出讨论了以4.00 ug为标准用示波极谱仪测量中上清等液体样品中镉含量的适应性。采用液体样品分取的方式,用硫酸(1+1)溶液调节样品的酸碱度,用0.1%的抗坏血酸作为除氧剂,以不同含量的镉标准溶液作为基准,利用JP-2D型示波极谱仪,选择标准比较法,测量每个样品中的镉含量。根据样品中镉的含量不同,做了不同加标水平的加标回收率实验。在以4.00 ug为标准,各样品的回收率为64.43%～95.63%;以50.00 ug为标准,各样品的回收率为81.68%～103.59%;以100.00 ug为标准,各样品的回收率为91.22%～97.71%;以200.00 ug为标准,各样品的回收率为92.30%～98.86%。所以以4.00 ug为标准用JP-2D型示波极谱仪测量这几种液体样中的镉含量是适应的。(本文来源于《甘肃冶金》期刊2019年05期）

车宗衡[9]（2019）在《量筒是否需要考虑内壁残留——兼谈初中物理教材中液体密度的测量方案》一文中研究指出基于量筒生产国家标准推知,在分析测量液体密度实验的误差时,单纯考虑或不考虑量筒内壁残留的做法都是不严谨的;指出了实验室常见的标有"Ex"的量筒在倒出液体时标注体积误差较小,标有"In"的量筒在不倒出液体时标注体积误差较小;从误差分析和全面提升学生科学素养的角度考虑,支持现行初中物理教材中测量液体密度的方案。(本文来源于《中学物理教学参考》期刊2019年19期）

秦平力,余雪里,张昱[10]（2019）在《拉脱法测量液体表面张力系数实验中影响实验误差的因素及几个被忽略问题》一文中研究指出影响液体表面张力系数测量的因素较多。本文总结了利用拉脱法测量液体表面张力系数实验过程中对测量精度构成影响的一些主要因素,提出了几个常常被学生被忽略关键问题。很好地解释这个实验中误差较大现象,解除了学生的疑惑,加深了学生对表面张力的理解。(本文来源于《大学物理实验》期刊2019年04期）

### 液体测量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于对电解质溶液电阻率测量方法及影响因素等问题进行探究,研制出相比于传统电阻率测量仪器更易了解、学习和操作的液体电阻率智能测量仪器。以交流电源作为激励电场来减小极化效应,采用铜极板内嵌的方法以避免液体受热不均所带来的误差,并且通过LabVIEW语言使测量结果直接显示在计算机屏幕上,以不同浓度NaCl溶液为样品测得其电阻率误差在3%以内。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 液体测量论文参考文献

[1].王东丽,杨涛涛,毛森,袁晶.液体密度测量方法的分析[J].计量与测试技术.2019

[2].高强,部德才,李雨霏.液体电阻率的智能化测量[J].科技视界.2019

[3].高亮,周越涵,罗超.基于电容传感器的液体浓度非接触式测量技术的研究[J].物联网技术.2019

[4].张振磊,周伟,王殿生,王辉,李静.基于PASCO物理实验平台的液体表面张力系数测量[J].大学物理.2019

[5].于松涛,李德刚.一种测量低温液体压力的安装方法[J].山东化工.2019

[6].王建莉,田成元,张总.一种简易多功能液体容器测量装置的设计[J].电子世界.2019

[7].李文华,王槿,文小青,张旭华,钱钧.基础实验题A:液体的表面张力系数测量[J].物理实验.2019

[8].魏艳.讨论以4.00ug为标准用极谱法测量液体样中镉含量的适应性[J].甘肃冶金.2019

[9].车宗衡.量筒是否需要考虑内壁残留——兼谈初中物理教材中液体密度的测量方案[J].中学物理教学参考.2019

[10].秦平力,余雪里,张昱.拉脱法测量液体表面张力系数实验中影响实验误差的因素及几个被忽略问题[J].大学物理实验.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5d02cccce857e3230a977ff3.html