# 抢修杆塔论文-林晏,廖晓春,王慧琼

导读:本文包含了抢修杆塔论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:杆塔建模,高阶模型,巡线抢修,输电线路

### 抢修杆塔论文文献综述

林晏,廖晓春,王慧琼[1]（2019）在《基于高阶杆塔建模的输电线路巡线抢修决策平台的设计》一文中研究指出针对输电线路在调度指挥和户外抢修过程中存在的专业信息壁垒和自动化程度低等问题,提出了基于高阶杆塔建模的设计方法,利用相似测度及模糊测度算法消纳不同渠道来源的杆塔信息,建立由数据、内联、控制和接口四层架构的高速信息流转机制,实现能够支撑多个专业协同运作的输电线路巡线抢修决策平台。曲靖供电局的应用证明了该平台有助于增强电网级的调度管控效率,提高故障定位精度并缩短故障恢复时间。(本文来源于《云南电力技术》期刊2019年03期）

刘永辉[2]（2014）在《500kV FRP抢修杆塔的受力性能分析》一文中研究指出全国范围内已经形成了除西北地区以外以500kV为骨干的的电网结构，并逐渐形成了以北、中、南为主的叁大“西电东送”通道，实现了区域内及区域间电网互联。但是自然灾害频发，导致输电杆塔倒塔事故频发，输电中断造成很大的损失。以往的抢修杆塔搬运及组装耗时耗力，由FRP材料制作的抢修杆塔不仅质轻高强，而且绝缘性良好，可高效的实现快速的供电。鉴于此，需要对由FRP材料制作的500kV抢修杆塔的构件进行研究，以及对整个抢修杆塔进行安装工况和大风工况作用下的受力分析，以此来研究这种结构的受力。本文选取了3种不同的直径、5种长细比共计15根FRP管材构件进行轴心受压试验，以得出FRP材料的弹性模量和各构件的破坏形式与长细比的关系。将试验得出的轴心受压构件的稳定系数与各种钢结构设计规范进行对比，且在参考相关的研究分析的成果基础之上，拟合得出了适合FRP管材轴心受压构件的稳定系数计算公式。本文通过对500kV FRP材料抢修杆塔进行了真型试验，研究了这种结构在两种工况即安装工况和大风工况的作用下拉线及整体结构的静力受力性能和变形情况，此外用SAP2000有限元进行仿真对比分析，同时考虑节点对结构和螺栓的受力对结构滑移变形的影响。为进一步研究影响抢修杆塔的受力性能及变形情况，本文还分析了影响抢修杆塔结构的主要因素，即节点构造对结构受力的影响、拉线设置参数对FRP抢修杆塔结构受力性能的影响、杆塔杆段划分对抢修杆塔结构受力性能的影响，并提出抢修杆塔结构合适的参数设置。通过对比分析可知，选取合适的参数可使结构变形减小，可以很好地发挥此种材料的力学性能，可为今后FRP抢修杆塔的计算提供参考。(本文来源于《西安建筑科技大学》期刊2014-05-01）

马贵斌[3]（2012）在《750kV玻璃钢抢修杆塔的受力性能分析》一文中研究指出在我国西北地区，750kV电网得到了迅速发展，但是频繁的自然灾害导致倒塔事故频发，损失严重。而以往使用的抢修杆塔重量大且易腐蚀，搬运和组装耗时费力，而一种由新型玻璃钢材料制造的抢修杆塔则轻质高强且具有良好的绝缘性，可有效的实现杆塔的快速抢修。因此，有必要对这种玻璃钢材料制作的750kV抢修杆塔进行工况下的受力分析，以研究这种双杆身桅杆结构的力学性能。本文选取八种规格、五种长细比共计40根FRP等边角材构件进行轴心受压试验，观察各构件的破坏形态与长细比的关系，并确定FRP材料的弹性模量。此外，将试验所得的稳定系数与国内外的钢结构规范计算的稳定系数进行比较，并在参考他人研究成果的基础上，拟合了FRP轴压构件的稳定系数表达式。本文通过对750kV玻璃钢抢修杆塔进行真型试验，分析了其在安装工况及大风工况作用下纤绳及杆身的受力性能和变形情况，并通过SAP2000软件进行了有限元模拟的对比分析。并考虑了节点刚度和螺栓滑移等节点构造因素对杆塔结构受力的影响；此外，本文还对抢修杆塔结构上部的复合横担进行了进一步的试验研究，具体分析了在两种工况作用下横担及吊杆的受力性能。为优化抢修杆塔这种双杆身桅杆结构的受力及变形，本文通过有限元建模，分析了纤绳初应力、倾角、层数和层间距等纤绳参数及杆身节段、边宽和主材选取等杆身参数改变对结构受力性能的影响，并提出了适合结构优化的各项参数设置。通过有限元模拟对比，可知优化后结构变形较小，且受力较好，既发挥了材料的力学性能，又具备较好的经济效益，可为抢修杆塔的设计提供一些理论参考。(本文来源于《西安建筑科技大学》期刊2012-05-01）

[4]（2012）在《中国电科院“输电线路快速抢修杆塔基础设计及应用研究”项目通过验收》一文中研究指出3月7日,国家电网公司在北京组织召开了"输电线路快速抢修杆塔基础设计及应用研究"科技项目验收会。与会专家听取了项目的工作报告、技术报告和电力科技查新报告,一致认为,该项目完成了合同规定的研究内容,同意通过验收。根据国内外查新资料,研究成果在快速抢修基础设计方面达到了国际先进水平。该项目首次开展了输电线路杆塔基础快速加固修复和抢修技术调研,确定了自然灾害易发区域分布及(本文来源于《农村电气化》期刊2012年04期）

刘文硕[5]（2010）在《抢修提速：从一月到一周》一文中研究指出为提高电网应对突发事件的能力，加快因灾受损输电线路杆塔基础抢修速度，缩短输电线路抢修时间，国家电网公司组织开展了输电线路快速抢修杆塔基础设计及应用研究工作，今年6月，形成了公司输电线路快速抢修杆塔基础通用设计成果。 输电线路快速抢修杆塔基础通用(本文来源于《国家电网报》期刊2010-08-11）

甘凤林,陈昌晔,彭源,杨振伟[6]（2009）在《220kV输电线路抢修杆塔结构设计研究》一文中研究指出在电网中架空输电线路受外力和大自然的影响最为严重,在发生罕见覆冰,龙卷风以及地震等严重自然灾害时,输电线路铁塔通常容易遭到破坏。该文结合220kV输电线路抢修塔的结构特点,探讨荷载计算,拉线抢修塔的两阶段受力特点,为抢修塔设计提供参考。(本文来源于《四川建材》期刊2009年06期）

吴昌垣,张宇[7]（2008）在《南方山区220kV送电线路倒杆(塔)原因分析与抢修对策》一文中研究指出覆冰倒塌杆塔的抢修可采用传统的杆塔组立方法,而受损电杆的修复则难度大,应根据受损电杆的实际情况和施工地形采取不同的修复方法。2008年1月下旬,一场冰灾降临我国南方地区,江西电网遭受前所未有的重创:许多送电线路出现冰闪跳闸、倒杆(塔)和断线,电网安全面临前所未有的严峻考验。(本文来源于《电气时代》期刊2008年06期）

张振宇[8]（2008）在《新型玻璃钢抢修杆塔整体极限承载力研究》一文中研究指出输电线路受大自然的影响最为严重,在当今经济飞速发展的年代,若一旦发生倒塔事故,将给电力系统的安全稳定运行和电力供应带来了严重影响和威胁,造成严重的经济损失。一种用新型玻璃钢材料制作的轻便多用途的抢修杆塔,运输组立方便,能够有效地提高抢修速度,还能充分发挥多用途的投资效益,这是当前线路抢修过程中迫切需求的。因此,对玻璃钢材料的力学性能和抢修杆塔整体极限承载力研究具有重要的理论意义和工程价值。本文总结现有试验资料,对玻璃钢材料进行了系统的力学性能研究,由于是应用在杆系结构中,研究抢修杆塔构件稳定性能是非常重要的,通过等边玻璃钢角材力学性能试验,应用现有钢结构理论,并考虑对于玻璃钢材料与钢材之间的区别,给予修正某些参数,绘出等边玻璃钢角材构件的λ—φ曲线图。对玻璃钢材料处于弹性阶段较好试验数据进行回归分析,得到玻璃钢材料的弹性模量E。同时参考原有的研究资料,并结合本次试验资料,粗略的绘出玻璃钢材料的应力.应变关系曲线,给研究由玻璃钢材料所组成的结构提供一定的基础,为今后结构设计提供基本参考数据。本文应用有限元方法来分析研究抢修杆塔结构的整体极限承载力问题。采用结构分析软件SAP2000对220kV新型玻璃钢抢修杆塔建立空间模型。通过考虑结构几何非线性来研究结构的大变形对结构力学性能的影响,并考虑材料的线性来研究抢修杆塔结构的力学性能,得到抢修杆塔结构在横向载荷作用下的应力、位移等相关数据。本文总结了已有研究和设计资料,对抢修杆塔结构理论进行了全面分析,并系统地研究抢修杆塔结构的受力性能。参照已有拉线混凝土电杆结构设计理论,对抢修杆塔结构进行简化计算,提出应用于抢修杆塔结构的简化计算方法,并通过与有限元计算结果相对比,检验简化计算的合理性。(本文来源于《西安建筑科技大学》期刊2008-05-01）

姚雷[9]（2008）在《春节期间继续推进电网修复工作》一文中研究指出本报讯(姚雷)在连日雨雪冰冻天气侵袭下，抗灾抢险保供电成为国家电网公司当前压倒一切的首要任务。公司组织人力物力财力，全力支援受灾地区，打响了一场史无前例的抗冰保电大会战。在公司党组的坚(本文来源于《国家电网报》期刊2008-02-06）

刘正响[10]（1989）在《“LQG型铝合金抢修杆塔”技术鉴定会在陕西省汉中市召开》一文中研究指出由汉中供电局、陕西电力设计院和国营群峰机械厂联合研制的“LQG型铝合金抢修杆塔”技术鉴定会于1988年12月13日至15日在陕西省汉中市供电局召开。参加会议的有来自全国科研、制造、电力等部门共20多个单位的代表。与会代表实地参观了铝合金抢修杆塔,审查了提供鉴定的技术文件,并通过了鉴定。LQG型铝合金抢修杆塔主要用于220kV及以下输电线路的事故抢修,除不考虑断线以(本文来源于《高电压技术》期刊1989年01期）

### 抢修杆塔论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

全国范围内已经形成了除西北地区以外以500kV为骨干的的电网结构，并逐渐形成了以北、中、南为主的叁大“西电东送”通道，实现了区域内及区域间电网互联。但是自然灾害频发，导致输电杆塔倒塔事故频发，输电中断造成很大的损失。以往的抢修杆塔搬运及组装耗时耗力，由FRP材料制作的抢修杆塔不仅质轻高强，而且绝缘性良好，可高效的实现快速的供电。鉴于此，需要对由FRP材料制作的500kV抢修杆塔的构件进行研究，以及对整个抢修杆塔进行安装工况和大风工况作用下的受力分析，以此来研究这种结构的受力。本文选取了3种不同的直径、5种长细比共计15根FRP管材构件进行轴心受压试验，以得出FRP材料的弹性模量和各构件的破坏形式与长细比的关系。将试验得出的轴心受压构件的稳定系数与各种钢结构设计规范进行对比，且在参考相关的研究分析的成果基础之上，拟合得出了适合FRP管材轴心受压构件的稳定系数计算公式。本文通过对500kV FRP材料抢修杆塔进行了真型试验，研究了这种结构在两种工况即安装工况和大风工况的作用下拉线及整体结构的静力受力性能和变形情况，此外用SAP2000有限元进行仿真对比分析，同时考虑节点对结构和螺栓的受力对结构滑移变形的影响。为进一步研究影响抢修杆塔的受力性能及变形情况，本文还分析了影响抢修杆塔结构的主要因素，即节点构造对结构受力的影响、拉线设置参数对FRP抢修杆塔结构受力性能的影响、杆塔杆段划分对抢修杆塔结构受力性能的影响，并提出抢修杆塔结构合适的参数设置。通过对比分析可知，选取合适的参数可使结构变形减小，可以很好地发挥此种材料的力学性能，可为今后FRP抢修杆塔的计算提供参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 抢修杆塔论文参考文献

[1].林晏,廖晓春,王慧琼.基于高阶杆塔建模的输电线路巡线抢修决策平台的设计[J].云南电力技术.2019

[2].刘永辉.500kVFRP抢修杆塔的受力性能分析[D].西安建筑科技大学.2014

[3].马贵斌.750kV玻璃钢抢修杆塔的受力性能分析[D].西安建筑科技大学.2012

[4]..中国电科院“输电线路快速抢修杆塔基础设计及应用研究”项目通过验收[J].农村电气化.2012

[5].刘文硕.抢修提速：从一月到一周[N].国家电网报.2010

[6].甘凤林,陈昌晔,彭源,杨振伟.220kV输电线路抢修杆塔结构设计研究[J].四川建材.2009

[7].吴昌垣,张宇.南方山区220kV送电线路倒杆(塔)原因分析与抢修对策[J].电气时代.2008

[8].张振宇.新型玻璃钢抢修杆塔整体极限承载力研究[D].西安建筑科技大学.2008

[9].姚雷.春节期间继续推进电网修复工作[N].国家电网报.2008

[10].刘正响.“LQG型铝合金抢修杆塔”技术鉴定会在陕西省汉中市召开[J].高电压技术.1989

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5dda3580424567b98b0838fe.html