# 基坑工程设计中应注意的问题分析

曲肇伟

九州工程设计有限公司45000

摘要：基坑工程作为建筑工程中一个重要分部工程，其质量安全直接关系整个建筑工程质量，本文结合工程实例对基坑工程事故发生相关原因展开浅析，并对基坑工程设计中应注意的问题做出简要探讨。

关键词：基坑工程；支护设计；基坑事故；设计优化

1概述

某市人民医院兴建的综合楼工程二层地下室，基坑内开挖深度达到9.80m，基坑东面和北面都为古建筑物，临边离基坑仅有3～5米，地下室南侧管线繁多，地质以砂层为主，水量丰富。为确保该医院仪器设备不受影响及附近旧建筑物（其中一幢为天然基础）的使用安全，通过整体考虑设计四周采用钻孔灌注桩、混凝土内支撑、三重管法摆喷止水帷幕的联合支护方法，由于设计方案选择正确，精心施工，基坑开挖后达到使用要求。该医院综合楼地下室从投入使用至今，未发生任何事故，受到人民群众的一致好评，成为市政基坑工程设计的典范。

然而，在实际操作中，由于受基坑状况、基坑与周边建筑物的关系、场地工程地质及水文地质条件、施工工期和施工成本、施工技术条件和本地施工经验等因素到多方面因素影响，基坑工程施工往往很难达到预期效果，近年来关于基坑工程事故的新闻报道屡见不鲜，引起社会各界高度关注。所以为了保证基坑工程质量安全，我们必须优化设计方案，综合考虑实际情况，保证基坑机构稳定的同时满足成本控制、施工技术条件及施工经验等方面的限制，

2施工中应注意的问题

2.1基坑工程设计

经过大量研究调查表明，以往的基坑工程事故中，主要原因有设计不合理、施工组织不科学、施工过程质安管理执行不到位以及对基坑工程环境变坏预见性不足，未采取有效安全监测以及现场复杂环境产生的偶然性原因。一方面，前面我们已经提到，基坑工程的支护体系多为临时结构，安全性缺乏保证，操作存在极大风险。而在基坑施工过程中很多施工单位在施工前没有针对工程实际情况编制科学合理的施工组织设计，深基坑没有严格组织专家论证，没有建立健全的管理体系，没有明确职责分工，质量安全意识淡薄，导致施工过程中出现质量安全事故；另一方面，施工人员对基坑工程性质缺乏足够认识，在操作中简单地将基坑工程与一般岩土工程等同起来，无法达到基坑支护设计技术要求。产生这种情况不是偶然的、个别的，究其原因，主要是因为部分基坑施工工地工作人员本身理论知识储备匮乏、专业实践训练经验不足。具体表现在：有的施工人员缺乏岩土工程基本知识，有的缺乏结构工程基础知识，有的缺乏环境工程基本知识，甚至还有一部分人认为基坑支护设计只需要计算机软件就可以完成。事实证明，基坑工程设计管理亟待加强。无数项目工程经验都告诉我们，加强基坑工程设计管理不仅有助于施工设计人员理论认识的提高，还能够在一定程度上有效降低基坑工程事故发生率。

基坑工程设计管理主要包含两个方面的内容：一是建立完善审查制度；二是实行招标投标制度。其中，审查主要是对设计资格及设计图进行审查；实行招标投标制度有助于引进新的实力力量，促进公平竞争，推动施工工艺技术进步，优化设计方案，实现基坑工程生态效益、社会效益、经济效益的全面最大化。

2.2稳定与变形控制设计

基坑工程作为一种岩土工程，对社会环境产生着重要影响。基坑挖土开方会降低地下水位，进而导致基坑附近区域低级土体变形，这样一来，基坑周围区域地下管线、地下建筑、市政道路等都会受到不良影响，情况较严重的，甚至会直接导致上述实物的正常使用，影响人民群众日常生产生活。基坑工程对环境的影响程度还与基坑主体附近区域环境密切相关。例如在实际工程项目中，有些基坑工程附近区域比较空旷，地下管线、地下建筑及市政道路都在可能被影响范围之外，这种情况下可以允许基坑土体发生较大变形，基坑工程对环境影响较小；还有一些基坑工程紧邻地下管线、地下建筑及市政道路，客观条件上不允许基坑土体发生较大变形，一旦发生变形，会对周围环境产生巨大影响。从上述两种情况分析来看，前者在基坑工程设计时可参照稳定控制设计；后者则应当按变形控制设计。值得注意的是，在进行变形控制设计时，对基坑支护变形要求并不是越小越好，也不是对变形简单地设置限定一个具体允许值，而应当从实际情况出发，根据基坑周围地下管线、地下建筑及市政道路不受土体变形较大影响为研究对象，因地制宜地规范变形控制设计。

对比基础工程，这里我们谈及基坑工程稳定与变形控制设计的土压力变化较大，而基础工程中的稳定控制设计与变形控制设计荷载（土压力）计算、设计方法是不变的。相关技术人员应该大力加强基坑支护变形理论的理解与研究，加强基坑支护变形计算方法的研究，加强基坑支护变形控制设计的研究。

2.3合理选用支护形式，优化设计方案

从第一部分我们了解到，基坑工程具有极强的综合性、区域性、时空性，因此，在对基坑支护形式选用时，设计人员应认真研究工程地质、水文地质资料及周边环境条件，结合基坑工程开挖深度要求展开操作。

一般来讲，基坑支护形式样式很多，如土钉墙、SMW工法桩、地下连续墙、钻孔灌注桩、水泥搅拌桩墙等。不同基坑支护形式的适用范围不尽相同，其优缺点也各有区别。因此，在选用支护形式时，应该本着具体情况具体分析的原则，因地制宜地合理选用。那么在实际操作中，究竟应该怎样合理选用支护形式呢？笔者认为，选用支护形式的关键在于准确抓住基坑支护的主要矛盾及主要矛盾中的主要原因，分析本工程项目基坑支护主要矛盾是控制稳定问题，还是控制变形问题；分析本基坑工程发生稳定、变形问题的主要原因是地下水处理问题，还是土压力问题。

粉土和沙粉地基支护需要注意地下水处理问题。在处理地下水问题时，常见的思路有两种：①止水；②降水。鉴于止水成本较高，施工操作难度较大，尤其当基坑内外部水位差较大时，止水帷幕的止水效果缺乏保证，因此，在处理地下水问题时，只要条件许可，更多采用降水法。设计降水时要将地下水位沉降对基坑周围环境影响纳入考虑，回灌法上升水位能够有效减少基坑降水对附近区域的不良影响。此外，在粉土、粉砂地基地区，能够使用土钉支护时优先考虑使用土钉支护。例如深基坑工程浅层采用土钉支护，深层采用内支撑支护、桩锚支护或联合支护方式。

据资料显示，多数基坑工程事故发生都与地下水处理不当有关。综上分析得出，在处理地下水问题时，条件允许采用降水时尽量使用降水，而不使用止水，如果受客观条件限制，只能采用止水，一定要注意尽可能降低基坑内外部的水位差。合理选用基坑支护形式是基坑支护设计优化的第一步，在对支护形式进行选定后，第二步就是对该选定方案的具体优化。在具体设计方案的优化上，还有十分广阔的发展空间。

2.4加强施工管理，提高施工质量

基坑工程施工也是发生基坑事故的重要原因之一。在实际操作中，由于施工不规范导致施工事故的事件时有发生。要减少施工问题导致基坑事故发生率，关键在于提高施工质量，加强施工管理。基坑工程是一项系统工程，设计基坑支护应注重开方挖土对基坑变形、稳定的影响；基坑支护设计应对基坑开方挖土施工做出科学规范，施工方应严格按照设计方的设计方案进行施工，设计方与施工方保持联络和进度跟进，根据基坑工程监测变化适时调整工程方案，保证工程顺利进行。

基坑工程性状受多方面因素影响，不确定因素也很多，因此基坑工程施工一般采用信息化施工。相关人员应高度重视基坑工程监测工作，进行动态管理，有效减少基坑事故发生。

3结束语

基坑工程设计是一项集区域性、时空性、复杂性于一体的综合工程系统，由于受多方面因素影响，基坑事故时有发生，相关技术人员应积极研究分析问题产生的原因，并对基坑工程设计做出改善和优化，以促进基坑工程技术深入发展。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5df5f7d95447e25c03593b8e.html