# 探讨电力工程设计的电力系统规划设计

国网河南省电力公司洛阳供电公司河南省洛阳市471000

摘要:在电力工程中，电力系统规划设计是最基础并且最重要的环节，电力系统的合理规划是电力系统安全、正常运行的保障，所以电力企业要保障电力系统规划设计的科学性及合理性，在供应电力资源的过程中能够将损耗减到最小，以有效节约成本。在电力工程建设中使用电力系统规划设计，能够使设计人员提高电力工程设计的有效性。

关键词:电力工程设计；电力系统；规划设计

引言

现代社会中，任何企业的发展都离不开电能，电能逐渐成了企业发展的依赖能源，也是目前社会发展的重要组成部分，促进国民经济的可持续发展。电力系统的安全可靠关系着社会的稳定，保障电网运行安全及电力供应的有序性，是社会和谐发展的基本。由于电力市场的需求不断增长，要求电力企业急速发展，并且还要保障供电系统的稳定性。

1电力工程设计的电力系统规划设计原则

1.1需要遵循安全性原则

电力系统规划设计中最重要的条件就是安全性原则，在进行电力系统规划设计的过程中是一定要减少安全隐患的发生，如果情况允许还需要配备可以长期使用的检测功能。

1.2需要遵循成本原则

电力系统规划设计不仅需要充分发挥系统的功能，而且还需要考虑到整个电力规划设计系统的成本，使付出的成本和最终的收益尽量找到平衡点，使获取的效益可以最大化，节约设计的成本。

1.3需要遵循周期性原则

周期性原则主要指的是电力系统规划设计需要在一个既定的周期内完成，如果是一些比较大大型的电力系统规划设计，就更加需要制定全面和完善的规划设计方案了，而且也需要在既定的时间内完成，这样可以减少给客户带来的不良影响。

2电力系统规划的任务及步骤

2.1电力系统规划的任务

电力系统规划研究的任务有：

（1）研究并且提出规划周期中的负荷预测；

（2）明确能源分布的情况及能源周边的运输情况；

（3）记录并研究大型电站中的供电范围；

（4）根据实际情况设计电网发展方案。

2.2电力系统规划的步骤

电力系统规划步骤为：

（1）搜集相关的资料，包括运输环境、能源分布、负荷预测及大型电站的供电范围；

（2）分析搜集的这些相关资料，并且提取具有重要价值的信息，进行预测；

（3）以电源条件及负荷条件为基础确定电源开发方式；

（4）以负荷的分布为基础，制定输电方案及配电网布局的多个方案，将这些方案进行对比，选出最佳方案；

（5）证明方案的可行性；

（6）制定规划文件及图表。

3电力系统规划设计的主要内容

电力系统规划设计的内容具有一定特殊性，主要包含电力系统发展规划、中期电力系统发展设计，在电力工程设计与建设过程中，能够为各项工作的顺利开展提供可靠的依据。通过研究可知，单项电力工程设计中所涉及的系统规划设计内容具有复杂性和多样性，以下进行具体化分析：

一是工程所在区域的电力负荷预测和特性分析。在电力工程设计中，电力系统规划应当充分做好电力负荷预测与分析相关工作，准确把握电力工程建设的实际情况，为电力系统规划设计的顺利开展奠定可靠的基础。通常情况下，电力工程设计中所开展的电力系统规划设计大多为10年以内的中短期负荷预测，切实提高电力工程所在区域电力负荷预测及分析的精准性和可靠性。中短期电力负荷预测与分析工作的开展，是基于多年来电力工程建设经验的基础上进行的，与现代社会经济发展条件下电力工程建设规划进行有机融合，对中短期电力工程的最大电力负荷加以科学化分析，确保中短期电力工程最大负荷的预测的准确性，从而切实提高电力工程设计中电力系统规划的科学性和有效性，为社会生产生活提供更加优质且稳定的供电服务。

二是电源规划情况及出力。电源规划是电分析电力工程设计中电力系统规划设计应用马晓蕾王祺睿国家电网哈尔滨分公司黑龙江瑞腾电力工程设计有限公司力工程设计中电力系统规划设计的重要内容，为保证电源规划的合理性，相关工程设计人员应当积极总结历年来电力工程设计经验，统计分析电源规划及出力的实际情况，从而推进电力工程建设各项工作的稳定有序开展。电力工程建设实际情况显示，电力电源主要包含两种类型，一是统调电源，指的是统一归电网调度的大型发电厂；二是地方电源，主要包括小型水电站以及企业自备发电机组等。在电力工程设计过程中，由于不同的电力电源实际出力情况存在差异，因此在电力系统规划设计过程中应当结合电力电源的实际情况以及新建电源机组在电力规划期间的具体投产，对电源出力情况进行统计分析，为电力系统规划设计各项工作的高效进行提供可靠的数据参数。

三是电力电量平衡。在电力工程设计中的电力系统规划设计工作中，保证电力电量平衡能够在一定程度上对电力系统规划设计进行有效约束，从而切实提高电力系统规划设计的合理性和可靠性。因此在电力系统规划设计中应当全面衡量电力工程中电力负荷以及出力情况，并加以全面分析，保证电力电量平衡相关计算的精准性和可靠性。在此基础上依据电力电量平衡结果对电力工程进行布局，明确其具体规模，从而切实提高电力系统规划设计的合理性和可靠性。

四是优化接入系统方案。为保证电力工程设计中电力系统规划设计的合理性和可靠性，在开展电力工程设计的过程中应当结合电网运行的实际情况、电力负荷分布情况以及代女王发展规划等多方面内容加以综合分析，充分认知到电力系统规划设计的重要性，以及其对电力工程设计与建设所产生的实际影响。在此基础上，依照电网规划以及政府相关部门的指导意见，明确电力工程接入系统方案，坚持远近结合以及节能降耗等基本原则，对电网新技术进行优化利用，对土地资源进行合理利用，保证电力工程方案布局的协调性和规模的合理性，积极采取有效措施优化电网结构，提高电力系统规划设计的有效性，从而为社会生产生活提供更加稳定高效的电力服务。

五是提高电气计算的准确性。就电力工程设计的实际情况来看，电力系统规划设计是其中的一项关键内容，而电气计算的精准性和可靠性在一定程度上影响着电力系统规划设计的整体效果，直接关系着整个电力工程建设工作能否顺利开展。电气计算主要包含短路计算、稳定计算以及无功补偿计算等多项内容。所谓短路计算，是指在电力系统规划设计过程中对给定网架中的不正常电流值进行验算，此种不正常电流值的产生与电力系统故障短路存在一定联系，并且不正常状态主要体现于电器元件上。科学合理的短路电流计算，能够促进电气设备选型等相关工作的顺利有序开展，从而提高电力系统规划设计的有效性。所谓潮流计算，主要是指基于电力网络中功率和电压分布相关计算来确定电力系统运行方式，对不同元件的运行状态进行严格检查，以确保其满足电力系统运行相关标准，为电力系统继电保护的顺利实现奠定可靠的基础，并为电力系统的稳定运行提供有效的数据支持。所谓无功补偿计算，是指通过为电力网络中的感性负荷提供无功功率的方式，减少无功功率传输过程中对网络元件所造成的电能损耗，确保电能资源的实际利用价值得到最大程度的发挥。在无功补偿计算过程中，在明确无功补偿装置容量的基础上，应当及时采取有效方式校核电压波动，并对无功平衡进行准确分析和计算，从而保证电气计算的精准程度满足电力系统规划设计的具体要求。

4结语

电力系统规划设计使电力系统朝着高电压等级、大容量、较远输送距离的方向可持续发展，能够有效缩短我国电力系统的发展周期，促进我国电力系统的发展进程，使我国电网建设具有安全性、高效性，节约我国能源，满足社会的发展需求和人民用电需求。

参考文献

[1]唐建军.浅谈电力系统规划设计在电力工程设计中的运用[J].科技视界,2014,30:285+356.

[2]赵世能.电力系统规划设计在电力工程设计中的应用[J].黑龙江科技信息,2014,25:123.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5e72aecf4e9d2d7185e10174.html