# 浅析变电运维在设备状态检修中的作用李程

（国网山东省电力公司东营市东营区供电公司山东东营257100）

摘要:设备检修是生产管理中的重要组成部分，有助于保障电网的可靠、安全的运行，提高设备的健康水平，但是社会经济的迅速发展导致用电客户对供电量的需求也在不断上升，传统的周期性设备检修模式已经不能满足电网事业发展的要求，有关部门必须充分考虑电网效益、环境、安全等因素，探讨新的检修管理方式，不断提高设备检修的针对性和运行的安全可靠性。

关键词:变电运维；设备状态；检修；重要性；安全运行

前言

通过开展设备检修工作来提高运行的可靠性，从而能降低成本，然后进行检修、试验工作，通过对设备进行科学化管理，从而提高设备检修的有效性，提高设备的利用率。

1变电运维管理的主要任务

1.1管理电气设备

电气设备的管理工作主要包括：设备倒闸、巡视操作、设备缺陷管理、设备在线监测、设备的定期维护与管理等，在此基础上，参与大修技改工程管理，新型设备在投入运行之前需要有关部门的审批，同时对新型设备做好技术交底、整改工程申报、归调后的运行管理、新设备启动、验收管理等多项工作。

1.2变电设备的检修工作

变电设备的检修项目主要包括：对所有电器设备进行例行试验，包括以下内容：修理、检查、维护、清扫、红外热像检测等工作；对油浸式电抗器、主变压器不仅要带电加油，还要进行必要的维护保养工作；对断路器的绝缘子外观进行目测检查；对耦合电容器、电流互感器、电压互感器等进行带电测试以及维修保养；对电容器的噪声、红外热像等进行带电测试；对直流系统、穿墙套管、隔离开关、消弧线圈、接地电网、所有系统、组合电器等进行必要的维修保养；除此之外，还有一些无需停电的处理工作。

1.3变电运维实施的管理制度

变电运维实施的管理制度主要有：国网公司变电站管理规范；工区制定的变电运行交接班、置办等相关管理制度；公司变电站缺陷管理办法、变电两票填写规定、管理规范等管理制度；电力公司无人值班变电站管理规范等。

1.4变电运维的工作流程

变电运维工作是以设备的状态监测为基础，收集、存储设备的状态信息，并对设备状态进行分析与评估，根据设备的不同状态，采取不同的解决措施，然后制定状态检修计划。

2变电运维在设备状态检修过程中需要注意的问题

变电运维工作贯穿于电气设备使用的全寿命周期，在设备状态检修过程中，变电运维工作具有非常重要的作用，涉及到设备各个方面的因素。变电运维在设备状态检修过程中需要注意以下几个问题：

2.1抓住设备的初始状态

抓住设备的初始状态是指对设备订货、设计、施工等投入使用前的所有状态进行准确的掌握，设备状态的检修不仅是纯粹的检修设备环节，而是对设备整个生命周期中的各个细节都要进行研究的全过程管理。抓住设备的初始状态要注意两个方面的问题：①设备是投入使用前，有关人员要对设备进行检查，确保设备的初始状态是健康、正常的，以免出现设备在投入使用之前就有“家族性”的缺陷或者“先天性”的不足等情况。对设备的状态进行检修是一项特殊的技术，其目的在于让有关人员了解设备检修的最佳时机。②设备在投入运行之前，有关人员要对设备进行详细的了解，掌握所有和设备有关的信息，尤其是设备的施工记录、出产试验数据、设备铭牌数据、设备材料、制造工艺等具体信息。

2.2了解设备的运行信息

变电运维工作过程中，需要通过各种监测手段，开展大量关于设备的在线监测工作，监测的手段主要包括：泄露电流在线监测、局伤在线检测、超声波探伤、紫外放电检测、精细化测温、红外测温等在线监测手段。有关人员要善于利用这些在线监测手段，收集大量关于设备运行的各种信息，并且以此为基础，对有关设备状态的数据进行分析统计，准确了解设备的健康状况或运行情况，为设备建立运行档案，全方位的记录设备的运行信息，定期对设备的运行档案进行分析研究，了解设备的运行情况，从而更加顺利的开展设备状态的检修工作。

2.3将技术与管理紧密结合

充分考虑新技术和新设备的应用以及新设备的运行情况，建立完善设备缺陷分类定性汇编，及时进行修订和完善工作。变电运维工作人员每个月都要对设备在这个月内的发生的缺陷进行详细的分析，每半年或者一年进行一次总结。设备缺陷分析的重点应是缺陷发生的原因以及有关人员采取的解决措施，特别是发生频率较高的缺陷，要对其发生原因和解决措施进行深入的分析，将处理、检修计划上报。变电运维在工作过程中如果遇到了技术性的难题，无法解决时，可以向单位生产主管领导申请，批准将技术改造项目上报，为设备的健康提供技术方面的保障，实现技术革新和设备管理的有效融合。

2.4充分发挥生产管理系统的重要性

生产管理系统是以设备的安全可靠运行为主线、以设备资产为核心，涵盖变电运行与安全监察、调度、继电保护、试验、检修等专业，涉及到设备缺陷管理、化学试验管理、设备绝缘管理、工作票以及各类操作票的挂历、保护装置以及变电设备的检修计划、设备定级管理、变电运维管理、检修管理、输电设备运行管理等内容的计算机综合管理信息系统，有关人员要充分发挥这个系统的分析和统计能力，为设备状态的检修提高更加可靠、更加高效的信息。

3变电运维在设备状态检修中的重要作用

3.1提高供电可靠性

对设备的状态进行检修有助于减少现场工作量，尤其是在很大程度上减少了变电站全停和单间隔设备停电检修的次数，所以不仅可以极大的提高供电的安全可靠性，还可以提高经济效益，降低检修成本。此外，通过变电运维工作的顺利开展，以原状态检修工作为基础，制定更为有效的检修手段，从而不断降低停电的次数，减少线损，提高供电的安全可靠性，节约成本

3.2合理安排生产计划

通过实施变电运维工作，可以全方位的掌控电气设备运行的具体情况，科学设置设备的检修周期，从而有助于更加合理的布置、安排生产计划。并且编制生产计划时，还可以和有关部门将全年送变电设备治理工作和定检预试任务有机结合起来，对设备信息进行科学的分析统计，准确了解设备检修的具体内容，尽量做到一次停电，一次完成，提高工作效率。

3.3减小安全风险

通过变电运维工作，还可以大大降低安全风险系数，保障设备和人身安全。一方面，尽量减少带电检修工作量和停电检修工作量，降低人身安全事故的发生率；另一方面，尽量减少刀闸操作的频率，降低操作事故的发生率。由于工作时间长，工作量大，会使工作人员更加疲劳，工作效率降低，从而人身事故的发生率增加，所以可以将设备检修的时间安排的集中一点，尽量在春季或秋季花费2～3个月的时间完成设备状态的检修，尽量减少停电的次数，减少变配电设备的操作频率，达到降低变配电误操作的发生率，保障工作人员的人身安全。

3.4增强变电运维工作人员的责任心

对设备状态进行检修的工作过程中，变电运维人员要对设备进行巡视维护检查，及时发现问题，及时解决，对于无法解决的问题要及时上报给主管部门，尽快解决；变电运维工作人员要对检修的设备进行检查验收工作，要严格把好质量关，不能有走过场的情况；变电运维人员要善于利用电能质量检测、红外成像扫描、在线监测等先进技术对设备进行在线监测，这样不仅可以提高变电运维工作人员的工作质量和工作效率，还可以落实具体的责任人。如：变电运维工作人员在使用红外成像对设备的温度进行检测，及时发现设备的容抗器、开关、变压器、导线架、等发生严格的发热情况，及时采取解决措施，提高设备的运行水平和健康状态。

4结束语

电网事业在不断发展，用电客户对供电量和供电可靠性等方面的要求越来越高，有关部门必须开展精细、安全、高效、优质的变电运维工作，提高电气设备的运行稳定性，降低检修费用，提高企业的经济效益。

参考文献：

[1]林小汇，王虹.电力系统变电一次设备状态检修的探究[J].低碳世界，2013（23）.

[2]王楠，陈志业，律方成.电容型设备绝缘在线监测与诊断技术综述[J].电网技术，2003（8）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5f67c58222d1356343740020.html