# 汽轮机调速器的PLC频率测量方法

### 一、水轮机调速器的PLC测频方法（论文文献综述）

赵罡[1]（2016）在《浅谈镜泊湖发电厂水轮机调速器的发展与应用》文中研究指明随着时代的飞速发展,水轮机调速器早已迈入数字化信息时代,作为日伪时期投产的电站—镜泊湖发电厂水轮机调速器的技术性能远远不能满足电力系统及自身的安全稳定运行,设备迫切需要更新换代。本文阐述了镜泊湖发电厂调速器经过多年数次全面技术改造,详细了解设备改造后的运行情况进行比较分析。

刘利,丁凯,柯刚[2]（2015）在《基于PLC外加计数模块的水轮机调速器频率测量》文中提出作为水轮机调节的基础,水轮机调速器频率测量中的测频准确度和精度,与水轮机的安全运行息息相关。在其频率测量方式中,基于可编程控制器（PLC）的水轮机调速器频率测量,具有易于编程、精度高以及维护方便等特点,已成为水轮机调速器测频主流,其主要形式有基于PLC的内部高速计数器和基于PLC的外加高速计数模块2种。主要介绍了运用外加施耐德BMX EHC 0200高速计数模块进行频率测量的原理;同时,也对其所具有的特点、频率计算过程与计算方式等作了简单描述。

王汉超[3]（2014）在《安谷水电站水轮机调速系统研究开发》文中研究说明水轮机调速系统是水轮发电机组的辅助控制系统，是水轮发电机组正常工作的重要辅助系统。该控制系统工作性能优良，才能保证机组的安全运行。水轮发电机组及其控制设备从最初的完全进口国外设备到目前基本完全国产化。2012年11月金沙江向家坝水电站国产单机800MW巨型机组投运成功，为我国水电设备制造竖起新的里程碑。四川大渡河安谷水电站工程的开发任务为发电、防洪、航运、灌溉和供水等。电站装机容量772MW，装设4台单机容量190MW的轴流转桨式水轮发电机组和1台单机容量12MW的轴流转桨式水轮发电机组。单机容量190MW的轴流转桨水轮发电机组，水轮机部分由东方电机生产，是目前国产单机最大轴流转桨水轮机。武汉长江控制设备研究所有限公司中标调速器项目。本文详细介绍基于进口GE FC5000主配压阀和贝加莱X20系列微机调节器的WDST‐200‐6.3型调速器的开发过程，2014年3月，该项目第1台调速器工厂验收合格，各项指标均满足国家调速器验收标准。结合安谷调速器项目，本文详细阐述了大型调速器机械液压部分和油压装置的选型计算方法，介绍调速器机械液压系统原理图设计方法，调速器集成式液压集成块设计方法。该调速器采用两个电磁比例阀作为电液转换器，作为一级液压放大元件，进口GE主配压阀作为二级液压放大元件，配套油压装置采用3台大流量螺杆泵加2台小流量螺杆泵方案。双冗余设计思路普遍应用于国内大型调速器，并取得了良好的应用效果，本文详细介绍调速器电液转换器、微机调节器、调速器电源系统等双冗余设计在安谷调速器的应用。该调速器采用自适应变参数并联PID调节规律，使调速器具有良好的调节品质。调速器70%的故障都是由于系统内油质污染、劣化导致的，我们采用一系列解决方案保证系统油质清洁。另外考虑到调速器压力罐可能出现空气安全阀误动作等导致系统失压，导致机组飞逸等情况，我们专门给事故配压阀设置一台事故压力罐以保证机组安全运行。本文详细介绍了节流技术在调速器机械液压系的应用、大型调速系统验收试验中遇到特殊问题的解决方案，本文对于大型机组调速器开发设计、验收安装、维护运行都具有一定借鉴意义。

彭升强[4]（2013）在《YWT型PLC微机调速器的设计》文中认为PLC水轮机调速器调节器采用高性能可编程控制器作为控制核心,以真彩色大屏幕触摸式图形操作终端为人机界面,并通过交流伺服电机作为位置环控制方式和全数字交流伺服驱动技术,实现了微机调速器的全数字式PID控制。

龙洋[5]（2013）在《基于PLC的水轮机调速系统的研究》文中研究说明目前,我国小型水电站自动化水平处于一个相对落后的状态,我国小型水电厂自动化发展的总体目标是2015年农村水电行业全面实现现代化。湖北省恩施州是华中地区重要水电能源调峰基地和西电东送的重要电源点。据统计,恩施州水力资源丰富,全州水力资源理论蕴藏量509万KW,技术可开发350万KW。对小水电站水电因地制宜择优有序地改造与开发,有助于推动当地经济发展,并且能够优化资源配置,促进能源可持续发展。因此本文以小型水电机组为对象,研究基于PLC的调速系统。水轮机调速器是水电站水轮机控制系统中的重要设备,在它与电站二次回路、计算机监控系统的配合下,完成水轮发电机组的开机、停机、增减负荷、紧急停机等任务。本文对水轮机调速器的发展进程、应用现状和发展趋势进行论述。结合小水电站的特点,构建水轮机调速系统的结构原理图。研究模糊PID控制算法在调速系统中的应用,讨论了模糊控制的原理、模糊PID控制器的结构及设计步骤,并在matlab环境下对基于模糊PID的水轮机调速系统和基于PID的水轮机调速系统进行仿真,对两种算法进行仿真对比,为改善水轮机调速系统的动态性能提供理论上的支持。本文以西门子S7-200系列的可编程逻辑控制器为基础,对水轮机调速系统进行设计。首先进行PLC选型、I/O口的分析、扩展模块的选择,然后对系统的动静态测频、模糊PID控制、开机控制、停机控制、甩负荷控制、并网控制等模块进行梯形图编程。该设计方案可应用于小型水轮机的调速控制中,对于中小型水电站的水轮机调速器的设计和改造有一定的参考价值。

李晃[6]（2012）在《水轮机控制系统频率测量误差分析》文中提出通过对水轮发电机组的频率测量方法的测量误差进行分析,推导出计算公式,以此为基础提出晶体振荡器选用原则。

郭建平[7]（2012）在《水电站微机调速器选型中几个关键问题的探讨》文中研究说明随着现代液压技术、自动控制技术和微机技术的发展,微机调速器也得到迅速的发展,选择适宜不同电站的微机调速器已成为使用者比较困惑的问题。结合目前常见的微机调速器特点及适应条件,客观评价及探讨在微机调速器选型时常遇到的几个关键问题,以供用户选择微机调速器时参考。

朱佳,刘轩宇[8]（2012）在《抽水蓄能机组调速器测频的研究》文中进行了进一步梳理分析了水轮机调速器测频环节的各个方面,包括测频原理、测频方法、测频信号来源、测频冗余等;最后介绍了桐柏抽水蓄能电站调速器有关测频方面的硬件、软件配置与设计,希望能对调速器测频的研发、设计等提供一定的参考意见。

潘熙和,王丽娟[9]（2011）在《我国水轮机调速技术创新回顾与学科前景展望》文中指出对我国水轮机调速器的技术与产品发展情况进行了全方位介绍,回顾了我国水轮机调速器技术创新历程,从调速器的系统结构模式、微机调节器的构成、电液转换元件的多元化、系统冗余问题、计算机仿真测试功能、友善且内容丰实的人机界面,以及调速器工作油压等级提高等方面进行了总结。结果表明:我国水轮机微机调速器产品的主要技术性能指标一般都已达到或优于国家技术标准的要求,部分产品性能和技术指标处于国际领先水平。最后,就本学科值得关注的问题进行了讨论,并对今后业界共同努力的目标进行了展望。

周雨风,金华频,徐国君[10]（2011）在《带PID调节的新型操作器》文中认为一种带PID调节的新型HPU操作器,采用液压技术,用叠加式电磁阀控制高压油路的通断直接推动导叶接力器,结构紧凑,体积小,重量轻,维护方便;HPU与接力器之间采用软管连接,方便布置,还具备PID调频功能;系统甩负荷时机组不必停机,遇到灾害天气或遇到机组事故时还可充当调速器进行孤网运行。图3幅。

### 二、水轮机调速器的PLC测频方法（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、水轮机调速器的PLC测频方法（论文提纲范文）

#### （1）浅谈镜泊湖发电厂水轮机调速器的发展与应用（论文提纲范文）

1. 镜泊湖发电厂及其调速器的概况

2. 机械液压调速器

3. 电液调速器

4. 微机调速器

5. 步进电机PLC型调速器

#### （2）基于PLC外加计数模块的水轮机调速器频率测量（论文提纲范文）

1水轮机调速器频率测量方法

2施耐德高速计数模块特点

3BMXEHC0200模块频率测量原理

3.1基本原理

3.2频率计算

3.3计算方式

4BMXEHC0200齿盘测频工作原理

5结语

#### （3）安谷水电站水轮机调速系统研究开发（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 水轮发电机组控制的应用背景

1.2 水轮机调速系统基本原理

1.3 国内外水轮机调速器的发展现状

1.4 论文研究的目的和主要内容

第2章 水轮机微机调速系统

2.1 水轮机双调节调速器系统特性

2.2 四川大渡河安谷水电站工程简介

2.3 安谷水电站微机调速器机械液压部分原理

2.3.1 调速器电液随动装置系统工作原理

2.3.2 安谷调速系统 YZ-28/2+8-6.3 型油压装置原理简介

2.4 安谷水电站微机调速器电气控制部分原理

2.4.1 微机调速器硬件配置

2.4.2 测频方式

2.4.3 调节规律及调节输出

2.4.4 双微机冗余

2.5 小结

第3章 WDST-200-6.3 型微机调速器机械液压系统设计

3.1 调速器油压装置选型计算及设计

3.1.1 安谷调速器工作压力罐和事故压力罐容积计算

3.1.2 调速器事故低油压校核计算

3.1.3 油泵配置方案的研究

3.1.4 油压装置配套设备设计

3.2 调速器电液随动系统设计

3.2.1 电液转换器选型

3.2.2 调速器国产主配压阀与进口主配压阀选型

3.2.3 液压集成块设计

3.3 调速系统其它辅助设备的选型

3.3.1 分段关闭装置

3.3.2 滑阀式事故配压阀

3.3.3 纯机械过速保护装置

3.4 节流技术在调速器机械液压系统上的应用

3.5 本章小结

第4章 WDST-200-6.3 型微机调速器电气控制系统设计

4.1 安谷调速器主要技术参数

4.2 可编程调速器调节功能介绍

4.3 可编程调速器电气控制部分硬件

4.3.1 贝加莱 X20 系列 PCC

4.3.2 调速器测频接口功能板

4.3.3 调速器比例阀放大板

4.3.4 调速器电源系统

4.3.5 调速器通讯接口部分

4.3.6 导叶和桨叶位移传感器

4.4 可编程调速器人机交互界面设计

4.4.1 人机界面系统组成

4.4.2 主界面元素

4.4.3 数据采集与显示的实现

4.4.4 参数设置的实现

4.4.5 调整试验的实现

4.5 可编程调速器电气控制原理图设计

4.5.1 电源系统

4.5.2 逻辑控制回路

4.6 可编程调速器控制程序设计

4.7 本章小结

第5章 安谷水电站调速器工厂验收

5.1 油压装置验收试验

5.2 大型油压装置的验收的特殊问题解决方案

5.3 GE FC5000 主配压阀试验

5.4 安谷 WDST-200-6.3 型调速器静态试验及协联试验

5.4.1 安谷 WDST-200-6.3 型调速器静态试验

5.4.2 安谷 WDST-200-6.3 型调速器协联试验

5.5 安谷 WDST-200-6.3 型调速器模拟动态试验

5.5.1 仿真空载摆动试验

5.5.2 仿真模拟甩 100%负荷试验

5.6 本章小结

研究成果与展望

研究成果

展望

致谢

参考文献

作者简介

在校学习期间发表的论文

#### （5）基于PLC的水轮机调速系统的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究现状

1.3 研究内容及组织结构

第2章 小型水电站的调速系统结构

2.1 水电站关键设备

2.2 水轮机调速系统的功能要求

2.3 水轮机调速的基本原理

2.3.1 水轮机调速器的工作过程

2.3.2 水轮机调系统的数学模型

2.3.3 水轮机微机调速器结构

2.4 基于PLC的调速器

2.4.1 PLC的发展历史

2.4.2 PLC的特点

2.4.3 PLC的应用领域

2.4.4 西门子S7-200系列PLC介绍

2.5 调速系统的测频

2.5.1 水轮机测频方案

2.5.2 微机测频原理

2.6 电液随动系统

2.7 本章小结

第3章 模糊PID控制及系统仿真

3.1 常规PID控制

3.2 模糊PID控制

3.2.1 模糊化

3.2.2 模糊控制规则以及模糊推理

3.2.3 解模糊化以及输出量化

3.3 控制系统仿真工具MATLAB概述

3.3.1 MATLAB简介

3.3.2 仿真(Simulink)工具箱简介

3.3.3 仿真分析

3.4 本章小结

第4章 系统软件设计

4.1 PLC选型

4.2 PLC的I/O资源配置

4.3 系统流程图设计

4.4 模块梯形图设计

4.5 本章小结

第5章 总结与展望

5.1 全文总结

5.2 研究展望

参考文献

致谢

附录 部分梯形图程序

#### （6）水轮机控制系统频率测量误差分析（论文提纲范文）

0 引言

1 水轮机微机调速器的频率测量方法

2 水轮发电机组频率测量误差计算

3 晶体振荡器的选择

(1) 晶振频率

(2) 晶振总偏差

1) 晶振频率稳定性

2) 晶体振荡器老化

4 结语

#### （7）水电站微机调速器选型中几个关键问题的探讨（论文提纲范文）

1 微机调速器的系统结构

2 关于转速死区i x

3 关于电机控制的微机调速器的速动性问题

4 关于电液比例阀和比例伺服阀的使用条件

5 关于微机调速器的工控系统

6 单微机和双微机的选择问题

7 关于微机调速器的测速方式

8 关于微机调速器的辅助功能

9 结语

#### （8）抽水蓄能机组调速器测频的研究（论文提纲范文）

0 引言

1 测频原理

1.1 测周法

1.2 测周法基本原理

1.3 测频计算及分辨率

2 对调速器测频的要求

3 调速器实现测频的方法

4 调速器测频的冗余

5 调速器测频应用实例

5.1 硬件配置

5.2 软件设计

6 结语

#### （9）我国水轮机调速技术创新回顾与学科前景展望（论文提纲范文）

1 我国水轮机调速器技术发展历程回顾

2 我国水轮机调节技术和水轮机调速器技术创新成果

3 我国水轮机调速器主要制造厂家的设备特性情况介绍

4 值得关注的问题

4.1 水轮机调速器各类执行标准的持续性及有效性

4.2 电液转换元件的选择和应用

4.3 电源和控制器的选择

4.4 冗余控制的选择

4.5 油质管理问题

4.6 加强与主机厂协调, 设计调速器新品种

5 发展前景展望

5.1 调速器高压化问题

5.2 调速器的测试与试验功能

5.3 开发适合农村小水电的综合自动化设备

### 四、水轮机调速器的PLC测频方法（论文参考文献）

- [1]浅谈镜泊湖发电厂水轮机调速器的发展与应用[J]. 赵罡. 中国新技术新产品, 2016(20)

- [2]基于PLC外加计数模块的水轮机调速器频率测量[J]. 刘利,丁凯,柯刚. 人民长江, 2015(13)

- [3]安谷水电站水轮机调速系统研究开发[D]. 王汉超. 河北工程大学, 2014(03)

- [4]YWT型PLC微机调速器的设计[J]. 彭升强. 电工技术, 2013(05)

- [5]基于PLC的水轮机调速系统的研究[D]. 龙洋. 武汉理工大学, 2013(S2)

- [6]水轮机控制系统频率测量误差分析[J]. 李晃. 水电站机电技术, 2012(06)

- [7]水电站微机调速器选型中几个关键问题的探讨[J]. 郭建平. 水电站机电技术, 2012(06)

- [8]抽水蓄能机组调速器测频的研究[J]. 朱佳,刘轩宇. 水电站机电技术, 2012(04)

- [9]我国水轮机调速技术创新回顾与学科前景展望[J]. 潘熙和,王丽娟. 长江科学院院报, 2011(10)

- [10]带PID调节的新型操作器[J]. 周雨风,金华频,徐国君. 小水电, 2011(05)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5fa6d2a78866ce4970fd0add.html