# 主屏蔽论文-冯泽臣,马永忠,孙亚茹,朱维杰,王时进

导读:本文包含了主屏蔽论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:加速器,屏蔽,剂量率

### 主屏蔽论文文献综述

冯泽臣,马永忠,孙亚茹,朱维杰,王时进[1]（2019）在《加速器主屏蔽区外剂量率解析算法与实测比较》一文中研究指出屏蔽是确保加速器机房外关注点剂量率和剂量满足控制目标的重要措施,屏蔽厚度的优化设计一般采用解析算法,其可靠性需验证。选取加速器主屏蔽区外10个位点和1个无均整高剂量率模式的位点对加速器主屏蔽区外剂量率采用IAEA 47号报告和GBZ/T 201.2中的解析算法进行计算,并将计算结果与实测结果进行比较。结果表明,采用IAEA 47号报告中的参数计算出的主屏蔽区外剂量率值均高于采用GBZ/T 201.2中的参数的计算结果,采用GBZ/T 201.2中的参数的计算结果与实测结果更加接近,个别位点的实测结果高于采用GBZ/T 201.2中参数的计算结果,其原因可能是混凝土墙的施工厚度不足。GBZ/T 201.2的解析算法可合理估算主屏蔽区外的剂量率,在施工过程中应严格控制施工质量,确保混凝土密度、混凝土墙厚度等与设计值保持一致。(本文来源于《辐射防护通讯》期刊2019年01期）

何杰,夏晓彬,蔡军,潘登,彭玉[2]（2016）在《2MW液态钍基熔盐实验堆主屏蔽温度场分析》一文中研究指出反应堆主屏蔽是核反应堆的重要组成部分,用来有效降低反应堆运行时屏蔽体外的辐射剂量水平,以满足反应堆部件材料对辐射限制的要求。温度是影响反应堆主屏蔽性能的重要因素。针对2 MWth液态熔盐堆(2-MW liquid-fueled molten salt experimental reactor,TMSR-LF1),采用MCNP软件获得功率分布后,利用Fluent软件对主屏蔽进行温度场计算。计算过程中利用Python语言编写了程序(MCNP to Fluent,MTF)来实现将MCNP(Monte Carlo N Particle Transport Code)计算结果转换为功率密度的空间分布,以用户自定义函数(User-Defined Function,UDF)形式导入到Fluent,解决了MCNP计算结果不能直接导入到Fluent的问题,并分别计算了TMSR-LF1熔盐堆不同环境温度下的主屏蔽温度场分布情况。结果表明,在环境温度为5°C、18°C、25°C、30°C、35°C、40°C情况下,TMSR-LF1熔盐堆主屏蔽普通混凝土墙温度均低于要求限值,达到设计要求。(本文来源于《核技术》期刊2016年04期）

崔荃,赖万昌,祝美英[3]（2015）在《15MV医用加速器机房墙主屏蔽厚度估算方法的探讨》一文中研究指出对医用加速器机房墙体厚度的叁种估算方法进行探讨。根据国家相关标准和规定,对医用加速器机房墙主屏蔽厚度进行估算。在同一个条件中,采用不同的估算方法得到的屏蔽厚度也不同,方法一估算简单方便结论保守。我们采用叁种方法进行估算,选取较大值进行设计,在随后的验收检测中测量墙体外表面的辐射符合国家有关标准对辐射实践防护的要求。(本文来源于《科技风》期刊2015年08期）

舒小平,张敏[4]（2015）在《真空灭弧室的几种主屏蔽罩电场仿真分析》一文中研究指出介绍了在电力系统一个重要元件——真空灭弧室的主屏蔽罩结构设计。随着真空灭弧室产品向小型化和低成本发展,主屏蔽罩的结构也发生相应变化。真空灭弧室作为真空断路器的核心元件,其质量性能好坏直接决定了真空断路器的使用性能表现。市场上,真空灭弧室典型结构组成如图1所示。主屏蔽罩作为真空灭弧室的关键零件之一,主要作用是当触头之间产生电弧时有大量金属蒸气和液滴向真空灭弧室四周喷溅,这些电弧生成(本文来源于《电气时代》期刊2015年01期）

杨寿海[5]（2009）在《大型压水堆核电站堆本体主屏蔽叁维离散纵标计算分析》一文中研究指出离散纵标(S_N)方法由于在求解“深穿透”问题方面的优势,在反应堆主屏蔽计算中被广泛应用。本工作以某压水堆为研究对象,在国内首次使用叁维S_N方法程序,按照屏蔽设计准则进行主屏蔽相关计算工作,计算了叁维中子、光子注量率分布;压力容器内表面及1/4壁厚处的快中子(E>1.0MeV,E>0.1MeV)注量率环向及轴向分布;混凝土屏蔽层内中子、光子剂量率与释热率分布。对屏蔽计算源强、能谱、反射层温度等参数选取进行敏感性分析,最终验证了叁维离散方法应用在压水堆主屏蔽计算中的可行性。并首次将基于ENDF/B-Ⅶ核评价数据库开发的多群截面库MUSE1.0应用于H.B.Robinson-2基准题,结果表明MUSE1.0满足压水堆屏蔽计算精度要求。(本文来源于《华北电力大学（北京）》期刊2009-06-30）

傅守信,胡建军[6]（2003）在《秦山核电二期工程反应堆主屏蔽设计》一文中研究指出采用离散坐标DOT3.5程序计算了秦山核电二期工程反应堆主屏蔽的中子和γ射线通量密度分布、剂量率和释热率,并用中子通量密度综合方法由一维和二维计算结果得到了空间任意点的叁维中子通量密度,确定了压力容器内表面的快中子注量。其计算结果均小于设计限值,符合设计要求。(本文来源于《核动力工程》期刊2003年S1期）

钟文发,胡永明,钟兆鹏[7]（2001）在《反应堆主屏蔽的设计与计算》一文中研究指出为使反应堆处于运行状态时 ,对辐射源的屏蔽满足辐射安全的要求 ,以及对堆的各部件和材料满足辐射限制的要求 ,必须设计堆的主屏蔽层。介绍了主屏蔽的设计与计算方法 ,以研究堆为设计实例 ,给出了主屏蔽的主要计算结果表明 ,以池水和重混凝土作生物屏蔽能满足辐射安全限值的要求 ,设计的主屏蔽层是适宜的(本文来源于《清华大学学报(自然科学版)》期刊2001年02期）

王承玉,王季梅[8]（1993）在《真空灭弧室主屏蔽罩电位静态测量分析》一文中研究指出对中间封装式和瓷柱支撑式两种主屏蔽罩安装方式的真空灭弧室中主屏蔽罩电位进行了静态工频测试,找出了为什么中封式真空灭弧室装入整机后并不比瓷柱式真空灭弧室耐压特性优越的原因,指出在真空断路器设计中,尤其在高电压等级下,真空灭弧室的均压问题应与整机总体设计同时考虑。(本文来源于《高压电器》期刊1993年04期）

傅守信,于维德,刘桂莲[9]（1992）在《5MW低功率堆主屏蔽设计与安全分析》一文中研究指出本文介绍了5MW 低功率堆(5MW LPR)主屏蔽辐射场和温场的计算模型、方法和程序,给出了修改设计的主要计算结果。混凝土屏蔽层内表面的入射中子通量和γ通量均满足设计标准规定。最高温度、最大温升及最大温度梯度亦均符合规定要求。为证明温场程序的可靠性,将HFETR 混凝土屏蔽层内温度计算值与实测值作了比较,结果符合得很好。(本文来源于《核动力工程》期刊1992年04期）

### 主屏蔽论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

反应堆主屏蔽是核反应堆的重要组成部分,用来有效降低反应堆运行时屏蔽体外的辐射剂量水平,以满足反应堆部件材料对辐射限制的要求。温度是影响反应堆主屏蔽性能的重要因素。针对2 MWth液态熔盐堆(2-MW liquid-fueled molten salt experimental reactor,TMSR-LF1),采用MCNP软件获得功率分布后,利用Fluent软件对主屏蔽进行温度场计算。计算过程中利用Python语言编写了程序(MCNP to Fluent,MTF)来实现将MCNP(Monte Carlo N Particle Transport Code)计算结果转换为功率密度的空间分布,以用户自定义函数(User-Defined Function,UDF)形式导入到Fluent,解决了MCNP计算结果不能直接导入到Fluent的问题,并分别计算了TMSR-LF1熔盐堆不同环境温度下的主屏蔽温度场分布情况。结果表明,在环境温度为5°C、18°C、25°C、30°C、35°C、40°C情况下,TMSR-LF1熔盐堆主屏蔽普通混凝土墙温度均低于要求限值,达到设计要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 主屏蔽论文参考文献

[1].冯泽臣,马永忠,孙亚茹,朱维杰,王时进.加速器主屏蔽区外剂量率解析算法与实测比较[J].辐射防护通讯.2019

[2].何杰,夏晓彬,蔡军,潘登,彭玉.2MW液态钍基熔盐实验堆主屏蔽温度场分析[J].核技术.2016

[3].崔荃,赖万昌,祝美英.15MV医用加速器机房墙主屏蔽厚度估算方法的探讨[J].科技风.2015

[4].舒小平,张敏.真空灭弧室的几种主屏蔽罩电场仿真分析[J].电气时代.2015

[5].杨寿海.大型压水堆核电站堆本体主屏蔽叁维离散纵标计算分析[D].华北电力大学（北京）.2009

[6].傅守信,胡建军.秦山核电二期工程反应堆主屏蔽设计[J].核动力工程.2003

[7].钟文发,胡永明,钟兆鹏.反应堆主屏蔽的设计与计算[J].清华大学学报(自然科学版).2001

[8].王承玉,王季梅.真空灭弧室主屏蔽罩电位静态测量分析[J].高压电器.1993

[9].傅守信,于维德,刘桂莲.5MW低功率堆主屏蔽设计与安全分析[J].核动力工程.1992

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5ff5007ed2fe95089aaf4824.html