# 电梯检验检测工作和检测现场安全管理

(44068119840111xxxx)

摘要：随着社会经济的飞速发展，人们生活水平的不断提高，对电梯的使用要求也越来越高，电梯作为建筑的主要交通工具之一，其运行的安全性、可靠性与人们的生活息息相关，因此，应通过有效的检测工作，做好电梯现场检测，及时发现电梯运行的风险隐患，并有针对性地提出改进措施，进而保证电梯的稳定运行，为人们的生活、生产提供可靠的服务保障。

关键词：电梯；现场检测；电梯事故；精密测量

引言

近些年来，电梯事故的频繁发生直接威胁到人们的生命财产安全，而电梯事件的原因之一是对电梯现场检测不到位，不能及时发现电梯存在的风险因素，进而影响到电梯的稳定运行。因此，在电梯现场检测的过程中，应充分运用各项检测技术，杜绝电梯现场检测问题的发生，保证检测的可靠性，以下主要对电梯现场检测及其存在的问题等相关内容展开分析。

1电梯检验检测工作存在的问题

1.1检测工作安排不详密

根据我国相关规定，施工团队在完成对电梯的施工后，需要对电梯的实际运行情况进行评估，而且施工团队要结合电梯的运行情况进行准确的电梯质量分析。但目前我国很多施工团队对电梯检测工作的安排并不详密。主要由于施工团队对电梯的安全问题不够重视，所以很多电梯检测工作不能得到顺利的开展，比如很多施工单位在检测电梯安全性能时，没有分析多种元素，导致质量检测结果非常单调，这不利于将来对电梯的维修和重新装修。所以检测工作安排不详密是我国电梯检测工作不能得到顺利开展的重要原因之一，这样既不能保障人们的生命安全，也不能提高施工团队的工作效率，对我国房地产的发展是非常不利的。

1.2检测现场环境条件不达标

在对电梯进行日常检测过程中，一些地方都没有做好环境管理工作，无法对检测现场进行有效的管理，现场混乱，造成检测环境不达标进入电梯进行检测，甚至还有电梯检验人员没有准备好相应的检测工作，完全依靠个人工作经验开展检验工作，使得具体的电梯检测过程中存在很多危险因素与问题。有部分工程建设在完成工程之前，没有严格按照国家对电梯供电要求的相关标准进行环境创设，相应的电路排列无序，没有安装足够数量的地线，电力输送没有足够的电压，直接影响到检测的结果，电梯检验失去了原本的意义。

1.3检测人员工作态度不认真

一般来说，对电梯开展检验工作都是需要电梯厂商和专业的检测人员相互配合开展的，检验人员检测出来的相关报告与数据是开具电梯检验结果的有效依据，需要检验人员严谨负责。而在实际的电梯检验过程中，错误的认为电梯发生事故的几率并不大，低估了自己工作的重要性，有部分检测人员对工作不够认真，严重影响到检测结果的准确性。甚至有部分检测人员在新电梯安装后，并没有按规定进行一系列的检测就直接将检测报告填写移交给电梯使用方，电梯投入使用。有部分按程序进行检验后递交的检验报告还存在填写的检测人与实际开展检验操作的并不是同一个人的现象，检验数据存在很多错误，没有对质量负责人进行一个明确的规定，当电梯投入使用后一旦发生任何问题，都没有人来承担相关的责任。

1.4安全防护措施不够健全

有的地方进行电梯检测作业时并没有意识到检测也会存在一定的危险因素，检测过程中没有对人员安全疏散进行合理安排，照明灯、防护栏等基本的安全设施都没有配备，出现安全措施缺位。在检测中存在很大的噪音，无法对电梯进行真实准确的检验，检测结果的权威性有待商榷。电梯配备的控制中枢大都比较简单，没有按照电梯相关标准进行装修，防火防水系数不达标，存在很大的安全隐患。

2电梯检验检测工作安全管理措施

2.1完善电梯检验技术标准

无论是对电梯的检验还是后续运行管理工作都需要有一个科学合理的参照标准进行指导，电梯检测技术标准就是指导电梯检验工作的一个重要参考标准，在具体的检验过程中，一旦发现电梯某一项检验数据与标准数据存在出入，即可准确判断是哪部分出现问题，及时做好相关数据的调整，开展检修，将不安全因素解决。电梯检验技术标准的建立不仅能够为电梯的检修提供数据参考，一旦发生故障，还能够快速进行响应，与此同时，还能够更大限度的提升电梯的运行安全稳定性，确保电梯质量安全。需要注意的是，如果无法借助检验报告了解电梯的真实运行状况，借助技术标准还能进行补救性的参考，因此需要充分重视电梯检验技术标准的建立与完善工作，根据当前电梯检验中存在的各种问题进行解决，确保检验工作发挥应有的作用，提升电梯运行的安全性与稳定性。

2.2做好检验环境的管理与改善

在以往进行电梯日常检验工作的经验已经充分证明，检验环境对电梯检验工作有着非常大的影响，需要针对检验环境做好相应的管理工作。要充分重视检验环境的建立，在确保检验条件与环境已经到达最适宜的情况下开展电梯检验工作，将电梯使用者的安全问题时刻摆在首位，秉承安全第一的原则开展检验工作，让电梯在最佳的环境中运行，将存在的问题暴露出来，更易于被发现并有针对性的去解决。通常来说，要想对检验环境进行改善，需要做好宣传工作，确保安全意识已经植根在每一个电梯检验工作人员心里的同时，将相关责任落实到人，配备专门的人员来监督检查整个电梯检验工作的开展，当出现问题后能够直接找到负责人进行追责，以达到更好的监督效果。

2.3规范检测人员的行为

在对电梯进行安全检测时，每个番禺检测工作的人员都需要了解电梯检测工作的原理及方式，而且检测人员之间要互相交流，这样才能确保电梯安全检测工作得到顺利开展。同时在对电梯进行安全检测时会发生很多突发状况，这时需要检测人员对实际情况进行调整，发现电梯运行过程中的安全隐患问题，并提出及时的整改措施。规范电梯检测工作人员的行为，一方面能够提高电梯检测工作的工作效率，切实保障施工人员和检测人员的人身安全，一方面能够促进我国房地产的发展，为我国更多人们创造良好的居住体验。

2.4加强安全防护措施

进入机房检修时需要对机房当前的环境进行检查。观察脚下是否存在台阶或者空洞，确保检修环境的光线充足。要在断电的条件下检修控制柜，如果必须要在带电情况下作业，则需要严格按照相关的规范来操作，使用的设备也必须是绝缘工具，不能够徒手接触电气设备，不能随意对电气设备进行调整或者短接，避免出现人员触电现象并引起短路。此外，进入井道作业前必须将个人防护用具穿戴好，并且对各项开关是否具有有效性进行检查后，才能够进入轿顶。需要注意的是，为了避免出现坠井现象，需要选择身高合适的工作人员来开层门。检修轿顶时，需要电梯以检修状态的速度来运行，根据实际情况进入，选择好站立位置，检修工作人员不能依靠在护栏上作业，并且不能将身体伸出护栏之外。在保证安全距离的同时，一般进入轿顶的工作人员不能多于3人，并且注意头顶，不要撞伤。只有在确定所有的检修人员都安全撤出后，才能恢复电梯的运行状态。

总结

综上所述，在电梯现场检测工作中，会受到多方面因素的影响，导致电梯检测不完善，经常遗漏多种问题，而这些问题将会为电梯的运行埋下安全隐患，进而影响到电梯使用的安全性、可靠性。在分析电梯现场检测技术的基础上，应针对电梯现场检测的相关问题提出有效的改进措施，在本文的分析中，笔者主要结合这几方面内容做出相关分析，希望能够引起相关部门以及人员对电梯现场检测的重视，保证电梯使用的安全性、可靠性。

参考文献:

［1］周炉，郑一郎.电梯现场检测技术及其存在的问题分析［J］.南方农机，2017，48（14）：89.

［2］刘兴红，刘冰.电梯现场检测及其存在的问题分析［J］.内燃机与配件，2017（03）：72.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6046e4628ab0e3f91cfb7262.html