# 电力输电线路的运行维护与排除故障技术分析刘江涛

国网宜昌供电公司湖北省宜昌市443000

摘要：随着经济的快速发展，对家用电器的需求一直居高不下，因此，对电量的需求也在不断地增加。这也就意味着对配电线路的要求也会越来越严格。电路一旦出现故障，不仅会影响每个家庭的生活，还会对很多企业造成巨大的经济损失。所以，明确配电线路的故障，并采取适合的预防措施至关重要。

关键词：电力输电线路；运行维护；排除故障技术

引言

因为我国经济的迅速发展，所以，人们对用电量也迅速提升，这也就对线路提出了更高的要求，所以，我们对于输配电线路运行可能出现的故障要有一定的预防意识，再者，对于如何查找出问题以及对于问题的解决措施也要做出很好的方案，只有这样，我们才能够更好的保障人们的用电问题。

1电力输电线路运行故障的类型

1.1接地故障

工作接地和保护接地是电路运行的过程中最常见的两种接地方式，其中，工作接地主要目的是对电路的运输进行保护，做一个保障，防止在电路运输的过程中，出现电压不稳定等问题，对电路的稳定做一个保护屏障，而保护接地则与其大为不同，它的目的是保护我们的工作人员不受到伤害，因为，在我们的工作人员进行工作的过程中，难免会与一些金属物质进行直接的接触，所以，保护接地便可以很好的保护工作人员，防止工作人员发生触电等问题。在整个电路进行传输的过程中，如果接地电路出现了任何的问题，都会对我们的人员以及电路造成一定的伤害，所以对其的检查不可马虎。

1.2短路故障

在电路进行运输的过程中，最为常见的莫过于电路短路的问题，并且，这种问题也是不好控制的，如果电路发生了短路，那么造成的影响也是巨大的，一般来说，电路之间一般都是绝缘的，所以，不会出现短路的问题，但是，如果电路的绝缘体出现了问题，那么，电路发生短路的概率便会直线上升，并且，在电路进行连接的时候，工作人员对其安装如果出现了问题，也是会造成电路短路的，所以，在我们对电路进行检查的时候，工作人员会比较留心电路短路的问题，防止遗漏比较重要的问题。

2电力输电线路出现故障的原因分析

2.1外力破坏引起的故障

配电线路的组成错综复杂，配电线路要穿过高楼建筑、公路等，非常容易引起线路故障，其中最主要的就是在城市中大量的线路都是在道路旁边进行建设的，经济的快速发展，导致堵车的现象时有发生，部分司机便会违章驾驶，很可能会撞到电线杆，导致电线杆损坏引起线路故障的现象时有发生。外力破坏体现在多个方面，都会影响线路的正常运转，例如配电线路上经常会出现不明物体悬挂在上面，给配电线网的安全运行带来了隐患；还有小动物带来的安全隐患，小鸟在电线上停留，起飞时会导致电路短路；还有一种不是很常见，就是犯罪引起的线路故障，罪犯因盗窃电力设施满足一己私欲而不顾网络安全，导致的线路故障危害非常大。

2.2工作人员疏于管理

由于疏于管理，导致配电线路存在隐患较多，而且隐患问题不能够及时清除，致使隐患问题进一步加深，最后一发不可收拾。工作人员作为配电设施的管理者，却在运维管理的过程中自由散漫，无所作为，对线路检测工作敷衍了事，使配电线路发生故障的概率大大增加。

3电力输电线路的运行维护与排除故障技术分析

3.1增加预防外力破坏的措施

对于配电线路的预防在实行过程中还存在诸多问题，其中主要的就是要增加外力破坏的预防。在配电线路运行过程中，只有采取较为有效预防外力破坏的措施，才可能降低配电线路发生故障的概率。外力破坏种类繁多，其中人为破坏比较常见。预防配电线路发生故障，需要专业人员采取有效措施，来强化外力破坏的预防。配电线路发生故障主要表现在外力破坏方面，需要采取多种措施对其进行预防，制作警示告牌、填写宣传标语，定期组织人员发放宣传单，张贴海报，组织开展配电线路安全维护的活动。对于一些违章建筑，在施工前就要与其进行沟通、解释，对于盗窃电力设施，进而引发重大事故的不法分子，应该加大办案的力度，从而将不法分子绳之以法，并以此为戒。

3.2加强设备和线路检查

在各类配电线路故障中，设备和线路质量问题是诱发线路故障的主要原因。在设备投入运行前，应对设备和线路进行认真检查，确保其满足设计要求。设备和线路投入运行后，也要制定定期的检查方法，及时发现设备或线路的老化问题，对其进行修复或更换。相关研究结果显示，90%以上的配电线路自身故障问题都可以通过平时的运维管理加以消除。供电所应根据辖区的具体情况，合理制定运维检修计划，从设备投入运行开始对其检查和检修情况进行详细记录，关注于设备和线路的运行时间，合理设计运维检修计划，消除设备运行隐患。特别应加强对临近寿命期的设备检查工作，采用自动控制系统，实时监测其运行状态，并进行评价，合理确定设备报废时间。

3.3提升配电运维人员素质水平

在配电线路运维管理过程中，必须注重对运维人员的综合素质能力培养。人作为配电运维管理的主体，其工作态度、专业技术水平对工作效果有直接影响。开展运维人员培训，应同时做好素质培训和技能培训，加强安全教育，强化责任意识，使配电运维人员充分掌握运维管理的相关规定。具体应采取以下几方面措施：1）定期开展配电运维专业技术培训工作，帮助运维人员及时掌握新的技术和方法，提高配电运维效率；2）紧密结合供电所辖区的实际情况，通过采取故障事故案例分析方法，让运维人员全面认识配电线路故障类型、发生规律，掌握有效的防治对策和处理方法；3）制定人员培训考核体系，与员工绩效管理制度联系起来，长期无法通过考核的人员采取末位淘汰制度，保证运维管理队伍的整体水平。

3.4电力输配电线路故障排除技术探析

涉及的电力输配电线路故障排除技术包含了：1）线路架设构建故障排除技术，在对线路架设过程中，经常会因为材料质量、环境因素等影响，导致线路发生故障，为避免这一问题发生，就需要加强材料质量的控制，同时也要对所处区域综合环境进行全面了解和分析，并恰当选择有效技术措施对存在线路故障进行处理；2）加强状态检修，为了实现对输配电线路运行状态进行实时把握，就需要通过加强线路状态检修实现，通过对输配电线路设备运行信息进行有效采集和评估，在有效掌握设备运行状态基础上，也能够针对出现故障设备进行及时处理；3）天气因素引发故障的排除技术，因为天气因素引发线路故障，主要包含了雷击、暴雨等，这对这类故障进行有效排除，可以通过增强线路绝缘性能和搭建避雷线实现，同时根据输配电线路所处地理环境，适当降低电阻值，并保证线路接地方式科学、合理。

结束语

现今的很多电子设备都是需要供应电力才能够保持运转，因此保证电力资源的持续和稳定是电力公司最重要的任务。电力公司如果想要保证电力资源的持续与稳定，首先要做的就是提高配电线路输送电力能力，能够让电力系统在日常的运作中保持一个较为稳定的状态。但从各家电力公司的发展现状看，还存在着很多问题。我们要做的就是找到问题的根源，从而解决故障问题，保证电力资源的正常供需。

参考文献

[1]陈仕姜.电力输配电线路的运行维护与故障排除技术[J].中国战略新兴产业,2017(48):186+188.

[2]赖晓程.浅谈输配电线路中雷击故障的诱因及防范措施研究[J].现代经济信息,2017(24):366.

[3]谢振雄.电力输配电线路中运行维护、故障排除技术的应用及重要性[J].建材与装饰,2017(51):244-245.

[4]曲永超.关于输配电线路运行管理的探讨[J].科学技术创新,2017(35):118-119.

[5]刘辉.探讨电力输配电线路的运行维护与故障排除技术[J].通讯世界,2017(23):252-253.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/60d40c0ffcb7e3c860bf61c6.html