# 高层建筑电气设计中低压配电系统安全性探讨何宝祺

（广东裕基电力工程有限公司广东佛山528000）

摘要：电力能源与人们的正常生产生活以及工作之间的关系是非常密切的，因此对于高层建筑而言，在对电器进行设计的过程中低压配电系统受到人们广泛的关注，对于系统而言，其是不是非常安全的与人们的生活具有非常密切的关系，而且同高层建筑所居住的人们的生命财产安全具有非常密切的联系，所以应该对低压配电系统的安全性进行充分的保证。

关键词：高层建筑；电气设计；低压配电系统

1前言

随着社会的不断发展，人们对电能的依赖程度变得越来越大，对于高层建筑而言，其低压配电系统应该是非常安全的，高层建筑与普通建筑相比较来看，高层建筑低压配电系统的安全性能应该是更加严格的，之所以这样主要就是因为高层建筑的高度要比普通建筑高很多，对整体而言所需要的电能也是非常大的，这样以来实施的在高层建筑用电的时候就存在着比较大的安全隐患，如果对这个问题没有引起充分的认识，就非常容易出现忧郁低压配电系统不是非常合理而出现一定的安全事故，其后果是不可以挽回的。在这篇文章中主要对高层建筑低压配电系统的安全方面问题进行分析，并且提出相应的解决办法。

2低压配电系统接地保护概述

2.1IT低压配电系统概述

在这篇文章中首先对高层建筑的电气设计过程中低压配电系统的IT配线系统进行简单介绍。从当前我国的高层建筑电气设计的整体工作上来看，在对低压配电系统进行保护的方法主要就是接地保护，而接地保护最常用的方法就是IT系统，在电源位置具有一个端口，在带电的区域内并不会存在接地保护，但是在电源的端口位置会设置一个阻值非常大的保护电阻，这样就可以相应的起到保护措施。而且在高层建筑的内部，当同时对大量电气设备进行应用的时候，往往会出现漏电的情况，因此对于所有的电器设备，其外部的导电部分也应该进行必要的接地处理，通过对IT系统进行应用，不仅可以很好的让高层建筑内部的电流始终是一个非常平稳的状态，而且也可以在很大程度上将电力系统的安全性能提升上去。

2.2低压配电TN系统概述

对于高层建筑电气接地型的TN系统而言，其结构相对是比较复杂的，在对这个系统进行设计的时候，应该将所有需要进行保护的电气设备通过一根具有很好保障的保护线进行连接，这样就可以实现统一保护的目的。在进行连接的过程中，应该将各个中性点连接在一起。

3高层建筑电气设计中低压配电系统接安全性分析

3.1选择非常合理的漏电断路器

随着我国电力系统的不断发展与完善，使得电力系统在正常运行过程中需要负载的设备变得越来越多，因此相应的地啊你符合也在逐渐增多，因此造成电力系统要求更高安全性能，从这个角度来看，为了更好地对电力运行的实际需求进行满足，应该将漏电断路器的选择以及安装工作做好，只有这样才可以在最大程度上降低重大事故的发生次数，确保电力系统始终处于正常运行的状态。在对漏电断路器进行选择的时候，首先应该将电力设备以及相应的配电系统的实际工作情况弄清楚，在这个基础之上才可以更好地选择出合适的类型，从而可以更好地防止人身触电的现象。在对漏电断路器进行选择的时候，应该根据直接接触以及间接接触两种形式来设置不同类型的触电防护模式，这样才可以更好地对漏电断路器进行选择，将这种设备对电力系统安全运行的积极作用充分发挥出来。

3.2严格控制住接线的安全性

对于低压供电系统的主线而言，所涉及到的设备类型是非常多的，而且在电力系统正常运行的情况下其分布也是非常广泛的，因此对电力系统是否可以安全运行发挥非常重要的作用。如果发生事故，对电力系统是否可以安全运行会产生非常重要的影响，因此在高层建筑低压供应配电系统房中，应该选择出非常好的系统集成的方式，只有这样才可以确保系统是正常运行的，并且可以将系统在运行方面的成本降低下去。

4高层建筑电气设计低压配电系统接地保护设计

4.1高层建筑电气设计低压配电系统接地保护设计安全探讨

在对我国高层建筑电气设计的过程中，所需要考虑到的东西相对是非常多的，相关的电气设计工作做人员应该非常全面的对可能出现的问题进行思考，只有这样才可以更好的保证低压配电系统的安全性能是非常高的。在进行电气设计的时候，工作人员首先应该考虑到的问题就是要确保人的生命财产安全。关于对人的安全方面进行保护，不仅仅指的是保护相关的电气工程施工技术人员的生命名财产安全，而且还应该保护建筑电气应用人员的生命财产安全，只有站在生命安全的基础之上才可以对财产进行保护。不仅仅是我国的高层建筑，在国外的高层建筑当中关于供电方面是不是可以进行安全供电也是非常重要的。在对高层建筑进行电气设计的时候，通常会不知电气故障点自动切换装置，也就是人们经常说的接地保护装置，只有这样才可以真正将高层建筑内部对于电力能源应用的安全程度提升上去，从而可以确保高层建筑内部的电气系统可以始终处于一种正常运行以及可靠运行的状态。在对高层建筑进行电气设计的过程中，还应该对建筑物内部所有电器设备的实际使用情况进行考虑，以及对电气系统的实际接地行使进行选择，只有将所有的情况都考虑进去的情况下才可以最终将高层建筑的电气设计方案进行确定。例如，位于南海狮山镇的佛山市南海锦绣华庭房地产开发有限公司，在对大型住宅小区、住宅及别墅进行电气设计时，则需将别墅栋数及公共照明、电梯负荷量、风机负荷量等建筑内部电器设备纳入考虑范围内。因其49号楼、50号楼、51号楼、52号楼、53号楼分别有2栋、3栋、2栋、3栋、3栋别墅。故在电气设计中，则可提供给49～53栋别墅采用3号变压器与公共用电。因49～53栋别墅共有13栋，故可按照30kW进行计算，其负荷则为390kW，系数取0.5，其负荷经计算约为195kW。而公共照明、风机与电梯负荷为964kW，故其系数定为0.5，负荷经计算约为482kW。其合计总数为677kW，负债率为0.8，功率因数为0.9，其容量约为940kW，且在此次设计中其充电桩用电可还可预留569.1kW。此外，在进行设计的过程中，应该严格避免建筑物之外的所有可能存在危险的电压对建筑物内部的电气设备正常运行产生破坏作用的不良影响，只有这样才可以更好的文人们提供出一个非常安全以及可靠的电力能源应用环境。

4.2高层建筑电气设计低压配电系统接地保护模式应用

对于低压配电系统而言，经常使用到的接地保护的方式可以分成以下三种情况：首先就是对IT系统进行应用，其次就是对TN系统进行应用，最后应该是对TT系统进行应用。在利用IT这种方式进行接地保护的时候，这种方法可以很好地对高层建筑物之内的电气设备外道点部门进行很好地切断，而且在切断之后还可以相应的发出警报，这样就可以让相关工作人员通过警报信号来实现对存在的电气故障的切除，从而可以让电气系统重新恢复到原来的正常运行状态，避免由于故障不断严重而造成的更加严重的后果。通过利用TN系统进行接地保护的方法，在电器系统当中，大部分装置在制造过程中所使用的材料都是金属类型的材料，如果电器在正常运行的过程中出现非常严重的电气故障，由于使用到的材料的原因所产生的电流是非常大的，因此通过应用这项技术可以非常好的解决这种问题，真正将电气系统的安全性能提升上去，从而可以有效地减少一些没有必要的经济损失。例如，在上述佛山市南海锦绣华庭房地产开发有限公司电气设计方案中，便可根据其别墅楼住宅用电情况加以分析，在提供给32～42号楼住宅用电时，因楼中面积不大于80平方米的住宅共有7户，故在给予1号变压器时，便可按照每户4kW进行计算，且其负荷为28kW，根据别墅不同面积进行计算，并在设计过程中有效应用IT系统、TN系统以及TT系统，便可有效排除别墅的电气故障，通过发出警报的方式，使工作人员能及时对其进行修复，使其恢复正常的运行状态，并提高电气系统整体的运行安全性能。对于TT这种系统而言，在对电气系统进行保护的过程中往往就是通过堤外保护的形式，通过利用这种方法可以真正将电气系统的稳定性提升上去，对于这种系统而言，可以在第一时间内将故障电力内部的回流电流进行切除。

5结束语

随着我国城镇化发展脚步变得越来越快，城市当中的人口逐渐增多，城市当中的土地资源更加紧张，这种情况就使得我国高层建筑不断进行发展，因此应该将高层建筑在低压配电系统当中存在的问题引起足够的重视，要充分确保其是非常安全可靠的，只有这样才可以给人们一个安全可靠的生产生活环境。

参考文献：

[1]陈文卓.探讨高层民用建筑供配电系统电气防火措施与技术[J].低碳世界，2015，07（01）：189-190.

[2]赵建一.高层建筑高低压供配电系统的设计及应用[J].电气制造，2015，18（02）：44-46.

[3]朱玉滢.高层建筑电气中低压配电设计[J].价值工程，2014，23（28）：49-50.

[4]高桂根.高层建筑电气工程供配电系统设计分析[J].价值工程，2014，16（36）：118-119.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/60e9295e1c8516e971fbb8ac.html