# 变电运行设备的自动化技术及其维护

(国网咸宁供电公司437000)

摘要：自动化技术是一项重要的计算机信息技术，随着科技的发展，已经广泛应用于各行各业。变电运行设备自动化技术是在传统的电力系统不能满足电力需求时被创造出来，为电力系统的发展提供了新的动力。变电运行设备的自动化技术确保了变电运行设备的高效运行，但同时也加大了维护难度。本文将介绍变电运行设备的自动化技术及应用，并提出相应的维护措施。

关键词：变电运行设备自动化技术维护

变电运行设备的自动化技术使得变电运行设备的自动化程度大大加强，传统的电力系统严重阻碍了电力事业的发展，而自动化技术为变电运行设备不仅保证了电力系统的安全运行，而且对于电力系统的高效优质运行，推动电力事业发展具有重要作用。为保证变电运行设备的安全高效运转，提高电力企业的经济效益，定期做好维护是十分关键的。

1.变电运行设备自动化技术概述

1.1变电运行设备自动化技术的系统构成

变电运行自动化技术融合了网络通信和电子技术以及信息处理技术，三项技术的有机结合实现了对电力系统的远程控制，大大提高了电力系统的运行效率和安全性，因此在电力系统中得到了越来越广泛的应用。变电运行设备的自动化技术的先进性在于可以对传统电力系统中不便于操作的部分进行自动化操作，并且能够自动收集电力系统的数据并对故障进行自动修复，自动化技术的高效率解决了调遣人员抢修效率低的问题，同时也提高了电力系统运行的安全性。

1.2变电运行设备自动化技术的应用

变电运行设备自动化技术在电力系统中的应用主要有以下几个方面：①在电力系统运行中，变电运行设备的自动化技术中信息处理技术的应用实现了信息的时效性传输。②变电运行设备的自动化技术可以对电力系统的供电系统进行远程实时监控，及时掌握电力系统的负荷情况，确保电力系统安全运行。计算机技术和通信技术可以将电力系统进行科学合理的排列组合，更加全面地对电力系统实施监控和维护。③自动化技术包含了计算机技术，而计算机技术在信息采集与整理、安全监测、控制等方面实现了自动化，在电网调度方面发挥了重要作用。自动化系统将复杂的电网调度结构分解开来，分成多个子系统，电力系统人员可以根据各个子系统的运行状态，及时掌握整个电网调度系统的运行情况。高效的自动化处理方便了对电网系统的管理，也提高了电网的安全性。

2.变电运行设备的自动化技术的系统功能及设备管理

2.1变电运行设备的自动化技术的系统功能

首先，变电运行设备自动化技术的信息处理功能。在自动化系统中，加入了网络通信技术，以方便对信息数据的收集和整理。变电运行设备的自动化技术所使用的是较为普遍的通信软件，但由于变电运行设备自动化系统的特殊性，通信软件是独立存在的，正因为如此，整个系统的通信能力强，通信效率高。其次，变电运行设备自动化技术的规约处理功能。任何变电运行设备的自动化技术系统都有独立的规约库，利用规约库进行规约处理，可以不受其他系统的影响，提高规约处理效率。最后，变电运行设备自动化技术的设备管理功能。通过自动化技术对基础设备实施管理，可以对信息数据进行多项科学有效的管理，提高系统基础设备监测的时效性，方便对设备的维护。

2.2变电运行设备自动化技术的设备管理

2.2.1知识库管理

知识库的功能是对变电运行设备的故障和数据进行收集，并对不同类型的数据分类存储，使知识库的内容更加有条理也使得知识库的内容更加丰富。

2.2.2Web服务管理

以HTTP协议为基础的Web服务功能操作控制简单清晰，对系统采取分级别管理的模式。对于数据收集和系统维护，都可以以一种加密的方式处理，有效地保证了信息的安全性。

3.变电运行设备的自动化技术维护要点

3.1检测和排除变电设备运行中的常见故障

变电设备运行中，设备短路和接地是常见的故障问题，会直接导致变压器电流过大，进而使得变压器绕组变形。对此，要在变电设备中安装短路保护装置，及时排除短路故障，使变电设备保持正常运行。

3.2对变电运行设备进行定期维护和检查

为保证变电运行设备安全运行，需要电力工作人员定期对设备进行检查，及时排除故障，维护设备安全。当出现短路故障时，通过安装短路保护装置排除故障，可以在高压侧安装熔断器，低压侧安装空气断路器来避免故障的发生。跳闸故障也是变电设备运行中常见的故障，跳闸故障分为不同的类型，在进行设备检修和维护时，要根据跳闸故障产生的原因和类型采取针对性的处理措施，有效解决故障问题。另外，电力工作人员要定期对变电设备进行认真检查，发现故障及时处理，把故障发生的几率降低到最小，保障变电设备的安全运行。

3.3提高变电运行设备的自动化技术人员的素质

变电运行设备的自动化技术需要相应的技术人员维护，对维护人员的素质要求是比较高的。技术维护人员，不仅要提高自己的专业素养，更要提高自己的职业道德素养，从而提高变电运行的服务质量。变电设备运行单位要加强对技术维护人员的培训，是维护人员获得更加专业的技术维护知识，并运用到实际的技术维护工作中，同时，技术维护人员要树立较高的职业目标，提高职业道德，尽心尽力负责的完成本职工作，其本职工作就是保证电力系统的安全高效运行。

结束语

通信技术、计算机技术、电子技术在变电运行设备的自动化技术中的有效运用，使电力系统的监控更加具有时效性和目的性，极大地推动了我国电力事业的发展和进步。同时，自动化技术的维护也成为变电设备运行的重中之重，所以，相关电力部门要重视技术维护工作，保证变电设备安全运行。科技在不断发展，自动化技术的发展也不会停止，自动化技术为电力系统带来的便捷十分明显，所以，要加强对自动化技术的研究还是十分有必要的。

参考文献:

[1]王莹莹,林伟.变电运行设备的自动化技术与维护的探索[J].中国新技术新产品,2015,(1):3-3.

[2]陈秀娟.针对电网变电运行设备自动化技术及维护探析[J].科技展望,2017,27(10):96.

[3]刘帅.变电运行设备的自动化技术与维护的探索[J].商品与质量,2015,(30):399-399.

[4]吴丹,吴昊.基于变电运行设备的自动化技术及维护要点分析[J].中国新技术新产品,2015,(2):5-5.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/64cafc95f5d6f061641f7aa3.html