# 建筑电气自动化控制中变频调速的运行分析

上海电信科技发展有限公司

摘要：变频调速技术电气自动化领域中应用较为广泛。在一般状况之下电机运行要通过变频调速技术加强节能控制，实现降低损耗的效果，通过变频调速技术，可以转换电机工作运行状态，提升电气自动化控制效率，是一种较为有效的基础手段。而在建筑电气自动化控制中应用便利调速有着一定的实践效果。文章主要建筑电气自动化个控制中的变频调速的运行进行了简单的分析探究，对其进行了研究分析，以供参考。

关键词：建筑电气自动化控制；变频调速；运行；

变频调速技术的发展推动了电气自动化控制的实际需求，而应用变频调速技术可以解决传统技术的问题与不足，解决电气自动化控制设备耗电量大的问题，可以提升运行效率与质量，是一种较为有效的技术手段。通过变频技术优化建筑电气自动化控制，可以实现整体管理，提升住户的舒适感，进而实现节能的标准。

1.变频调速技术的主要特点

建筑电气自动化控制中变频调速具有调速范围大，性能良好的特征。变频调速具有较为强大的环境适应性以及集成度，可以加强闭环控制，进而提升调速的稳定性，可以增加限速回评。同时，也可以有效的改善结构受力状况，在建筑电气自动化控制系统中应用变频器应用的是软启动技术以及软停止基础，在应用中可以保障起动机运行的稳定性，降低结构产生的冲击力，进而在根本上提升其结构受力。

同时，在建筑电气自动化控制中变频调速控制系统，其结构简单，具有自我诊断功能，保养维护也更为简单。具有良好的安全性，而变频器在自动节能操作环境中工作，可以提升工作效率，具有一定的节能效果。

在建筑电气自动化控制中应用变频调速工作效率相对较高，产生的机械磨损也相对较小。起重机其中系统可以综合负荷大小实现自动切换，实现工作速度的改变，进而降低切换交替应用的辅助时间，可以减少工作强度，提升工作效率与质量，而变频器可以通过软启动以及软制动的方式进行制动，这样就可以提升建筑电气自动化控制的质量，降低电气设备的磨损等问题。

2.建筑电气自动化控制中变频调速的运行分析

2.1调速恒压供水中变频调速的应用

在一般状况之下，生活给水设备主要分为匹配类型以及非匹配类型两种类型。非匹配类型其主要特性如下：水泵供水量一般均会超过系统整体的用水量，应用此种形式要构建蓄水设备。例如，水塔、高位水箱等相关设备。而在水位小于水位的状况之下启动泵上水，在到达其高水文状况之下停泵。只有在水位处于低水位上面的状况之下才可以实现为用户提供水源。匹配式的供水设备主要特征主要如下：水泵的供水量基于用水量的实际变化而出现变化，并没有多余的水量，也无需蓄水装置。变频调速恒压供水也属于此种类型。通过计算机对其进行控制，加强对水泵电动机供电频率的调整优化，转变水泵的转速，可以实现自动控制水泵供水量的效果，进而保障用水量有效的调整的背景之下供水量出现了不同程度的变化，可以保障水系统压力的稳定性，保障供水量以及用水量的有效匹配。在实践中其可以有效的节省建筑面积，应用能量也相对较小，但是因为在停电之后无法实现持续性的弓虽，其电源必须要稳定可靠，同时设备造价也相对较高。

2.2变频主驱动调速系统性能

第一，变频调速可以保障电气启动加速以及制动减速阶段的平稳性以及舒适度。根据电梯距离制动处理，实现直接停靠，其平层精准性能误差在55mm范围之内。

第二，驱动系统不仅仅可以在电动状况中进行工作，可以在再再次发电状况中进行工作，可以在根本上降低电能消耗。而驱动系统可以应用电力半导体设备，可以提升驱动系统的整体效率与质量。在建筑电气自动化系统中应用变频主驱动调速系统可以提升工作效率，降低损耗，是一种高效率的电梯驱动系统。

第三，控制系统中主要应用半导体集成器以及大规模的集成化电路系统，危机系统以及功率较大的、高导通频率的驱动模块，这样就可以有效的减少占用体积问题，降低噪声，此系统在工作中也较为稳定。

第四，变频主驱动调速系统可以保障磁通以及转矩稳定的的静态联系。随着脉宽调制技术以及矢量控制技术的有效应用，在根本上提升了变频主驱动调速系统的性能指标。

2.3典型变频调速电梯的拖动与控制系统

2.3.1主回路

主回路主要就是利用三相整流器以及逆变器构成。通过“交一直一交”变频器应用，而在桥式整流器上则应用了大容量的电容器以及RC滤波回路，直接在滤波以及稳定直流电压上应用。在直流侧中构建了负反馈回路，在运行中权衡电梯制动状况可以实现直流电压的上升，通过硬件回路则可以反馈到三极管上实现导通作业，将其反馈电能在放电电阻中消耗；而在运行的接触器的关键点上则也具有电阻尺的功能，这样在电梯投入应用的时候，可以保障滤波电流在充电电流较小。在运行接触器关键触点连通的时候，电梯在投入应用的状况之下就可以避免电容器即刻大电流充电并且产生冲击的问题，可以在根本上维护整流器，加强对滤波电容的控制。

2.3.2主微机

主微机主要的作用就是加强对防控制柜以及轿厢间之间的串行通信控制，进而获得轿厢开关信息、呼叫信号、呼叫登记以及开关门等信息，可以实现故障监测以及记录处理。

2.3.3副微机

基于主微机发布的运行指令，其主要对数据选层器的运算、生产速度质量、控制矢量、进行故障检测以及记录等相关内容。主微机以及副微机之间进行并联通信，共同控制与监控，可以构建一个具有综合性能的电梯控制系统。

2.3.4电流指令回路，主要就是综合副微机矢量掌控获得的演算结果信息，传递三相电流的指令信息。

2.3.5电流控制回路，基于电流指令信息将三相交流指令以及感应电动机电流接受信号对比分析，传递逆变器输出的电压指令以及信息，其与反馈信号为对比关系，判断指令是否生成。

2.3.6PWM脉宽调制控制电路，主要就是对电路出现以及逆变器中输出的指令进行控制，保障其输出与规定符合的触发信号。

2.3.7基极驱动电路，参考分析PWM信号，在驱动主回路中含有逆变器中的大功率晶体管，并且保障晶体管的导通性。

结束语

变频调速技术是较为先进的技术手段，在建筑电气自动化中应用可以有效的提升工作效率与质量，减少运行中各种机械冲击与影响，在根本上延长机组设备的应用寿命。合理应用变频调速技术，可以在根本上提升电气自动化控制质量，为建筑行业的持续发展奠定基础。

参考文献：

[1]王宝利.变频调速技术在电气自动化控制中的运用探究[J].科技创新导报，2017，14（27）：3-4.

[2]田彪.变频调速技术在工业电气自动化控制中的应用分析[J].科技展望，2015，25（32）：82.

[3]萧煜元.电气自动化控制中变频调速技术的有效运用分析[J].电子世界，2015（13）：139-140.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/64f3a0b8783dc4a8341e4aa9.html