# 浅析建筑给排水工程常见施工质量问题及控制措施李明远

关键词：建筑给排水工程；施工质量问题；控制措施

引言

现阶段国内城市建设是将现代化城市作为目标，诸多城市开始引入新的建设理念，并加强各类设施的建设，给排水工程是建筑施工中诸多部分之一，也是直接影响到城市整体建设水平的部分，如何促进给排水施工提升整体质量，是在建筑建设中要考虑的关键性问题。

1目前我国市政给排水施工中常见的质量问题

1.1给排水施工单位和个人质量意识薄弱

在目前的发展过程中，我国的给排水系统发展较快，工程量也越来越多，但是就目前的发展形势来看，很多的市政给排水工程都属于公益性的施工，由国家或政府直接拨款进行修建。这样的发展模式导致一些施工单位或工作人员在工作过程中懈怠，不重视施工质量，其潜意识里认为无论质量好坏都有政府来买单。这种错误思想很大程度上影响了我国施工工程的正常运作。一些施工单位或工作人员在施工过程中只追求效益，于是采用一些廉价材料来以次充好，这种行为不仅违反了国家的相关法律，并且使施工质量大打折扣，甚至还会出现安全问题。

1.2给排水单位管理系统不健全、不完善

在市政给排水工程的施工过程中，并不是由单一的施工单位完成的，而是由多个施工单位合作完成。但是由于给排水工程的施工没有一个完善的施工管理系统，因此导致各个施工单位的责任不明确。在实际的施工过程中，一旦发生问题，参与工程建设的施工单位会互相推诿，由于责任不明确，没有将责任落实到人，就很容易影响施工的质量。

1.3给排水施工材料质量监管不到位

在市政排水工程的建设过程中，最为重要的就是施工材料，施工材料的质量是影响整体施工质量的重要因素。因此对施工材料的质量监督十分重要。在实际的施工过程中，一些无良的单位为了追求利益经常使用一些劣质材料来进行施工。而在施工过程中由于质量监察缺乏规范性与合理性，使得劣质材料大量流入施工过程，不利于市政给排水建设的稳定性。

2建筑给排水施工质量控制方式

2.1施工准备阶段的质量控制

在施工准备中要展开严格的控制，这是给排水施工取得良好质量的关键，在开展给排水施工之前，需要对图纸以及施工方案展开严格的标注以及检查。同时将图纸以及施工方案展开对比分析。要检查其中是否存在矛盾或者疏漏，从而便给排水施工中有不必要的矛盾出现。另外在施工前，施工队伍要组织勘验人员，对给排水施工的现场展开全方位的考察，要确保在给排水施工的现场各方面情况得到了完善的计划，为后续的施工做好准备。最后材料进场前，要展开谨慎的材料检验，避免材料上出现问题，为给排水施工留下材料上的隐患。其次是优化给排水施工的设计方案，给排水施工要进行科学的设计，对给排水施工中的各个环节有足够的掌握，并保证给排水施工的开展能够有的放矢。在给排水施工的实际设计中，需要结合理论和实际，因为给排水施工的设计不是单纯纸上谈兵，而是真正要深入到给排水施工的实践中，要对新职场的情况有足够的了解。给排水施工可以说是影响非常深远，因此在给排水施工的实际设计中，关注的不仅仅是地面和地下的重点部分，周围的环境也是要在给排水施工设计中要考虑的。要提升给排水施工的设计准确性以及针对性。在给排水施工的相关计算工作中，一定要保证给排水施工计算的准确性，给排水施工的设计是为后续施工提供指导的，因此在给排水施工的实际设计中，需要借助测量的数据或者施工数据，要与现场的情况进行高度契合，并把握现场施工的情况。在给排水施工的实际施工中，要依据设计图纸进行安排，因此若是给排水施工的设计图纸上各类数据不够清晰，就会导致给排水施工的相关操作不够准确，为给排水施工留下一些安全隐患以及质量隐患，对企业效益是非常严重的影响，在给排水施工的实际设计中还要对局部区域进行更加详细的标准，给排水施工的一些重要的部分，都是要进行详细标注，直接关系到给排水施工的实际效果。

2.2给排水施工阶段的质量控制

首先，加强预埋件以及预留孔洞部分施工的控制。在开展给排水施工的时候，通常是需要与建筑主体同时进行施工，在进行模板施工以及钢筋的捆扎作业环节，有整体的施工图纸以及方案作为指导，给排水施工的图纸以及施工方案也是要进行同时考虑的，要进行充分地协调，两个部分的施工要同步进行，避免相互之间出现矛盾以及问题，避免在给排水施工中出现相互不配套的问题。其次是套管安装。通常给排水施工的套管是在工程墙壁中开展安装的，若是完成套管的安装，就难以做出适当的修改，因此就要保证套管得到高质量的安装。要确保套管顶端是比装饰地面高出一定的距离，同时保证套管的地步可以与楼板之间保持平行。若是预制套管，则是要保证顶部与管顶之间不超过100毫米距离，后期的安装就会更加便捷，并且管套要经过严格的防腐处理。最后是管道的安装。在给排水施工中管道安装是重中之重，涉及到吊装、支撑以及焊接等诸多的复杂工艺，在给排水施工的管道安装中，要保证管道处于合理的位置，并且与支架保持稳固，滑托以及滑槽与管道也是保持合适的间隙。管道的各部分部件安装需要符合技术的要求，也要保持足够的美观性，这样就可以让用户更加满意。从管理的方面看，在给排水施工的实际开展中，要建立工程质量的管理体系。质量的好坏直接关系到给排水施工的实际效益以及人员的安全，因此要对给排水施工中每一道工序以及环节进行准确的安排，需要让施工人员不断强化操作的质量，并加强对给排水施工中技术标准的严格执行。管理人员要依据管理体系，对给排水施工中各个环节展开严格的控制，保证给排水施工的质量情况以及安全星空是符合实际需求的，避免在给排水施工中出现安全隐患以及质量隐患，同时要建立培训体系，让给排水施工中的管理人员以及施工人员都有足够的质量意识及技术水平，可以在给排水施工中严格落实自身的职责，实现对工程的高质量建设，并积极促进工程各方面效益的提升，提升企业竞争力。

2.3施工验收质量控制

要对给排水施工的验收展开严格的控制，一方面是给排水施工的验收人员，要对图纸桑各类的设计内容以及方案的规定，保证给排水施工的结果与设计是一致的，另一方面就是对给排水施工的质量标准展开严格的核对，对于一些实验环节是要有施工记录的，保证在给排水施工中必要的实验得到了执行，同时达到质量的要求。对于验收环节的各类质量问题，验收人员要及时指出并及时处理。

结语

总而言之，建筑给排水工作对于人们实际生活、工作和生产具有很大影响，所以要确保整个建筑工程的质量。对于给排水工程性能进行不断完善和调整，确保整个工程的整体质量，整个建筑工程人员要对其高度重视，避免因为施工不符合标准造成问题，要从根源上解决问，就要善于分析和总结，为建筑行业的发展奠定基础和保证。

参考文献

[1]耿恋.建筑给排水施工中的安全及质量管理问题及处理措施分析[J].现代物业（中旬刊），2018（09）：115.

[2]柳志民.浅析建筑给排水工程常见施工质量问题及控制措施[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2018(05):48-49.

[3]陈荣,窦勇,陈佳佳.城市给排水设计及污水处理浅析[J].水利规划与设计,2016(3):60~62.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/65318b9d55c387e1b2adbbf8.html