# 漏空气论文-祝令凯,郑威,丁俊齐,李福尚,韩悦

导读:本文包含了漏空气论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:凝汽器,一维模型,临界漏空气量

### 漏空气论文文献综述

祝令凯,郑威,丁俊齐,李福尚,韩悦[1]（2017）在《引起凝汽器真空恶化的临界漏空气量的计算分析》一文中研究指出在一定凝汽器热负荷和抽气器出力下,存在一个漏空气量的临界值,在漏空气量小于临界值时,凝汽器压力基本不变,可以维持稳定的凝汽器真空,超过这个临界值,凝汽器压力开始逐渐变大,凝汽器真空开始恶化。本文通过建立凝汽器的一维稳态数学模型,考虑漏空气对凝汽器传热系数的影响,得到凝汽器压力随漏空气量的变化曲线,曲线中拐点对应的漏空气量便是临界漏空气量。(本文来源于《电站系统工程》期刊2017年01期）

陈腾飞,王汀,刘继平[2]（2016）在《凝汽器漏空气在线诊断数学模拟》一文中研究指出从试验角度结合一维模拟分析了凝汽器漏空气时漏气量对凝汽器传热性能的影响,建立了根据凝汽器运行参数计算其基准压力的凝汽器漏空气在线诊断数学模型,并将该模型计算结果与在小型凝汽器试验系统上的试验结果进行了对比。结果表明,模拟结果和试验结果吻合良好,漏气量为0时凝汽器压力诊断结果在1kPa内,说明本文计算模型能够在线诊断火电机组凝汽器的漏空气状态。(本文来源于《热力发电》期刊2016年07期）

张莉,董权,钟明泽,王富华,宋健涛[3]（2014）在《漏空气量对凝汽器传热性能影响的定量研究》一文中研究指出采用数值计算的方法模拟凝汽器壳侧蒸汽的流动、传热,在此基础上,以某台600MW机组的凝汽器为对象,定量分析了漏空气量对凝汽器传热性能改变的影响,讨论了凝汽器与抽气器匹配工作情况下的凝汽器背压、出口端差随漏空气量的变化规律,数据表明:在真空严密性的允许范围内,漏空气量每增加10kg/h,凝汽器背压的抬高超过100Pa,出口端差的升高约为0.25℃。(本文来源于《汽轮机技术》期刊2014年05期）

王妮妮,高明,史月涛,孙奉仲,平亚明[4]（2012）在《漏空气量对不同换热管的凝汽器压力和端差影响的试验研究》一文中研究指出通过普通铜管和渗层铜管凝汽器的凝结试验,研究漏空气量对两种换热管凝汽器内压力和端差的影响。试验得出,两种换热管凝汽器内压力和端差都随着漏空气量的增大而降低,但是都存在一个最佳的临界值,超过这个临界值,压力和端差都急剧增大,传热严重恶化。分析得出,普通铜管凝汽器的最佳漏空气量为0.3%左右,而渗层铜管凝汽器的最佳漏空气量为0.4%左右,即同等条件下,渗层铜管凝汽器内允许漏入更多的空气。(本文来源于《电站系统工程》期刊2012年04期）

梁博,唐胜利[5]（2006）在《考虑漏空气因素的空冷凝汽器真空分析》一文中研究指出凝汽器真空是影响机组安全、经济运行的一个重要指标。机组运行参数的变化会对凝汽器真空产生影响。而空冷凝汽器有庞大的真空体,在其运行过程中不可避免的要漏入空气,因此在空冷凝汽器真空的影响因素中不能忽视漏入空气因素。建立了考虑漏空气因素的空冷凝汽器真空的数学模型,采用数值计算的方法绘出了考虑漏空气时机组热负荷、管外污垢热阻、环境温度和空气流速等运行参数变化对空冷凝汽器真空的影响曲线,分析各运行参数对真空影响的剧烈程度,结果表明前3个参数对凝汽器真空影响较大,并且随漏入空气量的增多影响趋势增大。所建模型对空冷凝汽器的运行优化有一定参考价值。(本文来源于《现代电力》期刊2006年06期）

种道彤,刘继平,严俊杰,周志杰[6]（2005）在《漏空气对凝汽器传热性能影响的实验研究》一文中研究指出通过凝汽器传热性能实验,研究了凝汽器热负荷和漏空气量变化时凝汽器压力、传热系数和端差的变化规律,得到了各参数变化对应的临界空气相对含量值。实验结果表明,当空气相对含量小于相应临界值时,凝汽器传热性能受空气相对含量变化的影响较小,即随空气相对含量增加,压力和端差缓慢增加,传热系数略有减小;反之,当空气相对含量大于相应临界值时,凝汽器压力和端差迅速增大,传热系数急剧下降。尽管不同凝汽器热负荷下各性能参数变化对应的临界空气相对含量值各不相同,但变化不大,均在 1%左右。这为进一步定量研究漏空气对凝汽器传热性能影响奠定了一定基础。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2005年04期）

### 漏空气论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

从试验角度结合一维模拟分析了凝汽器漏空气时漏气量对凝汽器传热性能的影响,建立了根据凝汽器运行参数计算其基准压力的凝汽器漏空气在线诊断数学模型,并将该模型计算结果与在小型凝汽器试验系统上的试验结果进行了对比。结果表明,模拟结果和试验结果吻合良好,漏气量为0时凝汽器压力诊断结果在1kPa内,说明本文计算模型能够在线诊断火电机组凝汽器的漏空气状态。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 漏空气论文参考文献

[1].祝令凯,郑威,丁俊齐,李福尚,韩悦.引起凝汽器真空恶化的临界漏空气量的计算分析[J].电站系统工程.2017

[2].陈腾飞,王汀,刘继平.凝汽器漏空气在线诊断数学模拟[J].热力发电.2016

[3].张莉,董权,钟明泽,王富华,宋健涛.漏空气量对凝汽器传热性能影响的定量研究[J].汽轮机技术.2014

[4].王妮妮,高明,史月涛,孙奉仲,平亚明.漏空气量对不同换热管的凝汽器压力和端差影响的试验研究[J].电站系统工程.2012

[5].梁博,唐胜利.考虑漏空气因素的空冷凝汽器真空分析[J].现代电力.2006

[6].种道彤,刘继平,严俊杰,周志杰.漏空气对凝汽器传热性能影响的实验研究[J].中国电机工程学报.2005

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6575445386b1bf9449726ce8.html