# 新风置换论文-陈剑波,刘妍妍,汪洪涛

导读:本文包含了新风置换论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:PM2.,5,颗粒物扩散,室内气流组织,置换新风

### 新风置换论文文献综述

陈剑波,刘妍妍,汪洪涛[1]（2019）在《置换新风系统室内颗粒物扩散及分布规律》一文中研究指出通过对置换新风实验系统的室内各个测点的颗粒物浓度测试,得到室内各个测点的颗粒物浓度值,分析新风颗粒物的分布规律,并通过数值模拟的方法进行验证。研究表明,新风颗粒物中亚微米粒径范围的粒子对室内颗粒物浓度分布规律影响较大,且浓度分布较为均匀。颗粒物粒径在1. 0～3. 0μm范围时,粒子浓度在室内分布存在一定波动性,但总体特征还是较为平稳的。(本文来源于《建筑节能》期刊2019年05期）

赵博超[2]（2019）在《住宅毛细管网及全置换新风系统设计配合要点分析》一文中研究指出绿色科技住宅产品已逐步被市场接受,本文介绍了毛细管网配合全置换新风的具体空调系统形式,论述了相关优势与特点、系统设计方式以及在设计阶段各专业配合要点,为后续住宅开展相关设计工作提供了参考与借鉴。(本文来源于《住宅与房地产》期刊2019年04期）

贺鸣,亢燕铭,左滨,钟珂[3]（2015）在《碰撞射流通风房间与置换通风房间的新风可及性比较》一文中研究指出采用经过试验验证合理性的数值计算方法,使用数值模拟比较了碰撞射流通风房间与置换通风房间中人体附近的气流状况,并比较了人体附近的新风可及性.研究结果表明:气流受浮力控制的程度不同导致两种通风方式房间内人体附近新风可及性差异;送风初期,碰撞射流通风房间人员附近新鲜空气分布比置换通风房间均匀但可及性略小;在置换通风房间中,人体表面至送风口的距离和与送风方向的关系会影响送风初期的新风可及性.(本文来源于《东华大学学报(自然科学版)》期刊2015年05期）

赵平智[4]（2014）在《委员置换行动 整改劲刮新风》一文中研究指出屏边县147名政协委员在党的群众路线教育实践活动中坚持以“四风”问题为标靶，积极回应群众意见、突出问题、批评意见和上级提醒，深整改、快落实、稳推进，刮起委员履职新风尚。 “人来人往”置换“文来函往”，刮起亲和风。为深入整治“文山会海、走马(本文来源于《云南政协报》期刊2014-09-15）

刘文学,秦继恒[5]（2014）在《天棚辐射采暖制冷与置换式新风技术的应用》一文中研究指出介绍北京某高档住宅天棚辐射采暖制冷及置换式新风技术的实际应用情况,通过对其冬季采暖热负荷指标、新风热负荷指标以及室内动态热舒适条件进行测试,阐述天棚辐射采暖制冷与置换式新风技术在节能及热舒适度方面的优势。(本文来源于《制冷与空调》期刊2014年08期）

徐成杰,林波[6]（2014）在《混凝土楼板蓄能辐射冷暖与置换新风系统在重庆某幼儿园项目的应用实践》一文中研究指出本文重点介绍了重庆某幼儿园绿色建筑设计实践内容和成果,借助严谨的气候分析手段及结果,结合幼儿园自身的使用功能特点,提出并运用了系统整合设计方式,对建筑围护构造及热工性能进行细致合理的设计与计算。在确保大幅降低建筑能耗水平的基础上,采用混凝主楼板蓄能辐射冷暖与置换新风系统作为建筑能源系统末端形式,以解决建筑的采暖与制冷需求。实践结果表明,该系统很好的适应重庆地区高温高湿的极端气候条件,为人们提供舒适、健康的生活环境的同时,大幅降低系统运行能耗。(本文来源于《第十届国际绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会论文集——S03绿色建筑与室内环境优化》期刊2014-03-28）

曲晟[7]（2011）在《某办公室混凝土天棚辐射加置换新风系统的设计计算》一文中研究指出本文介绍了某办公室天棚辐射空调系统辐射换热量,置换通风风量的计算过程,同时也对新风设备的选型进行了简单的计算。最后总结了工程特点和设计体会。(本文来源于《供热制冷》期刊2011年07期）

保罗·马米恩,雷·普拉迪纳克,马克·特鲁多,鲍勃·古利克,阿尔希·吉蒂[8]（2010）在《病房的新风置换系统:对于医院可持续方案设计的综合论述》一文中研究指出1.摘要医院中病房内侧墙低位新风置换系统作为一种能减少运营成本以及初期投资的手段,在保障环境舒适性的同时提高通风能效,并有效地控制了(本文来源于《世界建筑》期刊2010年08期）

尹晓竹[9]（2007）在《项目管理在通信机房节能课题新风置换项目中的应用》一文中研究指出项目管理作为一门新兴的管理科学,正日益引起项目建设者的广泛重视,它是一种运用系统科学的原理对工程建设项目进行计划、组织和控制的系统管理方法。工程项目管理是一个多目标的复杂系统工程,进度、资金、质量与资源管理等各因素的协调,必须采用现代项目管理的基本理论及方法,才能使项目获得最大的综合效益。“节能减排”是当代社会的焦点,建筑领域将“节能减排”作为设计运行中的重点问题,电信机房作为特殊专业性建筑,其建设具有能源消耗的特殊性。随着信息技术的飞速发展,语音数据等通信业务广泛应用于各行各业,电信业承载量日益增加,通信设备集成度随之提高,致使电信机房内耗电及散热问题日益严峻,电信机房已经成为耗能“大户”。“绿色”“节能”成为目前电信行业研究的重要课题。机房内空调能耗占到50%以上,为整个机房乃至整个建筑的主要能耗。如何保证通信设备的使用要求,同时达到节约能源的目的,成为机房空调设计需要考虑的问题。本文讨论的项目管理实践,是关于通信机房节能模式研究——新风置换实验项目的全过程管理。本项目从可研立项到建设实施、实验测试共历时一年半。本文应用现代项目管理的理论及方法,介绍了新风置换节能实验中项目管理应用实践,根据项目生命周期理论,提出运用项目管理的方法对新风置换项目从前期立项研究一直到项目的验收管理整个管理过程实施科学有效的管理,并对本项目立项、实施和验收叁大阶段管理内容作详细介绍。在提出对科研项目实施全过程管理的基础上,本文着重强调了项目实施过程的管理。围绕叁大目标对项目实施管理,并提出具体的管理措施。论文最后,对于项目效益进行分析,提出一些需要改进的问题。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2007-11-05）

陈进周[10]（2007）在《节能舒适型家居不再遥远》一文中研究指出打一个电话即可启动自己家中集采暖和制冷功能于一体的新型辐射采暖制冷系统，从而使自己家里四季如春；关上门窗仍然能使室内污浊空气与室外新鲜空气交换，不管遇到任何恶劣的气象条件而自己家中的空气仍清新宜人,而该项技术由于间接利用了太阳能而使上述功能的实现不再依赖(本文来源于《中国建设报》期刊2007-10-24）

### 新风置换论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

绿色科技住宅产品已逐步被市场接受,本文介绍了毛细管网配合全置换新风的具体空调系统形式,论述了相关优势与特点、系统设计方式以及在设计阶段各专业配合要点,为后续住宅开展相关设计工作提供了参考与借鉴。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 新风置换论文参考文献

[1].陈剑波,刘妍妍,汪洪涛.置换新风系统室内颗粒物扩散及分布规律[J].建筑节能.2019

[2].赵博超.住宅毛细管网及全置换新风系统设计配合要点分析[J].住宅与房地产.2019

[3].贺鸣,亢燕铭,左滨,钟珂.碰撞射流通风房间与置换通风房间的新风可及性比较[J].东华大学学报(自然科学版).2015

[4].赵平智.委员置换行动整改劲刮新风[N].云南政协报.2014

[5].刘文学,秦继恒.天棚辐射采暖制冷与置换式新风技术的应用[J].制冷与空调.2014

[6].徐成杰,林波.混凝土楼板蓄能辐射冷暖与置换新风系统在重庆某幼儿园项目的应用实践[C].第十届国际绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会论文集——S03绿色建筑与室内环境优化.2014

[7].曲晟.某办公室混凝土天棚辐射加置换新风系统的设计计算[J].供热制冷.2011

[8].保罗·马米恩,雷·普拉迪纳克,马克·特鲁多,鲍勃·古利克,阿尔希·吉蒂.病房的新风置换系统:对于医院可持续方案设计的综合论述[J].世界建筑.2010

[9].尹晓竹.项目管理在通信机房节能课题新风置换项目中的应用[D].北京邮电大学.2007

[10].陈进周.节能舒适型家居不再遥远[N].中国建设报.2007

本文来源: https://www.lw00.cn/article/65db38ebf248faea45800921.html