# 浅谈建筑电气设计中的安全性和节能性

诸暨市广诚建设有限公司浙江诸暨311800

摘要：在进行建筑电气设备中，其建筑电气设计的安全性和节能性是其中两个非常重要的方面。尤其是高层建筑，其安装的电气设备基数大并且类型复杂，这就需要高度重视低压供配电系统的建立，以提高电气设备运行的可靠性

关键词：建筑电气；设计；安全性；节能性

1前言

随着我国经济社会的快速发展及城市化进程的不断加快，我国各行各业都取得了长足的发展，尤其是建筑业，一直保持着高速发展的良好态势。智能化建筑是建筑业未来的主要发展方向，随着人们节能环保意识的不断提高，越来越多的人开始关注智能化建筑电气节能优化设计问题。在智能化建筑电气设计中，落实节能环保理念，提高建筑的节能水平及安全性能，将有利于推动建筑业的良性发展。

2低压配电系统接地设置的内容分析

2.1接地安全保护设计

在对建筑物的电力系统进行设计时，必须考虑多种方面的因素，其中最为重要的就是保障人身安全，其人身安全包括从事建筑施工的工作人员、正常生活用电的群众和进行电气设备设计安装的工作人员。如果是高层建筑，因其楼层较高，建筑物内的人员也相对较多，导致发生危险时需要的疏散时间也很长。针对上述情况，应在设计电气系统时，加入相应的自动切断故障的电气设备，也就是所谓的接地保护装置。接地保护装置，可以有效的保证用电的安全可靠性。当建筑物内部发生电气系统安全危险时，接地保护装置可以快速的自动切断故障点的供电，极大的保障了人们的安全。在进行接地保护装置的设计安装时，必须充分结合建筑物所处的地形、应用的电气设备、电路保护装置等因素，尽量避免危害电力系统运行因素的存在。

2.2接地保护设计中的漏电断路器分析

建筑物接地保护装置中，漏电断路器是必要设备。应根据实际电气设备使用情况的分析结果，选择合适的漏电断路器。另外，还需充分结合断路器的额定动作电流，使之与低压配电系统中的漏电断路器的电击量相匹配，如果不匹配会造成很大的危险。为了有效的保证电路电压不受损害，漏电断路器的额定动作电流应大于电气系统中正常泄露的电流。

2.3提高低压配电系统的安全性

提高低压配电系统的安全性，这个任务很重，需要很多时间的不懈努力。第一，在实际施工时，相关人员必须按照相关规定进行设计和安装，同时应重视加强相关工作人员的自生素质和职业修养，定期进行有效的培训，以此保证高效的工作水平和操作的规范化。这样不仅能保障电气设备的安全可靠，还能保障与建筑相关人员的人身安全;第二，施工单位不能为了加大项目的经济利益，使用不合格的伪劣电气设备，这样会加大后续发生电气灾害的风险;第三，每个用电单位或个人，必须保证规范用电，不得私自更改电力线路，否则很容易导致意想不到的危险发生。

3智能化建筑电气节能优化设计方法分析

3.1优化供电系统

供电系统是智能化建筑电气系统的关键，在进行电气节能优化设计时首先就要考虑对供电系统进行优化设计。对智能建筑供电系统进行优化设计主要考虑两个因素：一是各种用电设备如何进行布局；二是各种用电设备都有什么样的特点。具体而言，设计人员应根据实际情况，从供配电布线、用电电压、用电设备功率、负荷容量及用电设备布局等方面进行综合考虑。首先，是要选择最为合适的供配电节能设备，从源头上减少能源消耗；其次，由于在供电系统中变压器的电能损耗较大，设计人员应重点考虑变压器负载问题，应在尽量降低成本的情况下，选择与驱动负载能力相互匹配的变压器，合理分配变压器的负载，以此来减少电能消耗。设计人员在对供电系统进行优化设计的过程中，必须要考虑到满足用户的日常用电需求，保障供电系统稳定运行，在此基础上选择能源消耗最少的节能设备以及最为合适的变压器，尽最大可能地降低能源消耗，实现节能目的。

3.2对供水、空调以及通风电气进行优化

除了供电系统以外，智能化建筑的通风系统、供水系统以及空调系统都是设计人员重点考虑的能够降低能耗的地方，建筑设计人员在进行电气节能优化设计时，应根据实际需求，合理选择风机、水泵及空调等各种用电设备。通风系统在智能化建筑中是非重要的，而风机通常都是大功率的耗能设备，设计人员应根据实际需要，选择经济实用的风机，这样就不仅保障了智能化建筑中有良好的空气环境，又能实现节能目标。供水系统在智能化建筑中的重要性是不言而喻的，设计人员应选择那些既节能环保又能够净化水质的设备，这样不仅可以满足用户的用水需求，还能够实现节能目的，通常情况下应选择无压供水装置。空调系统是智能化建筑中电能消耗量较大的系统，设计人员在选择空调设备时要充分考虑各种因素，尽量选择那些节能环保、零排放的空调，在现阶段，一般情况都选择水源热泵空调，这种空调相比其他空调更为节能。

3.3优化照明系统

在智能化建筑中，照明系统的能耗很大，而照明系统是具有最大节能优化空间的系统。由于灯具的型号和种类非常多，设计人员应根据实际需求，在控制运行成本的情况下，选择那些能够节约电量的智能化灯具，选择能够减少能源浪费的声控开关。另外，在设计智能化建筑的过程中，工程设计人员应充分考虑采光情况，尽可能地多利用自然光，这样不仅可以提高建筑物室内的自然照明程度，提高自然光的利用效率，还能够减少能源消耗。

3.4充分利用其他再生资源

考虑利用再生资源是进行建筑电气节能优化设计的一个重要方面。目前，能够利用的再生资源主要为太阳能和风能，因此，在进行电气节能优化设计时，应在建筑物中增加能够利用太阳能和风能的设备，减少那些能耗较高的用电设备，提高再生资源的利用效率。智能建筑的室内装宜采用各种节能产品，而建筑物的外墙也应多采用节能材料，这样不仅实现了节能环保的目的，也能够提高建筑物的质量，为用户提供更好的生活及工作环境。

4结束语

伴随着城市建设的不断发展，越来越多的建筑物拔地而起，这样也需要更稳定的低压配电系统，来保障施工人员和住宅居民的人身财产安全。建筑电气设计中低压配电系统，需根据实际情况、科学化、全面化的选取适合的低压配电系统，以达到在最大程度上保证建筑物低压供配电系统的正常运行。

参考文献

[1]程卫东.建筑电气设计安全性与节能性[J].环球市场信息导报,2015(22):74-75.

[2]秦炎峰,田中伟,孙元娜.分析建筑电气设计中的安全性和节能性[J].中国新技术新产品,2015(15):149-150.

[3]吴文南.建筑电气设计中的安全性和节能性[J].工程技术:引文版,2015(2):00275-00275.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/666f9e4d856e20909ae8b363.html